Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 9

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garantia pentru ofertă de 2% din suma totală a ofertei fără TVA.

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garantia de bună execuție de 5% din suma totală a contractului cu TVA.

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 12

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiaru lui/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Extinderea complexului tehnico-aplicativ de înregistrare video și audio în procesul susținerii examenelor de calificare practice de obținere a permisului de conducere |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Producă torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Bunuri/servicii: |  |  |  |  |  |  |
| Extinderea complexului tehnico-aplicativ de înregistrare video și audio în procesul susținerii examenelor de calificare practice de obținere a permisului de conducere |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 1 Server cu HDD |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 Server |  |  |  | Procesor: min. 2 de tip Xeon, minim 14 Cores 28 Threads, LAN: minim 2x1Gb RAM: min 128GB SAS/SATA (HDD/SSD): minim 4x3.5-inch (RAID 0, 1, 5) PSU: 2 Rack server Termen de garanție: minim 36 de luni din data livrării |  |  |
|  | 1.2 HDD 1TB |  |  |  | Capacitate stocare: minim 1000 GB Interfață SAS: SATA-3 Viteza axului: minim 7200 RPM |  |  |
|  | 1.3 SSD 1TB |  |  |  | Capacitate stocare: min 1000 GB Interfață SSD: SATA-3 Tip de memorie flash: MLC (Multi-Level Cell) |  |  |
| Lotul nr. 2 Video storage cu HDD |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.1 Hybrid SAN |  |  |  | Controller Storage: 24HDD-slot CADDY HDD: 24 2-USB 3.0， Ethernet interface: 4x1Gb Processor: 64-bit multi-core Disk inspection alarm and repair RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50, JBOD, Hot-Spare) Support: H264, H264+, H265, H265+ Model de referință: DS-A81024S sau echivalent |  |  |
|  | 2.2 HDD 16TB |  |  |  | Capacitate memorie: 16 TB Sistem de stocare a datelor: 3.5", Interfață HDD: SATA-3 Dimensiune memorie tampon (cache): 256 MB Viteza axului: 7200 RPM Model de referință: Seagate Exos |  |  |
| Lotul nr. 3 Componente de rețea |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.1 Switch 24port |  |  |  | Router OS Porturi: SFP+, minim 2 min 24-port 10/100/1000 |  |  |
|  | 3.2 Router |  |  |  | Router OS Arhitectura: ARM 64bit Dimensiune RAM: min 16GB Porturi: SFP+, minim 4 min 13-port 10/100/1000 |  |  |
|  | 3.3 Cablu |  |  |  | Tip cablu: optic, cu 8 fibre |  |  |
|  | 3.4 ODF 8 Port |  |  |  | Fiber Optic ODF 8 Port SC |  |  |
|  | 3.5 SFP module |  |  |  | SFP+ 10G module (pair), LC, Multimode |  |  |
|  | 3.6 Patchcord LC-LC |  |  |  | Fiber optic patch cords duplex LC-LC, minim 3m |  |  |
|  | 3.7 Patchcord SC-LC |  |  |  | Fiber optic patch cords duplex SC-LC, minim 3m |  |  |
|  | 3.8 Servicii de montare, lansare, conectarea și reglare |  |  |  | Serviciile de montare, lansare, conectare și reglare vor fi prestate în scopul extinderii complexului tehnico-aplicativ. |  |  |
| Lotul nr. 4 Cablu HDMI |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 Cablu HDMI-HDMI |  |  |  | Tip cablu: HDMI(M)-HDMI(M) Lungime: minim 10 m |  |  |
|  | 4.2 Cablu HDMI-DP |  |  |  | Tip cablu: HDMI(M)-DP(M) Lungime: minim 10 m |  |  |
| Lotul nr. 5 Sistem NAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5.1 Sistem NAS |  |  |  | Tip sistem: NAS cu minim 4 locuri pentru hard disk System memory: min. 4GB Tip unitate stocare: HDD/SSD/M.2 2280 NVMe, RAID (0, 1, 5, 6, 10) Backup software, Ethernet: 2 porturi Gigabit Servere: HTTP/FTP/print/video USB: 2 porturi Model de referință: SYNOLOGY DS923+ sau echivalent |  |  |
| Lotul nr. 6 Mobile NVR |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6.1 Sursa de alimentare |  |  |  | Tensiune la ieșire: 12V Curent de ieșire: minim 10A |  |  |
|  | 6.2 NVR |  |  |  | MobileNVR cu minim 8 canale Caracteristici: înregistrați 100fps @ 1080P HikVision, 100fps @ 720P Onvif. Compresie: N. 264 Ieșire: VGA (1920*1080). LAN, 2xUSB 2.0, 2HDD / SSD 2.5 inch SATA-II la 2Tb Telecomandă: inclusă Playback: sincron: Built-in web-serve; RS-232, RS-422 Alarmă: I/ O 3/2 Built-in Switch: cu 4 porturi PoE Suporturi: pentru iPhone, Android, WiFi, 3G (I*SIM) GPS Alimentare DC: 8 - 36V Temperatură de funcționare: -20ºC ~ +60 ºC |  |  |
|  | 6.3 Stelaj |  |  |  | 500x800x300mm din metal și/sau lemn, 5 rafturi, distanța dintre rafturi 180-200mm |  |  |
| Lotul nr. 7 Extinderea sistemului video în autovehicule speciale |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7.1 Camera video IP (tip 1) |  |  |  | Mărime și format matrice: 1/2,7 / 2 megapixeli CMOS Forma: de minidome Rezoluție: minim 1920x1080 Sistem de scanare: Progressive Scan Sensibilitate la lumină Culoare: 0.01 Lux @ (F 1.2, AGC ON), 0.028 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR, Negru/Alb: min 0.00 Lux/F2.O AGC ON, Compresie: H.264/H.265/265+/MJPEG Projector: IR, distanța 10m Frecventa cadrelor pe secundă: minim 25fps (1920x1080) Dublu flux Viteza de transmitere a datelor (Bitrate): 32K-16mbps Protocoale suportate: FTP, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UpnP, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS Suport: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, Digital zoom, Multiple Striming Detecție Tamper pentru modificari neutorizate (în cazul în care cineva o astupă, o lovește, o stropește, o defocusează) Sursa de alimentare: DC12V Suport: PoE (802,3af, class3) Securizare / Protecție: cu parolă Filtrare IP adresa, HTTPS-transmisie de date criptate, PORT-autentificare în retea protejată QoS/DSCP. Temperatura și umiditatea de funcționare: -30C-+60C, 10-95%. Posibilități funcționale: BLC / HLC / DWDR / 3DNR |  |  |
|  | 7.2 Camera video IP (tip 2) |  |  |  | Mărime și format matrice: 1/2,7 / 2 megapixeli H.265+/ H.264 CMOS Tip cameră: Pinhole IP Rezoluție: minim (30fps @ 1080P) 1920x1080 FullHD, Real time Inteligență: sabotaj (schimbarea camerei, închiderea obiectivului, defocalizarea), detectarea intruziunii, zona de interes (control sporit) Scanare progresivă: CMOS, ROI. H. 264 / MJPEG Fluxuri video: 3, 3D DNR, 120dB WDR Obiectiv: 2.8 mm Unghi de vizualizare: 105º filtru IR (true Day / Night ICR), BLC, Alimentare: DC12V |  |  |
|  | 7.3 POE extinzător |  |  |  | 1-Port PoE In to minim 2-Port PoE Out Extender |  |  |
|  | 7.4 Disc de stocare a datelor specializat pentru CCTV HDD 2.5” 2TB |  |  |  | Utilizare: conceput pentru a funcționa în sisteme de supraveghere video 24/7 Volum de memorie: minim 2Tb Factor de formă: 2.5” Interfață: SATA 6 Gb/s Tehnologie: AllFrame și Advanced Format Technology |  |  |
|  | 7.5 NVR |  |  |  | MobileNVR cu minim 8 canale Caracteristici: Înregistrați 100fps @ 1080P HikVision, 100fps @ 720P Onvif. Compresie: N. 264 Ieșire: VGA (1920*1080). LAN, 2xUSB 2.0, 2HDD / SSD 2.5 inch SATA-II la 2Tb Telecomandă: inclusă Playback sincron Built-in web-server; RS-232, RS-422 Alarmă: I/ O 3/2 Built-in Switch: cu minim 4 porturi PoE Suporturi: pentru iPhone, Android, WiFi, 3G (I*SIM) GPS Alimentare DC: 8 - 36V Temperatură de funcționare: -20ºC ~ +60 ºC |  |  |
|  | 7.6 Cablu STP-8 |  |  |  | Tip cablu: STP-8 Categorie: 5E Material: cupru 0,51 |  |  |
|  | 7.7 Consumabile pentru fixare, accesorii și unități conectoare |  |  |  | Elemente de fixare și unități de conectoare: consumabile pentru instalarea și funcționarea sistemului |  |  |
|  | 7.8 Servicii de montare, reglare și conectare, cu integrarea cu software IVMS 5200 |  |  |  | Serviciile de montare, lansare, conectare și reglare vor fi prestate în scopul extinderii complexului tehnico-aplicativ existent, cu integrarea cu software IVMS 5200. |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Extinderea complexului tehnico-aplicativ de înregistrare video și audio în procesul susținerii examenelor de calificare practice de obținere a permisului de conducere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unita tea de măsu ră/luni |  | Cantitatea |  | Preț unitar (fără TVA) |  | Preț unitar (cu TVA) |  | Suma fără TVA |  | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32333000-6 | Extinderea complexului tehnico-aplicativ de înregistrare video și audio în procesul susținerii examenelor de calificare practice de obținere a permisului de conducere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate și serviciile vor fi prestate în termen de până la 90 de zile calendaristice din data semnării contractului, conform cerințelor tehnice din Anexa la Anunțul de participare. | MD97VI00000 2224212555MDL |
|  | Lotul nr. 1 Server cu HDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Server | buc. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 HDD 1TB | buc. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 SSD 1TB | buc. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 2 Video storage cu HDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Hybrid SAN | buc. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 HDD 16TB | buc. |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 3 Componente de rețea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Switch 24port | buc. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Router |  | buc. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 Cablu | m. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 ODF 8 Port | buc. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 SFP module | buc. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6 Patchcord LC-LC | buc. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7 Patchcord SC-LC | buc. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.8 Servicii de montare, lansare, conectarea și reglare | serviciu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 4 Cablu HDMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Cablu HDMI-HDMI | buc. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 Cablu HDMI-DP | buc. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 5 Sistem NAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 Sistem NAS | buc. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 6 Mobile NVR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 Sursa de alimentare | buc. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 NVR | buc. |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 Stelaj | buc. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 7 Extinderea sistemului video în autovehicule speciale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 Camera video IP (tip 1) | buc. |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2 Camera video IP (tip 2) | buc. |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3 POE extinzător | buc. |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4 Disc de stocare a datelor specializat pentru CCTV HDD 2.5” 2TB | buc. |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5 NVR | buc. |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.6 Cablu STP-8 | m |  | 915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.7 Consumabile pentru fixare, accesorii și unități conectoare | set |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.8 Servicii de montare, reglare și conectare, cu integrarea cu software IVMS 5200 | serviciu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: _________________________________________________