CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia si reconstructia partiala a etajului intii pentru extinderea sectiei de reanimare si terapie intensiva in blocul  chirurgical al IMSP SCM ,,Sfinta Treime,, str. A. Russo,11 mun. Chisinau

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montaj			
		1.1. Reteaua structurata de cabluri  (RSC)			
1	10-04-112-01
	Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la   Dulap pentru telecomunicatii 19" inaltimea 15U,  adincimea 600mm, latimea 600mm	buc	1,000	
2	10-02-016-01
	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare, capacitate 5 numere Comutator Switch 24 porturi 1Gigabit, 2xSFP 	buc	1,000	
3	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare 24 porturi, Patch Panel Cat.5e, 1U	buc	1,000	
4	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U 	buc	1,000	
5	10-08-003-03
	l Dispozitiv de alimentare garantata, SMART UPS, 1000W	buc	1,000	
6	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Modul de ventilatie cu termostat, 1U 	buc	1,000	
7	11-04-002-01
	Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 Organaizer cabluri, 1U	buc	1,000	
8	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Priza de microfon Priza telefonica Legrand RJ-12  	buc	17,000	
9	10-02-030-01
	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa Conector Rj-45, UTP cat.5e	buc	20,000	
10	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Priza de microfon Rama ordinara RJ45 (pentru priza 1Rj45) 	buc	21,000	
11	10-06-026-01
	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	1,100	
12	
	Cablu de cupru UTP cat.5e	m	1 100,000	
13	
	Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.5e, 0.5m (Patch-cord)	buc	17,000	
14	
	Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord)	buc	17,000	
15	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,700	
16	
	Tub polivinilhlorid PVC diam.25mm	m	270,000	
17	10-06-034-15
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Jgheab metalic de tip plasa 100mmx65mm	m	20,000	
18	08-02-406-1
	Constructii metalice (Материал крепления)	t	0,005	
		1.2. Telefonie			
19	10-06-037-09
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500х500 Box 10х2 KRONE 	buc	1,000	
20	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Priza de microfon Priza telefonica Legrand RJ-12  	buc	4,000	
21	10-02-030-01
	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa Aparat telefonic KX-TS2350 	buc	1,000	
22	10-06-026-01
	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1  Cablu de cupru UTP cat.5e	1 km	1,100	
23	
	Cablu de cupru UTP cat.5e	m	1 100,000	
		1.3. Instalatii de ceasoficare			
24	10-08-016-01
	Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete	buc	7,000	
25	10-08-003-03
	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control Sursa de alimentare autonoma 	buc	7,000	
		2. Valoare utilajului			
26	
	Dulap pentru telecomunicatii 19" inaltimea 15U,   adincimea 600mm, latimea 600mm 	buc	1,000	
27	
	Comutator Switch 24 porturi 1Gigabit, 2xSFP 	buc	2,000	
28	
	24 porturi, Patch Panel Cat.5e, 1U	buc	1,000	
29	
	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U	buc	1,000	
30	
	Dispozitiv de alimentare garantata, SMART UPS, 1000W	buc	1,000	
31	
	Modul de ventilatie cu termostat, 1U 	buc	1,000	
32	
	Organaizer cabluri, 1U	buc	1,000	
33	
	Priza date retea Legrand RJ-45  	buc	17,000	
34	
	Conector Rj-45, UTP cat.5e 	buc	20,000	
35	
	Rama ordinara RJ45 (pentru priza 1Rj45) 	buc	21,000	
36	
	Telefonie 	buc	0,000	
37	
	Box 10х2 KRONE  	buc	4,000	
38	
	Priza telefonica Legrand RJ-12  	buc	4,000	
39	
	Aparat telefonic KX-TS2350	buc	4,000	
40	
	Ceasuri autonome de perete  	buc	7,000	
41	
	Sursa de alimentare autonoma 	buc	7,000