- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea reagenților chimici pentru laboratoarele întreprinderii, anul 2023.

Cod CPV: 33696000-5

prin procedura de achiziție:  Achiziție de  valoare mică

licitație electronică: 3 runde

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa: Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-385-499, 022-426-388, 022-436-490

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor | U.M. | Cantit. | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 33696500-0 | Reactivi chimici |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Acetat de zinc dihidrat Zn(CH3COO)2*2H2O | kg | 0,025 | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 5823-78 |  |
| 1.2 |  | Acid ascorbic C6H8O6 | kg | 0,100 | puritatea analitică «чда» conform СТП ТУ КОМП 2-723-15 |  |
| 1.3 |  | Acid sulfosalicilic, dihidrat C7H6O6S•2H2O | kg | 1,500 | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 4478-78 |  |
| 1.4 |  | Acid sulfuric H2SO4 | kg | 5,520 | puritatea analitică «хч» conform ГОСТ 4204-77 |  |
| 1.5 |  | Acid tartric C4H6O6 | kg | 0,050 | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 5817-77 |  |
| 1.6 |  | Amidon solubil (C6H10O5)n | kg | 0,110 | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 10163-76 |  |
| 1.7 |  | Acid sulfamic (Synonym: Amidosulfuric acid) H3NSO3 | kg | 0,030 | puritatea analitică «хч» conform ТУ 6-09-2437-79 |  |
| 1.8 |  | Clorură de amoniu NH4Cl | kg | 1,515 | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 3773-72 |  |
| 1.9 |  | Clorură de bariu dihidrat BaCl2*2Н2О | kg | 0,220 | puritatea analitică «хч» conform ГОСТ 4108-72 |  |
| 1.10 |  | Clorură de calciu anhidră СаСl2 | kg | 0,100 | puritatea analitică «чда» conform ТУ 6-09-4711-81 |  |
| 1.11 |  | Clorură de fier (III) hexahidrat FeCl3 · 6Н2О | kg | 0,010 | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 4147-74 |  |
| 1.12 |  | Clorură de mangan tetrahidrat MnCl2*4H2O | kg | 0,500 | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 612-75 |  |
| 1.13 |  | Clorura de N,N-Dimethyl-1,4-fenildiamoniu C8H14Cl2N2 | kg | 0,010 | puritatea analitică «чда» conform ТУ 6-09-1903-77 |  |
| 1.14 |  | Clorură de potasiu KCl | kg | 0,100 | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 4234-77 |  |
| 1.15 |  | Cromat de potasiu K2CrO4 | kg | 0,050 | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 4459-75 |  |
| 1.16 |  | Dicromat de potasiu K2Сr2O7 | kg | 0,100 | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 4220-75 |  |
| 1.17 |  | Dihidrogenofosfat de potasiu КН2РО4 | kg | 0,150 | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 4198-75 |  |
| 1.18 |  | Fosfat disodic dodecahidrat Na2HPО4• 12H2O | kg | 0,250 | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 4172-76 |  |
| 1.19 |  | Glicerol C3H8O3 | kg | 9,000 | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 6259-75 |  |
| 1.20 |  | Hidrogenofosfat de dipotasiu trihidrat К2НРО4*3H2O | kg | 0,250 | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 2493-75 |  |
| 1.21 |  | Hidroxid de sodiu NaOH | kg | 0,200 | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 4328 -77 |  |
| 1.22 |  | Iodură de potasiu KI | kg | 0,350 | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 4232-74 |  |
| 1.23 |  | Molibdat de amoniu tetrahidrat (NH4)6Mo7O24•4H2O | kg | 0,200 | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 3765-78 |  |
| 1.24 |  | Nitrat de argint AgNO3 | kg | 0,040 | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 1277-75 |  |
| 1.25 |  | Nitroprusiat de sodiu dihidrat Fe(CN)5NO]Na2*2H2O | kg | 0,010 | puritatea analitică «чда» conform ТУ 6-09-4224-76 |  |
| 1.26 |  | Peroxid de hidrogen Н2О2 | L;dm3 | 3,000 | puritatea analitică «хч» conform ГОСТ 10929-76 |  |
| 1.27 |  | Persulfat de potasiu K2S2O8 | kg | 0,120 | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 4146-74 |  |
| 1.28 |  | Potasiu antimoniltartrat semihidrat K(SbO)C4H4O6·0,5H2O | kg | 0,010 | puritatea analitică «чда» conform ТУ 6-09-08-1958-88 |  |
| 1.29 |  | Reactiv lui Nessler K2[HgI4] •2H2O | dm3 | 1,000 | puritatea analitică «чда» conform ТУ 6-092089-77 |  |
| 1.30 |  | Salicilat de sodiu C7H5O3Na | kg | 0,250 | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 17628-72 |  |
| 1.31 |  | Sulfat de fier şi amoniu hexahidrat (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O | kg | 0,500 | puritatea analitică «хч» conform ГОСТ 4208-72 |  |
| 1.32 |  | Sulfat de magneziu heptahidrat MgSО4•7Н2О | kg | 0,100 | puritatea analitică «хч» conform ГОСТ 4523-77 |  |
| 1.33 |  | Sulfat de mangan pentahidrat MnSO4 · 5H2O | kg | 0,550 | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 435-77 |  |
| 1.34 |  | Sulfat dublu de amoniu şi fier (III), dodecahidrat NH4Fe(SO4)2*12H2O | kg | 0,025 | puritatea analitică «чда» conform ТУ 6-09-5359-87 |  |
| 1.35 |  | Tartrat de sodiu şi potasiu tetrahidrat KNaC4H4O6 • 4Н2О | kg | 0,100 | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 5845-79 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 25000,00 |
| Lot 2 | 33696500-0 | Lotul 2: |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Acid acetic СН3СООН | kg | 20 | puritatea analitică «ч» conform ГОСТ 61-75 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 3000,00 |
| Lot 3 | 33696500-0 | Lotul 3: |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Tetraclorură de carbon CCl4 | dm3 | 5,00 | puritatea analitică «хч» conform ГОСТ 20288-74 |  |
| 3.2 |  | Tetraclorură de carbon CCl4 p/u extracție din medii apoase, gr. A | dm3 | 10,00 | puritatea analitică «хч» conform ТУ 2631-027-4449317-98 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 56500,00 |
| Lot 4 | 33696500-0 | Lotul 4: |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Cloroform CHCl3 | dm3 | 5,00 | puritatea analitică «хч» conform СТП ТУ СОМР 2-028-06 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 1250,00 |
| Lot 5 | 33696500-0 | Lotul 5: |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Hidroxid de amoniu, 25% NH4OH | dm3 | 68,00 | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 3760-79 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 3500,00 |
| Lot 6 | 33696500-0 | Lotul 6: |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Nefras S2 80/120 (solvent gasoline BR-2) | dm3 | 10,00 | puritatea analitică «чда» conform ТУ 38.401-67-108-92 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 2500,00 |
| Lot 7 | 33696500-0 | Lotul 7: |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Soluție tampon standard de pH 4,01 | Flacon | 2 | Soluție tampon standard de pH 4,01±0,02 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, colorată, trasabilă NIST. Recipient de 250 ml |  |
| 7.2 |  | Soluție tampon standard de pH 6,86 | Flacon | 2 | Soluție tampon standard de pH 6,86 ±0,02 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, colorată, trasabilă NIST. Recipient de 250 ml |  |
| 7.3 |  | Soluție tampon standard de pH 7,00 | Flacon | 2 | Soluție tampon standard de pH 7,00 ±0,02 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, incoloră, trasabilă NIST. Recipient de 250 ml |  |
| 7.4 |  | Soluție tampon standard de pH 9,21 | Flacon | 4 | Soluție tampon standard de pH 9,21±0,02 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, colorată, trasabilă NIST. Recipient de 250 ml |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 7000,00 |
| Lot 8 | 24000000-4 | Titrofixuri |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Acid sulfuric 0,1 N | fiolă | 70 | fiole pentru obținerea a 1 dm3 de soluție titrată ТУ 2642-001-33813273-97 |  |
| 8.2 |  | Clorura de bariu 0,1 N | fiolă | 10 | fiole pentru obținerea a 1 dm3 de soluție titrată ТУ 2642-002-62931140-2014 |  |
| 8.3 |  | Clorura de sodiu 0,1 N | fiolă | 10 | fiole pentru obținerea a 1 dm3 de soluție titrată ТУ 2642-001-33813273-97 |  |
| 8.4 |  | Dicromat de potasiu 0,1 N | fiolă | 10 | fiole pentru obținerea a 1 dm3 de soluție titrată ТУ 2642-001-33813273-97 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 5000,00 |
| Lot 9 | 38900000-4 | MATERIALE DE REFERINȚĂ CERTIFICATE |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Material de referinţă certificat Ionii de sulfură 1 g/dm3 | fiolă | 4 | soluție apoasă de sulfură de sodiu nonahidrat, ambalată în fiole de sticlă ГСО 7970-2001 (МСО 0307:2002) |  |
| 9.2 |  | Material de referinţă certificat Azot amoniacal 1 mg/cm3 | fiolă | 4 | soluție apoasă de clorură de amoniu. ambalată în fiole de sticlă ГСО 7864-2000 (МСО 4484-90) |  |
| 9.3 |  | Material de referinţă certificat Fosfor total 0,5 mg/cm3 | fiolă | 4 | soluție apoasă de eter trimetil al acidului fosforic ambalată în fiole de sticlă ГСО 7241-96 (МСО 0092:1999) |  |
| 9.4 |  | Material de referinţă certificat Detergenți sintetici anioni activi biodegradabili 1 mg/cm3 | fiolă | 4 | soluție apoasă de dodecil sulfat de sodiu, ambalată în fiole de sticlă ГСО 8748-2006 |  |
| 9.5 |  | Material de referinţă certificat Ionii de fier 1 mg/сm3 | fiolă | 6 | soluție de azotat de fier într-o soluție apoasă de acid azotic C(HNO3)=1 mol/dm3, ambalată în fiole de sticlă cu o capacitate de 6,5 ± 0,5 cm3 МСО 0518:2003 (ГСО 6068-91) |  |
| 9.6 |  | Material de referinţă certificat Ionii de cupru 0,1 mg/сm3 | fiolă | 4 | soluție lichidă de cupru cu fond de acid sulfuric ambalată în fiole de sticlă МСО 0141:2000 |  |
| 9.7 |  | Material de referinţă certificat Ionii de amoniu 1 mg/сm3 | fiolă | 6 | soluție de clorură de amoniu în apă bidistilată ambalată în fiole de sticlă cu o capacitate de 6,5 ± 0,5 cm3 МСО 0157:2000 |  |
| 9.8 |  | Material de referinţă certificat Fosfat ionii 0,5 mg/сm3 | fiolă | 6 | soluție de dihidrogenofosfat de potasiu în apă bidistilată ambalată în fiole de sticlă cu o capacitate de 6,5 ± 0,5 cm3 МСО 0153:2000 |  |
| 9.9 |  | Material de referinţă certificat Sulfat ionii 10 mg/сm3 | fiolă | 4 | soluție apoasă de sulfat de potasiu, ambalată în fiole de sticlă ГСО 7684-99 (МСО 0199:2001) |  |
| 9.10 |  | Material de referinţă certificat Ionii de siliciu 1 mg/сm3 | fiolă | 2 | silicat de sodiu într-o soluție de hidroxid de sodiu ambalat în fiole de sticlă cu o capacitate de 6,5 ± 0,5 cm3 МСО 0130:2000 (ГСОРМ-5 2298-89П) |  |
| 9.11 |  | Material de referinţă certificat Ionii de siliciu1 g/dm3 | flacon | 2 | soluție apoasă de silicat de sodiu în soluție de hidroxid de sodiu 0,1 M, ambalată în flacoane de polimer cu o capacitate de 40 cm3 ГСО 8934-2008 (НК-ЭК) |  |
| 9.12 |  | Material de referinţă certificat Ionii de nitrit 1 mg/сm3 | fiolă | 4 | soluție de nitrit de sodiu în apă bidistilată ambalată în fiole de sticlă cu o capacitate de 6,5 ± 0,5 cm3 МСО 0151:2000 |  |
| 9.13 |  | Material de referinţă certificat Nitrat ionii 1 mg/сm3 | fiolă | 4 | soluție de azotat de potasiu în apă bidistilată ambalată în fiole de sticlă cu o capacitate de 6,5 ± 0,5 cm3 МСО 0517:2003 |  |
| 9.14 |  | Material de referinţă certificat Duritatea totală a apei 100 mmol/dm3 | fiolă | 4 | soluție apoasă de amestec de clorură de calciu 6-apoasă și clorură de magneziu 6-apoasă în raport de masă de ioni de calciu și magneziu 5: 1, ambalată în fiole de sticlă МСО 0194:2000 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 14000,00 |
| Lot 10 | 38433200-1 | Tuburi indicatoare |  |  |  |  |
| 10.1 |  | ГХ-Е SO2-0,007 | buc | 96 | intervalul de măsurare: 5,3 – 190 mg/m3; ТУ 20.59.52-003-16625682-2020 |  |
| 10.2 |  | ТИ O2-25 | buc | 50 | intervalul de măsurare: 1 – 25%; ТУ РЮАЖ 415522.505 |  |
| 10.3 |  | ГХ-Е NO+NO2-0,005 | buc | 288 | intervalul de măsurare:1,9 – 96,0 mg/m3; ТУ 20.59.52-003-16625682-2020 |  |
| 10.4 |  | ГХ-Е СO-0,25 | buc | 288 | intervalul de măsurare:5,8 – 2,9*103 мг/м3 (0,0005 – 0,25% об) ТУ 20.59.52-003-16625682-2020 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 50000,00 |
| Valoarea estimativă totală Lot nr.1 - Lot nr.10 lei fără TVA |  |  |  |  |  | 167750,00 |

- Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000.

- După caz, orice garanții solicitate: nu se aplică.

- Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: surse proprii, achitarea bunurilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului

- În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

-    Pentru un singur lot;

-    Pentru mai multe loturi;

-    Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului, conform cerințelor reale, în decurs de maximum 60 de zile de la data înaintării comenzii. Datele livrărilor vor fi stabilite de comun acord între reprezentantul beneficiarului și furnizor. Adresa livrării produsului: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul central.

-    Vânzător va asigura transportarea, încărcarea, descărcarea și manipularea produselor chimice în siguranță.

-   Bunurile vor fi livrate în ambalajul firmei producătoare, cu etichetă originală, însoțite de certificate de calitate și fișe cu date tehnice de securitate eliberate de către producător.

-      În cazul în care cantitatea solicitată va fi mai mică decât cea din ambalajul original Vânzătorul va livra produsul chimic în ambalaj propriu cu anexarea certificatului de reambalare (obligatoriu de indicat data reambalării şi denumirea organizației care a făcut reambalarea).

În cazul reambalării produsului chimic Vânzătorul va asigura etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor.

Pentru etichetare se impune următoarea inscripționare:

- Denumirea comercială a produsului chimic;

- Formula chimică și puritatea analitică;

- Numele și adresa producătorului;

- Numărul lotului și data fabricației;

- Termenul de valabilitate;

- Denumirea organizației care a făcut reambalarea și data reambalării;

- Identificarea pericolelor (prin pictogramele de pericol).

- Termenul de valabilitate al contractului:  31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

| Nr. d/o | Descrierea cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Date generale despre participant | Original, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii /Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice / Lista fondatorilor. Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de conformitate / calitate a produsului sau alte documente (ce atestă calitatea bunului livrat și corespunderea standardului de referință); Fișe cu date de securitate în una din limbi: română/rusă/engleză. | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 8 | Actul ce atestă dreptul de a livra bunurile solicitate eliberat de organele abilitate a statului | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 9 | Rapoartele de încercări/ buletine de analize a calității produsului, efectuate de către un laborator acreditat; Pașapoarte și/sau instrucțiuni de utilizare (dup caz) în una din limbi: română/rusă/engleză. | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 10 | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 11 | Certificat/ Declarație de garanție a bunurilor | Copie-scanată de pe original, semnată electronic/declarație- în original, semnată electronic | Obligatoriu |
| 12 | Mostre | La solicitare se vor prezenta mostre | La solicitare |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și a procedurii negociate), după caz:

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) :

- Termenul de garanție a bunurilor va constitui minimum 80% din termenul de valabilitate al produsului la data facturării.

- Perioada de garanție acordată produsului chimic de către Vânzător este cea declarată în certificatul de calitate emis de către producător.

- Condițiile de primire-predare a produselor chimici sunt stabilite în ГОСТ 3885-73 « Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

- Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza Actului de primire -predare și a facturii fiscale.

- Bunurile, la predare, vor trece obligatoriu controlul calității efectuat de către Beneficiar.

- Dacă bunurile nu trec controlul calitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al comisiei de recepție, atunci ele se returnează Vânzătorului  prin întocmirea Actului de primire- predare, cu indicarea în mod obligatoriu „Returul de la testarea calitativă”.

- Dacă bunurile au trecut testarea, atunci se semnează actul de predare primire și Vânzătorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

- Puritatea produselor chimice trebuie să respecte cerințele documentului normativ indicat care stabilește indicatorii de calitate ai acestuia sau să corespundă documentului echivalent recunoscut.

- Ofertele se prezintă în valuta:   Lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț  și corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Alte informații relevante: nu se aplică.

Conducătorul grupului de lucru:   __________________    Igor BZOVÎI