| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: materiale electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lot 1.1: Bec |  |  |  | Bec LED, 10W, E27, 220V, 50Hz, 720-750Lm, intensitatea 6000-6500K |  |  |  |
| Lot 1.2: Bec |  |  |  | Bec LED, 6W, E27, 220V, 50Hz, 480Lm, intensitatea 6000-6400K |  |  |  |
| Lot 1.3:Bec |  |  |  | Bec G4 JC10, 12V, 10W |  |  |  |
| Lot 1.4:Bec |  |  |  | Bec LED tubular 60 cm 9-14w, soclu G13, 175-275V, 1000 lm, 6000-6500K |  |  |  |
| Lot 1.5:Bec |  |  |  | Bec LED tubular 120 cm 18-20w, soclu G13, 175-275V, 2000 lm, 6000-6500K |  |  |  |
| Lot 1.6:Bec |  |  |  | Bec LED 50 w E27, 220V, 50Hz, 4000 lm, 6000-6500K |  |  |  |
| Lot 1.7:Bec |  |  |  | Bec LED GU 10 |  |  |  |
| Lot.1.8:Bec |  |  |  | Bec LED decor C37 |  |  |  |
| Lot.1.9: Corp de iluminat |  |  |  | Corp de iluminat stradal LED |  |  |  |
| Lot.1.10: Corp de iluminat |  |  |  | Corp de iluminat LED 4x18, exterior |  |  |  |
| Lot.1.11:Corp de iluminat |  |  |  | Corp de iluminat UFO 40W, E27 |  |  |  |
| Lot.1.12:Corp de iluminat |  |  |  | Corp de iluminat tip radar, 1 buton ajustabil HL472 |  |  |  |
| Lot.1.13:Corp de iluminat/Spot |  |  |  | Spot HL750 |  |  |  |
| Lot.1.14:Senzor |  |  |  | Senzor zi/noapte HL 472270W 220-240V |  |  |  |
| Lot. 1.15:Tub gofrat |  |  |  | Tub gofrat D16mm |  |  |  |
| Lot 1.16: Canal cablu |  |  |  | Canal cablu p/u cablu 25x16mm, lungimea 2m, culoarea albă |  |  |  |
| Lot 1.17: Canal cablu |  |  |  | Canal cablu p/u cablu 16x16mm, lungimea 2m, culoarea albă |  |  |  |
| Lot 1.18: Priză |  |  |  | Priză euro internă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP20 |  |  |  |
| Lot 1,19:Priză |  |  |  | Priză euro interioară dublă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP20 |  |  |  |
| Lot 1.20: Priză |  |  |  | Priză euro externă dublă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP44 |  |  |  |
| Lot 1.21: Priză |  |  |  | Priză euro externă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP44 |  |  |  |
| Lot 1.22: Întrerupător |  |  |  | Întrerupător 1kl interior, curet minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP20 |  |  |  |
| Lot 1.23: Întrerupător |  |  |  | Întrerupător 2kl interior curet minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP20 |  |  |  |
| Lot 1.24: Întrerupător |  |  |  | Întrerupător 1kl exterior, curet minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP44 |  |  |  |
| Lot 1.25: Întrerupător |  |  |  | Întrerupător 2kl exterior, curet minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP44 |  |  |  |
| Lot 1.26: Întrerupător automat |  |  |  | Întrerupător automat 1P, curent nominal 16A 220V, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere 4,5kA, montarea pe șina DIN |  |  |  |
| Lot 1.27: Întrerupător automat |  |  |  | Întrerupător automat 1P, curent nominal 20 A 220V, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere 4,5kA, montarea pe șina DIN |  |  |  |
| Lot 1.28: Întrerupător automat |  |  |  | Intrerupator automat C16/3P |  |  |  |
| Lot 1.29: Întrerupător automat |  |  |  | Intrerupator automat C32/3P |  |  |  |
| Lot 1.30: Cablu |  |  |  | Cablu ВВГнг-ls 3*2,5, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 2,5mm2 |  |  |  |
| Lot 1.31: Cablu |  |  |  | Cablu ВВГнг-ls 5*2,5, rotund, 5 fire din cupru, secțiunea 2,5mm2 |  |  |  |
| Lot 1.32: Cablu |  |  |  | Cablu ВВГнг-ls 3*1,5, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 1,5mm2 |  |  |  |
| Lot 1.33: Cablu |  |  |  | Cablu PVS 3*1,5 mm2, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 1,5mm2 |  |  |  |
| Lot 1.34: Driver |  |  |  | Driver LED 48w input AC175-265V output DC 135-155V |  |  |  |
| Lot 1.35: Driver |  |  |  | Driver LED 36-40w input AC220-240Voutput DC38-65V |  |  |  |
| Lot 1.36: Prelungitor |  |  |  | Prelungitor 5m cu 3 întrări, 220V, 16A, cu împământare |  |  |  |
| Lot 1.37: Întrerupător automat diferențial |  |  |  | Întrerupător automat diferențial numărul de poli 1P+1N, clasa de declanșare C, curent nominal 20A, 220V, 50 Hz, curent nominal de întrerupere 30 mA |  |  |  |
| Lot 1.38:Fișă electrică |  |  |  | Fișă electrică Euro cu împământare, curent minim 16A, 220-250V, IP20 |  |  |  |
| Lot 1.39:Cutie p/u intrerupător automat |  |  |  | Cutie p/u intrerupător automat p/u 8 module |  |  |  |
| Lot 1.40:Dulie |  |  |  | Dulie ceramică HL 591 E27/250V 4A |  |  |  |
| Lot 1.41:Doză |  |  |  | Doză interior 65x40mm, tip 1 post, plastic |  |  |  |
| Lot 1.42:Doză |  |  |  | Doză interior 65x60mm, tip 1 post, plastic |  |  |  |
| Lot 1.43:Doză |  |  |  | Doză interior p/u ghips-carton 65x45mm, tip 1 post, plastic |  |  |  |
| Lot 1.44:Cutie distribuție |  |  |  | Cutie distribuție exterior 100x100x50mm, tip 6 intrări, plastic |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |