## costul reagenților
Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei:
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Analizatoarelor automate imunohematologice conform necesarului Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2024 (repetat)
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Unitatea de măsură | Costul dispozitivelor fără TVA | Anul 1 |  |  |  | Anul 2 | Anul 3 | Total
|  |  |  | deumirea reagentului ofertat sau echivalentrul său | documentul tehnic de referință | cantitatea | prețul (fără TVA) | prețul (fără TVA) | prețul (fără TVA)
1 | Prețul ofertei fără TVA pentru dispozitivele medicale (echipamentele medicale) 2 bucăți | bucăți
Cantitate de reagenți calculate pentru un număr de 75000 donări/an:
2 | Examinarea după sistemul AB0: | 1 donare=1 examinare
| a) 22500 donări (metoda reversă) (examinarea antigenelor eritrocitare A și B, și Ac anti-A, și anti-B naturali) la donatori primari și secundari, ceea ce constituie 30% din numărul total de donări/an; | 1 donare=1 examinare
| antigenelor eritrocitare A | 1 donare=1 examinare
| antigenelor eritrocitare B | 1 donare=1 examinare
| Ac anti-A | 1 donare=1 examinare
| anti-B naturali | 1 donare=1 examinare
| a) 52500 donări (metoda directă sau testare confirmatorie) (examinarea numai antigenelor eritrocitare A și B) la donatorii care au 3 și mai multe donări, pentru fiecare donare, ceea ce constituie 70% din numărul total de donări/an. | 1 donare=1 examinare
| antigenelor eritrocitare A | 1 donare=1 examinare
| antigenelor eritrocitare B | 1 donare=1 examinare
3 | Examinarea după sistemul Rhesus: | 1 donare=1 examinare
| a) 22500 donări (examinare a antigenului D) obligator cu 2 (două) serii diferite de ser monoclonal cu anticorpi clasa IgM la donatori primari și secundari, ceea ce constituie 30% din numărul total de donări/an; | 1 donare=1 examinare
| a 1) 3500 donări (examinarea rezultatelor „negative”/certe (Antigenul D slab)), care se examinează cu testul antiglobulinic indirect unde se folosește anticorpi clasa IgG și serul antiglobulinic uman polispecific; | 1 donare=1 examinare
| anticorpi clasa IgG | 1 donare=1 examinare
| serul antiglobulinic uman polispecific | 1 donare=1 examinare
| a 2) 3500 donări (examinarea antigenelor C și E cu 1 (una) serie de ser monoclonal cu anticorpi clasa IgM). | 1 donare=1 examinare
| antigenelor C | 1 donare=1 examinare
| antigenelor E | 1 donare=1 examinare
| b) 52500 donări (examinarea antigenului D/confirmare apartenenței grupului sanguin după sistemul Rhesus cu 1 (una) serie de ser monoclonal cu anticorpi clasa IgM, la donatorii care au 3 și mai multe donări), pentru fiecare donare, ceea ce constituie 70% din numărul total de donări/an. | 1 donare=1 examinare
4 | Examinarea după sistemul Kell (Ag K): | 1 donare=1 examinare
| a) 75000 donări (examinarea antigenului K cu 1 (una) serie de ser monoclonal cu anticorpi clasa IgM, la fiecare donare). | 1 donare=1 examinare
5 | Examinarea la anticorpi anti-eritrocitari imuni: | 1 donare=1 examinare
| a) Screening-ul anticorpilor antieritrocitari imuni cu pool de eritrocite standarde - 16500 donatori primari sunt supuși screeningului anticorpilor antieritrocitari imuni, ce corespunde 22% din număr total (75000) de donări per an); | 1 donare=1 examinare
| b) detectarea anticorpilor antieritrocitari imuni cu panel eritrocitar destinat pentru acest scop: 12 donatori detectați pozitivi la etape de screening; | 1 donare=1 examinare
| c) identificare anticorpilor antieritrocitari imuni cu panel eritrocitar destinat pentru acest scop: 12 donatori detectați cu prezența anticorpilor antieritrocitari. | 1 donare=1 examinare
6 | consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la 75000 donări anual. | buc
7 | Consumul de energie electrică al dispozitivului medical de la poziția 1.1 pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni (*2,81 lei kWh ) | kw/an
Total
Notă | Costul reagenților (pentru realizarea examinărilor imunohematologice în sângele donatorului/pacientului recipient) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare (cantități suficiente pentru efecturea numărului de donări calculat pe un termen de 36 luni, conform instrucțiunii de utilizare a produsului), calculate pentru numărul de donări aproximativ 75000 anual. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica costul reagenților, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 3 ani, în perioada de garanție a dispozitivului medical. de divizat pe investigatii. Se va indica pretul pentru fiecare reagent în parte, inclusiv consumabile, controale, necesare efectuării unei examinări, în funcție de metoda de examinare a dispozitivului. În caz că se utilizează un singur reagent, placă etc. se va indica prețul total. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex:instrucțiunea de utilizare) pentru a da posibilitate autorității contractante să efectueze calculele.