|  |  | Lot 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 38430000-8 | Distilator | buc | 1 | - Repicient min.3 l;дБ - Capacitatea de distilare min. 1 l/oră; - PH – 5-7; - Modul de operare continuu; | 3750 |