| Inspectia Financiara | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Lucrari de reparatie

| Valoarea de deviz 778 600,00 lei |
| --- |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |  |  |
| 1 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator | buc | 660,000 | —————————— | —————————— |
| 2 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura din metal, cu diametrul de 50 mm | m | 350,000 | —————————— | —————————— |
| 3 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 40,000 | —————————— | —————————— |
|  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrai de reparatii |  |  |  |  |
| 4 | RCsB29D | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm | buc | 150,000 | —————————— | —————————— |
| 5 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 627,000 | —————————— | —————————— |
| 6 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 166,000 | —————————— | —————————— |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 166,000 | —————————— | —————————— |
| 8 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 200,000 | —————————— | —————————— |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 200,000 | —————————— | —————————— |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 200,000 | —————————— | —————————— |
|  |  | Total Lucrai de reparatii Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| 11 | IB06A | Radiatoare Bimetal | sectie | 730,000 | —————————— | —————————— |
| 12 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 284,000 | —————————— | —————————— |
| 13 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. | m | 156,000 | —————————— | —————————— |
| 14 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | 468,000 | —————————— | —————————— |
| 15 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 312,000 | —————————— | —————————— |
| 16 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 312,000 | —————————— | —————————— |
| 17 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 234,000 | —————————— | —————————— |
| 18 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 172,000 | —————————— | —————————— |
| 19 | IC38A | Piesa de racordare (Racord PPRd20x1/2M), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 117,000 | —————————— | —————————— |
| 20 | IC38K | Piesa de racordare (Teu 50x40x50), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm | buc | 26,000 | —————————— | —————————— |
| 21 | IC38J | Piesa de racordare (Teu 40x20x40), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 78,000 | —————————— | —————————— |
| 22 | IC38I | Piesa de racordare (Teu 32x20x32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 26,000 | —————————— | —————————— |
| 23 | IC38H | Piesa de racordare (Teu 25x20x25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 26,000 | —————————— | —————————— |
| 24 | IC38E | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm | buc | 26,000 | —————————— | —————————— |
| 25 | IC38D | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 26,000 | —————————— | —————————— |
| 26 | IC38C | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 52,000 | —————————— | —————————— |
| 27 | IC38B | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 52,000 | —————————— | —————————— |
| 28 | IC38A | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 78,000 | —————————— | —————————— |
| 29 | SD20A | Racord PPR d20*1/2M | buc | 33,000 | —————————— | —————————— |
| 30 | SD20A | Racord PPR d20*1/2F | buc | 26,000 | —————————— | —————————— |
| 31 | SD20C | Racord PPR 50F | buc | 11,000 | —————————— | —————————— |
| 32 | IC38C | Piesa de racordare (Cot 90*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 65,000 | —————————— | —————————— |
| 33 | IC38C | Piesa de racordare (Cot 45*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 39,000 | —————————— | —————————— |
| 34 | IC38B | Piesa de racordare (Cot 90*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 104,000 | —————————— | —————————— |
| 35 | IC38B | Piesa de racordare (Cot 45*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 26,000 | —————————— | —————————— |
| 36 | IC38A | Piesa de racordare (Cot 90*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 65,000 | —————————— | —————————— |
| 37 | IC38A | Piesa de racordare (Cot 45*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 65,000 | —————————— | —————————— |
| 38 | IC38J | Piesa de racordare (Trecere 40x32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 8,000 | —————————— | —————————— |
| 39 | IC38I | Piesa de racordare (Trecere 32x25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 8,000 | —————————— | —————————— |
| 40 | IC38H | Piesa de racordare (Trecere 25x20), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,000 | —————————— | —————————— |
| 41 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 65,000 | —————————— | —————————— |
| 42 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 40 inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 52,000 | —————————— | —————————— |
| 43 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 32 inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 195,000 | —————————— | —————————— |
| 44 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 455,000 | —————————— | —————————— |
| 45 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 20 inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 325,000 | —————————— | —————————— |
| 46 | ID04A | Robinet fluture, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 21,000 | —————————— | —————————— |
| 47 | ID04C | Robinet fluture de bronz cu americanca avind diametrul nominal de 2" | buc | 10,000 | —————————— | —————————— |
| 48 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 3,000 | —————————— | —————————— |
| 49 | SD05A | Robinet PPR avind diametrul de 40 mm | buc | 3,000 | —————————— | —————————— |
| 50 | SD05A | Robinet PPR avind diametrul de 32 mm | buc | 3,000 | —————————— | —————————— |
| 51 | SD05A | Robinet PPR avind diametrul de 25 mm | buc | 3,000 | —————————— | —————————— |
| 52 | IC39D | Distribuitor/colector din metal cu 4 iesiri d 160 mm | buc | 2,000 | —————————— | —————————— |
| 53 | IA05A | Dezaeratoare | buc | 8,000 | —————————— | —————————— |
| 54 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 20,000 | —————————— | —————————— |
|  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  | 778 600,00 —————— |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |