| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea Amestecurilor de gaze de calibrare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidrogen H2 -1,50% , restul azot N2 |  |  |  | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) - 3913-87. În butelii de 10 litri. Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Scurgere H2» ТГ nr. 1,2,3 -5 seturi , poz.1,2,3 Г-п30, 5ВЦ-п24 « H2 IE» <<ТУ6-16-2956-92. Смеси газовые поверочные – Стадартные образцы состава>>. |  |  |  |  |  |
| Hidrogen H2 - 2,85% , restul azot N2 |  |  |  | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) - 3917-87. În butelii de 10 litri. Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Scurgere H2» ТГ nr. 1,2,3 -5 seturi , poz.1,2,3 Г-п30, 5ВЦ-п24 « H2 IE» <<ТУ6-16-2956-92. Смеси газовые поверочные – Стадартные образцы состава>>. |  |  |  |  |  |
| Hidrogen H2 - 90,5% , restul azot N2 |  |  |  | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) - 3940-87. În butelii de 10 litri. Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 -3 seturi, poz.1,2,3 Г-п34 <<ТУ6-16-2956-92. Смеси газовые поверочные – Стадартные образцы состава>>. |  |  |  |  |  |
| Hidrogen H2 - 95,25% , restul azot N2 |  |  |  | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) - 3941-87. În butelii de 10 litri. Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 -3 seturi, poz.1,2,3 Г-п34 <<ТУ6-16-2956-92. Смеси газовые поверочные – Стадартные образцы состава>>. |  |  |  |  |  |
| Oxigen O2 - 0,5% , restul azot N2 |  |  |  | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) - 3716-87. În butelii de 10 litri. Se utilizează la analizoare de gaze MAK-2000-UMS «Conținutul de O2 în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi poz.1,2,3 K-п125A, п126Б <<ТУ6-16-2956-92. Смеси газовые поверочные – Стадартные образцы состава>>. |  |  |  |  |  |
| Oxigen O2 - 4,5% , restul azot N2 |  |  |  | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) - 3722-87. În butelii de 10 litri. Se utilizează la analizoare de gaze MAK-2000-UMS «Conținutul de O2 în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi poz.1,2,3 K-п125A, п126Б <<ТУ6-16-2956-92. Смеси газовые поверочные – Стадартные образцы состава>>. |  |  |  |  |  |
| Oxigen O2 - 9,5% , restul azot N2 |  |  |  | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) - 3728-87. În butelii de 10 litri. Se utilizează la analizoare de gaze MAK-2000-UMS «Conținutul de O2 în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi poz.1,2,3 K-п125A, п126Б <<ТУ6-16-2956-92. Смеси газовые поверочные – Стадартные образцы состава>>. |  |  |  |  |  |
| Hidrogen H2 - 1,0% , restul oxigen O2 |  |  |  | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) - 4273-87. În butelii de 10 litri. Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1M, ГТХ-4M conținutul H2 în O2 conținutul O2 în H2 instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă <<ТУ6-16-2956-92. Смеси газовые поверочные – Стадартные образцы состава>>. |  |  |  |  |  |
| Hidrogen H2 - 1,9% , restul oxigen O2 |  |  |  | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) - 4272-87. În butelii de 10 litri. Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1M, ГТХ-4M conținutul H2 în O2 conținutul O2 în H2 instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă <<ТУ6-16-2956-92. Смеси газовые поверочные – Стадартные образцы состава>>. |  |  |  |  |  |
| Oxigen O2 - 0,5% , restul hidrogen H2 |  |  |  | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) - 4275-87. În butelii de 10 litri. Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1M, ГТХ-4M conținutul H2 în O2 conținutul O2 în H2 instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă <<ТУ6-16-2956-92. Смеси газовые поверочные – Стадартные образцы состава>>. |  |  |  |  |  |
| Oxigen O2 - 0,9% , restul hidrogen H2 |  |  |  | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) - 4274-87. În butelii de 10 litri. Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1M, ГТХ-4M conținutul H2 în O2 conținutul O2 în H2 instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă <<ТУ6-16-2956-92. Смеси газовые поверочные – Стадартные образцы состава>>. |  |  |  |  |  |
| Metan CH4 - 0,7 % , în aer |  |  |  | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) - 3905-87. În butelii de 10 litri. Se utilizează la semnalizatoare scurgere de gaze (metan) ГРП sursa1,2 «ЩИТ-2» - 5 buc. <<ТУ6-16-2956-92. Смеси газовые поверочные – Стадартные образцы состава>>. |  |  |  |  |  |
| Aer poz. 0 TY.6-21-5-82 |  |  |  | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) - 3726-87. În butelii de 10 litri. Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Scurgere H2»ТГ nr. 1,2,3 și IE «Conțin. H2 în aer în IE» <<ТУ6-16-2956-92. Смеси газовые поверочные – Стадартные образцы состава>>. |  |  |  |  |  |
| Hidrogen H2 - 97,5% , restul azot N2 |  |  |  | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) - 3942-87. În butelii de 4 litri. Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE <<ТУ6-16-2956-92. Смеси газовые поверочные – Стадартные образцы состава>>. |  |  |  |  |  |
| Hidrogen H2 - 95,0% , restul azot N2 |  |  |  | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) - 3940-87. În butelii de 4 litri. Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE <<ТУ6-16-2956-92. Смеси газовые поверочные – Стадартные образцы состава>>. |  |  |  |  |  |
| Oxigen O2 - 0,5% , restul hidrogen H2 |  |  |  | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) - 4274-88. În butelii de 4 litri. Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE <<ТУ6-16-2956-92. Смеси газовые поверочные – Стадартные образцы состава>>. |  |  |  |  |  |
| Oxigen O2 - 0,1% , restul hidrogen H2 |  |  |  | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) - 4274-88. În butelii de 4 litri. Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE <<ТУ6-16-2956-92. Смеси газовые поверочные – Стадартные образцы состава>>. |  |  |  |  |  |
| Hidrogen H2 - 0,5% , restul azot N2 |  |  |  | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) - 3943-87. În butelii de 4 litri. Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE <<ТУ6-16-2956-92. Смеси газовые поверочные – Стадартные образцы состава>>. |  |  |  |  |  |
| Hidrogen H2 - 2,5% , restul azot N2 |  |  |  | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) - 3922-87. În butelii de 4 litri. Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE <<ТУ6-16-2956-92. Смеси газовые поверочные – Стадартные образцы состава>>. |  |  |  |  |  |
| Oxigen O2 - 0,5% , restul azot N2 |  |  |  | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) - 3715-87. În butelii de 4 litri. Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE <<ТУ6-16-2956-92. Смеси газовые поверочные – Стадартные образцы состава>>. |  |  |  |  |  |
| Oxigen O2 - 2,5% , restul azot N2 |  |  |  | Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) - 4284-88. În butelii de 4 litri. Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE <<ТУ6-16-2956-92. Смеси газовые поверочные – Стадартные образцы состава>>. |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________