WinСмета2000
Formular Nr.1

Investitor
Obiect	 Scoala Sportiva din Balti al Ministerului Educatiei si Cercetarii a R.Moldova
Constructia terenului sportiv 42x22 cu gazon artificial	
Lista cu cantitățile de lucrări № 009
 Lucrari de amenajare a  terenului sportiv 42x22 cu gazon artificial
(denumirea lucrari)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie 					
		1.1. Terasament					
1	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III
	100m2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120			
2	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv
	100m2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000			
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000			
3	TsA03D
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren foarte tare
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200			
4	RpEN08A aplicati
	Saparea gropilor pentru piloni cu ajutorul mecanismelor speciale
	m3				
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,5000			
5	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200			
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060			
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	1,0050			
6	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 40-70  compactarta gr 11cm
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500			
	4100126202818	Apa	m3	0,1000			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
7	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40  compactarta gr 7cm
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500			
	4100126202818	Apa	m3	0,1000			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
8	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20  compactarta gr 5cm
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500			
	4100126202818	Apa	m3	0,1000			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
9	TsC54A
	Strat de fundatie din savura de granit
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000			
	142110220052525	 Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	1,1000			
	4100126202818	Apa	m3	0,1000			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
		1.2. Teren gazon artificial					
10	CE17B
	Strat de amortizare h=8mm ,m.30kg/m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role(se inlocueste carton bitumat cu strat de amortizare n=1.03, se inlocuieste accesorii metalice de fixare pe banda adeziva 40mm n=0.9) 
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2682132601626	Strat de amortizare Shock Pad	m2	1,0300			
	2524217304417	Banda adeziva armata de plastic 38-40 mm	m	0,9000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
11	TsH43A
	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de FOTBAL: ,Gazon artificial 38mm, PE Monofilament , Rezistent UV,  Dtex-1200/6   (se exclude cauciuc farimitat, norma de nisip quarts n=22kg/m2)
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235			
	2774413590401	Gazon artificial monofilament 38mm Dtex 1200/6	m2	1,0300			
	2774413590402	Banda  Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830			
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082			
	1421102200801	Nisip cuartos  	kg	22,0000			
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic  TurfRoller	h-ut	0,0071			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015			
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351			
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085			
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003			
12	TsH44A
	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm
	m				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540			
	2774413590401	Gazon artificial monofilament 38mm Dtex 1200/6	m2	0,1440			
	2774413590402	Banda  Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700			
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200			
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic  TurfRoller	h-ut	0,0004			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044			
13	TsH80C
	Aranjarea portilor de fotbal, (montarea portilor de fotbal 3x2m)
	buc				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0200			
		1.3. Gard de protectie					
14	CL01A
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv ( teava metal 80x80 gr 3mm -249 ml cu capac pvc(Perimetru,stilpi) )
	t				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	14,4000			
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000			
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000			
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500			
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000			
	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	4,5000			
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	4,5000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200			
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000			
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,9500			
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000			
15	CL01A
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv ( teava metal 40x40 gr 3 mm -436 ml (perimetru, orizontale )
	t				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	14,4000			
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000			
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000			
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500			
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000			
	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	4,5000			
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	4,5000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200			
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000			
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,9500			
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000			
16	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) 
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450			
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000			
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500			
17	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat 
	m2				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900			
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800			
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000			
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000			
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	4,0000			
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	4,0000			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0200			
18	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000			
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,1040			
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100			
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500			
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000			
19	CC09D k=2 aplicativ
	Montarea plasei rabit  ( numai  manopera  si utilaiul)
	m2				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050			
20	pret furnizor
	Plasa sirma zincata d-3mm ochi 55*55 H-3m
	m2				
	046	Plasa rabita zincata d=3mm ochi 55x55	m2	1,0000			
21	Material
	Dop  PVC 80*80
	buc				
	01111	Dop PVC 80*80	buc	1,0000			
22	DF50A
	Intinderea cablului de parapet
	100 m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000			
23	pret furnizor
	Cablu otel d4mm incarcatura maxima 2000 kg
	m				
	201111	Cablu de otel 4mm	m	1,0000			
24	CC09D aplicat
	Montarea plasei polietilena ( numai  manopera  si utilaiul)
	m2				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050			
25	pret furnizor
	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm
	m2				
	045	plasa poleuritanica d4.2 ochi 130x130	m2	1,0000			
		2. Costul utilajului 					
26	pret de piata
	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate, inclusiv plasa 
	buc				
	02254	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate, inclusiv plasa 	buc	1,0000			

 Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)