Anexa 2 Denumirea operatorului economic. IDNO. Adresa poștală completă. Numărul de telefon. Adresa de e-mail. Cod TVA. Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar). Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator); _____________________ (Director); ___________________ (Administrator). OFERTĂ Către_ ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78 (denumirea beneficiarului şi adresa completă) Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziţia: T-188/09-25: Izolatoare în asortiment (denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar) prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume: - Furnizarea (executarea, prestarea): Nr; Denumirea; Cantitatea; Pret unitar, Lei fără TVA; Suma, Lei fără TVA; Pret unitar, Lei cu TVA; Suma, Lei cu TVA. Lot nr. 1: Izolatoare de trecere 10 kV tip 1. 1; Izolatoare de trecere 10 kV tip 1 (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ИПУ-10 630-7,5-1 У1) flanșa ovală; buc; 30. Lot nr. 2: Izolatoare de trecere 10 kV tip 2. 1; Izolatoare de trecere 10 kV tip 2 (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ИПУ-10 630-12,5-5М У1) flanșa pătrată; buc; 30. Lot nr. 3: Izolatoare de trecere 10 kV tip 3. 1; Izolatoare de trecere 10 kV tip 3 (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ИПУ-10 1000-12,5-5М У1) flanșa pătrată; buc; 60. Lot nr. 4: Izolatoare de trecere 10 kV tip 4. 1; Izolatoare de trecere 10 kV tip 4 (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ИПУ-10 1600-12,5М У1) flanșa pătrată; buc; 30. Lot nr. 5: Izolatoare de trecere 10 kV tip 5. 1; Izolatoare de trecere 10 kV tip 5 (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ИПУ-10 2000-12,5М У1) flanșa pătrată; buc; 30. Lot nr. 6: Izolatoare de suport 3 kV tip 1. 1; Izolatoare de suport 3 kV tip 1 (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ИО-3-600 У1); buc; 30. Lot nr. 7: Izolatoare de suport 10 kV tip 1. 1; Izolatoare de suport 10 kV tip 1 (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ОШН-20-80 УХЛ1); buc; 30. Lot nr. 8: Izolatoare de suport 35 kV tip 1. 1; Izolatoare de suport 35 kV tip 1 (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ИОС-35-500-01 У1); buc; 65. Lot nr. 9: Izolatoare de suport 110 kV tip 1. 1; Izolatoare de suport 110 kV tip 1 (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ИОС-110-400 УХЛ1); buc; 90. Livrare: Depozit Central IS “MOLDELECTRICA” – or. Chișinău, str. Ciocana 8. Furnizorul prezintă oferta comercială cu transportarea materialelor până la locul descărcării, indicat în caietul de sarcini. Furnizorul trebuie să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea mărfii în acest loc. II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: _________________________________________________________________________lei, fără TVA (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în sumă de______________________________________________________lei, (suma în litere şi în cifre) III.Termen livrare: Lot 1:________zile, Lot 2:________zile, Lot 3:________zile, Lot 4:________zile, Lot 5:______zile, Lot 6:_______zile, Lot 7:______zile, Lot 8:_______zile, Lot 9:_______zile (se completează în mod obligatoriu) IV. Termen de garanţie ofertat (Perioada de garanție minimă acceptată de Beneficiar se compune din două termene și anume: a) perioada de depozitare: minim 24 luni de la data livrării; b) perioada de garanție în exploatare: minim 24 luni de la data punerii în funcțiune în condițiile în care PIF-ul s-a realizat în termenul de la punctul a). Dacă PIF-ul s-a realizat după expirarea perioadei de depozitare atunci perioada de garanție va fi de minim 24-N luni, unde „N” este numărul de luni care au trecut peste perioada de depozitare): __________________________________________________________________________________ (se completează în mod obligatoriu) Data completării:______________ __________________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) _________________________________________________ (semnătura)