IMSP AMT Centru, sectia profilacsiei, ftiziopulmonologie. et.1	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii
			
		Capitolul 1.1. Tavan
			
1	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma 
	m2	72,700	
 2	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare 
	m2	72,700	
 3	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	72,700	
 4	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	38,900	
 5	CN05D1
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe  de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus (culoarea se conecteaza cu beneficiarul)
	m2	112,160	
 6	RpCJ27D
	Diverse lucrari - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare
	kg	0,400	
 		Capitolul 1.2. Pereti
			
7	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	62,820	
 8	RpCP23A k=0.5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	19,000	
 9	RpCR31A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereti gletuiti (culoarea se conecteaza cu beneficiarul)
	m2	62,820	
 10	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se conecteaza cu beneficiarul)
	m2	138,120	
 11	RpCJ27D
	Diverse lucrari - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare
	kg	1,380	
 12	CN05D1
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe  de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus (culoarea se conecteaza cu beneficiarul)
	m2	425,530	
 13	CN16A1
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin - окраска дверей
	m2	68,250	
 14	RpIzA07C
	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei
	m2	25,420	
 15	RpIzA07B
	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior peste 60 mm
	m2	0,720	
 16	RpIzA07A
	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv 
	m	36,000	
 17	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 250*250 (surub 4buc/buc)
	buc	19,000	
 		Capitolul 1.3. Pardoseli
			
18	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 
	m2	123,550	
 19	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки
	m2	49,420	
 20	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat
	m2	49,420	
 21	RpCK01B1
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) 
	m2	49,420	
 22	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm. Se include: Clei Lincov - 1.5kg)(culoarea se conecteaza cu beneficiarul)
	m2	123,550	
 23	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp (se exclude: Grund prenadez tip M, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Prenadez 300 NII 2829-74, Piatra de frecat. Se include: diblu - 2buc/m) (culoarea se conecteaza cu beneficiarul)
	m	20,310	
 24	CK18C
	Montarea cornierului din aluminiu - установка прижимной планки
	m	13,200	
 25	CG07A
	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului 
	m2	13,000	
 26	CG07B
	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor - плинтус
	m	15,540	
 27	CG07C
	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi
	m2	14,090	
 28	RpCI42A apl
	Desfacerea plintelor din lemn
	m	46,520	
 29	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (culoarea se conecteaza cu beneficiarul)
	m	46,520	
 30	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele - окраска порогов
	m2	3,580	
 		Capitolul 2. Lucrari electrice
			
31	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi 
	buc	41,000	
 32	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize
	buc	32,000	
 33	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare
	buc	17,000	
 34	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub - светильники для потолка типа Armstrong
	buc	6,000	
 35	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - лампа LED 12W
	buc	24,000	
 36	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub - светильники 2*36 (se coordoneaza cu beneficiar)
	buc	35,000	
 37	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - лампа LED pt. corp de iluminat 2*36
	buc	70,000	
 38	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,640	
 39	
	Priza
	buc	64,000	
 40	
	Podrozetnic
	buc	64,000	
 41	
	Placa pt. priza
	buc	32,000	
 42	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,090	
 43	
	Intrerupator 2kl
	buc	9,000	
 44	
	Podrozetnic
	buc	9,000	
 45	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,090	
 46	
	Intrerupator 1kl
	buc	9,000	
 47	
	Podrozetnic
	buc	9,000	

	                                                                                                         

	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.