ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea materialelor de construcţie  pentru anul 2025.

prin procedura de achiziție  licitație deschisă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Ѵ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa: mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-385-466

- Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activități licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

| Nr. | Cod. CPV |  |  |  | Denumirea Bunului |  |  |  | Standard de referinţă |  |  |  | Caracteristici tehnice/descriere |  |  |  |  | U.M. |  |  |  | Cantitatea |  |  | Valoarea estimativă fără TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |
| LOT nr. 1. Ciment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1 | 44111200-3 |  |  |  | Ciment, marca 400 |  |  |  | SM SR EN 197-1:2014 |  |  |  | CEM II A-S 32.5R ciment portland; Marca 400; ambalat în saci de hârtie cu folie de polietilenă – 40 kg |  |  |  |  | t |  |  |  | 15 |  |  | 30 900 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 900 |  |
| LOT nr. 2. Betoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44114000-2 |  |  |  | Beton Clasa C12/15 |  |  |  | SM EN 206+A1:2017 |  |  |  | Beton cu pietriș din calcar fracția 5-20 mm (Cu adaos de aditivi împotriva înghețului, pe perioada rece a anului; Aditivi fără agresivitate față de armătură) |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 110 |  |  | 119 170 |  |
|  | 44114000-2 |  |  |  | Beton Clasa C16/20 |  |  |  |  |  |  |  | Beton cu pietriș din calcar fracția 5-20 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 30 |  |  | 36 250 |  |
|  | 44114000-2 |  |  |  | Beton Clasa C20/25 |  |  |  |  |  |  |  | Beton cu pietriș din granit. Fracția maximă a agregatului mășcat de 5 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 5 |  |  | 7 300 |  |
|  | 44111800-9 |  |  |  | Mortar C 8/10 |  |  |  |  |  |  |  | M-150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 110 |  |  | 143 000 |  |
|  | 60000000-8 |  |  |  | Servicii de livrare a betonului/mortarului cu autobetoniera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rută |  |  |  | 30 |  |  | 30 000 |  |
|  | 60000000-8 |  |  |  | Servicii de pompare a betonului/mortarului cu betoniera cu pompă la h max - 40 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rută |  |  |  | 5 |  |  | 6 500 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 220 |  |
| LOT nr. 3 Pietriș și nisip |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44900000-9 |  |  |  | Pietriș concasat din calcar |  |  |  | - SM SR EN 12620+A1:2010 |  |  |  | fracția 5-20 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 318 |  |  | 111 300 |  |
|  |  |  |  |  | Pietriș concasat din calcar |  |  |  |  |  |  |  | fracția 20-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 625 |  |  | 218 700 |  |
|  |  |  |  |  | Pietriș concasat din granit |  |  |  |  |  |  |  | fracția 1-5 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 2 |  |  | 900 |  |
|  | 14211000-3 |  |  |  | Nisip de râu. 0-7 mm |  |  |  | SM SR EN 12620+A1:2010 |  |  |  | Nisip spălat Pentru construcții |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 40 |  |  | 14 400 |  |
|  |  |  |  |  | Nisip Fr. 0-3 mm |  |  |  |  |  |  |  | Nisip cernut Pentru construcții |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 761 |  |  | 228 000 |  |
|  |  |  |  |  | Nisip fin, (prăfos) |  |  |  |  |  |  |  | Nisip fin, (prăfos) cu particule ce nu depășesc marja de 0.075-0.425 mm; Destinat pentru umplutură la terasamente; Incluziuni de argilă sub formă de bulgari cu conținut maxim de 10%; Livrarea cu autobasculanta de orice capacitate. |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 2900 |  |  | 522 000 |  |
|  |  |  |  |  | Nisip cuarțos fracția 0.25 mm |  |  |  |  |  |  |  | Pentru sablare |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1 |  |  | 1 800 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 097 100 |  |
| Lot nr. 4 Dizolvanți |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09240000-3 |  |  |  | Dizolvant pentru vopsele |  |  |  | Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip 646; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). |  |  |  |  |  |  |  |  | litri |  |  |  | 740 |  |  | 29 600 |  |
|  | 09222100-2 |  |  |  | Dizolvant „White Spirit” sau echivalentul |  |  |  | Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). |  |  |  |  |  |  |  |  | litri |  |  |  | 45 |  |  | 1 300 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 450 |  |
| LOT nr. 5 Var |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44812220-3 |  |  |  | Var |  |  |  | - SM EN 459-1:2015 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  |  | 5520 |  |  | 38 640 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 640 |  |
| LOT nr. 6 Produse pe baza de lemn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03419100-1 |  |  |  | Cherestea tivită |  |  |  | SM SR EN 13556:2012; SM SR EN 975-1:2012 |  |  |  | Grosime - 50*150*6000 mm, |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 17 |  |  | 56500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grosime - 30*100*6000 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,3 |  |  | 6 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grosime - 25*200*6000 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 4,5 |  |  | 22 500 |  |
|  | 03419100-1 |  |  |  | Placă OSB |  |  |  | SM EN 636+A1:2016 |  |  |  | Grosime 1 cm; 2500x1250 mm |  |  |  |  | placă |  |  |  | 20 |  |  | 4 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SM EN 636+A1:2016 |  |  |  | Grosime 2 cm; 2500x1250 mm, |  |  |  |  | placă |  |  |  | 10 |  |  | 4 800 |  |
|  | 03419100-1 |  |  |  | Placă PFL |  |  |  | SM EN 636+A1:2016 |  |  |  | Dimensiuni:2750x1700 x3,2mm |  |  |  |  | placă |  |  |  | 10 |  |  | 2300 |  |
|  | 03419100-1 |  |  |  | Placă DSP |  |  |  | SM EN 636+A1:2016 |  |  |  | 2800x2070x18 mm, stejar |  |  |  |  | placă |  |  |  | 10 |  |  | 9800 |  |
|  | 03419100-1 |  |  |  | Placaj neșlefuit |  |  |  | SM EN 636+A1:2016 |  |  |  | 1525x1525x4 mm, |  |  |  |  | placă |  |  |  | 10 |  |  | 3 000 |  |
|  | 03419100-1 |  |  |  | Margine mobilier |  |  |  | Lățime – 15 mm Culoare – la alegerea beneficiarului |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 300 |  |  | 1000 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 400 |  |
| LOT nr.7 Materiale de construcție diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44111800-9 |  |  |  | Amestec uscat pe bază de ipsos - tencuială (timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute) |  |  |  | - SM SR EN 13279-1:2010;SM SR EN 12860:2010; |  |  |  | Pulberi pentru prepararea tencuielilor la pereți și tavane Marca la compresiune M40. |  |  |  |  | kg |  |  |  | 5000 |  |  | 19700 |  |
|  |  |  |  |  | Amestec uscat pe bază de ipsos - glet |  |  |  |  |  |  |  | Pulberi pentru gletuirea pereților și tavanelor, finețe 99 % sub 315 µm; Ambalaj in saci 20-30 kg. |  |  |  |  | kg |  |  |  | 5000 |  |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |  | Amestec uscat pe bază de ipsos - glet |  |  |  |  |  |  |  | Cu polimeri, |  |  |  |  | kg |  |  |  | 500 |  |  | 6 500 |  |
|  |  |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  |  |  | - SM EN 15183:2015 |  |  |  | Rezistenta la compresiune – 7,5 N/mm2 ; Ambalat în saci 20-30 kg. |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1000 |  |  | 18 000 |  |
|  | 44110000-4 |  |  |  | Ghips carton |  |  |  | 2500x1250x12,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | plăci |  |  |  | 10 |  |  | 1 900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500x1250x9,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | plăci |  |  |  | 10 |  |  | 1 650 |  |
|  | 19521200-6 |  |  |  | Polistiren Extrudat |  |  |  | Grosime 3 cm Densitate – 30 kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 50 |  |  | 1 500 |  |
|  | 44531520-2 |  |  |  | Elemente de fixare |  |  |  | Pentru plăci de polistiren extrudat, grosimea 3 cm |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 200 |  |  | 420 |  |
|  | 44330000-2 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | Pentru tencuieli la pereți; Grosime – 10 mm; Din otel zincat; Lungime – 3 m. |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 20 |  |  | 340 |  |
|  | 44112230-9 |  |  |  | Linoleum (pentru încăperi industriale) |  |  |  | SM EN 687:2019 |  |  |  |  |  | Lățime 3 m, grosime 3 mm |  |  | m2 |  |  |  | 250 |  |  | 52 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lățime 4 m, grosime 3 mm |  |  | m2 |  |  |  | 200 |  |  | 42 000 |  |
|  | 44112240-2 |  |  |  | Parchet laminat |  |  |  | SM EN 13227:2018 SM SR EN 14761+A1:2012 |  |  |  | Grosime 10 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului) |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 150 |  |  | 48 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grosime 12 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului) |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 300 |  |  | 114 000 |  |
|  | 19521200-6 |  |  |  | Strat suport pentru laminat |  |  |  |  |  |  |  | Grosimea de 5 mm |  |  | Toate accesoriile vor fi de aceeași culoare conform parchetului laminat și se vor procura în același timp |  | m2 |  |  |  | 400 |  |  | 7 200 |  |
|  | 44334000-0 |  |  |  | Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) |  |  |  |  |  |  |  | Cornier interior |  |  |  |  | buc |  |  |  | 30 |  |  | 180 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cornier exterior |  |  |  |  | buc |  |  |  | 30 |  |  | 180 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mufă de îmbinare |  |  |  |  | buc |  |  |  | 20 |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capac de stânga |  |  |  |  | buc |  |  |  | 15 |  |  | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capac de dreapta |  |  |  |  | buc |  |  |  | 15 |  |  | 75 |  |
|  |  |  |  |  | Plintă |  |  |  | Din PVC; Înălțime – 56 mm; Pentru pardoseală. |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 350 |  |  | 8 400 |  |
|  | 24200000-6 |  |  |  | Pigment pentru beton |  |  |  | Pentru colorarea amestecului de beton; Ambalaj 3÷5 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 10 |  |  | 300 |  |
|  | 44111600-7 |  |  |  | Blocuri BCA |  |  |  |  |  |  |  | Dimensiuni 625*240*75 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 5 |  |  | 12 000 |  |
|  | 44111100-2 |  |  |  | Cărămidă |  |  |  | SM EN 7711+ A1: 2016 |  |  |  | Cărămidă roșie, plină; Dimensiuni 240x115x63 mm. |  |  |  |  | buc |  |  |  | 11000 |  |  | 88 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm. |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1700 |  |  | 11 900 |  |
|  | 18937000-6 |  |  |  | Saci din polietilenă |  |  |  |  |  |  |  | Dimensiuni 50x80 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 50 |  |  | 190 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimensiuni 75x120 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 50 |  |  | 500 |  |
|  | 44176000-4 |  |  |  | Peliculă polietilenă |  |  |  |  |  |  |  | Grosime 150 mµ; În două rânduri; Fâșie lățime 3 m. |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 800 |  |  | 7 800 |  |
|  | 44531510-9 |  |  |  | Șurub autocolant |  |  |  |  |  |  |  | Cu cap plat si șaibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 200 |  |  | 40 |  |
|  |  |  |  |  | Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKX |  |  |  |  |  |  |  | 10x60 mm/6x60mm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 200 |  |  | 600 |  |
|  | 39292100-6 |  |  |  | Tablă cutată grosime 0,6 mm |  |  |  | SM EN 508-1:2022 |  |  |  | Grosime - 0.6 mm; Înălțimea cutei 20÷40 mm; Acoperire din zinc; Dimensiunile se vor stabili după necesitate; |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 100 |  |  | 17 000 |  |
|  | 44174000-0 |  |  |  | Tablă zincată |  |  |  | Grosime 0,8 mm, sub formă de foi 1x2 m |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 10 |  |  | 1 320 |  |
|  | 44111300-4 |  |  |  | Gresie porțelanată |  |  |  | 30 x 30 cm, grosime-10mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 50 |  |  | 8 000 |  |
|  |  |  |  |  | Teracotă |  |  |  | 30 x 30 cm, grosime- 8 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 300 |  |  | 36 000 |  |
|  |  |  |  |  | Faianță |  |  |  | 25 x 35 cm, grosime- 8 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 250 |  |  | 40 000 |  |
|  | 24911200-5 |  |  |  | Adeziv pentru teracotă |  |  |  | Pentru montarea teracotei și faianței; Pentru lucrări executate la interior și exterior. |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 2250 |  |  | 9 650 |  |
|  | 18221300-7 |  |  |  | Chit pentru teracotă |  |  |  | Culoare alb |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 10 |  |  | 380 |  |
|  | 44500000-5 |  |  |  | Lăcate de uși |  |  |  |  |  |  |  | Lăcata suspendata Lungime – 70 mm In complect cu 4 chei |  |  |  |  | buc |  |  |  | 18 |  |  | 1 700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Incorporata Pentru uși din lemn In complet cu mânere din metal vopsit lucios. |  |  |  |  | buc |  |  |  | 50 |  |  | 7 500 |  |
|  |  |  |  |  | Cilindru pentru lăcata |  |  |  |  |  |  |  | 60 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 110 |  |  | 7 920 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 30 |  |  | 3 150 |  |
|  |  |  |  |  | Miner de mobila |  |  |  |  |  |  |  | Tip decoris 128 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 30 |  |  | 480 |  |
|  |  |  |  |  | Cârlig pentru mobila |  |  |  |  |  |  |  | - Dubluramificat din metal |  |  |  |  | buc |  |  |  | 75 |  |  | 900 |  |
|  | 44192100-3 |  |  |  | Spumă poliuretanică |  |  |  |  |  |  |  | Volum – 750 ml. |  |  |  |  | butelie |  |  |  | 56 |  |  | 6 100 |  |
|  | 18221300-7 |  |  |  | Sticlă sodică lichidă |  |  |  |  |  |  |  | Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii) |  |  |  |  | kg |  |  |  | 86 |  |  | 1 750 |  |
|  | 44192000-2 |  |  |  | Lambriu din plastic |  |  |  |  |  |  |  | Din plastic, culoare – alb Lățime-250 mm,Grosimea– 7 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 100 |  |  | 47 500 |  |
|  | 44831300-7 |  |  |  | Penetron admix |  |  |  | Pulberi pentru adaos în beton |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 100 |  |  | 14 000 |  |
|  |  |  |  |  | PENETRON |  |  |  | Pulberi pentru hidroizolarea betonului |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 100 |  |  | 12 000 |  |
|  |  |  |  |  | peneplug |  |  |  | Pulberi pentru înlăturarea scurgerilor la construcții |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 10 |  |  | 1 500 |  |
|  | 44420000-0 |  |  |  | Plăci „Armstrong” |  |  |  | Pentru tavan suspendat Grosime 12 mm Dimensiuni ~600x600 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 50 |  |  | 3 000 |  |
|  | 44420000-0 |  |  |  | Plasă din fibre de sticlă(110 g/m2) |  |  |  | Plasă pentru armarea tencuielilor |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 200 |  |  | 2 200 |  |
|  |  |  |  |  | Plasă din oțel sudată pentru armare |  |  |  | Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 150x150x3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 150 |  |  | 2 850 |  |
|  |  |  |  |  | Plasă din oțel sudată pentru armare |  |  |  | Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 100x100x3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 200 |  |  | 5 000 |  |
|  | 44313000-7 |  |  |  | Plasă zincată rabiță 40x40 |  |  |  | Diametru sârmei – 2 mm, înălțime – 1,5 m |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 50 |  |  | 2 450 |  |
|  |  |  |  |  | Plasă zincată rabiță 20x20 |  |  |  | Diametru sârmei – 1,6 mm, înălțime – 1,5 m |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 50 |  |  | 2 600 |  |
|  |  |  |  |  | Plasă zincată rabiță 35x35 |  |  |  | Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 50 |  |  | 1 850 |  |
|  |  |  |  |  | Plasă zincată rabiță 65x65 |  |  |  | Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 270 |  |  | 6 660 |  |
|  | 44114250-9 |  |  |  | Plăci din pavaj color |  |  |  | SM EN 1341:2014 |  |  |  | Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 30 |  |  | 4 200 |  |
|  |  |  |  |  | Plăci din pavaj sur |  |  |  |  |  |  |  | Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 20 |  |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |  | Bordură Grosime 7 cm |  |  |  | SM EN 1343:2014 |  |  |  | lungime 100 cm |  |  |  |  | m |  |  |  | 30 |  |  | 1 950 |  |
|  | 24911200-5 |  |  |  | Clei PVA sau echivalentul |  |  |  | Ambalaj 1÷10 kg |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 10 |  |  | 300 |  |
|  | 14820000-5 |  |  |  | Sticla pentru geam |  |  |  | Grosime 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 50 |  |  | 7 000 |  |
|  | 24910000-6 |  |  |  | Clei 88 sau echivalentul |  |  |  | Pentru încleierea articolelor din beton, sticla, lemn etc; Ambalaj 0,9÷1 litri. |  |  |  |  |  |  |  |  | litri |  |  |  | 9 |  |  | 1440 |  |
|  | 19522100-2 |  |  |  | Rășină epoxidică |  |  |  | Rășină epoxidică, ambalaj 1000 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | litri |  |  |  | 5 |  |  | 2500 |  |
|  | 19522100-2 |  |  |  |  |  |  |  | Întăritor p/u rășină epoxidică, ambalaj 1000 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | litri |  |  |  | 3 |  |  | 1500 |  |
|  | 44221000-5 |  |  |  | Amortizor uși PVC |  |  |  | Amortizor hidraulic |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 20 |  |  | 9 600 |  |
|  | 44160000-9 |  |  |  | Colier pentru fixarea țevilor din PVC |  |  |  | Ǿ 15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 30 |  |  | 600 |  |
|  | 44160000-9 |  |  |  |  |  |  |  | Ǿ 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 30 |  |  | 610 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760200 |  |
| Lot nr. 8 Capace din fonta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44423740-0 |  |  |  | Capac din fontă cu inel pentru cămine tehnice subterane |  |  |  |  |  |  |  | Material – din fontă; Diametru capacului – 600 mm; Cu cadru de suport din metal Cu clasa de rezistență B12,5 (12,5t). |  |  |  |  | set |  |  |  | 76 |  |  | 76 000 |  |
|  | 44423740-0 |  |  |  | Capac din fontă cu inel pentru cămine tehnice subterane |  |  |  |  |  |  |  | C250 D 600 Capacitatea portanta – 25 t Cu ramă de sprijin în complet |  |  |  |  | set |  |  |  | 93 |  |  | 158 100 |  |
|  | 44423740-0 |  |  |  | Gura de acces tip T (capac din fonta) |  |  |  |  |  |  |  | Capacitatea portanta – 40 t D400 Cu ramă de sprijin în complet |  |  |  |  | set |  |  |  | 89 |  |  | 178 000 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412 100 |  |
| Lot nr.9 Materiale de ermetizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18221300-7 |  |  |  | Ermetic alb pe baza de silicon elastomer |  |  |  | Utilizare la îmbinarea armăturilor (apeduct, termoficare); Rezistență la temperatură – -40 ÷ +180 ˚C; Ambalaj 300÷400 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 20 |  |  | 3 800 |  |
|  | 18221300-7 |  |  |  | Ermetic pentru filet de fixare medie albastru R 120 |  |  |  | Asigură îmbinarea sigură dintre buloanele de montare a utilajelor și în condiții de vibrații; Rezistență la temperatură – -50 ÷ +150 ˚C; Ambalaj 10÷15 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  | litri |  |  |  | 0,2 |  |  | 1 400 |  |
|  | 18221300-7 |  |  |  | Silicon sanitar transparent |  |  |  | Ambalaj 300 ml; Pentru impermeabilizarea rosturilor de îmbinare la obiectele sanitare; După întărire formează o textură solidă analog cu cauciucul. |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 10 |  |  | 700 |  |
|  | 34312500-2 |  |  |  | Garnitură din cauciuc pentru geamuri din sticlă |  |  |  | Pentru fixarea geamurilor din sticla in rame din profile metalice (forma se va stabili la momentul procurării). |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 100 |  |  | 3 000 |  |
|  | 44330000-2 |  |  |  | Profil antiderapant pentru pardosea |  |  |  | Dimensiuni: lungime 300 mm; Lățime ~5 cm; înălțime 5 mm; Din aluminiu cu bandă din cauciuc. |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 30 |  |  | 8 400 |  |
|  |  |  |  |  | Profil antiderapant pentru pardosea |  |  |  | De colț (pentru trepte) |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 50 |  |  | 7 900 |  |
|  |  |  |  |  | Profil de îmbinare pentru pardosea |  |  |  | Din aluminiu; Lățimea 30 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 50 |  |  | 3 000 |  |
|  | ## 44112500-3 |  |  |  | Mastic pentru acoperiș |  |  |  | Format din bitum de petrol modificat cu cauciuc zdrobit, filer, solvent, și aditivi tehnologice, umpluturi minerale și solvent organic; După uscare formează o acoperire cu rezistență mare şi o gamă largă de temperaturi de funcționare. |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 100 |  |  | 6 000 |  |
|  |  |  |  |  | Mastic „praimer” |  |  |  | Pentru grunduirea suprafetelor suport inainte de montarea membranelor bituminoase |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 100 |  |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |  | „Linocrom” |  |  |  | Strat inferior cu pinza din sticla |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 100 |  |  | 4 340 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cu tesatura din fibra de sticla șistrat superior cu pietris reflectorizant |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 150 |  |  | 8 100 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 640 |  |
| LOT nr. 10 Elemente prefabricate din beton armat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45223500-1 |  | Placă P 5-8 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 74 |  | 162800 |  |
|  |  |  |  | Placă P 8-8 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 82 |  | 213200 |  |
|  |  |  |  | Placă P 11-8 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 82 |  | 303400 |  |
|  |  |  |  | Placă P 9-15 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2, 2990x1160x120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 62 |  | 173600 |  |
|  |  |  |  | Placa P 15-8 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2, 2290x1840x120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 42 |  | 106260 |  |
|  |  |  |  | Placă P 18-8 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 8 |  | 25600 |  |
|  |  |  |  | Placă P 22-15 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 8 |  | 28800 |  |
|  |  |  |  | Placă P 12-15 |  |  |  | SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:20162990x1480x160 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 60 |  | 138000 |  |
|  |  |  |  | Placa ПO1 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 24 |  | 15600 |  |
|  |  |  |  | Placa ПO2 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 20 |  | 16500 |  |
|  |  |  |  | Placa ПO3 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 12 |  | 15600 |  |
|  |  |  |  | Placa ПO4 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 8 |  | 18400 |  |
|  |  |  |  | Capac din beton armat |  |  |  | D 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 70 |  | 14000 |  |
|  |  |  |  | Rigole termice |  |  |  | L 6-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 10 |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  | Inel din beton armat |  |  |  | H=0.2 m , Ǿ 0.9 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2 |  | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H=0.45m , Ǿ 0.9 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H=0.9m , Ǿ 0.9 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2 |  | 1900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H=0.9m , Ǿ 1.5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2 |  | 2400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H=0.45m , Ǿ 1.5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2 |  | 2900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H=0.2 m , Ǿ 1.5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2 |  | 2400 |  |
|  |  |  |  | Capace p/u inele D 1,0 m |  |  |  | SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:2016pentru cămine tehnice subterane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 20 |  | 7200 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 280 160 |  |
| LOT nr. 11 44800000-8 Vopsele, grunduri. (Emailuri) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44800000-8 |  | Vopsea Email,Culoare maro |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 90 |  | 4 860 |
|  | 44800000-8 |  | Vopsea Email, Culoare sur |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 147 |  | 7 938 |
|  | 44800000-8 |  | Vopsea Email, Culoare roșie |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 356 |  | 19 224 |
|  | 44800000-8 |  | Vopsea Email, Culoare alba |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător). fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 126 |  | 6 804 |
|  | 44800000-8 |  | Vopsea Email,Culoare neagră |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 530 |  | 28 620 |
|  | 44800000-8 |  | Vopsea Email,Culoare albastră |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 473 |  | 25 542 |
|  | 44800000-8 |  | Vopsea Email, Culoare galbenă |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 445 |  | 24 030 |
|  | 44800000-8 |  | Vopsea Email, Culoare verde |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 520 |  | 28 080 |
|  | 44800000-8 |  | Vopsea spray, |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | # Culoare neagră, fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 4 |  | 170 |
|  | 44800000-8 |  | Vopsea spray, |  |  |  |  |  |  |  | Culoare galbenă, fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 3 |  | 130 |
|  | 44800000-8 |  | Vopsea spray, |  |  |  |  |  |  |  | Culoare roșie, fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 4 |  | 170 |
|  | 44800000-8 |  | Vopsea spray, |  |  |  |  |  |  |  | Culoare sură, fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 3 |  | 130 |
|  | 44800000-8 |  | Vopsea spray, |  |  |  |  |  |  |  | Culoare argintie, fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 3 |  | 130 |
|  | 44800000-8 |  | Vopsea spray, |  |  |  |  |  |  |  | Culoare albă, fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 3 |  | 130 |
|  | 44800000-8 |  | Lac |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Pentru lemn; Color (alun)Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior şi exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafeţelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 20 |  | 2000 |
|  | 44800000-8 |  | Lac |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Pentru lemn; Color (stejar)Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior şi exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafeţelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 20 |  | 2000 |
|  | 44800000-8 |  | Grund Alchidic pentru metal |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110o C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Ambalaj 0,9÷5 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 3268 |  | 248370 |
|  | 24963000-2 |  | Spray WD-40 sau echivalentul |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata si protejează elmentele metalice de distrugere de oxidare; Ambalaj 500÷700 ml . |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 20 |  | 3000 |
| Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 11, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401370 |
| LOT nr. 12 44810000-1 Vopsele, grunduri (lavabile). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44810000-1 |  | Grund dispersiv în apă |  |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Grund pe baza de acrilat, pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mucegaiului; produs biacid. Capacitatea ambalajului 10-15 kg. |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1000 |  | 34 800 |
|  | 44810000-1 |  | Vopsea dispersivă în apă (vopsea lavabilă) |  |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Vopsea albă pe baza de acrilat cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998 Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m2; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 2100 |  | 89 400 |
|  | 44810000-1 |  | Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat |  |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat utilizata pentru suprafețe minerale a încăperilor de baie, WC, etc.; Culoarea albă; Pentru lucrări la interior și exterior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 100 |  | 6 150 |
|  | 44810000-1 |  | Vopsea pentru fațade |  |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Culoarea albă .Vopsea lavabila cu silicon pentru suprafețe exterioare, rezistenta la intemperii atmosferice, Clasa 1 de lavabilitate conform EN 13300 si rezistenta la vapori de apa conform EN 7783. |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 400 |  | 43 800 |
|  | 44800000-8 |  | Lac pentru suprafețe minerale |  |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Aderență sporită la suport; Rezistență sporită la intemperii și razele UV; Rezistent la lovire și zgâriere; Accentuează textura și intensitatea culorii conferite suprafeței prelucrate - efect de “piatră umedă”; Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos; Formează o peliculă transparentă, elastică, rezistentă și impermeabilă; Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior; Recomandat pentru utilizare în interior și la exterior, pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale; |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 200 |  | 15 650 |
|  | 44810000-1 |  | Vopsea concentrată (pentru vopsea lavabilă) |  |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Culoare verde. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. |  |  |  |  |  |  |  | litri |  |  |  | 7 |  | 2 660 |
|  | 44810000-1 |  | Vopsea concentrată (pentru vopsea lavabilă) |  |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Culoare albastră. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. |  |  |  |  |  |  |  | litri |  |  |  | 7 |  | 2 660 |
|  | 44810000-1 |  | Vopsea concentrată (pentru vopsea lavabilă) |  |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Culoare galbenă. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. |  |  |  |  |  |  |  | litri |  |  |  | 7 |  | 2 660 |
|  | 44810000-1 |  | Vopsea concentrată (pentru vopsea lavabilă) |  |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Culoare piersic. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. |  |  |  |  |  |  |  | litri |  |  |  | 7 |  | 2 660 |
|  | 44810000-1 |  | Vopsea concentrată (pentru vopsea lavabilă) |  |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Culoare bej. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. |  |  |  |  |  |  |  | litri |  |  |  | 7 |  | 2 660 |
|  | 44810000-1 |  | Vopsea concentrată (pentru vopsea lavabilă) |  |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Culoare cafeniu. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. |  |  |  |  |  |  |  | litri |  |  |  | 7 |  | 2 660 |
|  | 44800000-8 |  | Grund siliconic cu nisip de cuarț |  |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Pe baza de acrilat pentru amorsarea înainte de aplicarea tencuielii. Se utilizează pentru a îmbunătăți aderența dintre substrat și tencuială. Aplicare pe suprafețe exterioare din beton, zidărie, tencuială minerală ale construcțiilor civile și industriale COV 30 g/l. 5 - 25 Kg Garanție - 24 luni. |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 400 |  | 17 700 |
| Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 12, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 460 |
| Valoarea estimativă totală a loturilor, lei fără TVA pentru lot nr. 1÷12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 783 460 |  |  |  |  |  |

Notă:

Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producător, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “sau echivalent” iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant__________________________________________________________________

10.  Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11.  Termenul de livrare a bunurilor. Livrarea materialelor de construcție se face de către Furnizor, la depozitul central din str.Meșterul Manole 3 , pe parcursul anului 2025, în baza comenzilor de livrare din partea entității contractante conform necesităților reale, în termen de maxim 15 zile din data înaintării comenzi, DDP, INCOTERMS 2020.

12. Termenul de valabilitate a contractului:  Până la 31.12.2025

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu se aplică.

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau

al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Formularul DUAE | Original, confirmat prin semnătura electronică – conform Formularului Beneficiarului. | Obligatoriu |
| 5 | Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1% | Forma garanției pentru ofertă: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 9 din documentația standard; sau b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X Cu nota Garanția pentru oferta la procedura de achiziție nr._________ | Obligatoriu |
| 6 | Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras/Lista fondatorilor | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 8 | DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Declarație aprobată prin ordinul nr.OMF145/2020 din 24.11.2020 completată și semnată electronic. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația entității contractante și Agenției Achiziții Publice | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 10 | Garanția de bună execuție în mărime de 5% din valoarea contractului cu TVA | Forma garanției de bună execuție: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 10 din documentația standard; b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X Cu nota Garanția de bună execuție la procedura de achiziție nr._________ c) din contul creanțelor curente deținute la ”Termoelectrica”S.A. (după caz) | Obligatoriu (se va prezenta de către câștigător până la încheierea contractului) |
| 11 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 12 | Certificatele de origine/certificat de conformitate/calitate/pașaport a produsului sau alte documente (ce atestă calitatea bunului livrat și corespunderea standardului de referință) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 13 | Raport financiar pentru ultimul an de gestiune | Copie scanată de pe original, semnat electronic, ultimul raport financiar | Obligatoriu |
| 14 | Formularul ofertei F 3.1 | Original, conform formularului atașat F 3.1, semnat electronic | Obligatoriu |
| 15 | Mostre | La solicitare se vor prezenta mostre | La solicitare |

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică.

18.  Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

Conform caietului de sarcini.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20.  Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

24. Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA ”RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

nu se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000

36. Informația privind garanțiile solicitate:

  - Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1%;

- Garanția pentru ofertă se va reține:

Ѵ ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Declaraţia privind valabilitatea ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare; sau

Ѵ ofertantul desemnat câștigător refuză să semneze contractul de achiziţie după expedierea înştiinţării de adjudecare şi respectiv, împlinirea termenelor de aşteptare stabilite de legislaţia din domeniul achiziţiilor sectoriale;

Ѵ ofertantul desemnat câștigător nu depune garanția de bună execuție contractului.

  - Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului.

Ѵ ofertantul desemnat câștigător depune garanția de bună execuție la semnarea contractului.

Ѵ  Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă.

- Alte informații relevante:

-   Achitarea se va efectua în termen de până la 90 de zile din data facturării;

-  Act de predare/primire a bunurilor, va fi semnat de Beneficiar după ce se vor livra bunurile, vor fi prezentate la fața locului în set cu toate actele, conform parametrilor tehnici solicitați, în conformitate cu legislația RM;

-  Semnarea contractului de achiziții se va efectua în termen de 10 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză sa semneze contractul de achiziții sectoriale, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare.

- Prețurile sunt ferme pe toată perioada de executare a contractului, respectiv până la livrarea integrală a bunurilor contractate.

Sancțiuni:

- Pentru livrarea cu întârziere a bunurilor (întârzierea cu mai mult de 10 zile lucrătoare), Furnizorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

- Pentru refuzul de a livra Bunurile  prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună execuție a contractului.

- În cazul rezoluțiunii contractului pe motiv de nesatisfacere de către Furnizor a pretențiilor înaintate privind executarea necorespunzătoare a contractului de achiziție atribuit, se va reține garanția de bună executare a contractului.

Președintele grupului de lucru:   __________________    Andrei VÎRLAN

44100000-1