Aprobat:

Director SRL ”Chișinău-gaz”

- Ruslan SACA _____________

- Documentație de atribuire la

- anunțul de participare nr. 13 din 05.12.2023

- (CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziționarea regulatoarelor de presiune.

Numărul: CG-22B/2024;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Entitatea contractantă: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

- Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu bunuri: regulatoare de presiune a gazelor naturale, pentru activitatea de bază de distribuție a gazelor naturale:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatede măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39340000-7 | Regulator de presiune ERG-SE-10 | buc. | 36 | Regulator de presiune ERG-SE-10 |
| 2 | 39340000-7 | Regulator de presiune ERG-SE-25 | buc. | 5 | Regulator de presiune ERG-SE-25 |
| 3 | 39340000-7 | Regulator de presiune FRG/2MB "Компакт" DN20 FBC03Z 110 | buc. | 13 | Regulator de presiune FRG/2MB "Компакт" DN20 FBC03Z 110 |
| 4 | 39340000-7 | Regulator de presiune РДГ-80 В | buc. | 5 | Regulator de presiune РДГ-80 В |
| 5 | 39340000-7 | Regulator de presiune РДНК-50/400 | buc. | 2 | Regulator de presiune РДНК-50/400 |
| 6 | 39340000-7 | Regulator de presiune РДНК-50 | buc. | 7 | Regulator de presiune РДНК-50 |
| 7 | 39340000-7 | Regulator de presiune FRG/2MB "Стандарт" DN25 FB04Z 110 | buc. | 21 | Regulator de presiune FRG/2MB "Стандарт" DN25 FB04Z 110 |
| 8 | 39340000-7 | Regulator de presiune FRG/2MB "Стандарт" DN25 FB04Z 120 | buc. | 7 | Regulator de presiune FRG/2MB "Стандарт" DN25 FB04Z 120 |
| 9 | 39340000-7 | Regulator de presiune FL-50 | buc. | 2 | Regulator de presiune FL-50 |
| 10 | 39340000-7 | Regulator de presiune ERG-SE-50 | buc. | 4 | Regulator de presiune ERG-SE-50 |
| 11 | 39340000-7 | Regulator de presiune FE-10 | buc. | 1 | Regulator de presiune FE-10 |
| 12 | 39340000-7 | Regulator de presiune FES 25 | buc. | 1 | Regulator de presiune FES 25 |
| 13 | 39340000-7 | Regulator de presiune RG2MBZ стандарт DN50 среднее давление | buc. | 3 | Regulator de presiune RG2MBZ стандарт DN50 среднее давление |
| 14 | 39340000-7 | Regulator de presiune FRG/2MB "Стандарт" DN50 FB04Z 110 | buc. | 2 | Regulator de presiune FRG/2MB "Стандарт" DN50 FB04Z 110 |
| 15 | 39340000-7 | Regulator de presiune RBE 4712 DN 100 | buc. | 1 | Regulator de presiune RBE 4712 DN 100 |
| 16 | 39340000-7 | Regulator de presiune (Регулятор давления с пилотным управлением Tartarini BFL-BP DN200) | buc. | 1 | Regulator de presiune (Регулятор давления с пилотным управлением Tartarini BFL-BP DN200) |
| 17 | 39340000-7 | Regulator de presiune FE-25 | buc. | 7 | Regulator de presiune FE-25 |
| 18 | 39340000-7 | Regulator de presiune FL-10 | buc. | 1 | Regulator de presiune FL-10 |
| 19 | 39340000-7 | Regulator de presiune РДНК-400 М | buc. | 2 | Regulator de presiune РДНК-400 М |
| 20 | 39340000-7 | Regulator de presiune РДНК-400 | buc. | 9 | Regulator de presiune РДНК-400 |
| 21 | 39340000-7 | Regulator de presiune РДГ-50В | buc. | 2 | Regulator de presiune РДГ-50В |
| 22 | 39340000-7 | Regulator de presiune FRG/2MB "Стандарт" DN20 FB03Z 120 | buc. | 4 | Regulator de presiune FRG/2MB "Стандарт" DN20 FB03Z 120 |
| 23 | 39340000-7 | Regulator de presiune NORVAL DN 80 , Pin = 6-10 bar, Pout = 2 bar, 5000 mc/h , UPSO, OPSO | buc. | 1 | Regulator de presiune NORVAL DN 80 , Pin = 6-10 bar, Pout = 2 bar, 5000 mc/h , UPSO, OPSO |
| Valoarea estimativă totală (lei fără TVA): 1 472 625,00 MDL |  |  |  |  |  |

- * Modele indicate poartă caracter de informație – ”sau echivalent” – important să coincidă toți parametrii tehnici, inclusiv de dimensiuni, este condiționat de faptul că bunurile date sunt achiziționate pentru ulterioara schimbare în cadrul sistemelor existente.

- Condiții de livrare:

- termen de livrare: până la 90 de zile din momentul semnării contractului;

- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;

- livrarea se face conform comenzii prealabile a beneficiarului;

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;

- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare;

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- parc industrial propriu pentru modificarea elementelor în termeni restrînși.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: sunt descrise în p. 20 al Anunțului de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

SRL ”Chișinău-gaz” 					Data „____”__________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea regulatoarelor de presiune.

Numărul: CG-22B/2024;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9, 10:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Regulator de presiune ERG-SE-10 | buc. | 36 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 2 | Regulator de presiune ERG-SE-25 | buc. | 5 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 3 | Regulator de presiune FRG/2MB "Компакт" DN20 FBC03Z 110 | buc. | 13 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 4 | Regulator de presiune РДГ-80 В | buc. | 5 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 5 | Regulator de presiune РДНК-50/400 | buc. | 2 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 6 | Regulator de presiune РДНК-50 | buc. | 7 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 7 | Regulator de presiune FRG/2MB "Стандарт" DN25 FB04Z 110 | buc. | 21 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 8 | Regulator de presiune FRG/2MB "Стандарт" DN25 FB04Z 120 | buc. | 7 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 9 | Regulator de presiune FL-50 | buc. | 2 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 10 | Regulator de presiune ERG-SE-50 | buc. | 4 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 11 | Regulator de presiune FE-10 | buc. | 1 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 12 | Regulator de presiune FES 25 | buc. | 1 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 13 | Regulator de presiune RG2MBZ стандарт DN50 среднее давление | buc. | 3 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 14 | Regulator de presiune FRG/2MB "Стандарт" DN50 FB04Z 110 | buc. | 2 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 15 | Regulator de presiune RBE 4712 DN 100 | buc. | 1 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 16 | Regulator de presiune (Регулятор давления с пилотным управлением Tartarini BFL-BP DN200) | buc. | 1 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 17 | Regulator de presiune FE-25 | buc. | 7 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 18 | Regulator de presiune FL-10 | buc. | 1 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 19 | Regulator de presiune РДНК-400 М | buc. | 2 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 20 | Regulator de presiune РДНК-400 | buc. | 9 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 21 | Regulator de presiune РДГ-50В | buc. | 2 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 22 | Regulator de presiune FRG/2MB "Стандарт" DN20 FB03Z 120 | buc. | 4 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 23 | Regulator de presiune NORVAL DN 80 , Pin = 6-10 bar, Pout = 2 bar, 5000 mc/h , UPSO, OPSO | buc. | 1 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |
| Valoarea totală (lei fără TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea regulatoarelor de presiune.

Numărul: CG-22B/2024;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă | Ţara de origine | Producătorul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Regulator de presiune ERG-SE-10 | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 2 | Regulator de presiune ERG-SE-25 | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 3 | Regulator de presiune FRG/2MB "Компакт" DN20 FBC03Z 110 | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 4 | Regulator de presiune РДГ-80 В | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 5 | Regulator de presiune РДНК-50/400 | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 6 | Regulator de presiune РДНК-50 | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 7 | Regulator de presiune FRG/2MB "Стандарт" DN25 FB04Z 110 | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 8 | Regulator de presiune FRG/2MB "Стандарт" DN25 FB04Z 120 | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 9 | Regulator de presiune FL-50 | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 10 | Regulator de presiune ERG-SE-50 | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 11 | Regulator de presiune FE-10 | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 12 | Regulator de presiune FES 25 | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 13 | Regulator de presiune RG2MBZ стандарт DN50 среднее давление | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 14 | Regulator de presiune FRG/2MB "Стандарт" DN50 FB04Z 110 | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 15 | Regulator de presiune RBE 4712 DN 100 | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 16 | Regulator de presiune (Регулятор давления с пилотным управлением Tartarini BFL-BP DN200) | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 17 | Regulator de presiune FE-25 | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 18 | Regulator de presiune FL-10 | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 19 | Regulator de presiune РДНК-400 М | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 20 | Regulator de presiune РДНК-400 | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 21 | Regulator de presiune РДГ-50В | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 22 | Regulator de presiune FRG/2MB "Стандарт" DN20 FB03Z 120 | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 23 | Regulator de presiune NORVAL DN 80 , Pin = 6-10 bar, Pout = 2 bar, 5000 mc/h , UPSO, OPSO | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.