# Caiet de sarcini

privind achiziționarea Consumabile pentru sistemul Sonicision

IMSP Institutul de Cardiologie

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_MV
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testimițanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022256080

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Generator ultrasonic reutilizabil compatibil cu sistem Sonicision aflat in dotare | Buc | 1 | Se conectează la instrumentul dissector fără fir, prin cuplarea directă. Frecvența de lucru – min. 55 KHz. Efect termic colateral minim Sigilează/diseca vase sanguine/limfatice de pînă la /inclusiv 5mm diametru, reutilizabil de cel puțin 150 ori, Sterilizare prin autoclavare. |  |
| 1.2 |  | Disector ultrasonic fără fir de conexiune compatibil cu sistem Sonicision aflat în dotare | set | 1 | Lungimea tijei curbate – 13 cm, diametrul tijei 5 mm, lungime lama active 14-15 mm, Buton de activare “dual mode” pentru cogulare/taiere, ambalt individual. Set de 6 buc. |  |
| 1.3 |  | Baterie Litiu-Polimer reutilizabilă compatibil cu sistem Sonicision aflat în dotare | buc | 1 | Se conectează la instrumentul disector prin cuplare directă, Reutilizabilă de cel puțin 200 ore, Nu necesită sterilizare. |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 107 000,00 |

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitare timp de 60 zile.

- Termenul de valabilitate a contractului:_31 decembrie 2022_

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F4.1, F4.2 | Complectat si semnat electronic | DA |
| 2 | Formular informativ despre ofertant | Complectat si semnat electronic | DA |
| 3 | Autorizație | Semnat electronic | DA |
| 4 | Certificat de inregistrare, Licenta | semnat electronic | DA |

- Locul deschiderii ofertelor: ______SIA RSAP________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Alte informații relevante: __ __

- Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.