# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea dispozitivelor medicale, consumabilelor și pieselor de schimb pentru aparataj medical
prin procedura de achiziție licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: www.ambulanța.md

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- IDNO: 1015600032824

- Adresa: mun Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16

- Numărul de telefon/fax: 022 02-59-21

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cnamup@ambulanta.md / www.ambulanta.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: Instituție Medico-Sanitară Publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. lot. | Denumire bunurilor solicitate Cod CPV: 33000000-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mască laringiană I-gel u/f | buc | 150 | Dispozitiv pentru controlul căilor aeriene supraglotice. Centurile corespund structurilor faringiene, perifaringiene, laringiene. Mansonul de etanșare este confecționat din material moale elastomer termoplastic cu aspect de gel de uz medical transparent, fără latex, negonflabil. Este prevăzut cu canal gastric, dispozitiv antimușcătură, suport colorat, în funcție de dimensiunile măștii. Ambalat polietilenă, mărimi: 2, 3, 4. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în funcție de tipul produsului). Termen de garanție: minim 2 ani. | 44167,00 |
| 2 | Pungă pentru răcire instant | buc | 1000 | Punga pentru răcire instant se folosește imediat, fără să fie necesară congelarea prealabilă. Domeniul de utilizare: tratament imediat pentru traume musculare ale tendoanelor sau ligamentelor, contuzii, întinderi, entorse, luxații, hematoame, leziuni, hipotermie și în alte cazuri în care se cere aplicarea de strat rece cu acține analgezică locală. Compoziție: Amestec de săruri nitrogene și apă. Termen de valabilitate minim 3 ani. | 31666,00 |
| 3 | Set cricotireostomie | buc | 200 | Seturile sterile sunt pre-asamblate și imediat gata de utilizare. Constă din seringa unită la canula cricotireostomică. Vârful acului special ascuțit face inutilă incizia prealabilă prin bisturiu și reduce riscul de sângerare. Opritorul/stoper și clema de siguranță reduc riscul de perforare a peretelui posterior al traheei. Canula cu formă anatomică se adaptează în trahea datorită „efectului de memorie”. Manșeta subțire, situată pe corpul canulei cricotireostomice, etanșează traheea și permite o ventilație eficientă cu protecție la aspirație. Banda de gât permite o fixare rapidă și sigură. Termen de valabilitate minim 3 ani. | 250000,00 |
| 4 | Acumulator pentru ECG Comen H3 | buc | 10 | Acumulator pentru Electrocardiograf Comen H3 | 25000,00 |
| 5 | Acumulator pentru ECG Comen CM 1200B | buc | 10 | Acumulator pentru Electrocardiograf Comen CM 1200B | 27000,00 |
| 6 | Acumulator pentru ECG Comen CM 1200A | buc | 10 | Acumulator pentru Electrocardiograf Comen CM 1200A | 28000,00 |
| 7 | Acumulator Lithiu-Ion 10,8V / 4,3Ah / 46,4 Wh | buc | 12 | Acumulator Lithiu-Ion 10,8V / 4,3Ah / 46,4 Wh pentru Defibrilator WEINMANN Meducore Standard | 180000,00 |
| Valoarea estimată totală (fără TVA): |  |  |  |  | 585833,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot ⱱ

- Pentru mai multe loturi ⱱ

- Pentru toate loturile ⱱ

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant__-___

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: livrarea se va efectua în termen de 45 zile din data semnării contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de Selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificația de preț | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 22 din Documentația standard) | Da |
| 2 | Specificaţii tehnice | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 23 din Documentația standard) | Da |
| 3 | Granția pentru ofertă de 1 % din valoarea ofertei fără TVA | Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială), (conform anexei nr. 9 din Documentația standard) sau transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ Denumirea Băncii: BC ’Moldindconbank’ S.A. sucursala Testemițanu Codul fiscal: 1015600032824 IBAN: MD30ML000000002251202463 | Da |
| 4 | DUAE | Fоrmulаrul standaгd al Documentului Unic de Achizitii European - Original сопfirmаt рrin sеmnăturа electronica a Paricipantului. | Da |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 8 din Documentația standard) | Da |
| 6 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat, original sau copie, confirmată prin semnătura electronica a participantului, valabilitatea certificatului în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM | Da |
| 7 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Da |
| 8 | Declarație | Privind termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui minim 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni, original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Da |
| 9 | Prezentarea mostrelor | Operatorii economici participanți vor prezenta mostrele produselor propuse la sediul autorității contractante în termen de 10 zile din data deschiderii procedurii de achiziție în SIA RSAP. | Da |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul 1 % din valoarea ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5 % din valoarea totală a contractului.

La semnarea contractului operatorii economici vor prezenta o Garanţie de bună execuție (emisă de o bancă comercială, conform anexei nr. 10 din Documentația standard)

sau

transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ 
Denumirea Băncii: BC ’Moldindconbank’ S.A. sucursala Testemițanu 
Codul fiscal: 1015600032824 
IBAN: MD30ML000000002251202463

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se cere

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se cere

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate pe lot

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertele vor fi depuse prin SIA RSAP

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un asemenea anunț

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă: 3 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare

Conducătorul grupului de lucru:  	    			Tatiana BICIC  _______________

L.Ș.