|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anexa - 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lista prețurilor materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul: Renovarea rețelelor termice subterane DN350 de la CT-23B până la PTC 1021 din str. Ginta Latină, 19/3, proiectul - 48/24-RT,C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. ord. | Denumire |  | U.M. |  | Cantitate | Preț unitar, lei, fără TVA |  |  |  |
| 1 | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare D377*7,0(355,6*7,0)/500 |  | m. l. |  | 750 | 3 610,73 |  |  |  |
| 2 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 900 DN350/500 |  | buc. |  | 56 | 9 258,88 |  |  |  |
| 3 | Teu din oțel preizolat cu poliuretan rigid D377/500-D133/225 |  | buc. |  | 2 | 8 355,14 |  |  |  |
| 4 | Căciulă de capăt DN350/500 |  | set |  | 22 | 842,20 |  |  |  |
| 5 | Set de izolare a îmbinărilor DN350/500 |  | set |  | 180 | 900,12 |  |  |  |
| 6 | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN350/500 |  | buc. |  | 82 | 1 067,12 |  |  |  |
| 8 | Talpă de reazem OП-4 |  | buc. |  | 82 | 435,0 |  |  |  |