Aprob:

Directorul  al IMSP SCBI

,,Toma Ciorbă’’

_______________ S. Vasilița

Caiet de sarcini

pentru procedura Cererea ofertei de prețuri

- Denumirea autorității contractante: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Boli

Infecțioase ,,Toma Ciorbă’’.

- Organizatorul procedurii de achiziție: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ,,Toma Ciorbă’’.

- Obiectul achiziției: Reagenti si consumabile pentru laborator conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ,,Toma Ciorbă’’ pentru anul 2024.

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 Coloranti pentru bactereoscopie |  |  |  |
| 1 | Solutie coloratie simpla - albastru de methilen Loeffler (cu pipeta/ dozator) (a cite 100ml | Flacon | 2 | - |
| 2 | Coloranti Gram cu pipete -dozator individual fiecarei etape (-colorant 1 ; -sol p/u mordansare; - decolorant; -sol recolorare) | Set | 1 |  |
| Valoarea estimată 1000.00 |  |  |  |  |
|  | Lot 2 Kituri pentru diagnosticarea streptococilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| 1 | Oxoid Kit grupare p/u streptococi ABCDFG | Kit (50teste) | 3 |  |
| 2 | Dyspot Pneumo (test rapid latex aglutinare pentru confirmarea Str. pneumonaea | Kit (60 teste) | 1 |  |
| Cerinţe generale: Produsele să fie cu termenul de valabilitate nu mai puţin de 1,5 ani. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Datele de identitate ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat. |  |  |  |  |
| Valoarea estimată 10000.0 |  |  |  |  |
|  | Lot 3 Anjuvanti pentru mediile de cultura | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| 1 | Sînge de berbec | Flaco (0.025) | 1litru |  |
| 2 | Ser bovine | ml | 100 |  |
| Cerinţe generale: Produsele să fie cu termenul de valabilitate nu mai puţin de 1,5 ani. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Datele de identitate ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat. |  |  |  |  |
| Valoarea estimată 9170,0 |  |  |  |  |
|  | Lot 4 GenBag anaerobi(pungi ,plicuri cu amestec reducator si dispozitiv inchidere) | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| 1 | GenBag microaerobi(pungi ,plicuri cu amestec reducator si dispozitiv inchidere) | set | 3 |  |
| 2 | GenBag microaerobi(pungi ,plicuri cu amestec reducator si dispozitiv inchidere) | set | 3 |  |
| Cerinţe generale:Produsele să fie cu termenul de valabilitate nu mai puţin de 1,5 ani. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Datele de identitate ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat. |  |  |  |  |
| Valoarea estimată 11000 .00 |  |  |  |  |
|  | Lotul Nr. 5 Paneluri si consumabile pentru identificarea bactereologica | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| 1 | Paneluri pentru identificarea m/o familia „Enterobacteriacea”1. Microbact GNB-12 A amb 60 teste dehidratat | set | 2 | Cerinţe generale: Produsele să fie cu termenul de valabilitate nu mai puţin de 1,5 ani. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Datele de identitate ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat. |
| 2 | Paneluri pentru identificarea m/o familia „Enterobacteriacea” 2. Microbact GNB-12 B amb 60 teste dehidratat | set | 1 |  |
| 3 | - Microbact set reagenţi suplimentar MB 1082A - amb 6 x 10 ml - lichid | ml | 1 |  |
| 4 | - Microbact ulei mineral MB 1093 A - amb 50 ml - lichid | ml | 1 |  |
| Valoarea estimată 17260.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul Nr. 6 Reagenţi şi diagnosticumuri eritrocitare | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| 1 | Diagnosticum eritrocitar salmonelozic complex (ABCDE) | set | 10,0 | Conform anexei lista bunurilor |
| 2 | D-m eritrocitar salmonelozic O 1-2-12 | set | 10,0 |  |
| 3 | D-m eritrocitar salmonelozic O 1-4-12 | set | 10,0 |  |
| 4 | D-m eritrocitar salmonelozic O 1-9-12 | set | 10,0 |  |
| 5 | D-m eritrocitar salmonelozic O 6-8 | set | 10,0 |  |
| 6 | D-m eritrocitar salmonelozic O 3-10 | set | 10,0 |  |
| 7 | Diagnosticum Vi -eritrocitar | set | 4,0 |  |
| 8 | Flexneri I-V | set | 5,0 |  |
| 9 | Sonnei | set | 5,0 |  |
| 10 | Flexneri VI | set | 5,0 |  |
| Valoarea estimată 1950.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 7 Seruri pentru identificarea g, salmonella şi g, shigella prin reacţia de aglutinare pe lamă | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| 1 | Antisalmonella polivalent OMB | ml | 1,0 | Ambalaj - Flacon 1 ml |
| 2 | Antisalmonella monovalent Hg | ml | 1,0 |  |
| 3 | Antisalmonella monovalent Hm | ml | 1,0 |  |
| 4 | Antisalmonella monovalent Hd | ml | 1,0 |  |
| 5 | Ser anti Shigella sonnei | ml | 1,0 |  |
| 6 | Anti Esch.coli Polival OKA | ml | 1,0 |  |
| Valoarea estimată 6750.0 |  |  |  |  |
|  | Lotul 8 Antibiotice si antimicotice E teste cu determinarea CMI . Tulpini de referinta | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| 1 | E teste Cefriaxon | set | 1 |  |
| 2 | E teste Cefatoxin | set | 1 |  |
| 3 | E test Fluconazol | set | 1 |  |
| 4 | E test Micafungin | set | 1 |  |
| 5 | Tulpini referinta control calitatii St.aureus NCTC12493 (MRSA +) | buc | 1 |  |
| 6 | Tulpini referinta control calitatii St.aureus ATCC 29213/ NCTC12973 | buc | 1 |  |
| 7 | Tulpini referinta control calitatii Candida albicans ATCC90028 | buc | 1 |  |
| Valoarea estimată 9400.0 |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 9 Teste rapide imunocromatografice cu flux lateral | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| 1 | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag in m/ fecale Rotavirus | buc | 100,0 | Cerinţe generale: Produsele să fie cu termenul de valabilitate nu mai puţin de 1,5 ani. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Datele de identitate ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat. |
| 2 | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag in m/ fecale Adenovirus | buc | 20,0 |  |
| 3 | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag in m/ fecale Norovirus | buc | 20,0 |  |
| 4 | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag in m/ fecale H.Pylory | buc | 100,0 |  |
| 5 | Teste imunocromatografice cu flux lateral p/u detectarea N.meningitidis din LCR (MeningoSpeed) | buc | 20 |  |
| 6 | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag Influenza A/B in caile respiratorii | buc | 100 |  |
| 7 | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag Streptococc A in caile respiratorii | buc | 50 |  |
| 8 | Teste imunocromatografice Troponin I | buc | 50 |  |
| 9 | Terte imunocromatografice combinate Ag Influenza A/B, RSV,ADV, SARS-COV 19 in caile respiratorii | buc | 200 |  |
| Valoarea estimată 24065,0 |  |  |  |  |
|  | Lot 10 Carduri si consumabile pentru Vitek 2 compact | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| 1 | Vitek 2 GN Carduri de identificare bacili Gram negativi fermentativi si nefermentativi Cutie/20carduri | Cutie | 4,0 | Conform anexei lista bunurilor |
|  | Vitek 2 NH Carduri de identificare Neisseria , Haemophyillus v | Cutie | 1,0 |  |
| 2 | Vitek 2 GP Carduri de identificare mi/o Gram pozitive Cutie/20carduri | Cutie | 4,0 |  |
| 3 | Vitek 2 YST Carduri de identificare levurilor Cutie/20carduri | Cutie | 2 ,0 |  |
| 4 | Vitek 2 AST - P592 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor grampozitive : Staphylococc ,Enterococcus ,, Str agalactiae Cutie/20carduri | Cutie | 6 ,0 |  |
| 5 | Vitek 2 AST –ST 03 Carduri pentru testarea sensibilitatii la speciile de Streptococcus : Str.pneumonae,,Str beta –hemolitic , Str.viridans Cutie/20carduri | Cutie | 1,0 |  |
| 6 | Vitec 2 AST – N438 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor gramnegativi Cutie/20carduri | Cutie | 3,0 |  |
| 7 | Vitec 2 AST- N440 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor gramnegativi nefermentativi Cutie/20carduri | Cutie | 1,0 |  |
| 8 | Vitec 2 AST - YS08 Carduri pentru testarea sensibilitatii a levurilor la antifungice Cutie/20carduri | Cutie | 2,0 |  |
| 9 | Solutie salina sterila (pH4,5-7,0) Cutie / 3fl /500ml | Cutie | 1,0 |  |
| 10 | Virfuri de pipeta (0,5-250ul) Cutie / 96b | Cutie | 3,0 |  |
| 11 | Virfuri de pipeta(100-1000) Cutie / 96b | Cutie | 3,0 |  |
| 12 | Psipete sterile | buc | 600,0 |  |
| Valoarea estimată 68490.00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul Nr. 11 Coprocultoare cu lopatica/sterile | buc | 1000 |  |
| Valoarea estimată 1515.00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul Nr. 12 Tampon steril (lemn) in ambalaj individual | buc | 2 000 |  |
| Valoarea estimată 1000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul Nr. 13 Pipete sterile |  |  |  |
| 1 | Pipete sterile unica folosinta terminale ,in ambalaj individual 1,0 ml | buc | 500 |  |
| 2 | Pipete sterile unica folosinta terminale ,in ambalaj individual 5,0 ml | buc | 500 |  |
| Valoarea estimată 1700.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul Nr. 14 Eprubete |  |  |  |
| 1 | Eprubete cu granule din metacrilat transparente 8-10 ml cu etichetă şi dop (16 x 100 mm) | buc | 10 000 |  |
| 2 | Eprubete de sticla d/Ph 14 | buc | 250 |  |
| 3 | Eprubete de sticla d/Ph 16 | buc | 250 |  |
| Valoarea estimată 21000.00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul Nr. 15 Planșetă din polisterol p/u sedimentul urinar cu 10 camere | buc | 600 |  |
| Valoarea estimată 5000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 16 Reagenţi pentru efectuarea analizelor imunologice prin metoda ELISA la analizatorul „Tecan” | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| 1 | Anti Borelia burgdorferi IgM | set | 1,0 | Cerinţe generale, asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. |
| 2 | Anti Borelia burgdorferi IgG | set | 1,0 |  |
| 3 | - Anti Virus urlian Ig M | set | 2,0 |  |
| 4 | - Anti Virus urlian Ig G | set | 2,0 |  |
| 5 | ## Anti Bordetella pertussis IgA | set | 2,0 |  |
| 6 | ## Anti Bordetella pertussis IgG | set | 2,0 |  |
| Valoarea estimată 24000,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 17 Consumabile necesare pentru analizatorul biochimic automat Selectra Pro M | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| 1 | ASAT | ml | 3 125,0 | Conform anexei lista bunurilor |
| 2 | ALAT | ml | 3 125,0 |  |
| 3 | Fosfotaza alcalină DEA | ml | 1 000,0 |  |
| 4 | L-amilaza | ml | 1 800,0 |  |
| 5 | Colesterol total cu Strandart | ml | 1 000,0 |  |
| 6 | Colesterol HDL | ml | 240,0 |  |
| 7 | Colesterol LDL cu calibrator | ml | 112,0 |  |
| 8 | Colesterol LDL/HDL calibrator | ml | 2.0 |  |
| 9 | Creatinina | ml | 2500,0 |  |
| 10 | Gamma-GT | ml | 1750,0 |  |
| 11 | Glucoza cu calibrator | ml | 4000,0 |  |
| 12 | Fier (Iron) Firene | ml | 750,0 |  |
| 13 | Proteina totală cu calibrator | ml | 500,0 |  |
| 14 | Albumina | ml | 500,0 |  |
| 15 | Trigliceride | ml | 600,0 |  |
| 16 | Urea cu calibrator | ml | 3125,0 |  |
| 17 | Cloride | ml | 250,0 |  |
| 18 | Bilirubină totală şi directă cu acid sulfanilic cinetic | set | 2500,0 |  |
| 19 | Timol-500 | ml | 600,0 |  |
| 20 | LDH- L | ml | 500.0 |  |
| 22 | CRP | ml | 825.0 |  |
| 23 | CRP Calibrator | ml | 10.0 |  |
| 24 | CRP Control I | ml | 4.0 |  |
| 25 | CRP Control II | ml | 4.0 |  |
| 26 | ## Fibrinogen | ml | 5000,0 |  |
|  | ## Alte reactive pentru investigaţiile biochimice |  |  |  |
| 27 | Routine Contr N | ml | 30,0 |  |
| 28 | Routine Contr A | ml | 30,0 |  |
| 29 | Elitrol I | ml | 50,0 |  |
| 30 | Elitrol II | ml | 50,0 |  |
| 32 | Calibrator biochimic | ml | 30,0 |  |
| 33 | Tromboplastina | set | 300.00 |  |
| 34 | Hypoclorite 0,5% | L | 3 |  |
| 35 | Cuve (Coagulometru) | buc | 10 000 |  |
|  | Valoarea estimata 133085.00 |  |  |  |
|  | Lotul 18 Analizator Hydrasys 2 scan - Sistem Inchis |  |  |  |
| 1 | Hydrogel 15 B1-B2 | set | 3 |  |
| 2 | SER DE CONTROL NORMAL | set | 1 |  |
| 3 | SER DE CONTROL HYPERGAMMA | set | 1 |  |
| 4 | SOLUTIE SPALARE HYDRASYS | set | 1 |  |
| 5 | SOLUTIE DECOLORARE | set | 1 |  |
|  | Valoarea estimata 36330.00 |  |  |  |
|  | Lotul 19 Consumabile |  |  |  |
| 1 | Rotor chiuvetă pentru 10000 reacţii | set | 3 |  |
| 2 | Butelii pentru reagenţi(volum 10 ml) | buc | 30 |  |
| 3 | Soluţie de sistem | L | 1 |  |
| 4 | Soluţie de de spalare (cleaning) | L | 1 |  |
| 5 | Eprubete pediatrice pentru analizator Vol 2,0 ml | buc | 10 000 |  |
| 6 | Set anual de mentenanta | set | 1 |  |
| Valoarea estimată 41444,0 |  |  |  |  |

| LABORATORUL CLINIC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lotul 20 Expres teste diagnostice pentru analiza urinei |  |  |  |
| 1 | Glucoză, corpi cetonici, proteină, bilirubină, urobilinoizi, sânge, pH, leucocite,nitrați, SG. | Set (100 teste) | 80 |
| 2 | Material de control p/u determinarea proteinei în urină cu calibrator | ml | 80 |
| Valoarea estimată 10290.00 |  |  |  |
| Lotul 21 Reagenți p/u analizorul hematologic Mindray BC-5150 |  |  |  |
| 1 | M-52 Diluent set 20L compatibil cu analizorul Mindray | Set 1x20L | 15 |
| 2 | M-52 DiFF Lyse set 2L compatibil cu analizorul Mindray | Set 4x500ml | 5 |
| 3 | M-52 LH Lyse set 0,4L compatibil cu analizorul Mindray | Set 4x100ml | 5 |
| 4 | Probe cleanser fl.50ml compatibil cu analizorul Mindray | Fl. 1x50ml | 15 |
| 5 | B-52 Material de control hematologic set 3x3,5ml compatibil cu analizorul Mindray | Set 10,5ml (3fl. X 3,5ml) | 6 |
| 6 | Hirtie termo 50 mm (Mindray) | buc | 20 |
| Valoarea estimată 80310.00 |  |  |  |
| Lotul 22 Reagenți p/u analizorul hematologic ADVIA 120 Siemens |  |  |  |
| 1 | CBC Timepac | Cutie | 2 |
| 2 | Diff Timepac | Cutie | 2 |
| 3 | Perox Sheath suppliment | Cutie | 2 |
| 4 | Sheath/Rinse | Cutie | 5 |
| 5 | TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 1 | Cutie | 1 |
| 6 | TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 2 | Cutie | 1 |
| 7 | TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 3 | Cutie | 1 |
| 8 | Soluție Ez WASH | Cutie | 3 |
| 9 | Set anual de mentenanță | Set | 1 |
| Valoarea estimată 99310.00 |  |  |  |
| Lotul 23 Reagenți p/u analizorul CUBE 30 toush și MINI/CUBE |  |  |  |
| 1 | Transponder | Teste | 5000 |
| 2 | Control VSH Normal | Set(4x9ml) | 1 |
| 3 | Control VSH Patologic | Set(4x9ml) | 1 |
| 4 | Ecran tactil (Tuch screen) | buc | 5000 |
| Valoarea estimată 24150.00 |  |  |  |
| Lotul 24 Consumabile necesare p-u analizatorul biochimic automat VIVA – DIAG POCT ANALYZER |  |  |  |
| 1 | PCT | Set (25) | 5 |
| 2 | CRP | Set (25) | 5 |
| 3 | D-Dimer | Set (25) | 5 |
| 4 | Feritins | Set (25) | 5 |
| 5 | Troponin | Set (25) | 5 |
| 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate compatibil cu VIVA – DIAG POCT ANALYZER. Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaşi producător. 2. Ofertanţii vor demonstra că reagenţi, seturile de reagenţi se păstrează până la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc.). |  |  |  |
| Valoarea estimată 45345 .00 |  |  |  |
| 36 | Lotul 25 Ulei vazelina Valoarea estimativa 500.0 | L | 1 |
|  | Lotul 26 Consumabile pentru laborator |  |  |
| 4. | Vârfuri plastic 0-200 mkl tip Gilson | buc | 50 000,0 |
| 5. | Vârfuri plastic 0-1000 mkl tip Gilson | buc | 15 000,0 |
| 6. | Vârfuri plastic 1000-5000 mkl | buc | 10 000,0 |
| 8 | Dopuri din silicon cu 2 conuri diametru 12 mm | buc | 100,0 |
| 9 | Dopuri din silicon cu 2 conuri diametru 14 mm | buc | 100,0 |
|  | Valoarea estimată 7250,00 |  |  |
| Lotul 27 Paneluri Seamaty SMT-120 |  |  |  |
| 1 | 1 Parametri convenționali: TCOL, ALT, AMY, ALB, ALP, GLU, GGT, URCA, AST, TBIL, UREA, CREA, TRIG, TP | buc | 25 |
| 2 | 2 Electrolyte : K+, Na+, C1, CA, C02, Mg, PHOS | buc | 50 |
| 3 | 3 General Chemistry II Kit: k+, NA+, CI’’, MG, CA, PHOS, CO2, CREA, UA, UREA, ALB, GLU, AST, CK, LDH, HBDH, AMY, LPS, U/C*. | buc | 25 |
| 4 | 4 General Chemistry III Kit: CREA, UA, UREA, ALB, TP, GLU, TC, TG, HDL, ALP, GGT, TB, DB, CHE, TBA, ALT, AST, CK, AMY, GLOB*, U/C*, A/G*, LDL*. | buc | 50 |
| Valoarea estimată 42525,00 |  |  |  |

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: din momentul semnarii contractului pînă la 31.12.2024, zilnic și la comanda beneficiarului. DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2024.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului- în decurs de 24 de ore dupa depunerea ofertei la adresa electronică- achizitii.imspscto@gmail.com |  |
|  | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului- în decurs de 24 de ore dupa depunerea ofertei la adresa electronică- achizitii.imspscto@gmail.com | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (IMSP SCBI Toma Ciorba) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelornr. 145/2020. Confirmata prin aplicarea semnăturii electronice. | da |
|  | Cerinte obligatorii | - Certificat de calitate prezentat de un laborator international; - Trusele sa fie aprobate de Comunitatea Europeana cu marca CE,TUV, GMP; - Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj, nu mai mic de 12 luni; - Soluitiile de lucru sa fie stabile mai mult de 30 de zile; - In instructiunea de folosire sa fie indicat specifitatea si sensibilitatea testelor, specifitatea si sensibilitatea mai mare de 99,5% , confirmate de un laborator international de referinta; - Stripurile sa fie detasabile, posibilitatea de a rupe stripuri si de a folosi cite un godeu; - Operatorii economici in termen de trei zile de la solicitare vor prezenta mostre pentru a fi testate; - Sa fie inclusi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor; - Sa fie inclus, in afara de controlul pozitiv si negative, calibrator pentru seturile cu determinarea calitativa a antigenelor si anticorpilor; - Sa fie o singura dilutie a seruluyi/plasmei pina la reactive. | da |

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la:

- pe: data

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSA

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în  limba de stat

- Alte informații relevante:

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Președinte:

- Ghidirimschi Alexandru – vicedirector.

Secretar:

- Manic Vera – şefa serviciu economico-financiar.

Membri:

- Batrîn Agrapina –șefa de Farmacie;

- Borcea Diana –contabilă șefă;

- Țaruș Ecaterina –Șefa Serviciului resurse umane, juridic și relații cu publicul.