| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lot nr.1 acumulatoare 6ST 60 Ah |  |  |  | EFB/AGM; curentul de pornire: 680A; polaritatea: <0> Inversă Livrarea: 1 trimestru; 2 trimestru; 3 trimestru; 4 trimestru. -; 1 unitate; -; -. |  |  |
| 2 | Lot nr.2 acumulatoare 6ST 70 Ah |  |  |  | EFB/AGM; curentul de pornire: 760A; polaritatea: <0> Inversă Livrarea: 1 trimestru; 2 trimestru; 3 trimestru; 4 trimestru. -; -; 1 unitate; -. |  |  |
| 3 | Lot nr.3 acumulatoare 6ST 190Ah |  |  |  | EFB; curentul de pornire:1100A; polaritatea: <0>Directă Livrarea: 1 trimestru; 2 trimestru; 3 trimestru; 4 trimestru. -; -; -; 2 unitați.. |  |  |
| 4 | Lot nr.4 acumulatoare 6ST 225Ah |  |  |  | EFB/SHD; curentul de pornire: 1200A; polaritatea: <0> Directă Livrarea: 1 trimestru; 2 trimestru; 3 trimestru; 4 trimestru. -; -; -; 6 unitați. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________