| Nr. d/o | Denumirea testului | Mar caj | Metoda de determinare | Tipul reagentului |  | Material pentru investigaţii | Limita minim de detecţie prt set | CV intra serial | CV extra serial | Interferenţe | Ambalajul solicitat | Volumul reagent total solicitat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTUL 7 – Reagenţi pentru determinarea grupelor sanguine şi factorului Rezus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ţoliclon anti-A | CE |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire | Sânge venos, capilar | Valabilitatea 2 ani |  |  | Poziţiile lotului obligatoriu să fie de aceeaşi marcă (acelaşi producător) Poziţiile lotului obligatoriu să fie de aceeaşi marcă (acelaşi producător) | Flacon cu volumul de 5 până la 10 ml | 400 ml |
| 2. | Ţoliclon anti-B | CE |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire | Sânge venos, capilar | Valabilitatea 2 ani |  |  |  | Flacon cu volumul de 5 până la 10 ml | 400 ml |
| 3. | Ţoliclon anti-AB | CE |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire | Sânge venos, capilar | Valabilitatea 2 ani |  |  |  | Flacon cu volumul de 5 până la 10 ml | 50 ml |
| 4. | Ţoliclon anti-D Ig G / Anti-D super | CE |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire | Sânge venos, capilar | Valabilitatea 2 ani |  |  |  | Flacon cu volumul de 5 până la 10 ml | 400 ml |