Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|  | Numărul procedurii de achiziție _________________din _________________ |
| --- | --- |
|  | Obiectul achiziției: acumulator |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LOTUL 1 „acumulator” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31400000-0 | Acumulator 75 Ah | Bucată | 2 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la data înregistrării contractului. Livrarea pe adresa: or. Soroca, str.Vasile Stroescu, 38. Timpul de livrare: luni - vineri, orele 08:00 – 16:00. | MD55TRPBAJ332110A00799AC |  |
|  | Acumulator 75 Ah | Bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat__________________________________ Numele, prenumele________________________________ În calitate de:_______________________________

Ofertantul_________________________________ Adresa__________________________________________

Anexa nr. 2

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|  | Numărul procedurii de achiziție _________________din _________________ |
| --- | --- |
|  | Obiectul achiziției: acumulator |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOTUL 1 „acumulator” |  |  |  |  |  |  |
| Acumulator 75 Ah |  |  |  | Acumulator capacitate min. 75 Ah; Curent de pornire min. 720 A; Tensiune min. 12V; Anul producerii 2025; Garanție min. 12 luni. |  |  |
| Acumulator 75 Ah |  |  |  | Acumulator capacitate min. 75 Ah; Curent de pornire min. 720 A; Tensiune min. 12V; Anul producerii 2025; Garanție min. 12 luni. Start stop EFD. |  |  |

Semnat__________________________________ Numele, prenumele________________________________ În calitate de:_______________________________

Ofertantul_________________________________ Adresa__________________________________________