SPECIFICAȚIA  TEHNICĂ

Reactive pentru măduva osoasă care sunt compatibile cu autostainere:Epredia 480S;  LINK 48; TintoStainer PLUS.

| Nrd/o | Denumirea bunurilor | Cantitate/U/M | Cerințele tehnice | Period pentru aprovizionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anticorpi monoclonal ALK | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, | Pentru un an |
|  | Anticorpi monoclonal MPO | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, | Pentru un an |
|  | Anticorpi monoclonal bcl2 (diferite clonuri minim 2) | 100/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi monoclonal bcl6 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD 123 | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD 13 | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD 5 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD20 | 400/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD3 | 400/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD 25 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD 34 | 400/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD 117 | 400/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD 61 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD 38 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD45 R0 | 100/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal LEF1 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD57 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal p53 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD15 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD68 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit (clone PGM1) Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD1a | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal Factor XIII A | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Detection System | 3000/teste | Non-biotin /Biotin Mouse/Rabbit HRP/DAB Brown; sau HRP /RED sau HRP green IVD-ISO CE, | Pentru un an |
|  | Tris Buffer Saline | 3000/teste | Mouse/Rabbit concentrate IVD-ISO CE, | Pentru un an |
|  | HIER Buffer | 3000/teste | Citrate Buffer sau EDTA pH 6,0 -9,0 in dependenta de anticorpi si protocol Mouse/Rabbit concentrate IVD-ISO CE | Pentru un an |
|  | Slides pentru IHC | 3000/buc | Lame pentru IHC 25x75x1mm cu suprafata adeziva | Pentru un an |
|  | Total: |  |  | 676 836 lei |