| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _______din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a analizoarelor de gaze, reglarea, reparația analizoarelor de gaze mobile (după necesitate) din cadrul ”TERMOELECTRICA” S.A. |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOTUL 1 Verificarea metrologică a analizoarelor mobile de gaze: СТХ, ЭТХ |  |  |  | NML 5-16:2020 |  |  |
| LOTUL 2 Verificarea metrologică a analizoarelor de gaze staționare: ЩИТ-2, AГ-0012, ГТХ. |  |  |  | - NML 5-16:2020 - NMLR 126:2009 SMSREN 60079-29-1:2017 |  |  |
| LOTUL 3 Verificarea metrologică a analizoarelor de gaze de eșapament: Testo330, Chemist 404, Boston. |  |  |  | - NML 5-16:2020 - NMLR 126:2009 SMSREN 60079-29-1:2017 |  |  |
| LOTUL 4 Reglare, reparație a analizoarelor de gaze mobile СТХ, ЭТХ (după necesitate) |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 5 Verificarea tehnică a semnalizoarelor de gaze: SEKMA, Tecnogas, GAS SENS |  |  |  | NML 5-16:2020 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________