Gradinita "A. Ursu	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 
 Gradinita "A. Ursu

Valoarea de deviz  197 921,92 lei	
Intocmit in preţuri  curente 13.11.2018

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	7122050013400	Zidar	h-om	162,95	27,00	4 399,65	
 2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,05	27,00	595,35	
 3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	150,06	27,00	4 051,62	
 4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,74	27,00	343,98	
 5.	7132010010900	Faiantar	h-om	24,80	27,00	669,60	
 6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	55,67	27,00	1 503,09	
 7.	7132040012700	Parchetar	h-om	6,59	27,00	177,93	
 8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,76	27,00	20,52	
 9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	161,61	27,00	4 363,47	
 10.	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	8,28	27,00	223,56	
 11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	40,15	27,00	1 084,05	
 12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	48,88	27,00	1 319,76	
 13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,98	27,00	188,46	
 14.	7422010060100	Timplar	h-om	64,39	27,00	1 738,53	
 15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,08	27,00	110,16	
 16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	144,47	27,00	3 900,69	
 17.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	10,21	27,00	275,67	
 18.	9310060019930	Muncitor	h-om	167,63	27,00	4 526,01	
		Total manopera				29 492,10	
			Materiale:
 1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,26	150,00	639,00	
 2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,80	160,00	128,00	
 3.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,09	160,00	14,40	
 4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,28	10,00	42,80	
 5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,70	10,00	7,00	
 6.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 200,00	0,00	
 7.	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	2 042,46	0,10	204,25	
 8.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	28,45	970,00	27 596,50	
 9.	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,20	1 400,00	15 680,00	
 10.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	6,00	900,00	5 400,00	
 11.	2051142950700	Dibluri	buc	28,00	1,00	28,00	
 12.	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	184,92	1,00	184,92	
 13.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,34	10,00	3,40	
 14.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,16	10,00	1,60	
 15.	2320116200572	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala	kg	1,13	13,00	14,69	
 16.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,74	13,00	9,62	
 17.	2320167317232	Dicloretan	kg	1,78	13,00	23,14	
 18.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	5,70	13,00	74,10	
 19.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	3,77	20,00	75,40	
 20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,56	40,00	262,40	
 21.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	3,50	40,00	140,00	
 22.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	28,65	16,00	458,40	
 23.	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	19,60	25,00	490,00	
 24.	2430116104070	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici	kg	23,04	25,00	576,00	
 25.	24302261000001	Fuga	kg	44,77	20,00	895,40	
 26.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,29	16,00	4,64	
 27.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	22,82	20,00	456,40	
 28.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,30	20,00	46,00	
 29.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	20,00	0,20	
 30.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	28,00	1,00	28,00	
 31.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,03	20,00	0,60	
 32.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,40	10,00	14,00	
 33.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,15	30,00	94,50	
 34.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,00	30,00	180,00	
 35.	2513736621482	Banda izolanta	m	45,24	10,00	452,40	
 36.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	46,37	5,00	231,85	
 37.	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	14,51	5,00	72,55	
 38.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,15	10,00	31,50	
 39.	2521106718393	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi	m	39,00	50,00	1 950,00	
 40.	2521216700210	Teava  din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	61,06	30,00	1 831,80	
 41.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	24,63	2,00	49,26	
 42.	2521216717050	Teava din material plastic 	m	16,22	30,00	486,60	
 43.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,15	30,00	94,50	
 44.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	3,03	150,00	454,50	
 45.	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	27,72	30,00	831,60	
 46.	2523156712820	Ramificatie simpla din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	4,08	30,00	122,40	
 47.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G, 	buc	3,62	30,00	108,60	
 48.	2523156715300	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	2,00	30,00	60,00	
 49.	2523156719430	Cot din material plastic 	buc	10,50	5,00	52,50	
 50.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	6,75	5,00	33,75	
 51.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	15,00	30,00	450,00	
 52.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	20,60	10,00	206,00	
 53.	2622102438000	Lavoar	buc	3,09	800,00	2 472,00	
 54.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,18	1 000,00	3 180,00	
 55.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,15	10,00	31,50	
 56.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,09	10,00	30,90	
 57.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	118,20	3,00	354,60	
 58.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 532,73	1,30	1 992,55	
 59.	26511221004021	Ciment M-300 	kg	11,45	1,40	16,03	
 60.	2652102100713	Var pasta	m3	0,17	2 000,00	340,00	
 61.	2652102100737	Var hidratat	kg	4,43	2,00	8,86	
 62.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	17,10	2,00	34,20	
 63.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,21	2,00	10,42	
 64.	2653102100831	Amestec uscat	kg	514,08	2,00	1 028,16	
 65.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	51,69	5,00	258,45	
 66.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	104,36	80,00	8 348,80	
 67.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,85	0,00	0,00	
 68.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,19	0,00	0,00	
 69.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	76,95	2,00	153,90	
 70.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	307,56	2,00	615,12	
 71.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	51,62	10,00	516,20	
 72.	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu  23 x 30 cm	buc	1,10	10,00	11,00	
 73.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	17,75	110,00	1 952,50	
 74.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	17,00	50,00	850,00	
 75.	2743123549027	Coltare ( baghete)  din aluminiu pentru ferestre si usi	m	122,00	6,00	732,00	
 76.	2746167335101	Priza bipolara	buc	3,00	30,00	90,00	
 77.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 	buc	4,00	100,00	400,00	
 78.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	12,08	15,00	181,20	
 79.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,00	5,00	15,00	
 80.	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	9,66	5,00	48,30	
 81.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 102,80	0,20	220,56	
 82.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	8,00	1,00	8,00	
 83.	2874115836660	Surub cap crestat   L 3 x 25 mm	buc	20,60	1,00	20,60	
 84.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	28,00	1,00	28,00	
 85.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,15	1,00	3,15	
 86.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	1,00	28,00	
 87.	2874136313300	Diblu din metal	buc	67,60	1,00	67,60	
 88.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,60	1,00	0,60	
 89.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,15	1,00	3,15	
 90.	2875114200780	Cada pentru dus 	buc	1,03	1 200,00	1 236,00	
 91.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,06	50,00	153,00	
 92.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,09	10,00	40,90	
 93.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,15	10,00	31,50	
 94.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	4,83	5,00	24,15	
 95.	2875274123510	Dop din fonta 	buc	5,67	5,00	28,35	
 96.	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	18,00	5,00	90,00	
 97.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	4,08	10,00	40,80	
 98.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze	buc	28,00	10,00	280,00	
 99.	2875274400502	Corp de iluminat  	buc	4,00	350,00	1 400,00	
 100.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,01	500,00	505,00	
 101.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,00	500,00	1 500,00	
 102.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,15	30,00	94,50	
 103.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,15	10,00	31,50	
 104.	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,80	10,00	8,00	
 105.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	24,87	13,00	323,31	
 106.	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	1,32	10,00	13,20	
 107.	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	16,80	30,00	504,00	
 108.	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,40	30,00	12,00	
 109.	3220137315778	Decapant	kg	0,07	10,00	0,70	
 110.	4011106202741	Energie electrica	kw	14,80	0,00	0,00	
 111.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,27	0,00	0,00	
 112.	4100126202818	Apa	m3	1,53	0,00	0,00	
 113.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,30	10,00	123,00	
 114.	Plasa	Plasa de moschit	m2	6,00	100,00	600,00	
		Total materiale de construcţii				92 384,43	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,64	10,00	6,40	
 2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,73	10,00	17,30	
 3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,02	10,00	20,20	
 4.	2922140007000	Macara 	h-ut	0,12	10,00	1,20	
 5.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	4,55	10,00	45,50	
 6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,60	10,00	6,00	
 7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,36	10,00	103,60	
 8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,39	10,00	13,90	
 9.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,64	10,00	6,40	
 10.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,32	60,00	199,20	
 11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,82	60,00	49,20	
 12.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,96	10,00	29,60	
 13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,12	300,00	336,00	
		Total utilaje de construcţii				834,50	

	Total	 lei			164 934,93	
	TVA	20,00 %			32 986,99	
	Total deviz:				197 921,92	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)