| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Panou de distribuție gaze medicale la patul pacientului |  |  |  | Parametrii tehnici necesari: Minim 2 prize de aer standard tip DIN Minim 2 prize O2 standard tip DIN Minim 6 prize electrice tip schuko Lungimea minim 120 mm Bare pentru accesorii minim Panoul urmează să fie instalat de ofertant pe perete, la conducta de aer, conducta de oxigen și electricitate. Transportarea până la locul instalării Termen de livrare maxim 30 zile Garanția produsului oferit minim 12 luni |  |  |  |  |  |
| 2.Consumabile pentru Alcotest Drager 6820 Med |  |  |  | Consumabile pentru Alcotest Drager 6820 Med |  |  |  |  |  |
| 2.1 Muștiuc igienic pentru Alcotest Drager |  |  |  | Muștiuc igienic pentru Alcotest Drager Termen de livrare maxim 15 zile |  |  |  |  |  |
| 2.2 Hârtie termică pentru printer la Alcotest Drager |  |  |  | Hârtie termică pentru printer la Alcotest Drager Termen de livrare maxim 15 zile |  |  |  |  |  |
| 3.Filme radiologice pentru imprimanta Dry Pro Sigma. Pelicula SD-S 14*17 inch |  |  |  | Filme radiologice pentru imprimanta Dry Pro Sigma. Pelicula SD-S 14*17 inch Termen de livrare maxim 15 zile |  |  |  |  |  |
| 4.Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică.(250/200/200 mm +/- 50) |  |  |  | Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică.(250/200/200 mm +/- 50) Fabricat din polipropilenă rezistentă. Fiecare container să fie dotat cu coș de uscare pentru instrumente și capac. Indicat pentru toate tipurile de instrumente. Dimensiune: (lungime/lățime/înălțime) 250/200/200 mm +/- 50 Volum: 5 litri Rezistent la dezinfectanți chimici și agenți pentru sterilizare, dezinfectare și sterilizare pentru unitățile sanitare. Perioada de exploatare nu mai puțin de 2 ani din momentul achiziționării. Termen de livrare maxim 45 zile |  |  |  |  |  |
| 5.Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică.(450/250/150 mm +/- 50) |  |  |  | Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică.(250/200/200 mm +/- 50) Fabricat din polipropilenă rezistentă. Fiecare container să fie dotat cu coș de uscare pentru instrumente și capac. Indicat pentru toate tipurile de instrumente. Dimensiune: (lungime/lățime/înălțime) 400/250/150 mm +/- 50 Volum: 5 litri Rezistent la dezinfectanți chimici și agenți pentru sterilizare, dezinfectare și sterilizare pentru unitățile sanitare. Perioada de exploatare nu mai puțin de 2 ani din momentul achiziționării. Termen de livrare maxim 45 zile |  |  |  |  |  |
| 6.Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică.(850/250/150 mm +/- 50) |  |  |  | Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică.(850/250/150 mm +/- 50) Fabricat din polipropilenă rezistentă. Fiecare container să fie dotat cu coș de uscare pentru instrumente și capac. Indicat pentru toate tipurile de instrumente. Dimensiune: (lungime/lățime/înălțime) 850/250/150 mm +/- 50 Volum: 10 litri Rezistent la dezinfectanți chimici și agenți pentru sterilizare, dezinfectare și sterilizare pentru unitățile sanitare. Perioada de exploatare nu mai puțin de 2 ani din momentul achiziționării. Termen de livrare maxim 45 zile |  |  |  |  |  |
| 7.Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică.(1050/250/150 mm +/- 50) |  |  |  | Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică.(1050/250/150 mm +/- 50) Fabricat din polipropilenă rezistentă. Fiecare container să fie dotat cu coș de uscare pentru instrumente și capac. Indicat pentru toate tipurile de instrumente. Dimensiune: (lungime/lățime/înălțime) 1050/250/150 mm +/- 50 Volum: 10 litri Rezistent la dezinfectanți chimici și agenți pentru sterilizare, dezinfectare și sterilizare pentru unitățile sanitare. Perioada de exploatare nu mai puțin de 2 ani din momentul achiziționării. Termen de livrare maxim 45 zile |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |