Aprob:______________________Director IMSP IMU

Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

3. Obiectul achiziţiilor: Reparația secției Chirurgie septică a IMSP IMU

Retele telecomunicatii TS

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie a retelei electrice |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 111,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,220 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,430 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  | m |  | 462,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 46,200 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie a retelei electrice |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Структурированная кабельная сеть |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-04-066-03 |  | Aparataj de perete: Panou de distribuire (Dulap p/n telecomunicatii ,15U*600*600,usa din sticla,ventilator in complect) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,000 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 1,100 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,190 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,110 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-02-016-03 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 Switch 24 port |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,760 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011680 |  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,010 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,340 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,800 |  |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,600 |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 5009032 |  | Scoabe cu doua talpi |  |  | 10 buc |  | 2,000 |  |
|  | 5009598 |  | Hirtie de slefuit |  |  | buc |  | 0,040 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-04-062-05 |  | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de conectare a alimentarii, Patch Panel 24 port cat.5e |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 76,400 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,800 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,800 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 3,820 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-01-039-06 |  | Organaizer cabluri 1U |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse:Панель заглушка 1u |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse:Шина заземления оборудования в шкаф 19" щкафы и стоики |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-152-11 |  | Constructii metalice de cablu: suspensie pentru pozarea cablurilor sub plansee cu suport: dublu, masa pina la 4 kg (полка для тяжелого оборудование в шкаф/ ун.стойку 19",600мм) |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,449 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-152-10 |  | Constructii metalice de cablu: baza politelor izolate de cablu pentru fixarea pe ea a unei singure polite de cablu (поддержка для тяжелого оборудование ,600мм) |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,157 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,204 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-605-1 |  | Ventilator (модуль вентиляторный 2 эл. с термостатом) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,240 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Patci-cord FTP cat.5e |  |  | buc |  | 60,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,000 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,720 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Patch-cord UTP cat.5e 1.0 m |  |  | buc |  | 60,000 |  |
|  | 225253 |  | Patch-cord UTP cat.5e 1.0m |  |  | buc |  | 60,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-591-12 |  | Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa( Блок розеток 220В, 6 Евро-портов, автомат 10А,шнур с вилкой АС) |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,694 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date 1RJ-45 |  |  | buc |  | 25,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,000 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,300 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Priza de date cu un modul 1RJ-45 |  |  | buc |  | 25,000 |  |
|  | 25 |  | Priza de date cu un modul 1RJ-45 |  |  | buc |  | 25,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date 2RJ-45 |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,000 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,168 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Priza de date cu 2 module 2RJ-45 |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 25825 |  | Priza de date cu 2 module 2RJ-45 |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 10-04-066-04 |  | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare |  |  | buc |  | 39,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 156,000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,390 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 2,340 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 2,340 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,390 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,195 |  |
|  | 5440150 |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  | kg |  | 1,950 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Cutie de montare 65х40mm |  |  | buc |  | 39,000 |  |
|  | 152 |  | Cutie de montare 65х40mm |  |  | buc |  | 39,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 14,500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 168,200 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 26,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 1,450 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,355 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 3,770 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 39,875 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 39,875 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 3,045 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 3,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,440 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,026 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,013 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,030 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,550 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 9,300 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 9,300 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,209 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Cablu UTP-4P cat. 5e/CU |  |  | m |  | 1 700,000 |  |
|  | 5235 |  | Cablu UTP-4P cat. 5e/CU |  |  | m |  | 1 700,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Conductor ПВнгд-LS-1 1x10мм2 |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 1218 |  | Conductor ПВнгд-LS-1 1x10мм2 |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Cablu fibro optic FO-8 (mufarea cu conector din ambele parti a cablului) |  |  | m |  | 100,000 |  |
|  | 18 |  | Cablu fibro optic FO-8 (Patch corduri optice corespunzatoare pentru ambele capete 2 buc.) |  |  | m |  | 100,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 26 | RpEM24A |  | Marcarea cablului |  |  | buc |  | 92,000 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 22,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete:Wi-Fi MikroTik cAP XLac |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,036 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  |  |  |  | Total Структурированная кабельная сеть |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 10-08-016-01 |  | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete cu sursa de alimentare autonoma |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 10-04-100-09 |  | Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: Dinamic FM cu sursa de alimentare autonoma |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 80,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,310 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,260 |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Retele de telefonie |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 10-06-034-23 |  | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete |  |  | 100 buc. |  | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,340 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 10-07-058-01 |  | Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4х4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 23,700 |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,008 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 11-04-008-01 |  | Panou p/n plinturi 50perechi cu suporturi Box Krone 500, 350*480*110mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Плинт 10 пар |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 10-02-030-01 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa KX-T2365 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 64,800 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,800 |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,800 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza RJ |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,108 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Priza retea de telefonie Rj-11 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 155 |  | Priza retea de telefonie Rj-11 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 10-04-066-04 |  | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,540 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,540 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 5440150 |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  | kg |  | 0,450 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Cutie de montare 65х40mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 152 |  | Cutie de montare 65х40mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-02-402-1 |  | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 |  |  | 100 m |  | 2,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,130 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,990 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,840 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,336 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,042 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,861 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,116 |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 0,630 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,336 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 7,119 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 5,670 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 7,245 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 3,969 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Cablu UTP-4P cat.5e Cu |  |  | m |  | 210,000 |  |
|  | 3256 |  | Cablu UTP-4P cat.5e Cu |  |  | m |  | 210,000 |  |
|  |  |  |  | Total Retele de telefonie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. material adaugator |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 3,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 73,780 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,976 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 41,540 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 41,540 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,620 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 3,100 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 20,770 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 55,800 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 5,580 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 48,980 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 8,370 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 15,004 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,341 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Teava din vinilplast PVC 20mm |  |  | m |  | 310,000 |  |
|  | 368 |  | Teava din vinilplast PVC 20mm |  |  | m |  | 310,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 10-06-034-15 |  | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton |  |  | m |  | 39,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,480 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,041 |  |
|  | 1010388 |  | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 40,170 |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 3,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Jgheab de metal perforat 35*200*3000mm |  |  | m |  | 39,000 |  |
|  | 21425 |  | Jgheab de metal perforat 35*200*3000mm |  |  | m |  | 39,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Cоединитель профиля 35*200 |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  | 47524 |  | Cоединитель профиля 35*200 |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Крышка на лоток 35*200*3000мм |  |  | m |  | 39,000 |  |
|  | 256 |  | Крышка на лоток 35*200*3000мм |  |  | m |  | 39,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Консоль потолочная VR200, 245мм |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  | 29 |  | Консоль потолочная VR200, 245мм |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Разветвитель Т-оразный 35*200мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 30 |  | Разветвитель Т-оразный 35*200мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,933 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,063 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,405 |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,012 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,226 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,026 |  |
|  |  |  |  | Total material adaugator |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Sistema de apel medical, tipul ZPT Vigantice |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 10-08-001-06 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze,IP Acrios (TP RFID IP, ZPT Vigantice) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,160 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza ZE IP |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,012 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 10-08-001-12 |  | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5(SJD IP) |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 56,000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,011 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 2,100 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,112 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,910 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Пульт вызова (VS IP) |  |  | buc |  | 22,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,044 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,264 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,044 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,022 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete:Розетка пульта вызова с кнопкой ZVST IP |  |  | buc |  | 22,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,044 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,264 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,044 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,022 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete:Гнездо пульта вызова (ZVSZ) |  |  | buc |  | 22,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,044 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,264 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,044 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,022 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 10-02-016-06 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare(Блок связи) KJ IP |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 121,200 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 1010801 |  | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,360 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 3,600 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 12,000 |  |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 120,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,720 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 5,280 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 10-08-001-06 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de semnalizare SIJ IP |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,800 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,320 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete:Тяга экстренного вызова с кнопкой IP 110411 TTNV IP |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,096 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete (Ориентирующий светильник ) |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,784 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,490 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 3,072 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,134 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 10-02-016-02 |  | Dispozitiv SWITCH ZPT SM IP |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,900 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011680 |  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,020 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 3,250 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 2,000 |  |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,500 |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 5009032 |  | Scoabe cu doua talpi |  |  | 10 buc |  | 5,000 |  |
|  | 5009598 |  | Hirtie de slefuit |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,650 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 10-02-016-06 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare(N350) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,100 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010801 |  | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,440 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete:Sistema SW |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,024 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 10-04-066-04 |  | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare |  |  | buc |  | 63,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 252,000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,630 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 3,780 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 3,780 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,630 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,315 |  |
|  | 5440150 |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  | kg |  | 3,150 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Cutie de montare 65х40mm |  |  | buc |  | 63,000 |  |
|  | 152 |  | Cutie de montare 65х40mm |  |  | buc |  | 63,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 10-06-037-08 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,450 |  |
|  | 030401 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Doza de distributie 255x200x80mm IP55 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 44 |  | Doza de distributie 255x200x80mm IP55 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 4,900 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 56,840 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 8,820 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,490 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,120 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,274 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 13,475 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 13,475 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,029 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 3,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,440 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,026 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,013 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,030 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,550 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 9,300 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 9,300 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,209 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Cablu FTP Cat 5E нг(А)LSLTx 4*2*0,52 |  |  | m |  | 430,000 |  |
|  | 46225 |  | Cablu FTP Cat 5E нг(А)LSLTx 4*2*0,52 |  |  | m |  | 430,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Cablu ВВГн(A) - LSLTx 2*2,5 |  |  | m |  | 90,000 |  |
|  | 5902141 |  | Cablu ВВГн(A) - LSLTx 2*2,5 |  |  | m |  | 90,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Cablu KCВВГн(A) - LSLTx 1*2*0,8 |  |  | m |  | 280,000 |  |
|  | 592561 |  | Cablu KCВВГн(A) - LSLTx 1*2*0,8 |  |  | m |  | 280,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 3,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 73,780 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,976 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 41,540 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 41,540 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,620 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 3,100 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 20,770 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 55,800 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 5,580 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 48,980 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 8,370 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 15,004 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,341 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Teava PVC 25mm |  |  | m |  | 310,000 |  |
|  | 365118 |  | Teava PVC 25mm |  |  | m |  | 310,000 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de apel medical, tipul ZPT Vigantice |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Sistema de control si acces СКУД |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 10-02-015-01 |  | Centrala, pupitru si instalatia de telecomunicatii operativ-telefonice cu dispozitiv de amplificare, capacitate 10 numere (Входной блок связи наружный ZKTeco IP) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,120 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,440 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 08-01-081-1 |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Контроллер ZKTeco IP) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,260 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 08-01-081-1 |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (YB500A) ZKTeco compatibil |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,260 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete (Ориентирующий светильник ) |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,964 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,512 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,022 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,600 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,280 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,576 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 8,040 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 8,040 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,600 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 4,020 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 10,800 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 1,080 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 9,480 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,620 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 2,904 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,066 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Teava PVC 25mm |  |  | m |  | 60,000 |  |
|  | 365118 |  | Teava PVC 25mm |  |  | m |  | 60,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,600 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,440 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,005 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,006 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 1,800 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 1,800 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,234 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | Cablu FTP Cat 5E нг(А)LSLTx 4*2*0,52 |  |  | m |  | 60,000 |  |
|  | 46225 |  | Cablu FTP Cat 5E нг(А)LSLTx 4*2*0,52 |  |  | m |  | 60,000 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de control si acces СКУД |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Подключение ординаторской в осях 9-12 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 10-02-016-03 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 Switch 24 port |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,380 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011680 |  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,005 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,670 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,300 |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 5009032 |  | Scoabe cu doua talpi |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009598 |  | Hirtie de slefuit |  |  | buc |  | 0,020 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 10-04-062-05 |  | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de conectare a alimentarii, Patch Panel 24 port cat.5e |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,200 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,400 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 1,910 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Patci-cord FTP cat.5e |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,096 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | Patch-cord UTP cat.5e 1.0 m |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 225253 |  | Patch-cord UTP cat.5e 1.0m |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date 2RJ-45 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,048 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | Priza de date cu 2 module 2RJ-45 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 25825 |  | Priza de date cu 2 module 2RJ-45 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 10-04-066-04 |  | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,240 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 5440150 |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | Cutie de montare 65х40mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 152 |  | Cutie de montare 65х40mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 49,600 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,033 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,016 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,038 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,000 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 12,000 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 12,000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,560 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | Cablu UTP-4P cat. 5e/CU |  |  | m |  | 400,000 |  |
|  | 5235 |  | Cablu UTP-4P cat. 5e/CU |  |  | m |  | 400,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,800 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 42,840 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,728 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 24,120 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 24,120 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,360 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,800 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 12,060 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 32,400 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 3,240 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 28,440 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 4,860 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 8,712 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,198 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | Teava din vinilplast PVC 20mm |  |  | m |  | 180,000 |  |
|  | 368 |  | Teava din vinilplast PVC 20mm |  |  | m |  | 180,000 |  |
|  |  |  |  | Total Подключение ординаторской в осях 9-12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Структурированная кабельная сеть |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | Dulap p/n telecomunicatii ,15U*600*600,usa din sticla,ventilator in complect |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5212514 |  | Dulap p/n telecomunicatii ,15U*600*600,usa din sticla,ventilator in complect |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | Сomutator Switch MikroTik 24port 10/100/1000Mbps, cu porturi SFP+ |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 43 |  | Сomutator Switch MikroTik 24port 10/100/1000Mbps, cu porturi SFP+ |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | Сomutator Switch MikroTik 24port Poe 10/100/1000Mbps, |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 22543 |  | Сomutator Switch MikroTik 24port Poe 10/100/1000Mbps, |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | Patch-panel cat.5e, 24port 1U |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2525 |  | Patch-panel cat.5e, 24port 1U |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | Organaizer cabluri 1U |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 666666 |  | Organaizer cabluri 1U |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | Панель заглушка 1u |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 46 |  | Панель заглушка 1u |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | Шина заземления оборудования в шкаф 19" щкафы и стоики |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1246 |  | Шина заземления оборудования в шкаф 19" щкафы и стоики |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  | полка для тяжелого оборудование в шкаф/ ун.стойку 19",600мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5224 |  | полка для тяжелого оборудование в шкаф/ ун.стойку 19",600мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | поддержка для тяжелого оборудование ,600мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1425 |  | поддержка для тяжелого оборудование ,600мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | модуль вентиляторный 2 эл. с термостатом |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 25256 |  | модуль вентиляторный 2 эл. с термостатом |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | Блок розеток 220В,6 Евро-портов,автомат 10А, шнур с вилкой АС |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 27456 |  | Блок розеток 220В,6 Евро-портов,автомат 10А, шнур с вилкой АС |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP XLac |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 25672 |  | Wi-Fi точка доступа MikroTik cAP XLac |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | FO SFP+ module pereche Mikrotik compatible TX1270/RX1330LC |  |  | buc |  | 1 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Структурированная кабельная сеть |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Instalatii de Ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | Ceas de perete cu sursa de alimentare autonoma |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 2560 |  | Ceas de perete cu sursa de alimentare autonoma |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de Ceasoficare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | Dinamic FM cu sursa de alimentare autonoma |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 48 |  | Dinamic FM cu sursa de alimentare autonoma |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Reteaua telefonie |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | Шкаф телефоный настенного монтажа Conection Box Krone 500,50pair,IP32 350*480*110mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 86 |  | Шкаф телефоный настенного монтажа Conection Box Krone 500,50pair,IP32 350*480*110mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | Plint de telefonie 10 perechi (tip Krone LSA PLUS) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 824 |  | Plint de telefonie 10 perechi (tip Krone LSA PLUS) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  | Aparat telefonic KX-T2365 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 88 |  | Aparat telefonic KX-T2365 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  |  |  |  | Total Reteaua telefonie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Sistema de apel medical, tipul ZPT Vigantice |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  | Центральный пульт управления IP Acrios (TP RFID IP, ZPT Vigantice) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 61 |  | Центральный пульт управления IP Acrios (TP RFID IP, ZPT Vigantice) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | Розетка распределения(ethernet) в комплекте с монтажной рамкой ( ZE IP) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 63 |  | Розетка распределения(ethernet) в комплекте с монтажной рамкой ZE IP |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | Служебный блок связи с дисплеем в комплекте с монтажной рамкой (SJD IP ) |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 62 |  | Служебный блок связи с дисплеем в комплекте с монтажной рамкой (SJD IP ) |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  | Пульт вызова VS IP |  |  | buc |  | 22,000 |  |
|  | 64 |  | Пульт вызова VS IP |  |  | buc |  | 22,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | Розетка пульта вызова с кнопкой в комплекте с монтажной рамкой ZVST IP |  |  | buc |  | 22,000 |  |
|  | 65 |  | Розетка пульта вызова с кнопкой в комплекте с монтажной рамкой ZVST IP |  |  | buc |  | 22,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | Гнездо пульта вызова ZVSZ |  |  | buc |  | 22,000 |  |
|  | 66 |  | Гнездо пульта вызова ZVSZ |  |  | buc |  | 22,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  | Блок связи в комплекте с монтажной рамкой KJ IP |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 67 |  | Блок связи в комплекте с монтажной рамкой KJ IP |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | Блок сигнализации в комплекте с монтажной рамкой SIJ IP |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 69 |  | Блок сигнализации в комплекте с монтажной рамкой SIJ IP |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | Тяга экстренного вызова с кнопкой в комплекте с монтажной рамкой TTNV IP |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 701 |  | Тяга экстренного вызова с кнопкой в комплекте с монтажной рамкой TTNV IP |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | Ориентирующий светильник SBUS (SV IP) |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 70 |  | Ориентирующий светильник SBUS (SV IP) |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  | Ориентирующий светильник (SVS IP) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 71524 |  | Ориентирующий светильник (SVS IP) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  | Switch модуль ZPT (SM IP) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 72 |  | Switch модуль ZPT (SM IP) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  | Источник питания 350 W (N350) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 735 |  | Источник питания 350 W (N350) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  | SW активация режима совместной работы |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 76548 |  | SW активация режима совместной работы |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | SW история вазова |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 758 |  | SW история вазова |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  | SW лицензия участника |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 76 |  | SW лицензия участника |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de apel medical, tipul ZPT Vigantice |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. Sistema de control si acces СКУД |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  | Входной блок связи наружный IP POE compatibil cu ZKTeco (110293) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 117 |  | Входной блок связи наружный IP POE compatibil cu ZKTeco (110293) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  | Контроллер электронного замка IP compatibil cu ZKTeco (110470) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 119 |  | Контроллер электронного замка IP compatibil cu ZKTeco (110470) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  | Замок электрический, тип "болт", +-12В compatibil cu ZKTeco (516113) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 12542 |  | Замок электрический, тип "болт", +-12В compatibil cu ZKTeco (516113) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  | Ориентирующий светильник IP(compatibil cu ZKTeco )(110441) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 121 |  | Ориентирующий светильник IP(compatibil cu ZKTeco ) (110441) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  | SW лицензия участника , Контроллер для 2 двери и 4 считывателя IP POE (центральный пульт управления IP, compatibil cu ZKTeco ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 76 |  | SW лицензия участника |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de control si acces СКУД |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.7. Подключение ординаторской в осях 9-12 |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  | Сomutator Switch 24port 10/100/1000Mbps, |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 43 |  | Сomutator Switch 24port 10/100/1000Mbps, |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  | Patch-panel cat.5e, 24port 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2525 |  | Patch-panel cat.5e, 24port 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |

\

Șef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                        T. Sîrbu

Șef serviciul reparație                                                                           N. Melnic

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                      V. Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                      V. Grevici

Specialist în management și organizare                                                V. Martalog

Șef departamentul inginerie biomedicală                                              C. Pîntea