____

| Constructia Cantinei cu sufragerie si sala de sport, la IPLTPA '' M.Berezovschi'' mun.Chisinau, sect.Ciocana str.Igor Vieru 17/2 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-5 (EEF/IEI)

Retele electrice interioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Panouri de evidenta |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, PDG: ВРУ-1800х450х450 IP31 |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,200 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,040 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,170 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,920 |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,310 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,310 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,170 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | RpEG12A |  | Completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta-Siguranta fuzibila ППНИ-125A Materiale marunte (ipsos, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010 |  | buc | 6,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,500 |
|  | 31202155372041 |  | Siguranta fuzibila ППНИ-125A |  | buc | 6,060 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВР32И-31В71250 3P/ In=400A |  | buc | 2,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,620 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,140 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,008 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,910 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,028 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,092 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,006 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,200 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 2,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,004 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,018 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,072 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,018 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,018 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori/transformatoare de curent 200/5A ТТИ- |  | buc | 6,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,580 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,240 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,120 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 1,560 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,120 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze/ZMG405CR 5(10)A- |  | buc | 2,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,740 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,020 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,020 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, PDG-1: ВРУ-800х450х450 IP31 |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,200 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,040 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,170 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,920 |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,310 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,310 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,170 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B/32 |  | buc | 2,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,140 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,002 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,098 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,012 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,072 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,002 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,200 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 2,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,012 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,024 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,004 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B/63 |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,001 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,049 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,006 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,036 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,001 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,001 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,006 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,012 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА 88-33/M6E/3/reglabil/80A-Un=380V, In=80A(reglabil) Vecas 160H |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,001 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,049 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,006 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,036 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,001 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,001 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,006 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,012 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | 08-03-529-1 |  | Contactor -KMИ-49512 (de creat resursa) |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,420 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 4-40 |  | Contactor -KMИ-49512 |  | buc | 1,000 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,005 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,368 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,019 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,047 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,009 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 4,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  | 100 buc | 0,031 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,003 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,013 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,046 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,007 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,140 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,120 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,200 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,007 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, PDG-2: ВРУ-200А/ВРУ-1 TITAN |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,200 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,040 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,170 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,920 |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,310 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,310 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,170 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА 47-29/3/C/50 |  | buc | 4,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,240 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,280 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,196 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 4,880 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,056 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 4,880 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,024 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,144 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,004 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 24,400 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 4,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,080 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,004 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,024 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,048 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,008 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,520 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,160 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,008 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B/32 |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,001 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,049 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,006 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,036 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,001 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,001 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,006 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,012 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B/25 |  | buc | 3,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,680 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,210 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,003 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,147 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 3,660 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,042 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,660 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,018 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,108 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 18,300 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 3,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,060 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,003 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,018 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,006 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,390 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,120 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,006 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА 88-33/M6E/3/reglabil/80A-Un=380V, In=80A(reglabil) Vecas 160H |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,001 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,049 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,006 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,036 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,001 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,001 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,006 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,012 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,001 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,049 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,006 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,036 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,001 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,001 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,006 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,012 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | 08-03-529-1 |  | Contactor КТИ-5115 (de creat resursa) |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,420 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 4-40 |  | Contactor -KMИ-49512 |  | buc | 1,000 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,005 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,368 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,019 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,047 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,009 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 4,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  | 100 buc | 0,031 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,003 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,013 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,046 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,007 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,140 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,120 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,200 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,007 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, РН-32 Un=220V, In=32A |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,455 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,014 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,046 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 3,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,009 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,009 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | 08-03-572-4 |  | Panoul de racord si distributie a energiei electrice in componenta (АВР): ВРУ-1 TITAN |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,250 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,170 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,030 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,025 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,290 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,150 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,290 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВР-115-25A |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,001 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,049 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,006 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,036 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,001 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,001 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,006 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,012 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 21 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 |  | buc | 6,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 9,360 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,420 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,006 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,294 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 7,320 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,084 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 7,320 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,036 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,216 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,006 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 36,600 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 6,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,120 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,006 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,036 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,072 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,012 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,780 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,240 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,012 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B/20 |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,001 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,049 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,006 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,036 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,001 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,001 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,006 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,012 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B/16 |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,001 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,049 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,006 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,036 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,001 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,001 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,006 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,012 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | 08-03-529-1 |  | Contactor КМИ-22510 (de creat resursa) |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,420 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 4-41 |  | Contactor КМИ-22510 |  | buc | 1,000 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,005 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,368 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,019 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,047 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,009 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 4,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  | 100 buc | 0,031 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,003 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,013 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,046 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,007 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,140 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,120 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,200 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,007 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 | 08-03-573-4 |  | Panou de distributie PD-1: la 550x450x120, ЩРв-54з-1 36 (IP31) |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,710 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,070 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-63A |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,455 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,014 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,046 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 3,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,009 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,009 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД-32/2/C/16/30 |  | buc | 18,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 28,080 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,260 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,018 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,882 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 21,960 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,252 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 21,960 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,108 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,648 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,018 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 109,800 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 18,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,360 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,018 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,108 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,216 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,036 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,340 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,720 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,036 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 | 08-03-573-4 |  | Panou de distributie PD-2: la 550x320x120, ЩРв-36з-1 36 (IP31) |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,710 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,070 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-63A |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,455 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,014 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,046 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 3,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,009 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,009 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 |  | buc | 12,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 18,720 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,840 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,012 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,588 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 14,640 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,168 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 14,640 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,072 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,432 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,012 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 73,200 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 12,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,240 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,012 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,072 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,144 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,024 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,560 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,480 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,024 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 31 | 08-03-573-4 |  | Panou de distributie PD-3: la 540ч440x120, ЩРн-54з-1 36 (IP31) |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,710 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,070 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-63A |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,455 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,014 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,046 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 3,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,009 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,009 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 33 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД-32/2/C/16/30 |  | buc | 16,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 24,960 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,120 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,016 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,784 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 19,520 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,224 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 19,520 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,096 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,576 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,016 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 97,600 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 16,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,320 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,016 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,096 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,192 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,032 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,080 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,640 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,032 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 34 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda PD-4 suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 620x310x120, ЩРн-48з-1 (IP31) |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,710 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,070 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 35 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-100A |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,455 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,014 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,046 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 3,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,009 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,009 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 36 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД-32/2/C/16/30 |  | buc | 7,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,920 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,490 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,007 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,343 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 8,540 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,098 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 8,540 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,042 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,252 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,007 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 42,700 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 7,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,140 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,007 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,042 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,084 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,014 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,910 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,280 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,014 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 37 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД-34/4/C/16/30 |  | buc | 2,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,140 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,002 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,098 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,012 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,072 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,002 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,200 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 2,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,012 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,024 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,004 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 38 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda PD-5 suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x440x120, ЩРн-54з-1 (IP31) |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,710 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,070 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 39 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-63A |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,455 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,014 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,046 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 3,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,009 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,009 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 40 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД-32/2/C/16/30 |  | buc | 2,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,140 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,002 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,098 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,012 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,072 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,002 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,200 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 2,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,012 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,024 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,004 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 41 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД-34/4/C/16/30 |  | buc | 5,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,800 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,350 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,005 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,245 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 6,100 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,070 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 6,100 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,030 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,180 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,005 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 30,500 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 5,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,100 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,005 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,030 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,060 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,010 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,650 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,200 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,010 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 42 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД-34/4/C/25/30 |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,001 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,049 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,006 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,036 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,001 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,001 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,006 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,012 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 43 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda PD-6 suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x440x120, ЩРн-54з-1 (IP31) |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,710 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,070 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 44 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-100A |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,455 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,014 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,046 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 3,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,009 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,009 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 45 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-34/4/С/25/30 |  | buc | 3,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,680 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,210 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,003 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,147 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 3,660 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,042 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,660 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,018 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,108 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 18,300 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 3,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,060 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,003 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,018 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,006 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,390 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,120 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,006 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 46 | 08-03-573-4 |  | Panou de distributie PD-7: la 630x320x120, ЩРв-48з-36 (IP31) |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,710 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,070 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 47 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-63A |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,455 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,014 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,046 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 3,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,009 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,009 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 48 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-40A |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,455 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,014 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,046 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 3,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,009 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,009 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 49 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 |  | buc | 6,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 9,360 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,420 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,006 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,294 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 7,320 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,084 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 7,320 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,036 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,216 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,006 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 36,600 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 6,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,120 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,006 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,036 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,072 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,012 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,780 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,240 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,012 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 50 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД-32/2/C/16/30 |  | buc | 7,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,920 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,490 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,007 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,343 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 8,540 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,098 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 8,540 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,042 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,252 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,007 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 42,700 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 7,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,140 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,007 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,042 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,084 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,014 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,910 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,280 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,014 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 51 | 08-03-573-4 |  | Panou de distributie PD-8: la 630x320x120, ЩРв-48з-36 (IP31) |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,710 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,070 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 52 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-63A |  | buc | 2,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,620 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,140 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,008 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,910 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,028 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,092 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,006 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,200 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 2,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,004 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,018 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,072 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,018 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,018 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 53 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 |  | buc | 6,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 9,360 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,420 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,006 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,294 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 7,320 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,084 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 7,320 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,036 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,216 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,006 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 36,600 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 6,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,120 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,006 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,036 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,072 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,012 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,780 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,240 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,012 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 54 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД-32/2/C/16/30 |  | buc | 6,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 9,360 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,420 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,006 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,294 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 7,320 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,084 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 7,320 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,036 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,216 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,006 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 36,600 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 6,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,120 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,006 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,036 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,072 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,012 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,780 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,240 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,012 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 55 | 08-03-573-4 |  | Panou de distributie PD-9: la 500x400x220, ЩМП-2-0 74 (IP54) |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,710 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,070 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 56 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВР32И-31BB31250/3P-250A |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,455 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,014 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,046 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 3,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,009 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,009 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 57 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/32 |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,001 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,049 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,006 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,036 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,001 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,001 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,006 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,012 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 58 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/25 |  | buc | 2,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,140 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,002 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,098 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,012 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,072 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,002 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,200 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 2,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,012 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,024 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,004 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 59 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/10 |  | buc | 10,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 15,600 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,700 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,010 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,490 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 12,200 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,140 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 12,200 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,060 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,360 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,010 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 61,000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 10,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,200 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,010 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,060 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,120 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,020 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,300 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,400 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,020 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 60 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/10 |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,001 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,049 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,006 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,036 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,001 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,001 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,006 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,012 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 61 | 08-03-529-1 |  | Contactor КМИ-22510 (de creat resursa) |  | buc | 2,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,840 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,140 |
|  | 4-41 |  | Contactor КМИ-22510 |  | buc | 2,000 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,010 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,736 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,038 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,094 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,018 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 8,200 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 2,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  | 100 buc | 0,062 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,006 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,026 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,092 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,014 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,280 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,240 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,400 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,014 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 62 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda PD-a suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x440x120, ЩРн-18з-1 (IP31) |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,710 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,070 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 63 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 |  | buc | 8,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 12,480 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,560 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,008 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,392 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 9,760 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,112 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 9,760 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,048 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,288 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,008 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 48,800 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 8,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,160 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,008 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,048 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,096 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,016 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,040 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,320 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,016 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 64 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda PDV-a suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 395x310x120, ЩРн-24з-1 (IP31) |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,710 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,070 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 65 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/6 |  | buc | 15,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 23,400 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,050 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,015 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,735 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 18,300 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,210 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 18,300 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,090 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,540 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,015 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 91,500 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 15,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,300 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,015 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,090 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,180 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,030 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,950 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,600 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,030 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panouri de evidenta |  |  |
|  |  |  | 1.2. Articole de cablu |  |  |  |
| 66 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  | 100 m | 2,400 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 27,840 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,001 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,002 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 4,320 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,050 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,240 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,059 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,624 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,504 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 6,600 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 6,600 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,504 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 67 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 77,600 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 523,024 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,047 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 1,552 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 24,056 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 62,080 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 946,720 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 3,880 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 1,552 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 12,416 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 1,552 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,552 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 68 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  | 100 m | 59,200 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 663,040 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,069 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 1,184 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 18,352 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 47,360 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 722,240 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 2,960 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 1,184 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 18,944 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 4,736 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 4,736 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 69 | 08-02-412-5 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 |  | 100 m | 0,600 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,760 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,001 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,012 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,186 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,480 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 7,320 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,030 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,012 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,240 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,084 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,084 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 70 | 08-02-412-6 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 |  | 100 m | 0,200 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,600 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,004 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,062 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,160 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 2,440 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,010 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,004 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,080 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,050 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,050 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 71 | 08-02-412-8 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 |  | 100 m | 0,200 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,860 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,004 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,062 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,160 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 2,440 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,010 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,004 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,080 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,080 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 72 |  |  | Cablu ВВГнг-LSLTx0.66 5x35,0mm2 |  | m | 20,000 |
|  | 2-1 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx0.66 5x35,0mm2 |  | m | 20,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 73 |  |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x16mm2 |  | m | 20,000 |
|  | 2-2 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x16mm2 |  | m | 20,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 74 |  |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2 |  | m | 60,000 |
|  | 2-3 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2 |  | m | 60,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 75 |  |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x6,0mm2 |  | m | 250,000 |
|  | 2-4 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x6,0mm2 |  | m | 250,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 76 |  |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x4,0mm2 |  | m | 80,000 |
|  | 2-5 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x4,0mm2 |  | m | 80,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 77 |  |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 5x6,0mm2 |  | m | 20,000 |
|  | 2-6 |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 5x6,0mm2 |  | m | 20,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 78 |  |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 5x4,0mm2 |  | m | 20,000 |
|  | 2-7 |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 5x4,0mm2 |  | m | 20,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 79 |  |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x2.5mm2 |  | m | 50,000 |
|  | 2-8 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x2.5mm2 |  | m | 50,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 80 |  |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 |  | m | 5 500,000 |
|  | 2-9 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 |  | m | 5 500,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 81 |  |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 |  | m | 6 500,000 |
|  | 2-10 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 |  | m | 6 500,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 82 |  |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 3x1.5mm2 |  | m | 1 500,000 |
|  | 2-11 |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 3x1.5mm2 |  | m | 1 500,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 83 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (Gofra flexibila,de creat resursa) |  | 100 m | 80,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1 904,000 |
|  | 1-29 |  | Gofra flexibila D20mm |  | m | 8 000,000 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,168 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 76,800 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1 072,000 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1 072,000 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 16,000 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 80,000 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 536,000 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 1 440,000 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 144,000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 8,800 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 1 264,000 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 216,000 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 387,200 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 8,800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 84 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Gofra flexibila,de creat resursa) |  | 100 m | 56,700 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1 349,460 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,119 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 54,432 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 759,780 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 759,780 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 11,340 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 56,700 |
|  | 1-30 |  | Teava din v/p D25mm |  | m | 5 670,000 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 379,890 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 1 020,600 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 102,060 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 6,237 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 895,860 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 153,090 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 274,428 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 6,237 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 85 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm (de creat resursa) |  | 100 m | 0,800 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 27,520 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,002 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,768 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 10,720 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 10,720 |
|  | 1-31 |  | Teava din v/p D32mm |  | m | 80,000 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,320 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 0,800 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 5,360 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 14,400 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 1,440 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,264 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 18,800 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,160 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 5,568 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,264 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 86 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (,de creat resursa) |  | 100 m | 0,200 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,880 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,192 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,680 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,680 |
|  | 1-34 |  | Teava din v/p D40mm |  | m | 20,000 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,080 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 0,200 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 1,340 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 3,600 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 0,360 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,066 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 4,700 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,540 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 1,392 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,066 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 87 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m-Jgheab metalic perforat 300x80x3000mm (de creat resursa) |  | 100 m | 0,150 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,410 |
|  | 5-18 |  | Jgheab metalic perforat 300x80x3000mm |  | m | 15,000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,026 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,875 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,060 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,875 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,164 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 1,368 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,324 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,164 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 88 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m-Jgheab metalic perforat 150x80x3000mm (de creat resursa) |  | 100 m | 0,150 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,410 |
|  | 5-19 |  | Jgheab metalic perforat 150x80x3000mm |  | m | 15,000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,026 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,875 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,060 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,875 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,164 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 1,368 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,324 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,164 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 89 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m-Jgheab metalic perforat 50x100x3000mm (de creat resursa) |  | 100 m | 1,200 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 35,280 |
|  | 5-22 |  | Jgheab metalic perforat 50x100x3000mm |  | m | 120,000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 8,208 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 15,000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,480 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 15,000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 1,308 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 10,944 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,592 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,308 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 90 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m-Jgheab metalic din sirma 80x200x3000mm (de creat resursa) |  | 100 m | 0,900 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 26,460 |
|  | 5-24 |  | Jgheab metalic perforat 80x200x3000mm |  | m | 90,000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 6,156 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 11,250 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,360 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 11,250 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,981 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 8,208 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,944 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,981 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Articole de cablu |  |  |
|  |  |  | 1.3. Corpuri de iluminat |  |  |  |
| 91 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat ЛПО LED, 2x18W IP31 (de creat resursa) |  | 100 buc | 1,290 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 113,907 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,004 |
|  | 1-17 |  | Corp de iluminat ЛПО LED, 2x18W IP31 |  | buc | 129,000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 5,263 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 2,632 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 1,316 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,400 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 1,754 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 54,696 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 33,024 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,754 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 92 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat Led 2x18W (LSP-2x18) (de creat resursa) |  | 100 buc | 0,320 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 28,256 |
|  | 1-18 |  | Сorp de iluminat, 2 Led 2x18W (LSP-2x18) |  | buc | 32,000 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,001 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 1,306 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,653 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,326 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,099 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,435 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 13,568 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 8,192 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,435 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 93 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat ДПО 4004 18W LED (de creat resursa) |  | 100 buc | 0,380 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 33,554 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,001 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 1,550 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,775 |
|  | 1-19 |  | Сorp de iluminat, ДПО 4004 18W LED |  | buc | 38,000 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,388 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,118 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,517 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 16,112 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 9,728 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,517 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 94 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat НПП-1301 1x40 LED (de creat resursa) |  | 100 buc | 0,070 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,181 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,286 |
|  | 1-20 |  | Corp de iluminat, НПП-1301 1x40 LED |  | buc | 7,000 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,143 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,071 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,022 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,095 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 2,968 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 1,792 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,095 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 95 | 08-03-593-1 |  | Corp de iluminat LED 12W, cu inscriptie iesire (de creat resursa) |  | 100 buc | 0,120 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,784 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,000 |
|  | 1-21 |  | Corp de iluminat LED 12W, cu inscriptie iesire |  | buc | 12,000 |
|  | 5009109 |  | Cirlig |  | buc | 12,240 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,122 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,122 |
|  | 5009361 |  | Clema de lustra |  | buc | 12,240 |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  | 100 buc | 0,122 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,037 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,010 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 5,088 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,010 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 96 | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat LED, puterea 8W, IP31, cu acumulator (pentru iluminat avarie) Led ЛБА3923А-2X8W LED, IP31 (de creat resursa) |  | 100 buc | 0,100 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,900 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,005 |
|  | 1-22 |  | Corp de iluminat LED, puterea 8W, IP31, cu acumulator (pentru iluminat avarie) Led ЛБА3923А-2X8W LED, IP31 |  | buc | 10,000 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,010 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,042 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,121 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 4,220 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,121 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 97 | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat ЛПО LED, 1x18W (de creat resursa) |  | 100 buc | 0,050 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,950 |
|  | 2-24 |  | Corp de iluminat ЛПО LED, 1x18W IP31 |  | buc | 5,000 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,003 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,005 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,021 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,061 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 2,110 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,061 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 98 | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat LSP LED, 1x18W (de creat resursa) |  | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,190 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,001 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,001 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,004 |
|  | 1-15 |  | Corp de iluminat LSP LED, 1x18W |  | buc | 1,000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,012 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 0,422 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,012 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Corpuri de iluminat |  |  |
|  |  |  | 1.4. Intrerupatoare si Prize |  |  |  |
| 99 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3ББ (de creat resursa) |  | 100 buc | 0,500 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 19,050 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,002 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,750 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 51,000 |
|  | 4-1 |  | Priza monopolar In=16A IP20 PC23-3ББ |  | buc | 50,000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,210 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,020 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,020 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 100 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54 PCБ10-3-Фср (de creat resursa) |  | 100 buc | 0,200 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,620 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,001 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,300 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 20,400 |
|  | 4-2 |  | Priza monopolar In=16A IP54 PCБ10-3-Фср |  | buc | 20,000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,084 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,008 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,008 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 101 | 08-03-591-10 |  | Priza semietansata si etansata In=16A IP54 trifazat (de creat resursa) |  | 100 buc | 0,050 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,805 |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,001 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,001 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,137 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,488 |
|  | 4-3 |  | Priza semietansata si etansata In=16A IP54 trifazat |  | buc | 5,000 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,488 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,006 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,232 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,006 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 102 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor I=10A, IP20; inglobat in perete |  | buc | 80,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 21,600 |
|  | 1111000100024-1 |  | Intrerupator manual 10 A,IP20 |  | buc | 80,800 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 80,000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,400 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 103 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor I=10A, IP54; pe perete |  | buc | 5,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,350 |
|  | 1111000100024-2 |  | Intrerupator manual I=10A, IP54; pe perete |  | buc | 5,050 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 5,000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,025 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,250 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 104 |  |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40002 |  | buc | 130,000 |
|  | 4-4 |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40002 |  | buc | 130,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 105 |  |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40001 |  | buc | 150,000 |
|  | 4-5 |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40001 |  | buc | 150,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 106 |  |  | Contactor cu buton start/stop 50A КМИ-35062 50А |  | buc | 2,000 |
|  | 4-6 |  | Contactor cu buton start/stop 50A КМИ-35062 50А |  | buc | 2,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 107 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  | 100 m | 0,120 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,992 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,108 |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  | t | 0,016 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,026 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,376 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,026 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 108 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm |  | 10 buc | 0,300 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,487 |
|  | 10116141 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  | t | 0,024 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,001 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,234 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,042 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,762 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,042 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Intrerupatoare si Prize |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
| 109 |  |  | Panou de distributie ВРУ-1800х450х450 IP31 |  | buc | 1,000 |
|  | 3-1 |  | Panou de distributie ВРУ-1800х450х450 IP31 |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 110 |  |  | Panou de distributie ВРУ-800х450х450 IP31 |  | buc | 1,000 |
|  | 3-2 |  | Panou de distributie ВРУ-800х450х450 IP31 |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 111 |  |  | Panou de distributie ВРУ-200А/ВРУ-1 TITAN |  | buc | 1,000 |
|  | 3-3 |  | Panou de distributie ВРУ-200А/ВРУ-1 TITAN |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 112 |  |  | Panou de distributie ВРУ-1 TITAN |  | buc | 1,000 |
|  | 3-4 |  | Panou de distributie ВРУ-1 TITAN |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 113 |  |  | Panou de sitributie , ЩРв-54з-1 36 (IP31) 550x450x120 |  | buc | 1,000 |
|  | 3-5 |  | Panou de sitributie , ЩРв-54з-1 36 (IP31) 550x450x120 |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 114 |  |  | Panou de sitributie, ЩРв-36з-1 36 (IP31) 550x320x120 |  | buc | 1,000 |
|  | 3-6 |  | Panou de sitributie, ЩРв-36з-1 36 (IP31) 550x320x120 |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 115 |  |  | Panou de sitributie , ЩРн-54з-1 36 (IP31) 540x440x120 |  | buc | 3,000 |
|  | 3-7 |  | Panou de sitributie , ЩРн-54з-1 36 (IP31) 540x440x120 |  | buc | 3,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 116 |  |  | Panou de sitributie , ЩРн-48з-1 (IP31) 620x310x120 |  | buc | 1,000 |
|  | 3-8 |  | Panou de sitributie , ЩРн-48з-1 (IP31) 620x310x120 |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 117 |  |  | Panou de sitributie, ЩРв-48з-36 (IP31) 630x320x120 |  | buc | 2,000 |
|  | 3-9 |  | Panou de sitributie, ЩРв-48з-36 (IP31) 630x320x120 |  | buc | 2,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 118 |  |  | Panou de distributie, ЩМП-2-0 74 (IP54) 500x400x220 |  | buc | 1,000 |
|  | 3-10 |  | Panou de distributie, ЩМП-2-0 74 (IP54) 500x400x220 |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 119 |  |  | Panou de distributie, ЩРн-18з-1 (IP31) 265x440x120 |  | buc | 1,000 |
|  | 3-11 |  | Panou de distributie, ЩРн-18з-1 (IP31) 265x440x120 |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 120 |  |  | Panou de distributie, ЩРн-24з-1 (IP31) 395x310x120 |  | buc | 1,000 |
|  | 3-12 |  | Panou de distributie, ЩРн-24з-1 (IP31) 395x310x120 |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 121 |  |  | Automat ВР32И-31В71250 3P/ In=400A |  | buc | 1,000 |
|  | 3-13 |  | Automat ВР32И-31В71250 3P/ In=400A |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 122 |  |  | Transformatoare de curent 200/5A ТТИ- |  | buc | 6,000 |
|  | 3-14 |  | Transformatoare de curent 200/5A ТТИ- |  | buc | 6,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 123 |  |  | Contor trifazat ZMG405CR 5(10)A- |  | buc | 2,000 |
|  | 3-15 |  | Contor trifazat ZMG405CR 5(10)A- |  | buc | 2,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 124 |  |  | Automat BA47-29/3/B/32 |  | buc | 3,000 |
|  | 3-16 |  | Automat BA47-29/3/B/32 |  | buc | 3,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 125 |  |  | Automat BA47-29/3/B/63 |  | buc | 1,000 |
|  | 3-17 |  | Automat BA47-29/3/B/63 |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 126 |  |  | Automat ВА 88-33/M6E/3/reglabil/80A-Un=380V, In=80A(reglabil) Vecas 160H |  | buc | 2,000 |
|  | 3-18 |  | Automat ВА 88-33/M6E/3/reglabil/80A-Un=380V, In=80A(reglabil) Vecas 160H |  | buc | 2,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 127 |  |  | Automat ВА 47-29/3/C/50 |  | buc | 4,000 |
|  | 3-19 |  | Automat ВА 47-29/3/C/50 |  | buc | 4,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 128 |  |  | Automat BA47-29/3/B/25 |  | buc | 3,000 |
|  | 3-20 |  | Automat BA47-29/3/B/25 |  | buc | 3,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 129 |  |  | Automat BA47-29/1/B/10 |  | buc | 39,000 |
|  | 3-21 |  | Automat BA47-29/1/B/10 |  | buc | 39,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 130 |  |  | Automat РН-32 Un=220V, In=32A |  | buc | 1,000 |
|  | 3-22 |  | Automat РН-32 Un=220V, In=32A |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 131 |  |  | Automat АВР-115-25A |  | buc | 1,000 |
|  | 3-23 |  | Automat АВР-115-25A |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 132 |  |  | Automat BA47-29/3/B/20 |  | buc | 1,000 |
|  | 3-24 |  | Automat BA47-29/3/B/20 |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 133 |  |  | Automat BA47-29/3/B/16 |  | buc | 1,000 |
|  | 3-25 |  | Automat BA47-29/3/B/16 |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 134 |  |  | Automat ВН32-3P-63A |  | buc | 7,000 |
|  | 3-26 |  | Automat ВН32-3P-63A |  | buc | 7,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 135 |  |  | Automat АД-32/2/C/16/30 |  | buc | 56,000 |
|  | 3-27 |  | Automat АД-32/2/C/16/30 |  | buc | 56,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 136 |  |  | Automat ВН32-3P-100A |  | buc | 2,000 |
|  | 3-28 |  | Automat ВН32-3P-100A |  | buc | 2,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 137 |  |  | Automat АД-34/4/C/16/30 |  | buc | 7,000 |
|  | 3-29 |  | Automat АД-34/4/C/16/30 |  | buc | 7,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 138 |  |  | Automat АД-34/4/C/25/30 |  | buc | 1,000 |
|  | 3-30 |  | Automat АД-34/4/C/25/30 |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 139 |  |  | Automat АВДТ-34/4/С/25/30 |  | buc | 3,000 |
|  | 3-31 |  | Automat АВДТ-34/4/С/25/30 |  | buc | 3,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 140 |  |  | Automat ВН32-3P-40A |  | buc | 1,000 |
|  | 3-32 |  | Automat ВН32-3P-40A |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 141 |  |  | Automat ВР32И-31BB31250/3P-250A |  | buc | 1,000 |
|  | 3-33 |  | Automat ВР32И-31BB31250/3P-250A |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 142 |  |  | Automat BA47-29/3/C/32 |  | buc | 1,000 |
|  | 3-34 |  | Automat BA47-29/3/C/32 |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 143 |  |  | Automat BA47-29/3/C/25 |  | buc | 2,000 |
|  | 3-35 |  | Automat BA47-29/3/C/25 |  | buc | 2,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 144 |  |  | Automat BA47-29/1/C/10 |  | buc | 10,000 |
|  | 3-36 |  | Automat BA47-29/1/C/10 |  | buc | 10,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 145 |  |  | Automat BA47-29/3/C/10 |  | buc | 1,000 |
|  | 3-37 |  | Automat BA47-29/3/C/10 |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 146 |  |  | Automat BA47-29/1/C/6 |  | buc | 15,000 |
|  | 3-38 |  | Automat BA47-29/1/C/6 |  | buc | 15,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |