## SUplimentar
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Specificarea tehnică deplină | Unitatea de măsură | Cantitatea Necesară
Genetică Moleculară
Lot Nr. 1
1 | TaqMan Gene Expression Assays BCR-ABL m-bcr, p190 t(9;22)(q34;q11) |  | Simbol genă: BCR-ABL1 fusion (p190) Tip mutație: fuziune Fluorofor (conjugat): FAM-MGB Număr de reacții: 250 | set | 1
2 | Primeri pentru identificarea mutației T315I în genea ABL |  | Primeri pentru mutație T315I: (MT_F) (5'-GCCCCCGTTCTATATCATAAT-3') (MT_R) (5'-GGATGAAGTTTTTCTTCTCCAG-3') Primeri pentru gena sălbatică: WT_F (5'-TGGTTCATCATCATTCAACGGTGG-3') WT_R (5'-GTTCCCGTAGGTCATGAACTCAG-3') Primeri pentru contol intern: (β-actin_F) (5'-GTGGGGCGCCCCAGGCACCA-3') β-actin_R (5'-GTCCTTAATGTCACGCACGATTTC-3') Concentrația 20-30 nmol; Purificare: Salt free Tuburi separate | buc | 1
3 | GeneJET DNA Purification Kit |  | Aplicare: Izolarea ADN Tehnologia de izolare: Spin Column Pentru utilizare cu (aplicare): PCR cantitativă în timp real (qPCR) Număr de reacții: 250 | set | 1
4 | ipsogen JAK2 MutaScreen Kit |  | Aplicare: identificarea mutației V617F Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 24 IVD | set | 5
5 | Kit de izolare a ADN-ului genomic din țesut FFPE |  | Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500 Aplicare: Izolare de ADN din țesut parafinizat Nr de reacții: 50 | set | 1
6 | Set primeri pentru ABL |  | Fwd A TGTGATTATAGCCTAAGACCCGGAGCTTTT Rev B TTCAGCGGCCAGTAGCATCTGACTT Concentrația 20 - 30 nmol; Purificare Salt free Tuburi separate | set | 1
7 | TaqMan Assay BRAF |  | Primeri și probe TaqMan pentru identificarea mutației BRAFV600E Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System | buc | 1
8 | TaqMan Assay BRAF_rf |  | Primeri și probe TaqMan pentru identificarea genei de referință necesară în analiza mutației BRAF V600E Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System | buc | 1
9 | TaqMan Gene Expression Assays BCR-ABL1 e19-a2 micro |  | Simbol genă: BCR-ABL1 fusion (e19-a2 micro) Tip mutație: fuziune Fluorofor (conjugat): FAM-MGB Număr de reacții: 250 | buc | 1
10 | TaqMan Fast Advanced Master Mix |  | Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500 Aplicare: Amplificare Volum: 5 ml Polimeraza: ApliTaq Gold DNA Polymerase | buc | 3
11 | TaqMan Genotyping MasterMix |  | Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500 Colorant pasiv de referință: ROX (inclus în mix) Volum: 10 ml Polimeraza: ApliTaq Gold DNA Polymerase | buc | 1
12 | TaqMan Mutation Detection Assays p.L858R |  | Primeri și probe TaqMan pentru identificarea mutației p.L858R Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System | buc | 1
13 | TaqMan Mutation Detection Assays p.T790M |  | Primeri și probe TaqMan pentru identificarea mutației p. T790M Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System | buc | 1
14 | TaqMan Mutation Detection Assays, EGFR_ex19dels |  | Primeri și probe TaqMan pentru identificarea mutației delețiile ex.19 Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System | buc | 1
15 | TaqMan Mutation Detection Assays, EGFR_rf |  | Primeri și probe TaqMan pentru identificarea genei de referință necesară în analiza mutației delețiile ex.19, L858R, T790M Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System | buc | 1
16 | TaqMan Universal PCR Master Mix |  | Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500 Colorant pasiv de referință: ROX (inclus în mix) Volum: 5 ml Polimeraza: ApliTaq Gold DNA Polymerase | buc | 3
17 | Kit pentru reverstranscrierea ARN-ului în ADNc complementar |  | Nr. reacții: 100; Produs final: ADNc (prima catenă); Tip probă: ARN; Dimensiune (produs final): 500 - ≥ 1.5 kb. | set | 2
18 | 7300 &amp; 7500 Real Time PCR Systems TaqMan RNase P 96- Well Instrument Verification Plate |  | Metoda de detectare: Fluorescentă Colorant: FAM Tipul de calibrare: Calibrarea RNase P, placa de verificare a instrumentului Linia de produse: TaqMan Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500 | set | 1
19 | 7500 Real Time PCR Systems Spectral Calibration Kit I |  | Metoda de detectare: Fluorescentă Colorant: FAM, JOE, NED, ROX, TAMRA , VIC, SYBR, Green. Tipul de calibrare: Spectrală Include: Include o placă de fundal, șapte plăci de calibrare spectrală cu standardele de colorare FAM / SYBR Green I, VIC / JOE și NED / TAMRA / ROX și o placă de calibrare ROI Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500 | set | 1
20 | PCR Master Mix (2x) |  | Numrul de reacții: 200; Pentru utilizare cu (aplicație): amplificare PCR; | set | 1
21 | Apă liberă de nucleaze |  | Aplicare: Diluarea ADN/ARN Volum: 30 mL | set | 6
22 | Kit de izolare a ARN-ului total |  | Tip probă: sânge; Nr izolări: >=50; Țintă: ARN total; Tehnologie: coloane de siliciu | set | 2
23 | RNAlater soluție |  | Descrie: stocarea ARN Cantitate: 100 mL | buc | 2
Lot Nr. 2
27 | therascreen BRAF RGQ PCR Kit CE |  | Caracteristici: Conformitate cu Directiva UE 98/79/CE privind dispozitivele de diagnosticare in vitro. Număr de teste: 24 teste | set | 3
28 | therascreen EGFR RGQ PCR Kit, V2 |  | Aplicare: identificarea a 7 mutații specifice în exonii 18, 19, 20 și 21 ai genei EGFR Număr de teste: 24 teste | set | 6
29 | QIAamp DNA FFPE Tissue Kit |  | Aplicare: Izolarea ADN-ului din țesut inclus în parafină Număr de izolări: 50 extracții | set | 2
30 | QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit |  | Aplicare: Izolarea ADN-ului din țesut inclus în parafină Număr de izolări: 50 extracții | set | 3
Lot Nr. 3
31 | Hemolitic |  | 100ml, reagent pentru distrugerea hematiilor necesar pentru extragerea ARN conform recomandărilor Amplisense Leucosis, Quantum M-bcr-FRT | buc | 50
32 | AmpliSens Leucosis Quantum Mbcr-FRT PCR kit |  | Aplicare: Detectarea și cuantificarea ARNm a genei himerice bcr-abl (varianta M-bcr) și ARNm a genei abl Material clinic: Celule din sângele periferic, celulele aspirate ale măduvei osoase Include: setul de izolare ARN, setul de reverstranscriere ARN în ADNc și setul de amplificare și cuantificare a fuziunii BCR-ABL | buc | 5
Lot Nr. 4
33 | 2-Mercaptoethanol |  | Volum: 50 mL | buc | 1
Imunologie
Lot Nr. 5
34 | CEA Elecsys E2G 300 teste |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 13
35 | CA 19-9 Elecsys E2G 300 teste |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 13
36 | AFP Elecsys E2G 300 teste |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 9
37 | Total PSA Elecsys E2G 300 teste |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 13
38 | CA 125 G2 Elecsys E2G 300 teste |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 9
39 | PTH Elecsys E2G 300 teste |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 5
40 | T3 Elecsys E2G 300 teste |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 9
41 | T4 Elecsys E2G 300 teste V2 |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 8
42 | FT4 G4 Elecsys E2G 300 teste |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 8
43 | TSH Elecsys E2G 300 teste |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 11
44 | Anti-TPO Elecsys E2G 300 teste |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 9
45 | Cortisol Elecsys E2G 300 teste |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 6
46 | CEA CS Elecsys V2 |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. | set | 1
47 | CA 19-9 CS Elecsys |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. | set | 1
48 | AFP G2 CS Elecsys V2.1 |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. | set | 1
49 | Total PSA G2 CS Elecsys V2.1 |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. | set | 1
50 | CA 125 G2 CS G2 Elecsys |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. | set | 1
51 | PTH CS G2 Elecsys E2G |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. | set | 1
52 | T3 CS Elecsys Cobas E |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. | set | 1
53 | T4 CS Elecsys V2 set |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. | set | 1
54 | FT4 G2 CS Elecsys |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. | set | 2
55 | TSH CS Elecsys V2 |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis). Cal1-2x1,3ml; Cal2-2x1,3ml. | set | 1
56 | Anti-TPO CS Elecsys |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Cal1-2x1,5ml; Cal2-2x1,5ml. | set | 2
57 | Cortisol G2 CS Elecsys |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis).. Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. | set | 1
58 | PreciControl Universal Elecsys V2 |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis). Set:PC U1 2x3ml; PC U2 2x3ml | set | 8
59 | PreciControl TM Elecsys |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis).. Set:PC TM1 2x3ml; PC TM2 2x3ml | set | 7
60 | PreciControl Varia Elecsys |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis). Set:PC Varia1 2x3ml; PC Varia2 2x3ml | set | 1
61 | PreciControl Thyro AB Elecsys V2 |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis). Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Set:PC Thyro AB1 2x2ml; PC Thyro AB2 2x2ml | set | 3
62 | PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 30
63 | ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 45
64 | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 55
65 | Diluent Universal E2G |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 2
66 | Cobas sample cup 5000 pcs, Pupite pt analizator |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 2
67 | AssayTip/AssayCup tray |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 13
68 | Filtre si consumabile sistemului de apa |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 1
69 | Celula de masurare si solutii de calibrare si control |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 1
70 | KIT de mentenanta anuala E 402 |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 1
Lot Nr. 6
71 | Control Anti TPO/AntiTG |  | Control Anti TPO/AntiTG, cu doua nivele 2 х3х 1ml | set | 1
Total Lot Nr. 2
Lot Nr. 7
72 | Control extern Imunologic |  | Set de control extern pentru examinarea marcherilor tumorali: AFP, CA 125, CA199, PSA total, CEA. Material de control - ser. Ambalaj: 3-5 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Necesitate - tremestrial. | set | 3
73 | Control extern Imunologic |  | Set de control extern pentru examinarea hormonilor tiroidieni: T3, T4, TSH, Anti-TPO, PTH. Material de control - ser. Ambalaj: 3-5 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Necesitate - tremestrial. | set | 3
Total Imunologie
Citometrie în flux
Lot Nr. 8
74 | CD3-APC-A750 |  | Volum: 50 teste Fluorocrom: APC-A750 Clona: UCHT1 Producător: Beckman Coulter, conform panelelor EuroFlow Aplicare: citometrie în flux | buc | 4
75 | CD10-APC |  | Volum: 100 teste Fluorocrom: APC Clona: ALB1 Producător: Beckman Coulter, conform panelelor EuroFlow Aplicare: citometrie în flux | buc | 1
76 | CD13-PE |  | Volum: 100 teste Fluorocrom: PE Clona: SJ1D1 Producător: Beckman Coulter, conform panelului EuroFlow Aplicare: citometrie în flux | buc | 1
77 | CD11b-APC |  | Volum: 0,5 mL Fluorocrom: APC Clona: Bear 1 Producător: Beckman Coulter, conform panelului EuroFlow. Aplicare: citometrie în flux | buc | 1
78 | CD57-FITC |  | Volum: 100 teste Fluorocrom: FITC Clona: NC1 Producător: Beckman Coulter, conform panelului EuroFlow Aplicare: citometrie în flux | buc | 1
79 | CD22-PC5 |  | Volum: 1 mL Fluorocrom: PC5 Clona: SJ10.1H11 Producător: Beckman Coulter, conform panelului EuroFlow Aplicare: citometrie în flux | buc | 1
80 | CD31-FITC |  | Volum: 2 mL Fluorocrom: FITC Clona: 5.6E Producător: Beckman Coulter, conform panelului EuroFlow Aplicare: citometrie în flux | set | 1
81 | CD5-PC5 |  | Volum: 100 teste Fluorocrom: PC5 Clona: BL1a Producător: Beckman Coulter, conform panelului EuroFlow Aplicare: citometrie în flux | buc | 1
82 | NG2-PE |  | Volum: 100 teste Fluorocrom: PE Clona: 7.1 Producător: Beckman Coulter, conform panelului EuroFlow Aplicare: citometrie în flux | buc | 1
83 | HLA-DR-PB |  | Volum: 50 teste Fluorocrom: PB Clona: Immu-357 Producător: Beckman Coulter, conform panelului EuroFlow Aplicare: citometrie în flux | buc | 4
84 | CD56-PE |  | Volum: 100 teste Fluorocrom: FITC Clona: N901 Producător: Beckman Coulter, conform panelului EuroFlow Aplicare: citometrie în flux | buc | 1
85 | CD34-PC5 |  | Volum: 100 teste Fluorocrom: PC5 Clona: 581 Producător: Beckman Coulter, conform panelelor EuroFlow. Aplicare: citometrie în flux | buc | 2
86 | CD15-FITC |  | Volum: 100 teste Fluorocrom: FITC Clona: 80H5 Producător: Beckman Coulter, conform panelului EuroFlow Aplicare: citometrie în flux | buc | 1
87 | CD5-FITC |  | Volum: 100 teste Fluorocrom: FITC Clona: BL1a Producător: Beckman Coulter, conform panelului EuroFlow Aplicare: citometrie în flux | buc | 1
88 | IsoFlow Sheath Fluid |  | Volum: 10000 mL. Lichid neionic, nefluorescent și azid-free Aplicare: citometrie în flux. Utilizare cu (echipament): Navios EX. | kit | 5
89 | CD10-PE |  | Volum: 100 teste Fluorocrom: PE Clona: ALB1 Producător: Beckman Coulter, conform panelului EuroFlow. Aplicare: citometrie în flux | buc | 1
90 | CD20-PB |  | Volum: 50 teste Fluorocrom: PB Clona: B9E9 Producător: Beckman Coulter, conform panelului EuroFlow Aplicare: citometrie în flux | buc | 5
91 | TCR γ/δ-FITC |  | Volum: 1000 µL Fluorocrom: PE Clona: IMMU510 Aplicare: citometrie în flux, panel conform EuroFlow. Producător: Beckman Coulter | buc | 1
92 | TCR α/β-PE |  | Volum: 1000 µL Fluorocrom: PE Clona: IP26A Aplicare: citometrie în flux, panel conform EuroFlow. Producător: Beckman Coulter | buc | 1
Lot Nr. 9
93 | CD45-PacO |  | Volum: 0.5 ml Fluorocrom: PacO Clona: HI30 Producător: Invitrogen, conform panelelor EuroFlow. Aplicare: citometrie în flux | buc | 9
Lot Nr. 10
94 | CD185-APC |  | Volum: 100 teste Fluorocrom: APC Clona: REA103 Producător: Miltenyi Biotec, conform panelului EuroFlow. Aplicare: citometrie în flux | buc | 1
Lot Nr. 11
95 | CD200-APC |  | Volum: 100 teste Fluorocrom: APC Clona: OX104 Producător: eBioscience, conform panelelor EuroFlow. Aplicare: citometrie în flux | buc | 3
96 | CD30-PE |  | Volum: 100 teste Fluorocrom: PE Clona: BerH2 Producător: eBioscience, conform panelului EuroFlow Aplicare: citometrie în flux | buc | 1
97 | CD95-PE |  | Volum: 100 teste Fluorocrom: PE Clona: DX2 Producător: eBioscience, conform panelului EuroFlow. Aplicare: citometrie în flux | buc | 1
98 | CD28-APC |  | Volum: 100 teste Fluorocrom: APC Clona: CD28.2 Producător: eBioscience, conform panelelor EuroFlow. Aplicare: citometrie în flux | kit | 1
99 | CD103-FITC |  | Volum: 25 teste Fluorocrom: FITC Clona: Ber-ACT8 Producător: eBioscience, conform panelului EuroFlow Aplicare: citometrie în flux | buc | 2
100 | CD7-FITC |  | Volum: 100 teste Fluorocrom: FITC Clona: 4H9 Producător: eBioscience, conform panelelor EuroFlow. Aplicare: citometrie în flux | buc | 1
101 | CD25-PE |  | Volum: 100 teste Fluorocrom: PE Clona: BC96 Producător: eBioscience, conform panelului EuroFlow Aplicare: citometrie în flux | buc | 1
102 | CD7-APC |  | Volum: 100 teste Fluorocrom: APC Clona: 124-1D1 Producător: eBioscience, conform panelelor EuroFlow. Aplicare: citometrie în flux | buc | 1
Lot Nr. 12
103 | SPHERO Rainbow Calibration Particles (8 peaks) |  | Conține amestec de fluorofori care permit excitarea a Rainbow Calibration Particles la orice lungime de undă de la 365 nm la 650 nm. Constă dintr-un set de mai multe particule de dimensiuni similare cu intensități diferite de fluorescență. Volum: 5 mL Dimensiunea: 3.0-3.4 µm Lot: EAL01, conform EuroFlow Concentratia: 107/mL Producător: Spherotech, conform EuroFlow Aplicare: citometrie în flux | kit | 1
Lot Nr. 13
104 | Sită pentru celule |  | 1. Cantitate per set: ≥ 50 buc 2. Material: polipropilenă. 3. Material plasă: nailon. 4. Dimensiunea porilor: 100 μm 5. Sterilitate: steril 6. Aplicare: potrivit pentru tub de centrifugă conic standart de 50 ml 7. Ambalaj individual | buc | 200
Lot Nr. 14
105 | Tub V-50 mL cu fund conic |  | 1.Eprubetă din plastic (PP) 2.autoclavabil 3.volum 50ml 4.cu fund conic 5.fară bază de susținere 6.gradată 7.cu capac filetat 8.sterilă 9.cu termen de valabilitate pe fiecare ambalaj 10.cu zona de marcare 11.dimensiuni inclusiv capac: diametru = 34,9 mm, inaltime = 115,5 mm 12. cantitate per pungă sau suport de polistiren : ≥ 50 buc 13. ambalate într-o pungă sau în suporturi de polistiren | buc | 300
Lot Nr. 15
106 | Pipete Pasteur 3 ml |  | 1. material: plastic 2. sterile 3. volum 3 ml. Ambalaj individual | buc | 400
107 | Pipete Pasteur 5 ml |  | 1.merial: plastic 2. sterile 3. volum 5 ml Ambalaj individual | buc | 300
Lot Nr. 16
108 | nuTdT-FITC |  | Volum: 50 teste Fluorocrom: FITC Clona: HT-6 Producător: Dako, conform panelelor EuroFlow Aplicare: citometrie în flux | buc | 1
109 | CD79a-PE |  | Volum: 1 mL Fluorocrom: PE Clona: HM57 Producător: Dako, conform panelelor EuroFlow Aplicare: citometrie în flux | buc | 1
110 | CD23-FITC |  | Volum: 1000 µL Fluorocrom: FITC Clona: MHM6 Producător: Dako, conform panelelor EuroFlow Aplicare: citometrie în flux | buc | 1
Lot Nr. 17
111 | cyCD3-PacB |  | Volum: 0.5 ml Fluorocrom: PacB Clona: UCHT1 Producător: BD Biosciences, conform panelelor EuroFlow. Aplicare: citometrie în flux | buc | 2
112 | CD14-APCH7 |  | Volum: 100 teste Fluorocrom: APCH7 Clona: MɸP9 Producător: BD Bioscience, conform panelului EuroFlow Aplicare: citometrie în flux | buc | 2
113 | CD43-APCH7 |  | Volum: 100 teste Fluorocrom: APCH7 Clona: IG10 Producător: BD Bioscience, conform panelului EuroFlow Aplicare: citometrie în flux | buc | 2
114 | One Flow LST |  | Volum: 20 teste, 1 test conține: CD8-FITC, lambda-FITC, CD56-PE, kappa-PE, CD5-PerCP-Cy5.5, CD19-PE-Cy7, TCRγ/δ -PE-Cy7, CD3-APC, CD38-APC-H7, CD20-V450, CD4-V450, CD45-V500-C Producător: BD Bioscience, conform panelului EuroFlow Aplicare: multicolor cocktail utilizat în citometrie în flux | buc | 8
115 | Lysing Solution 10X Concentrate |  | Volum: 100 mL. Soluție de liza a eritrocitelor în probele de sânge integral sau măduvă osoasă Aplicare: citometrie în flux. | buc | 1

## Mentenanță-SUPLIMENTAR
DISPOZITIVUL MEDICAL | [5 empty] | Servicii de Mentenanță POST-Garanție (Preventivă)
Nr. | Dispozitivul Medical | Modelul și producătorul DM | Anul de fabricare a DM | Valoarea de bilanț a DM | Cantitatea Dispozitivelor | Numărul de vizite per an | Suma estimată a mentenaței cu TVA pe an | Cerințe/ Caiet de Sarcini | Notă
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
* Piesele de schimb pentru mentenanța preventivă nu sunt incluse în costul serviciilor de mentenanță preventivă. **Piesele de schimb se vor achiziționa separat, iar costurile aferente cad în sarcina Beneficiarului. *** Mentenanța preventivă pentru dispozitivele medicale sunt activitățile de întreținere periodică și inspecție efectuate pentru a preveni defectarea sau deteriorarea echipamentelor medicale înainte ca acestea să prezinte probleme. Asigurarea funcționării corecte și sigure a dispozitivelor medicale, protejând atât pacienții, cât și personalul medical, precum și de a respecta reglementările și standardele de siguranță. Mentenanța preventivă a dispozitivelor medicale include: - Inspecții vizuale și funcționale - Verificarea, calibrare, testarea - Lucrări de întreținere și mentenanță conform recomandării producătorului dispozitivului prin înlocuirea consumabilelor prevăzute - Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și raportarea prin intermediul unui act de defect - Lucrări de mentenanță corectivă în cazul de defecțiune

## Reagenți TIP Închis-SUPLIMENTAR
DISPOZITIVUL MEDICAL conform listei | [8 empty] | Investigațiile de bază efectuate la Dispozitiv
Nr. d/o | Denumirea dispozitivului medical | Modelul și Producătorul | Numărul de dispozitive | Metoda de dobândire (de exemplu comodat/achiziționat/donat) | Temeiul dobândirii (de exemplu contract de comodat/ contract de vânzare-cumpărare) | Termenul de valabilitate a contractului | Valoarea de bilanț | Anul producerii | Denumirea investigațiilor conform Normelor metodologice | Codul conform Normelor metodologice | Numărul de investigații planificat pentru 2026 | Reagenții și consumabilele Utilizate la investigație | Cantitatea Reagenți sau consumabile | Prețul cu TVA pentru reagenți sau consumabile