Anexa 1

| Denumirea operatorului economic |  |  |
| --- | --- | --- |
| IDNO |  |  |
| Adresa poștală completă |  |  |
| Numărul de telefon |  |  |
| Adresa de e-mail |  |  |
| Cod TVA |  |  |
| Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar) |  |  |
| Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator) | _____________________ (Director) | ___________________ (Administrator) |

OFERTĂ

Către: ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

(denumirea beneficiarului şi adresa completă)

Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziția:

T-108/04-26 Materiale electrice pentru anul 2026

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

- Furnizarea (executarea, prestarea):

| Nr. d/o | Denumirea | Cantitatea | U.M | Pret unitar, Lei fără TVA | Suma, Lei fără TVA | Pret unitar, Lei cu TVA | Suma, Lei cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1: Accesorii pentru cabluri și fire electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Colier cablu nailon | 20 | pac. |  |  |  |  |
| 2 | Colier cablu nailon | 50 | pac. |  |  |  |  |
| 3 | Colier cablu nailon | 215 | pac. |  |  |  |  |
| 4 | Colier cablu nailon | 40 | pac. |  |  |  |  |
| 5 | Colier cablu nailon | 60 | pac. |  |  |  |  |
| 6 | Colier cablu nailon | 5 | pac. |  |  |  |  |
| 7 | Bandă izolantă 19 mm 20m | 45 | buc |  |  |  |  |
| 8 | Bandă izolantă 19 mm 20m | 285 | buc |  |  |  |  |
| 9 | Bandă izolantă 19 mm 20m | 20 | buc |  |  |  |  |
| 10 | Presgarnitură PG 21 | 70 | buc |  |  |  |  |
| 11 | Presgarnitură PG 29 | 110 | buc |  |  |  |  |
| 12 | Presgarnitură PG 36 | 50 | buc |  |  |  |  |
| 13 | Clemă „Crocodil” | 20 | buc |  |  |  |  |
| 14 | Conexiune forbox 4 mm | 10 | set |  |  |  |  |
| 15 | Tub retractabil 32/8 negru | 50 | metri |  |  |  |  |
| 16 | Tub retractabil 80/40 mm | 60 | metri |  |  |  |  |
| 17 | Tub retractabil 20/10 mm | 60 | metri |  |  |  |  |
| 18 | Tub retractabil 30/15 mm | 40 | metri |  |  |  |  |
| 19 | Tub retractabil 40/20 mm | 40 | metri |  |  |  |  |
| 20 | Tub retractabil 1.2 m, 4.8/2.4 mm x 1.2 m roșu | 8 | buc |  |  |  |  |
| 21 | Tub retractabil 1.2 m, 2.4/1.2 mm x 1.2 m albastru | 8 | buc |  |  |  |  |
| 22 | Tub retractabil 1.2 m, 6 mm roșu | 8 | buc |  |  |  |  |
| 23 | Tub retractabil 2-10 mm 1-1,2m | 1 | set |  |  |  |  |
| Total Lot 1 |  |  |  | x |  | x |  |
| Lotul 2: Cabluri de date, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Priză conector RJ-12 (6p4c) externă | 20 | buc |  |  |  |  |
| 2 | Priză conector RJ-12 (6p4c) dublă externă | 20 | buc |  |  |  |  |
| Total Lot 2 |  |  |  | x |  | x |  |
| Lotul 3: Țeavă, tub, canal cablu în asortiment |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Țeavă PE tehnică, D20mm | 100 | metri |  |  |  |  |
| 2 | Țeavă corugată (gofră) | 200 | metri |  |  |  |  |
| 3 | Canal p/u cablu 20x10x2000 mm | 20 | buc |  |  |  |  |
| 4 | Canal p/u cablu 25x16x2000 mm | 10 | buc |  |  |  |  |
| 5 | Canal p/u cablu 40x25x2000 mm | 43 | buc |  |  |  |  |
| 6 | Canal p/u cablu 16x16x2000 mm | 10 | buc |  |  |  |  |
| 7 | Canal p/u cablu 25х25x2000 mm | 20 | buc |  |  |  |  |
| 8 | Canal p/u cablu metalic 50x50x2000 mm | 10 | buc |  |  |  |  |
| 9 | Element de fixare cabluri | 1 | pac. |  |  |  |  |
| 10 | Jgheab perforat + capac (oțel zincat) | 3 | buc |  |  |  |  |
| 11 | Clipsă de fixare tub D20 mm gri | 50 | buc |  |  |  |  |
| Total Lot 3 |  |  |  | x |  | x |  |
| Lotul 4: Întrerupătoare automate, siguranțe, butoane, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Întrerupător automat 1P 4A 240/415 V C | 3 | buc |  |  |  |  |
| 2 | Întrerupător automat 1P 6A 240/415 V C | 48 | buc |  |  |  |  |
| 3 | Întrerupător automat 1P 10A 240/415 V C | 39 | buc |  |  |  |  |
| 4 | Întrerupător automat 1P 16A 240/415V C | 54 | buc |  |  |  |  |
| 5 | Întrerupător automat 1P 25A 240/415V C | 57 | buc |  |  |  |  |
| 6 | Întrerupător automat 1P 16A 240/415V B | 21 | buc |  |  |  |  |
| 7 | Întrerupător automat 1P 20A 240/415V B | 10 | buc |  |  |  |  |
| 8 | Întrerupător automat 1P 25A 240/415V B | 5 | buc |  |  |  |  |
| 9 | Întrerupător automat 2P 6A 415V C | 50 | buc |  |  |  |  |
| 10 | Întrerupător automat 2P 16A 415V C curent continuu | 5 | buc |  |  |  |  |
| 11 | Întrerupător automat bipolar, inclusiv contact de blocare | 7 | buc |  |  |  |  |
| 12 | Întrerupător automat 3P 16A 415V C | 61 | buc |  |  |  |  |
| 13 | Întrerupător automat 3P 25A 415V C | 49 | buc |  |  |  |  |
| 14 | Întrerupător automat 3P 32A 415V C | 7 | buc |  |  |  |  |
| 15 | Întrerupător automat 3P 40A 415V C | 15 | buc |  |  |  |  |
| 16 | Întrerupător automat 3P 63A 415V B | 2 | buc |  |  |  |  |
| 17 | Întreruptor automat 3P 250A 415 V cu declanșator electronic | 1 | buc |  |  |  |  |
| 18 | Întrerupător automat diferențial 30 mA 16 A 2P 240 V | 3 | buc |  |  |  |  |
| 19 | Întrerupător automat diferențial 30 mA 16 A 4P 400 V | 2 | buc |  |  |  |  |
| 20 | Întrerupător automat 3P 100 A 400 V cu declanșator electronic | 1 | buc |  |  |  |  |
| 21 | Întrerupător automat 3P 40 A 400 V | 4 | buc |  |  |  |  |
| 22 | Întrerupător automat 3P 63 A 400 V | 6 | buc |  |  |  |  |
| 23 | Întrerupător automat 3P 100 A 400 V | 4 | buc |  |  |  |  |
| 24 | Întrerupător de sarcină 4P 100 A 660 V | 20 | buc |  |  |  |  |
| 25 | Întreruptor de sarcină 3P 63A | 6 | buc |  |  |  |  |
| 26 | Întreruptor de sarcină 3P 100A | 3 | buc |  |  |  |  |
| 27 | Întrerupător (cheie) 3P 240 V 20 A IP40 | 4 | buc |  |  |  |  |
| 28 | Întreruptor de avarie de tip „ciupercă” | 7 | buc |  |  |  |  |
| 29 | Buton de comandă 1P 220 V 15 A IP20 roșu | 10 | buc |  |  |  |  |
| 30 | Buton de comandă 1P 220 V 15 A IP20 verde | 10 | buc |  |  |  |  |
| 31 | Întrerupător de cursă | 20 | buc |  |  |  |  |
| 32 | Întreruptor automat 2,5А – 400AC/220DC | 30 | buc |  |  |  |  |
| 33 | Descărcător de joasă tensiune 2P 20 kA 400 V | 95 | buc |  |  |  |  |
| 34 | Siguranță fuzibilă RT 16-00 30 A 500V | 6 | buc |  |  |  |  |
| Total Lot 4 |  |  |  | x |  | x |  |
| Lotul 5: Comutatoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Comutator cu came 4P 12A | 6 | buc |  |  |  |  |
| 2 | Comutator de transfer automat ATS 3P 100A 220-240V | 2 | buc. |  |  |  |  |
| 3 | Comutator 3P+N, FS Phase/Phase-0-Phase/N, 45° | 2 | buc. |  |  |  |  |
| 4 | Comutator 4P 25A 60° 400V | 2 | buc. |  |  |  |  |
| 5 | Comutator 6,3A 380V AC, 220V DC | 2 | buc. |  |  |  |  |
| 6 | Comutator cu came 4P 12A 400V | 2 | buc. |  |  |  |  |
| Total Lot 5 |  |  |  | x |  | x |  |
| Lotul 6: Panouri și cutii distribuție, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cutie de distribuție (dulap) pentru 12 module | 2 | buc. |  |  |  |  |
| 2 | Cutie de distribuție (dulap) pentru 24 module | 6 | buc. |  |  |  |  |
| 3 | Cutie de distribuție (dulap) pentru 36 module | 3 | buc. |  |  |  |  |
| 4 | Cutie pentru automate neechipată metalică 500*400*220 mm IP54 | 4 | buc. |  |  |  |  |
| 5 | Cutie de distribuție (dulap) pentru contorizare 570 x 960 x 290 mm | 1 | set |  |  |  |  |
| 6 | Cutie de distribuție 4 module exterior | 1 | buc. |  |  |  |  |
| 7 | Cutie de distribuție 6 module exterior | 3 | buc. |  |  |  |  |
| 8 | Cutie de distribuție 8 module exterior | 2 | buc. |  |  |  |  |
| 9 | Cutie de distribuție 12 module exterior | 2 | buc. |  |  |  |  |
| 10 | Încălzitor rezistență pentru panouri electrice | 5 | buc. |  |  |  |  |
| 11 | Cutia de testare cu capac transparent | 22 | buc. |  |  |  |  |
| 12 | Cutia de testare cu capac transparent | 12 | buc. |  |  |  |  |
| 13 | Șina de conectare de tip FORK (100cm) 1P | 1 | buc. |  |  |  |  |
| 14 | Șina de conectare de tip FORK (100cm) 3P | 2 | buc. |  |  |  |  |
| 15 | Șina de conectare de tip PIN (100cm) 1P | 1 | buc. |  |  |  |  |
| 16 | Șina de conectare de tip PIN (100cm) 3P | 2 | buc. |  |  |  |  |
| 17 | Sina zero izolată DIN -35 8*12 - 10P albastra | 3 | buc. |  |  |  |  |
| 18 | Sina zero izolată DIN -35 8*12 - 10P verde | 3 | buc. |  |  |  |  |
| 19 | Șină de montare DIN 125 125 cm | 22 | buc. |  |  |  |  |
| 20 | Cutie distribuție plastic 180*106*50 mm exterioară | 20 | buc. |  |  |  |  |
| 21 | Cutie distribuție plastic 100*100*50 mm exterioară | 10 | buc. |  |  |  |  |
| 22 | Limitator șina DIN | 60 | buc. |  |  |  |  |
| 23 | Bloc de distribuție 100 A | 6 | buc. |  |  |  |  |
| Total Lot 6 |  |  |  | x |  | x |  |
| Lotul 7: Echipamente de iluminat, becuri, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED DRIVER, 8-24W, AC85-265V; DEC24-96V; 300mA | 8 | buc. |  |  |  |  |
| 2 | Balast electronic, 220V, 140mA, P=18W | 10 | buc. |  |  |  |  |
| 3 | Balast electromagnetic 36/40W 220V | 6 | buc. |  |  |  |  |
| 4 | Bec LED E27 240V 12W 1055 lm | 610 | buc. |  |  |  |  |
| 5 | Bec LED E27 240V 15W 1450 lm | 360 | buc. |  |  |  |  |
| 6 | Bec LED E27 A60 25W E27 4000K | 100 | buc. |  |  |  |  |
| 7 | Bec LED E27 240V 30W 2700 lm | 110 | buc. |  |  |  |  |
| 8 | Bec LED E40 240V 50W 4500 lm | 15 | buc. |  |  |  |  |
| 9 | Bec LED E40 40W 6500K 4700LM | 10 | buc. |  |  |  |  |
| 10 | Bec LED E27 50W 6500K | 50 | buc. |  |  |  |  |
| 11 | Bec LED R7S 240V 15W 1500 lm | 10 | buc. |  |  |  |  |
| 12 | Bec LED 9W E27 4000K 12-36V AC/DC | 75 | buc. |  |  |  |  |
| 13 | Tub LED T8 18W G13 600mm 6500K | 125 | buc. |  |  |  |  |
| 14 | Dulie carbolit E27 | 150 | buc. |  |  |  |  |
| 15 | Adaptor dulie E40*E27 | 20 | buc. |  |  |  |  |
| 16 | Tub fluorescent T8. 36W. G13 1200mm | 30 | buc. |  |  |  |  |
| 17 | Tub fluorescent T8. 18W. G13 600mm | 150 | buc. |  |  |  |  |
| 18 | Tub LED G13 T8 240V 12W (600mm) | 150 | buc. |  |  |  |  |
| 19 | Tub LED G13 T8 240V 18W 1300lm (1200mm) | 375 | buc. |  |  |  |  |
| 20 | Tub LED Т8 30W 6500K 2700Lm G13 230V 1200мм | 20 | buc. |  |  |  |  |
| 21 | Panel LED INT.48W 6500K 595*595*23mm IP-20 | 10 | buc. |  |  |  |  |
| 22 | Proiector LED 240V 50W 2500lm IP65 | 15 | buc. |  |  |  |  |
| 23 | Proiector LED 240V 100W 8000lm IP65 | 11 | buc. |  |  |  |  |
| 24 | Corp de iluminat stradal LED 50W 240V 5500lm IP65 | 15 | buc. |  |  |  |  |
| 25 | Corp de iluminat stradal LED 100W 240V 10000lm IP65 | 45 | buc. |  |  |  |  |
| 26 | Corp iluminat LED 2x36W 220V 1200mm | 80 | buc. |  |  |  |  |
| 27 | Corp iluminat LED 2x18W 220V 600mm | 30 | buc. |  |  |  |  |
| 28 | Corp de iluminat exterior cu tub LED 220 – 240 V 600*600mm | 30 | buc. |  |  |  |  |
| 29 | Lustră 2*40W E27 220-240V | 2 | buc. |  |  |  |  |
| 30 | Plafoniera ovală 60W, IP54 | 20 | buc. |  |  |  |  |
| 31 | Plafoniera 1*18 W | 6 | buc. |  |  |  |  |
| 32 | Senzor control iluminat 220V 1200 W (zi/noapte) | 33 | buc. |  |  |  |  |
| 33 | Senzor de mișcare 360° | 2 | buc. |  |  |  |  |
| 34 | STARTER 110-240V 4-22 W | 25 | buc. |  |  |  |  |
| 35 | STARTER 110-240V 4-65 W | 25 | buc. |  |  |  |  |
| 36 | Lanterna frontală pe cap LED 2W | 8 | buc. |  |  |  |  |
| 37 | Lanternă LED 5W 240 V 3500 mAh | 10 | buc. |  |  |  |  |
| 38 | Lanternă LED cu acumulator | 11 | buc. |  |  |  |  |
| 39 | Lampă de inspecție 12V | 2 | buc. |  |  |  |  |
| Total Lot 7 |  |  |  | x |  | x |  |
| Lotul 8: Contactoare, contacte de forță, relee, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Contactor 12 A 50 Hz 230 V IP20 | 24 | buc. |  |  |  |  |
| 2 | Bloc de contacte auxiliare 2NO + 2NC | 24 | buc. |  |  |  |  |
| 3 | Contactor 18 A 50 Hz 6 kW 220 V IP20 | 22 | buc. |  |  |  |  |
| 4 | Contactor 25 A 50 Hz 11 kW 220 V IP20 | 12 | buc. |  |  |  |  |
| 5 | Contact auxiliar lateral 6A | 2 | buc. |  |  |  |  |
| 6 | Contactor 3P 160А 380V | 1 | buc. |  |  |  |  |
| 7 | Contactor 2,2 kW 6,0 A 230 V | 2 | buc. |  |  |  |  |
| 8 | Contactor 40 A 50/60 Hz 18.5 kW 220-690 V 110 V IP20 | 20 | buc. |  |  |  |  |
| 9 | Contactor 32 A 50 Hz 380 V IP20 | 12 | buc. |  |  |  |  |
| 10 | Contactor modular 32 A 50/60 Hz 220 – 240 V IP20 | 9 | buc. |  |  |  |  |
| 11 | Releu termic 16A | 6 | buc. |  |  |  |  |
| 12 | Demaror 25A U(bobinei)- 110V | 4 | buc. |  |  |  |  |
| 13 | Demaror 10A U(bobinei)- 24V | 4 | buc. |  |  |  |  |
| 14 | Demaror 9A U(bobinei)-220V, (cu revers) | 4 | buc. |  |  |  |  |
|  | Total Lot 8 |  |  | x |  | x |  |
|  | Lotul 9: Termostate, higrostate, relee |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Higrostat digital 5A 220V | 34 | buc. |  |  |  |  |
| 2 | RELEU 1048 | 20 | buc. |  |  |  |  |
| 3 | RELEU 1012 | 10 | buc. |  |  |  |  |
| 4 | Releu 5230 | 10 | buc. |  |  |  |  |
| 5 | Termostat 0-60 grade 68 x 33 x 44 mm | 76 | buc. |  |  |  |  |
| 6 | Releu de control al tensiunii monofazat 40A | 95 | buc |  |  |  |  |
|  | Total Lot 9 |  |  | x |  | x |  |
|  | Lotul 10: Prize, întrerupătoare, fișe, prelungitoare, accesorii |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fișa mobilă 5P 16A 0,4kV | 2 | buc. |  |  |  |  |
| 2 | Priză fixă 5P 16A 0,4kV | 2 | buc. |  |  |  |  |
| 3 | Prelungitor pe tambur 3*2.5 mm 50 m | 3 | buc. |  |  |  |  |
| 4 | Prelungitor 5 locuri 1,5m | 3 | buc. |  |  |  |  |
| 5 | întrerupător interior 1 clapă cap-scară alb | 4 | buc. |  |  |  |  |
| 6 | întrerupător interior 1 clapă cruce alb | 2 | buc. |  |  |  |  |
| 7 | Fișă electrica 2P+E 16A 90grad | 102 | buc. |  |  |  |  |
| 8 | Întrerupător interior 1 clapă alb | 43 | buc. |  |  |  |  |
| 9 | Întrerupător interior 2 clape alb | 11 | buc. |  |  |  |  |
| 10 | Întrerupător exterior 1 clapă alb | 37 | buc. |  |  |  |  |
| 11 | Întrerupător exterior 2 clape alb | 10 | buc. |  |  |  |  |
| 12 | Întrerupător exterior 1 clapă IP54 16A 250 V | 45 | buc. |  |  |  |  |
| 13 | Întrerupător exterior 2 clape IP54 16A 250 V | 5 | buc. |  |  |  |  |
| 14 | Întrerupător dublu + priza cu capac aplicabil 16A 250V IP 54 | 10 | buc. |  |  |  |  |
| 15 | Priză exterioară 2P+E 16 A 250 V | 75 | buc. |  |  |  |  |
| 16 | Priză exterioară 2 locuri 2P+E 16 A 250 V | 48 | buc. |  |  |  |  |
| 17 | Priză exterioară 2 locuri 2P 16 A 250 V fără împământare | 4 | buc. |  |  |  |  |
| 18 | Priză exterioară 3 locuri 2P+E 16 A 250 V | 5 | buc. |  |  |  |  |
| 19 | Priza interioară 2P+PE 16A cu împământare | 66 | buc. |  |  |  |  |
| 20 | Priza interioară 2 locuri 2P+PE 16A cu împământare | 22 | buc. |  |  |  |  |
| 21 | Priză exterioară 2 locuri 2P+E 16 A 250 V 16 A IP54 cu capac | 32 | buc. |  |  |  |  |
| Total Lot 10 |  |  |  | x |  | x |  |
| Lotul 11: Transformatoare, stabilizatoare, încărcătoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Transformator de curent 0,66 kV, 200/5, cl. 0,5 | 6 | buc. |  |  |  |  |
| 2 | Reglator de tensiune (Autotransformator) | 1 | buc. |  |  |  |  |
| 3 | Stabilizator de tensiune 1,5kW | 3 | buc. |  |  |  |  |
| Total Lot 11 |  |  |  | x |  | x |  |
| Lotul 12: Elemente de încălzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rezistență electrică(element de încălzire) – 2,0kW, 220V (cu filet) | 6 | buc. |  |  |  |  |
| 2 | Rezistență electrică(element de încălzire) – 1kW, 220V, ( cu filet) | 3 | buc. |  |  |  |  |
| 3 | Rezistență electrică(element de încălzire) – 3,0kW, 220V | 8 | buc. |  |  |  |  |
| Total Lot 12 |  |  |  | x |  | x |  |
| Lotul 13: Ventilatoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ventilator 12VDC 1,3W | 15 | buc. |  |  |  |  |
| 2 | Ventilator D 100 mm 14W 220-240V | 5 | buc. |  |  |  |  |
| Total Lot 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 14: Bandă împământare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Platbandă zincată 30*3 mm | 40 | metri |  |  |  |  |
| Total Lot 14 |  |  |  | x |  | x |  |
| Total ofertă |  |  |  | x |  | x |  |

- Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este:

____lei, fără TVA

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de_______________________________________________________lei,

(suma în litere şi în cifre)

- Termen de livrare (termen de livrare acceptat: Lot 1 - maxim 30 zile din data semnării contractului, Lot 1:__________, Lot 2:__________, Lot 3:________, Lot 4:_________, Lot 5:___________, Lot 6:___________, Lot 7:_____________, Lot 8:__________, Lot 9:__________, Lot 10:__________, Lot 11:__________, Lot 12:__________, Lot 13:__________, Lot 14:__________.

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării:

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)

Anexa 2

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central: ________________________________________________________

4. Telefon:____________

Fax: _________________

E-mail: ______________

5. Decizia de  înregistrare_______________________________________________

(numărul, data, înregistrării)

_____________________________________________________________________________

(instituţia emitentă)

6. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

___________________________________________________________

7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate,

_____________________________________________________________________________

durata de valabilitate).

8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________

(denumirea, adresa)

9. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

(denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

(de indicat valoarea şi data)

11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____   persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din

care muncitori ____ persoane, inclusiv:

______________________________________________________________________________
                                (de indicat profesiile şi categoriile de calificaţie)

13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe______________________________mii lei

14. Dotare tehnică:_________________________________________________________

(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)

________________________________________

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul_________________________ mii lei

Anul_________________________ mii lei

Anul  _________________________mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

inclusiv:  faţă de buget                            mii lei

Data completării:_______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)

Anexa 3

________________________________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din

Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat

şi întreprinderea municipală

Titlul achiziţiei: T-108/04-26 Materiale electrice pentru anul 2026

Subsemnatul, ___________________________, reprezentantul legal al ________________________,

(numele şi prenumele)                                      (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziţia: Materiale electrice pentru anul 2026

(denumirea achiziţiei)

organizată de Î.S.”MOLDELECTRICA”, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere şi/sau nu avem persoane care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire,

Declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ________________________________

Operator economic ______________________________

(semnătura)

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziţia:

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

Anexa 4

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6]

Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________

Obiectul achiziției: Materiale electrice pentru anul 2026

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  |  |  |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Lotul 1: Accesorii pentru cabluri și fire electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Colier cablu nailon |  |  | 5*200 mm (100buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Colier cablu nailon |  |  | 3*100mm (100buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Colier cablu nailon |  |  | 3*150mm (100buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Colier cablu nailon |  |  | 4*150mm (100buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Colier cablu nailon |  |  | 4*200mm (100buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Colier cablu nailon |  |  | 9*265mm (100 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bandă izolantă 19 mm 20m |  |  | Culoare albă |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bandă izolantă 19 mm 20m |  |  | Culoare neagră |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bandă izolantă 19 mm 20m |  |  | Culoare albastră |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presgarnitură PG 21 |  |  | Destinație: pentru introducerea cablurilor si firelor in echipamentul tabloului electric cu scopul de a le proteja împotriva deteriorării mecanice și protecția ansamblului in sine împotriva pătrunderii prafului si apei. Tip material: plastic. Culoare: alb, gri sau negru. Diametrul cablului: 15-18mm. Grad protecție: IP54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presgarnitură PG 29 |  |  | Destinație: pentru introducerea cablurilor si firelor in echipamentul tabloului electric cu scopul de a le proteja împotriva deteriorării mecanice și protecția ansamblului in sine împotriva pătrunderii prafului si apei. Tip material: plastic Culoare: alb, gri sau negru Diametrul cablului: 18-24mm Grad protecție: IP54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presgarnitură PG 36 |  |  | Destinație: pentru introducerea cablurilor si firelor in echipamentul tabloului electric cu scopul de a le proteja împotriva deteriorării mecanice și protecția ansamblului in sine împotriva pătrunderii prafului si apei. Tip material: plastic Culoare: alb, gri sau negru Diametrul cablului: 24-32mm Grad protecție: IP54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clemă „Crocodil” |  |  | Dimensiuni: 45-55mm Tip: izolat Culoare: roșu şi negru Curent: 5A În set 2 buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conexiune forbox 4 mm |  |  | Conexiune forbox 4 mm, în set a câte 10 buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub retractabil 32/8 negru |  |  | Diametrul tubului înainte de contracție 32 mm Diametrul tubului după contracție 8 mm Culoare: negru Poate fi secționat în bucăți a câte 1 sau 1,2 metri |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub retractabil 80/40 mm |  |  | Tub retractabil 80/40 mm diverse culori |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub retractabil 20/10 mm |  |  | Tub retractabil 20/10 mm diverse culori |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub retractabil 30/15 mm |  |  | Tub retractabil 30/15 mm diverse culori |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub retractabil 40/20 mm |  |  | Tub retractabil 40/20 mm diverse culori |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub retractabil 1.2 m, 4.8/2.4 mm x 1.2 m roșu |  |  | Tub retractabil 4.8/2.4 mm x 1.2 m roșu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub retractabil 1.2 m, 2.4/1.2 mm x 1.2 m albastru |  |  | Tub retractabil 2.4/1.2 mm x 1.2 m albastru |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub retractabil 1.2 m, 6 mm roșu |  |  | Tub retractabil 6/3 mm x 1.2 m roșu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub retractabil 2-10 mm 1-1,2m |  |  | Set compus din minim 5 buc, 1-1,2 m, cu diametrele: 2, 4, 6, 8, 10 mm, diverse culori |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 Cabluri de date, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priză conector RJ-12 (6p4c) externă |  |  | Priză conector RJ-12 (6p4c) externă |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priză conector RJ-12 (6p4c) dublă externă |  |  | Priză conector RJ-12 (6p4c) dublă externă |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 Țeavă, tub, canal cablu în asortiment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă PE tehnică, D20mm |  |  | Țeavă PE tehnică, D20mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă corugată (gofră) |  |  | D. 40 (31mm) HDPE 450 N/m ELCOR dublu strat /negru |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Canal p/u cablu 20x10x2000 mm |  |  | Canal p/u cablu 20x10x2000 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Canal p/u cablu 25x16x2000 mm |  |  | Canal p/u cablu 25x16x2000 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Canal p/u cablu 40x25x2000 mm |  |  | Canal p/u cablu 40x25x2000 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Canal p/u cablu 16x16x2000 mm |  |  | Canal p/u cablu 16x16x2000 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Canal p/u cablu 25х25x2000 mm |  |  | Canal p/u cablu 25х25x2000 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Canal p/u cablu metalic 50x50x2000 mm |  |  | Canal p/u cablu metalic 50x50 (2m) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Element de fixare cabluri |  |  | Suport adeziv 20x20mm pentru coliere (100 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jgheab perforat + capac (oțel zincat) |  |  | 300x50x3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clipsă de fixare tub D20 mm gri |  |  | Clipsă plastic D20 mm gri pentru fixare tuburi gofrate, țevi |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 Întrerupătoare automate, siguranțe, butoane, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat 1P 4A 240/415 V C |  |  | Întrerupător automat 1P 4A 240/415 V B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat 1P 6A 240/415 V C |  |  | Întrerupător automat 1P 6A 240/415 V C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat 1P 10A 240/415 V C |  |  | Întrerupător automat 1P 10A 240/415 V C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat 1P 16A 240/415V C |  |  | Întrerupător automat 1P 16A 240/415V C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat 1P 25A 240/415V C |  |  | Întrerupător automat 1P 25A 240/415V C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat 1P 16A 240/415V B |  |  | Întrerupător automat 1P 16A 240/415V B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat 1P 20A 240/415V B |  |  | Întrerupător automat 1P 20A 240/415V B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat 1P 25A 240/415V B |  |  | Întrerupător automat 1P 25A 240/415V B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat 2P 6A 415V C |  |  | Întrerupător automat 2P 6A 415V C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat 2P 16A 415V C curent continuu |  |  | Întrerupător automat 2P 16A 415V C curent continuu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat bipolar, inclusiv contact de blocare |  |  | Numărul de poli: 2 Capacitatea maximă de rupere, kА: 3 Tip de declanșare: Electromagnetic și termic (combinat) Caracteristica de declanșare electromagnetică: C Curentul și tensiunea nominală: 2 А, 500 V DC Frecvența: 50 Hz Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C: – 25 °С … +50°С Tipul de fixare: la șina de montare tip DIN Gradul de protecție , IP: IP20 Secțiunea transversală a firului conectat la borne: 6 мм2 Compoziția contactelor de semnal: 1 releu de ieșire cu contacte ÎN/DN Tensiunea nominală: 500 V DC Curentul nominal: 2A DC Execuția instalației: Zăvor de blocare Tipul de fixare: la șina de montare tip DIN Gradul de protecție , IP: IP20 Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C: – 25 °С … +50°С Secțiunea transversală a firului conectat la borne: 4 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat 3P 16A 415V C |  |  | Întrerupător automat 3P 16A 415V C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat 3P 25A 415V C |  |  | Întrerupător automat 3P 25A 415V C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat 3P 32A 415V C |  |  | Întrerupător automat 3P 32A 415V C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat 3P 40A 415V C |  |  | Întrerupător automat 3P 40A 415V C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat 3P 63A 415V B |  |  | Întrerupător automat 3P 63A 415V B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat 3P 250A 415 V cu declanșator electronic |  |  | Curent continuu nominal Iu: 250 A Capacitate nominală de rupere la 400 V 50 Hz: 35 kA Interval de setare a curentului de declanșare: 10 In A Tipul de conectare a circuitului de alimentare: Conexiune cu șurub Designul dispozitivului: Dispozitiv de expansiune încorporat Număr de poli: 3 Tipul de conectare al circuitului electric principal: Alte Clasa de protecție – IP: IP30 Tensiune nominală de rezistență la impuls: 8 kV Curent nominal: 250 A Tipul călătoriei: Termic, electromagnetic Capacitate maximă de rupere nominală a slave Ics: 25 kA Performanța climatică: UHL3 Tensiune nominală de funcționare: 400 V Frecvența rețelei: 50 Hz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat diferențial 30 mA 16 A 2P 240 V |  |  | Întrerupător automat diferențial 30 mA 16 A 2P 240 V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat diferențial 30 mA 16 A 4P 400 V |  |  | Întrerupător automat diferențial 30 mA 16 A 4P 400 V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat 3P 100 A 400 V cu declanșator electronic |  |  | Nr. de poli: 3P [In] curent nominal 100,0 A Dimensiunea cadrului 100AF [Ue] tensiune nominală de funcționare 400/415 V Tip de rețea AC Frecvența rețelei 50...60 Hz Durabilitate electrică 4000,0 cicluri Durabilitate mecanică 20000,0 cicluri cu întreținere 10000,0 cicluri fără întreținere [Uimp] tensiune nominală de rezistență la impuls 8,0 kV Capacitate nominală de întrerupere a serviciului [Ics]. 18 kA Capacitate nominală de rupere 25 kA [Ui] tensiune nominală de izolație 800,0 V Mod de montare Front fix Capacitate de conectare prin prindere 35 mm² Cuplul de strângere 9,5…10,5 Nm Categoria de utilizare Categoria A Prevedere pentru lacăt Mâner lacăt în poziția pornit și oprit Înălţime 130,0 mm Lăţime 75,0 mm Adâncime 68,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat 3P 40 A 400 V |  |  | Nr. de poli: 3P [In] curent nominal: 40 A Caracteristica de declanșare (Ii): 5*In [Ue] tensiune nominală de funcționare: 400/415 V Tipul rețelei: C.A. Frecvența rețelei: 50/60 Hz Durabilitate electrică: 1500 de cicluri Durabilitate mecanică: 8500 de cicluri [Uimp] tensiune nominală de rezistență la impuls: 8,0 kV [Ics] capacitate nominală de întrerupere: 35 kA la 400 V Capacitate nominală de întrerupere: 35 kA la 400 V [Ui] tensiune nominală de izolație: 1000 V Capacitate de conectare prin clemă: 70 mm² Categorie de utilizare: Categoria A Înălțime: 155 mm Lățime: 90 mm Adâncime: 108 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat 3P 63 A 400 V |  |  | Nr. de poli: 3P [In] curent nominal: 63 A Caracteristica de declanșare (Ii): 5*In [Ue] tensiune nominală de funcționare: 400/415 V Tipul rețelei: C.A. Frecvența rețelei: 50/60 Hz Durabilitate electrică: 1500 de cicluri Durabilitate mecanică: 8500 de cicluri [Uimp] tensiune nominală de rezistență la impuls: 8,0 kV [Ics] capacitate nominală de întrerupere: 35 kA la 400 V Capacitate nominală de întrerupere: 35 kA la 400 V [Ui] tensiune nominală de izolație: 1000 V Capacitate de conectare prin clemă: 70 mm² Categorie de utilizare: Categoria A Înălțime: 155 mm Lățime: 90 mm Adâncime: 108 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat 3P 100 A 400 V |  |  | Nr. de poli: 3P [In] curent nominal: 100 A Caracteristica de declanșare (Ii): 5*In [Ue] tensiune nominală de funcționare: 400/415 V Tipul rețelei: C.A. Frecvența rețelei: 50/60 Hz Durabilitate electrică: 1500 de cicluri Durabilitate mecanică: 8500 de cicluri [Uimp] tensiune nominală de rezistență la impuls: 8,0 kV [Ics] capacitate nominală de întrerupere: 35 kA la 400 V Capacitate nominală de întrerupere: 35 kA la 400 V [Ui] tensiune nominală de izolație: 1000 V Capacitate de conectare prin clemă: 70 mm² Categorie de utilizare: Categoria A Înălțime: 155 mm Lățime: 90 mm Adâncime: 108 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător de sarcină 4P 100 A 660 V |  |  | Tensiune (V): 660 V Frecvența: 50 Hz Gradul de protecție (IP): IP00-IP32 Nr. Poli: 4P Curent (A): 100 A De tip: Separator de sarcină КЭАЗ VR32-31-V41250-100A-UKHL3-КЭАЗ, sau analogic |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor de sarcină 3P 63A |  |  | Nr. Poli: 3P Frecvența: 50 Hz Curent (A): 63 A Tensiune (V): 400 V Gradul de protecție (IP): IP20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor de sarcină 3P 100A |  |  | Nr. Poli: 3P Frecvența: 50 Hz Curent (A): 100 A Tensiune (V): 400 V Comutare: inserție de cuțit din aluminiu Secțiunea transversală a firului conectat la borne: 6 mm2 Gradul de protecție (IP): IP30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător (cheie) 3P 240 V 20 A IP40 |  |  | Curent (A): 20 A Tensiune (V): 240 V Culoare: Negru/Albastru/Gri Nr. Poli: 3P Gradul de protecție (IP): IP40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor de avarie de tip „ciupercă” |  |  | Curent (A): 10 A Culoare: Roșu Dimensiuni (L x W x H x Ø): 22 mm Nr. Poli: 1P Tensiune (V): 380 V Gradul de protecţie (IP): IP20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buton de comandă 1P 220 V 15 A IP20 roșu |  |  | Buton de comandă 1P 220 V 15 A IP20 roșu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buton de comandă 1P 220 V 15 A IP20 verde |  |  | Buton de comandă 1P 220 V 15 A IP20 verde |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător de cursă |  |  | Întrerupător de cursă în carcasă ermetică de metal; curentul – 5A; Tensiunea – 250V; Temperatura de lucru - min -10 °C(14 °F) max.: 70 °C; De tip: AZ 8108 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat 2,5А – 400AC/220DC |  |  | De tip: АП50Б-3МТ-2,5А-3,5Iн-400AC/220DC-2П-У3 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Descărcător de joasă tensiune 2P 20 kA 400 V |  |  | Descărcător de joasă tensiune 2P 20 kA 400 V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siguranță fuzibilă RT 16-00 30 A 500V |  |  | Siguranță fuzibilă RT 16-00 30 A 500V |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 5 Comutatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comutator cu came 4P 12A |  |  | Numărul de poli |  |  |  |  | 4P |  |  |
|  |  |  |  | Tipul de fixare |  |  |  |  | Montaj în fața sau la șina de montare tip DIN |  |  |
|  |  |  |  | Tipul capului comutatorului |  |  |  |  | Cu placă frontală 45 × 45 mm |  |  |
|  |  |  |  | Caracteristici speciale |  |  |  |  | Comutator: fără poziție 0, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unghi de pas 60°: (stânga - 330°, dreapta - 30°) |  |  |
|  |  |  |  | Prezentarea legendei |  |  |  |  | Cu metalic legenda, 1 - 2 negru marcaj |  |  |
|  |  |  |  | Tip de operator |  |  |  |  | Negru mâner |  |  |
|  |  |  |  | Conexiune electrica |  |  |  |  | Terminale captive cu șurub, capacitate de prindere: 2 x 2,5 mm² |  |  |
|  |  |  |  | Schema de comutare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Curent nominal |  |  |  |  | 12 A |  |  |
|  |  |  |  | Tensiunea nominală |  |  |  |  | 440 V ~AC |  |  |
|  |  |  |  | Frecvența nominală |  |  |  |  | 50 Hz |  |  |
|  |  |  |  | Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C |  |  |  |  | – 20 оС ...+55 оС |  |  |
|  |  |  |  | Clasa de protecție la electrocutare |  |  |  |  | Clasa II conformitate cu IEC 60536 |  |  |
|  |  |  |  | Gradul de protecție , IP |  |  |  |  | Bloc de contacte: IP20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cap de acționare: IP65 conformând SR EN 60529 |  |  |
|  | Comutator de transfer automat ATS 3P 100A 220-240V |  |  | Lățime, mm 420 Înălțime, mm 241 Adâncime, mm 141 Clasa de protecție (IP) IP20 Număr de intrări 2 Număr de ieșiri 1 Întrerupător de curent rezidual (RCCB/RCD/RCD) Nu Temperatura de funcționare, °C -5...40 Frecvență 50/60 Hz Cu indicație LED Da Tensiune nominală de intrare, V 400 Curent nominal de intrare de la rețeaua staționară externă, A 25 Timpul de deschidere a contactelor rețelei principale, ms 0...30 Timpul de închidere a contactelor de rezervă, ms 0...30 De tip: АVR EKF TCM-100 3P 100 A 220 - 240 V sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comutator 3P+N, FS Phase/Phase-0-Phase/N, 45° |  |  | Comutator voltmetru, 3P+N, FS Phase/Phase-0-Phase/N, 45°, 48x48mm, montare centrală Măsurarea între fază și neutru Da Posibilitate de măsurare a interfazei Da Cu poziție zero Da Grad de protecție IP IP65 Proiecta Pentru montaj frontal Cu unitate de control Da De tip T0-3-8007/EZ EATON sau cu parametri tehnici analogici |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comutator 4P 25A 60° 400V |  |  | Tip Comutator cu came Tensiune nominală de lucru, V 400 Tensiune nominală de izolație, V 690 Frecvența nominală, Hz 50/60 Curentul nominal, A 25 Numărul de poli 4 Numărul de contacte 8 Tip terminal Bloc de borne cu șurub Tip de montare Montare ușă, cu zăvoare Tip mâner de control Controlul mânerului Sistem 1-2 Particularitate 60° Grad de protecție, IP IP20 Lățime, mm 48 Înălțime, mm 48 Adâncime, mm 116 De tip ONWS4PB sau cu parametri tehnici analogici |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comutator 6,3A 380V AC, 220V DC |  |  | Comutator de pachete PMO Curentul nominal de funcționare, 6.3A Tensiune nominală de lucru, Ue, 380V AC, 220V DC Metoda de prindere instalare din partea de montare a panoului Dimensiuni montaj, mm 58x58 Grad de protective IP10 Termeni de utilizare în interior Numărul de secțiuni 6 Material carcasă: plastic rezistent la impact, neinflamabil Poziția de fixare -45°...0°...45° Dimensiuni de gabarit LxLxD, mm 72x72x160 De tip ПМОВ-222222 sau cu parametri tehnici analogici |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comutator cu came 4P 12A 400V |  |  | Tip Comutator cu came Tensiune nominală de lucru, V 400 Tensiune nominală de izolație, V 690 Frecvența nominală, Hz 50/60 Curentul nominal, A 12 Numărul de poli 4P Tip terminal Bloc de borne cu șurub Tip de montare pe ușă Tip mâner de control Mâner negru, lungime = 35 mm Sistem 2-0-1 Grad de protecție, IP IP40 Lățime, mm 45 Înălțime, mm 45 De tip K1H004ULH sau cu parametri tehnici analogici |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 6 Panouri și cutii distribuție, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie de distribuție (dulap) pentru 12 module |  |  | Dulap metalic exterior Gradul de protecție: IP54 Culoare: gri Dimensiuni: 335*310*130 mm de tip: ЩРн-12з-1 74 У2 IP54 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie de distribuție (dulap) pentru 24 module |  |  | Dulap metalic exterior Gradul de protecție: IP54 Culoare: gri Dimensiuni: 454*310*135 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie de distribuție (dulap) pentru 36 module |  |  | Dulap metalic exterior Gradul de protecție: IP54 Culoare: gri Dimensiuni: 540*330*120 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie pentru automate neechipată metalică 500*400*220 mm IP54 |  |  | Cutie pentru automate neechipată metalică Dimensiuni: 500*400*220 mm Grad de protecție: IP54 Culoare: gri |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie de distribuție (dulap) pentru contorizare 570 x 960 x 290 mm |  |  | Compoziția și denumirea materialelor | caracteristici |  |  | Unitate de măsură |  | Cantitate |  |
|  |  |  |  | Cablu SIPt-4 | 4 x 70 mm², aluminiu |  |  | m |  | 40 |  |
|  |  |  |  | Tub gofrat 320N | 32 mm |  |  | m |  | 40 |  |
|  |  |  |  | Bandă de oțel pentru împământare | 40 x 4 mm |  |  | m |  | 15 |  |
|  |  |  |  | Set de împământare cu țăruș ascuțit | 20 mm x 1.5 m x 3 m, cupru |  |  | set |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Papuc de cablu | DL, 70 mm², aluminiu |  |  | buc |  | 15 |  |
|  |  |  |  | Papuc de cablu | DL, 16 mm², aluminiu |  |  | buc |  | 15 |  |
|  |  |  |  | Întreruptor automat 3P, IP30 | 250A, 400V Cat. decl. electromagnetic – „A” |  |  | buc |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Întreruptor automat 3P, IP30 | 63A, 400V C Cat. decl. electromagnetic – „C” |  |  | buc |  | 2 |  |
|  | Cutie de distribuție 4 module exterior |  |  | Tip material: plastic Culoare: alb/gri/negru Gradul de protecție: IP20 Instalare: pe perete (exterior) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie de distribuție 6 module exterior |  |  | Tip material: plastic Culoare: alb/gri/negru Gradul de protecție: IP20 Instalare: pe perete (exterior) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie de distribuție 8 module exterior |  |  | Tip material: plastic Culoare: alb/gri/negru Gradul de protecție: IP20 Instalare: pe perete (exterior) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie de distribuție 12 module exterior |  |  | Tip material: plastic Culoare: alb/gri/negru Gradul de protecție: IP20 Instalare: pe perete (exterior) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Încălzitor rezistență pentru panouri electrice |  |  | Grad de protectie (IP) - IP 20; Adâncime (mm) - 60 mm; Lățimea (mm) - 70 mm; Înălțimea (mm) - 184 mm; Puterea nominală (W) - 100W; Tip de instalare - Șină DIN; Tensiunea nominală (V) - 230V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie de testare cu capac transparent |  |  | Material |  | carbolit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Curent nominal |  | 10 A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tensiunea nominală |  | 380 V AC |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tip de cleme pentru conectarea la circuitele de putere |  | cleme cu șurub |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gradul de protecție , IP |  | IP20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C |  | – 40 оС … +60 оС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transversala firului conectat la bornele |  | 6 mm 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Numărul de cleme de conectare/terminale |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Materialul terminalelor |  | alamă |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Grosimea punților de conectare din alamă, mm |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dimensiuni, mm |  | 68 х 220 х 33 |  |  |  |  |  |
|  | Cutie de borne cu capac transparent |  |  | Material |  |  | Termoplast |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Curent nominal, A |  |  | 125/41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tensiunea nominală |  |  | 380 V AC |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Numărul de poli |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tip de cleme pentru conectarea la circuitele de putere |  |  | cleme cu șurub |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gradul de protecție , IP |  |  | IP20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C |  |  | – 40 оС … +60 оС |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transversala firului conectat la bornele, mm 2 - fir de intrare (principal) - fir de derivație |  |  | 10 - 35 4 - 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Numărul de cleme de conectare - fir de intrare (principal) - fir de derivație |  |  | 4 16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Materialul terminalelor |  |  | alamă |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dimensiuni, mm |  |  | 70 х 150 х 35 |  |  |  |  |
|  | Șina de conectare de tip FORK (100cm) 1P |  |  | Șina de conectare de tip FORK (100cm) 1P |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Șina de conectare de tip FORK (100cm) 3P |  |  | Șina de conectare de tip FORK (100cm) 3P |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Șina de conectare de tip PIN (100cm) 1P |  |  | Șina de conectare de tip PIN (100cm) 1P |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Șina de conectare de tip PIN (100cm) 3P |  |  | Șina de conectare de tip PIN (100cm) 3P |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sina zero izolată DIN -35 8*12 - 10P albastra |  |  | Sina zero izolată DIN -35 8*12 - 10P albastra |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sina zero izolată DIN -35 8*12 - 10P verde |  |  | Sina zero izolată DIN -35 8*12 - 10P verde |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Șină de montare DIN 125 125 cm |  |  | Șină de montare DIN 125 125 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie distribuție plastic 180*106*50 mm exterioară |  |  | Cutie distribuție plastic 180*106*50 mm exterioară |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie distribuție plastic 100*100*50 mm exterioară |  |  | Cutie distribuție plastic 100*100*50 mm exterioară |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Limitator șina DIN |  |  | E/NS 35N |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bloc de distribuție 100 A |  |  | Tip 2 x 7 Curent (A) 100 A Grupul de contact al blocului este realizat din cupru electric conservat Cu posibilitatea de fixare pe șină DIN – 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 7 Echipamente de iluminat, becuri, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LED DRIVER, 8-24W, AC85-265V; DEC24-96V; 300mA |  |  | LED DRIVER, 8-24W, AC85-265V; DEC24-96V; 300mA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Balast electronic, 220V, 140mA, P=18W |  |  | Balast electronic, 220V, 140mA, P=18W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Balast electromagnetic 36/40W 220V |  |  | Balast electromagnetic 36/40W 220V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bec LED E27 240V 12W 1055 lm |  |  | Bec LED E27 240V 12W 1055 lm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bec LED E27 240V 15W 1450 lm |  |  | Bec LED E27 240V 15W 1450 lm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bec LED E27 A60 25W E27 4000K |  |  | Bec LED E27 A60 25W E27 4000K |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bec LED E27 240V 30W 2700 lm |  |  | Bec LED E27 240V 30W 2700 lm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bec LED E40 240V 50W 4500 lm |  |  | Bec LED E40 240V 50W 4500 lm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bec LED E40 40W 6500K 4700LM |  |  | Bec LED 40W E40 6500K 4700LM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bec LED E27 50W 6500K |  |  | Bec LED E27 50W 6500K |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bec LED R7S 240V 15W 1500 lm |  |  | Bec LED R7S 240V 15W 1500 lm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bec LED 9W E27 4000K 12-36V AC/DC |  |  | Bec LED 9W E27 4000K 12-36V AC/DC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub LED T8 18W G13 600mm 6500K |  |  | Bec LED T8 18W G13 600mm 6500K |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dulie carbolit E27 |  |  | Dulie carbolit E27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adaptor dulie E40*E27 |  |  | Adaptor dulie E40*E27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub fluorescent T8. 36W. G13 1200mm |  |  | Tub fluorescent T8. 18W. G13 1200mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub fluorescent T8. 18W. G13 600mm |  |  | Tub fluorescent T8. 18W. G13 600mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub LED G13 T8 240V 12W (600mm) |  |  | Tub LED G13 T8 240V 12W(600mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub LED G13 T8 240V 18W 1300lm (1200mm) |  |  | Tub LED G13 T8 240V 18W 1300lm (1200mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub LED Т8 30W 6500K 2700Lm G13 230V 1200мм |  |  | Tub LED Т8 30W 6500K 2700Lm G13 230V 1200мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Panel LED INT.48W 6500K 595*595*23mm IP-20 |  |  | Panel LED INT.48W 6500K 595*595*23mm IP-20 Aplicare: pentru poduri suspendate tip armstrong |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiector LED 240V 50W 2500lm IP65 |  |  | Proiector LED 240V 50W 2500lm IP65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiector LED 240V 100W 8000lm IP65 |  |  | Proiector LED 240V 100W 8000lm IP65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Corp de iluminat stradal LED 50W 240V 5500lm IP65 |  |  | Corp de iluminat stradal LED 50W 240V 5500lm IP65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Corp de iluminat stradal LED 100W 240V 10000lm IP65 |  |  | Corp de iluminat stradal LED 100W 240V 10000lm IP65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Corp iluminat LED 2x36W 220V 1200mm |  |  | Corp iluminat LED 2x36W 220V 1200mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Corp iluminat LED 2x18W 220V 600mm |  |  | Corp iluminat LED 2x18W 220V 600mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Corp de iluminat exterior cu tub LED 220 – 240 V 600*600mm |  |  | Corp de iluminat cu tub LED 40 W G13 4000 K 3000 lm 220 – 240 V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lustră 2*40W E27 220-240V |  |  | Lustră 2*40W E27 220-240V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plafoniera ovală 60W, IP54 |  |  | Culoare: negru/alb Forma: ovală Grad de protecție: IP 54 Lungime: 210-230 mm Lățime: 90-120 mm Înălțime: 80-100 mm Material: metal (aluminiu) + sticla Putere maximă a lămpii: 1 x 60 W Tensiune alimentare: 220-240 V Tip montaj: aplicat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plafoniera 1*18 W |  |  | Gradul de protecție (IP): IP20 Puterea (W): 18 W Număr de socluri: 1 Dimensiuni (L x W x H): 640 х 75 х 100 mm Tensiune (V): 220 – 240 V Soclu: T8/G13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor control iluminat 220V 1200 W (zi/noapte) |  |  | Senzor control iluminat 220V 1200 W (zi/noapte) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor de mișcare 360° |  |  | Capacitatea de a regla unghiul (°) 360° Durata conectării (sec-min) 8-10 Gradul de protecție IP44 Intensitatea (А) 16 Putere maxima (W) 1000 Raza de acțiune (m) 8 Unghi de detecție (°) 360 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | STARTER 110-240V 4-22 W |  |  | STARTER 110-240V 4-22 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | STARTER 110-240V 4-65 W |  |  | STARTER 110-240V 4-65 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lanterna frontală pe cap LED 2W |  |  | Capacitatea bateriei (mA): min. 1200mA Dimensiuni (mm) 45х75 Durata de viață (ore) 30000ore Material carcasa Plastic Putere (W) 2 Sursa de lumina LED Tip LED Tip baterii Li-Ion |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lanternă LED 5W 240 V 3500 mAh |  |  | Lanternă LED 5W 240 V 3500 mAh |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lanternă LED cu acumulator |  |  | Tensiune (V): 220 V Dimensiuni (L x W x H x Ø): 200 x 110 mm Acumulator: 1500 mAh Tip: LED Culoare: Negru/Roșu Puterea (W): 3-5 W De tip: PL-501683B sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampă de inspecție 12V |  |  | Sursa de alimentare: priza 12V Voltaj: 12 V Numărul de moduri: 1 Materialul corpului: ABS-plastic , metal Grad de protecție: IP20 Culoarea: portocaliu Specificații suplimentare: cablu 15 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 8 Contactoare, contacte de forță, relee, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contactor 12 A 50 Hz 230 V IP20 |  |  | Frecvența: 50 Hz Nr. Poli: 3P Tip: AC3 Tensiune bobinei (V): 220-240 V Curent: 12A Nr. de contacte auxiliare: 1 NO + 1 NC Gradul de protecție (IP): IP20 De tip: LC1D12P5 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bloc de contacte auxiliare 2NO + 2NC |  |  | Nr. Poli: 4P (2NO + 2NC) Conexiuni: terminal cu șurub Funcționalitate: instantaneu De tip: LAND22 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contactor 18 A 50 Hz 6 kW 220 V IP20 |  |  | Frecvența: 50 Hz Puterea (W): 6 kW Nr. Poli: 3P Tip: AC3 Tensiune (V): 220 V Curent: 18A Gradul de protecție (IP): IP20 De tip: KMI 11811 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contactor 25 A 50 Hz 11 kW 220 V IP20 |  |  | Frecvența: 50 Hz Puterea (W): 11 kW Nr. Poli: 3P Tip: AC3 Tensiune (V): 220 V Curent: 25A Gradul de protecție (IP): IP20 De tip: KMI-22511 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contact auxiliar lateral 6A |  |  | Curent: 6A 2 perechi de contate: 1 pereche normal deschis + 1 pereche normal închis Metodă de prindere: lateral, pe șină DIN De tip: GVAN11 NO+NC sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contactor 3P 160А 380V |  |  | Tensiune: 380V Curent: 160A Nr de contacte auxiliare: 2 Tensiune de comandă: 380V Nr. de poli: 3P Contactor de tip: KT-6023Б-160А-380АС-УЗ-КЭАЗ sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contactor 2,2 kW 6,0 A 230 V |  |  | Putere KW: 2.2 KW Tensiune: 230 V Curent (A): 6A Dimensiuni: 45 x 58 x 57 mm Gradul de protecție: IP20 Frecvența: 50/60 Hz Nr. Poli: 3P De tip: LC1K0610P7 sau cu parametri echivalenți |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contactor 40 A 50/60 Hz 18.5 kW 220-690 V 110 V IP20 |  |  | Categoria de utilizare AC-3 AC-4 [In] curent nominal 40 A [Uc] tensiune circuit de control 110 V AC 50/60 Hz Compoziția contactelor auxiliare 1 NU + 1 NC [Ui] tensiune nominală de izolație 690 V [Ie] curent nominal de funcționare 40 A la 380/400 V AC-3; 34 A la 660/690 V AC-3; 18,5 A la 380/400 V AC-4; 9 A la 660/690 V AC-4 Putere kW 18,5 kW la 380/400 V AC-3; 30 kW la 660/690 V AC-3; 7,5 kW la 380/400 V AC-4; 7,5 kW la 660/690 V AC-4 Categoria de instalare III Gradul de poluare 3 Temperatura aerului ambiant pentru funcționare -5…40 °C Temperatura medie a aerului ambiant pentru funcționare ≤ 35 °C (medie peste 24 de ore) Temperatura aerului ambiant pentru depozitar -25…55 °C Altitudine de operare 2000 m Grad de protecție IP IP20 Umiditatea relativă 0…50 % la 0…40 °C; 0…90 % la 0…20 °C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contactor 32 A 50 Hz 380 V IP20 |  |  | Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us AC 50 Hz: 380 V Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us DC: - ÎN Curent nominal de funcționare Ie 400 V: 32 A Tip de conectare a circuitelor auxiliare: Conexiune cu șuruburi Numărul de contacte auxiliare deschise-NO: 1 Tensiunea nominală de lucru a curentului alternativ Ue: 230; 400; 660 V Tensiune nominală de izolație Ui: 660 V Tensiune nominală de impuls: 6 kV Curentul termic convențional Ith la AC-1: 50 A Putere nominală la AC-3 230V: 7,5 kW Putere nominală la AC-3 400V: 15,0 kW Putere nominală la AC-3 660V: 18,5 kW Sarcina maximă pe termen scurt: 576 A Curent condiționat de scurtcircuit Inc: 3000 A Protecție la supracurent – ​​siguranța gG: 50 A Număr de contacte suplimentare: 1 Clasa de protecție – IP: IP20 Tip de montare: Panou/placă de montare Performanța climatică: UHL4 Temperatura de funcționare: -25…+50 °C Lățime: 56,0 mm Înălțime: 84,0 mm Greutate: ≤ 0,55 kg Tip tensiune de control: Variabilă (AC) Număr de poli: 3 Contact suplimentar – Secțiunea conductorilor conectați: 1…4 mm² |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contactor modular 32 A 50/60 Hz 220 – 240 V IP20 |  |  | Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us AC 50 Hz: 230 V Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us DC: - ÎN Curent nominal de funcționare Ie 400 V: 32 A Tip de conectare a circuitelor auxiliare: Conexiune cu șuruburi Numărul de contacte auxiliare deschise-NO: 1 Tensiunea nominală de lucru a curentului alternativ Ue: 230; 400; 660 V Tensiune nominală de izolație Ui: 660 V Tensiune nominală de impuls: 6 kV Curentul termic convențional Ith la AC-1: 50 A Putere nominală la AC-3 230V: 7,5 kW Putere nominală la AC-3 400V: 15,0 kW Putere nominală la AC-3 660V: 18,5 kW Sarcina maximă pe termen scurt: 576 A Curent condiționat de scurtcircuit Inc: 3000 A Protecție la supracurent – ​​siguranța gG: 50 A Număr de contacte suplimentare: 1 Clasa de protecție – IP: IP20 Tip de montare: Panou/placă de montare Performanța climatică: UHL4 Temperatura de funcționare: -25…+50 °C Lățime: 56,0 mm Înălțime: 84,0 mm Greutate: ≤ 0,55 kg Tip tensiune de control: Variabilă (AC) Număr de poli: 3 Contact suplimentar – Secțiunea conductorilor conectați: 1…4 mm² |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Releu termic 16A |  |  | Releu termic de tip TPH-25 sau echivalentul, Curent: 16-25 A Tensiune: 220-400 V Nr de poli: 2P |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demaror 25A U(bobinei)- 110V |  |  | Curent (A): 25 A Gradul de protecție (IP): IP00 Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -40°С până la +40°С Tensiunea bobinei: 110 V De tip: PME-111 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demaror 10A U(bobinei)- 24V |  |  | Curent (A): 10 A Nr. de contacte Gradul de protecție (IP): IP00 Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -40°С până la +40°С Tensiunea bobinei: 24 V De tip: PME-111 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demaror 9A U(bobinei)-220V, (cu revers) |  |  | Curent (A): 9 A Tensiune (V): 220 V Gradul de protecție (IP): IP20 Dimensiuni (L x W x H x Ø): 47 x 76 x 82 mm Tip: AC Tensiune bobină: 220-240 V De tip: LC2-D0910 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 9 Termostate, higrostate, relee |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Higrostat digital 5A 220V |  |  | Tensiune de alimentare 110...240Vac Interval de control al umidității 20...80% Histerezis 3% Capacitate maximă de comutare 5A 30Vdc; 8A 250Vac Ieșiri higrostate Două contacte independente a două relee Conexiune șurub, secțiune transversală a firului de până la 2,5 mm² Dimensiuni (lățime x înălțime x adâncime) 56×85×44 Temperatura de funcționare 0°C ... +50°C Temperatura de depozitare -5°C ... +55°C Grad de protective IP 20 Materialul corpului Policarbonat, gri deschis |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RELEU 1048 |  |  | De tip R3N-2013-23-1048-WTL, 48VDC 3 Form C 250VAC/10А sau cu caracteristici echivalente |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RELEU 1012 |  |  | De tip Relpol R3N-2013-23-1012-WTL sau cu caracteristici echivalente |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Releu 5230 |  |  | De tip R3N-2013-23-5230-WT 10A/250V AC sau cu caracteristici echivalente |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termostat 0-60 grade 68 x 33 x 44 mm |  |  | Tip produs sau componenta: Termostat simplu Gama de setare a temperaturii: 0…60 °C Informații afișate: Temperatură în °C Tensiune de intrare: 250 V Tip senzor Bimetal Tip si compoziție contacte Nu Rezistenta de contact 10 mOhm Durata ciclului de service 100000 cic Capacitate de comutație maximă 2 A 120...250 V c.a. inductiv pf: 0,6; 10 A 250 V c.a. rezistiv; 15 A 120 V c.a. rezistiv 30 W c.c. Conexiune electrica 4 terminale, capacitate de prindere: 2.5 mm² Mod de montare Fixat cu clipsuri Înălțime Extern: 68 mm Lățime Extern: 33 mm Adâncime Extern : 44 mm Locul de montare Stâlp Special/Sina DIN 35mm/Pe placă de montaj/Montanți transversali Temperatura ambientala de funcționare -20…80 °C Grad de protectie IP IP20 Histerezis 7 K +/- 0.4K Histerezis 7 % Număr de ieșiri 1 funcție de ventilație Material PC (policarbonat) Culoare Gri deschis Întârziere flacără Autostingere conformitate cu UL94 (material V0) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Releu de control al tensiunii monofazat 40A |  |  | Intervalul de reglare a tensiunii limită superioară 220-300 Interval de reglare a tensiunii la limita inferioară 80-210 Interval de reglare a timpului de întârziere la pornire, sec. 5-600 Lungime, mm 65 Înălțime, mm 90 Forța de strângere a clemelor de contact, Nm 2,5 Lățime (l), mm 36 Tensiune de izolație Ui, V 400 Tensiune nominală de funcționare Ue, V AC 220 Frecvență nominală, Hz 50/60 Caracteristică Metodă de extracție: True RMS; Precizie de măsurare a tensiunii: ≤1% (pe întregul interval) Altitudine deasupra nivelului mării, m, nu mai mult de 2000 Gradul de poluare a mediului 3 Secțiunea transversală maximă a conductorilor conectați, mm² 16 Grad de protecție, IP IP20 Curent nominal In, A 40 Rezistența la uzură a pieselor mecanice/electrice, cicluri de apă/încălzire, nu mai puțin de 1.000.000/10.000 Contact 1 NU Intervalul temperaturii de funcționare, °C -5…+40 Instalare pe o șină DIN de 35 mm Poziția de lucru: arbitrar |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 10 Prize, întrerupătoare, fișe, prelungitoare, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fișa mobilă 5P 16A 0,4kV |  |  | Material, clasificarea de inflamabilitate UL94 |  |  | plastic neinflamabil, V0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Numărul de poli |  |  | 5P |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Curent nominal |  |  | 16 A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tensiunea nominală |  |  | 380 V AC |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tip de cleme pentru conectarea la circuitele de putere |  |  | cleme cu șurub |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gradul de protecție , IP |  |  | IP67 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C |  |  | – 25 оС … +50 оС |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transversala firului conectat la bornele |  |  | 6 mm 2 |  |  |  |  |
|  | Priză fixă 5P 16A 0,4kV | 2 | buc. | Material, clasificarea de inflamabilitate UL94 |  |  | plastic neinflamabil, V0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Numărul de poli |  |  | 5P |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Curent nominal |  |  | 16 A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tensiunea nominală |  |  | 380-415 V AC |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tip de cleme pentru conectarea la circuitele de putere |  |  | cleme cu șurub |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gradul de protecție , IP |  |  | IP67 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C |  |  | – 25 оС … +50 оС |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transversala firului conectat la bornele |  |  | 6 mm 2 |  |  |  |  |
|  | Prelungitor pe tambur 3*2.5 mm 50 m |  |  | Lungime cablu 50 m Secțiune: 3x2.5mm2 Tensiune: 250V Nr. prize: 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prelungitor 5 locuri 1,5m |  |  | Lungime cablu; 1.5 m 5 prize |  |  |  |  |  |  |  |
|  | întrerupător interior 1 clapă cap-scară alb |  |  | întrerupător interior 1 clapă cap-scară alb |  |  |  |  |  |  |  |
|  | întrerupător interior 1 clapă cruce alb |  |  | întrerupător interior 1 clapă cruce alb |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fișă electrica 2P+E 16A 90grad |  |  | Fișă electrica 2P+E 16A 90grad |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător interior 1 clapă alb |  |  | Întrerupător interior 1 clapă alb |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător interior 2 clape alb |  |  | Întrerupător interior 2 clape alb |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător exterior 1 clapă alb |  |  | Întrerupător exterior 1 clapa alb |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător exterior 2 clape alb |  |  | Întrerupător exterior 2 clape alb |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător exterior 1 clapă IP54 16A 250 V |  |  | Întrerupător exterior 1 clapă IP54 16A 250 V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător exterior 2 clape IP54 16A 250 V |  |  | Întrerupător exterior 2 clape IP54 16A 250 V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător dublu + priza cu capac aplicabil 16A 250V IP 54 |  |  | Întrerupător dublu + priza cu capac aplicabil 16A 250V IP 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priză exterioară 2P+E 16 A 250 V |  |  | Priză exterioară 2P+E 16 A 250 V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priză exterioară 2 locuri 2P+E 16 A 250 V |  |  | Priză exterioară 2 locuri 2P+E 16 A 250 V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priză exterioară 2 locuri 2P 16 A 250 V fără împământare |  |  | Priză exterioară 2 locuri 2P 16 A 250 V fără împământare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priză exterioară 3 locuri 2P+E 16 A 250 V |  |  | Priză exterioară 3 locuri 2P+E 16 A 250 V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priza interioară 2P+PE 16A cu împământare |  |  | Priza interioară 2P+PE 16A cu împământare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priza interioară 2 locuri 2P+PE 16A cu împământare |  |  | Priza interioară 2 locuri 2P+PE 16A cu împământare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priză exterioară 2 locuri 2P+E 16 A 250 V 16 A IP54 cu capac |  |  | Priză exterioară 2 locuri 2P+E 16 A 250 V 16 A IP54 cu capac |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 11 Transformatoare, stabilizatoare, încărcătoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transformator de curent 0,66 kV, 200/5, cl. 0,5 |  |  | Transformator de curent 0,66 kV, 200/5, cl. 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reglator de tensiune (Autotransformator) |  |  | Reglator de tensiune (Autotransformator) monofazat Puterea nominală, W : 500; Curentul maximal, А : 20; Diapazonul de lucru al tensiunii de intrare, V: 0-250; Reglaj manual; Complectație: cu cleme de conectare; Gradul de protecție: IP20 Conectare la rețea: borne/cleme. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilizator de tensiune 1,5kW |  |  | Putere: 1500 W Tensiune de intrare: 140-260 V Tensiune de ieșire: 220 V Număr de prize: minim 1 buc. Răcire: Pasivă Frecventa curent electric: 50 hz Timp măsurare: 0.015 sec Temperatura de lucru: -10~+40 °C Montare: Podea Randament: 97 % LCD ecran: Da Clasa de protecție: min. IP20 Ștecher: Da |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 12 Elemente de încălzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezistență electrică(element de încălzire) – 2,0kW, 220V (cu filet) |  |  | Diametru filet: 2xM21 mm cu piuliță, șaibă și garnitură din paranit Rezistență: ≥ 0,5 MΩ Material: cupru/alamă/inox Forma: tip U Distanța între bornele de conexiune: 75 mm Diametru filet borne: tijă filetată 2xM4 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezistență electrică(element de încălzire) – 1kW, 220V, ( cu filet) |  |  | Diametru filet: 2xM21 mm cu piuliță, șaibă și garnitură din paranit Rezistență: ≥ 0,5 MΩ Material: cupru/alamă/inox Forma: tip U Distanța între bornele de conexiune: 75 mm Diametru filet borne: tijă filetată 2xM4 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezistență electrică(element de încălzire) – 3,0kW, 220V |  |  | Diametru filet: 2xM22 mm cu piuliță, șaibă și garnitură din PVC sau paranit Material: cupru/alamă/inox Forma: tip U Diametru filet borne: tijă filetată 2xM4 mm Diametru element: 12-13 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 13 Ventilatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventilator 12VDC 1,3W |  |  | Ventilator de tip: KD2406PHS2 DC12V 1.3W 60x60mm sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventilator D 100 mm 14W 220-240V |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 100 mm Debit de aer: 98 m3/h Tip: Interne, de perete Puterea (W): 14 W Tensiune (V): 220 - 240 V Turații la mersul în gol: 2300 rot/min Culoare: Alb |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 14 Bandă împământare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Platbandă zincată 30*3 mm |  |  | Platbandă zincată 30*3 mm |  |  |  |  |  |  |  |

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

____________________________

(semnătura)