| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 33140000-3; Senzor de flux autoclavabil, compatibil cu ventilatorul pulmonar C1, Hamilton; buc; 4; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Senzor de O2, compatibil cu Ventilatorul pulmonar C1, Hamilton cu termen de valabilitate cel putin 11 luni de la data livrarii; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Senzor de flux pentru ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien; buc; 4; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Baterie interna Li-ion Battery Pack pentru unitate de tomografie computerizata Aquilion Prime TSX-303A; R1840-02 Cell: SANYO UF103450PN 7.4V/3760mAh/27.824Wh sau analogic; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Filtru K1 Big 20 SL (20 mcr); buc; 72; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Kit de reparatie pompei de vid pentru autoclav Matachana SC502; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Piesă de mână (ACTIVE SENTRY Handpiece), compatibil cu Facoemulsificator Alcon Centurion; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lampă UV K-14L, compatibilă cu mașina de spălat Plympus mini ETD2; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Acumulator (Li-Ion, 11,1Vm 2600 mAh), compatibil cu ECG Biocare iE300; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |