Anexa nr. 22

la Documentaţia standard ord. MF nr.115

din „15” septembrie 2021

## SPECIFICAŢII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: achiziționarea materialelor de construcție |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Producă- torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Adeziv |  |  |  | 1 sac = 25 kg; pe bază de ciment; pentru gresie și faianţă; pentru lucrări la interior şi exterior; termen de valabilitate – 12 luni. |  |  |
| Polisteren extrudat |  |  |  | Densitatea materialului – 30-40 kg/m3; Dimensiuni – 1200*600*20 mm; Material – polisteren extrudat. |  |  |
| - Tencuială pe baza de gips |  |  |  | 1sac=30kg, Amestec uscat pe bază de ipsos, cu adaosuri speciale, destinat pentru acoperirea, încărcarea, egalizarea şi nivelarea diverselor suprafeţe. (analog MP-75) |  |  |
| - Tencuială pe baza de gips |  |  |  | 1sac=25kg, amestec uscat pe bază de liant de gips cu o umplutură minerală și adaos de aditivi polimerici.(analog HP-FINISH) |  |  |
| Profil din aluminiu |  |  |  | Lungimea-3000mm; material-aluminiu; tip-colțar fără plasă; destinat pentru protejarea colțurilor exterioare a pereților din gips-carton și a placarii de deteriorări mecanice. |  |  |
| Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante (Betokontakt) |  |  |  | Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi. Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor suport dense, neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren, etc.). Pentru lucrări la interior și exterior. Ambalare – 13,5 kg. Termen de valabilitate – 18 luni. |  |  |
| Gresie porțenalată |  |  |  | Dimenseuni – 20 cm*120 cm; # Meranti Cream Rect sau echivalent, care va fi utilizată la înlocuirea teracotei existente/deteriorată. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |
| Faianță |  |  |  | Dimenseuni – 35 cm*35 cm; Culoare – albă luciosă. |  |  |
| Chit |  | # . |  | Pentru gresie și faianță, Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |
| Chit |  | # . |  | Pentru gresie și faianță, Culoarea – albă. |  |  |
| Clipse (cleme) pentru nivelarea gresiei |  |  |  | Mărime – 1 mm; destinate pentru nivelarea gresiei. |  |  |
| Pană pentru nivelarea gresiei |  |  |  | Destinate pentru nivelarea gresiei. |  |  |
| Diblu |  |  |  | 8*150mm, SM-08100 |  |  |
| Diblu |  |  |  | 10*150mm, SM-10100 |  |  |
| Vopsea emulsie |  |  |  | În căldare de 14 kg, Vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă pentru lucrări interior și exterior |  |  |
| Plintă pentru podea |  |  |  | 1buc=2,5m, materiel – PVC, Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |
| Capac pentru plintă |  |  |  | Dreapta – 30 bucăți, stânga– 30 bucăți; materiel – PVC, Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |
| Unitor pentru plintă |  |  |  | materiel – PVC, Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |
| Colțar intern pentru plintă |  |  |  | materiel – PVC, Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |
| Colțar extern pentru plintă |  |  |  | materiel – PVC, Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |
| Plintă pentru tavan |  |  |  | Plintex I60/60, material – polistiren, lungimea – 2 m, fără ornament |  |  |
| Profil de ghidaj W10 |  |  |  | Lungimea – 3 metri; Material – oțel zincat. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

| Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |
| --- | --- |

Anexa nr. 23

la Documentaţia standard ord. MF nr.115

din „15” septembrie 2021

SPECIFICAȚII DE PREȚ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziţie______________din_________

Obiectul achiziţiei: achiziționarea materialelor de construcție

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Clasificaţie bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | # Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | Adeziv pentru gresie și faianță | kg | 1500,0 |  |  |  |  | 10 zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria teritorială a MF | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | Polisteren extrudat 1200*600*20 mm | foi | 100 |  |  |  |  |  | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | - Tencuială pe baza de gips (30kg) | kg | 600,0 |  |  |  |  |  | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | - Tencuială pe baza de gips (25kg) | kg | 625,0 |  |  |  |  |  | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | Profil din aluminiu (colțar) 3 m | buc | 50 |  |  |  |  |  | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante (Betokontakt) | kg | 54,0 |  |  |  |  |  | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | Gresie porțenalată 20cm*120cm | m2 | 60 |  |  |  |  |  | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | Faianță albă 35 cm*35 cm | m2 | 30 |  |  |  |  |  | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | Chit culoarea gresiei | kg | 30 |  |  |  |  |  | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | Chit albă | kg | 15 |  |  |  |  |  | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | Clipse (cleme) pentru nivelarea gresiei, faianței, 1 mm | buc | 4000 |  |  |  |  |  | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | Pană pentru nivelarea gresiei, faianței | buc | 500 |  |  |  |  |  | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | Diblu 8*150mm | buc | 1000 |  |  |  |  |  | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | Diblu 10*150mm | buc | 1000 |  |  |  |  |  | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | - Vopsea emulsie | kg | 210,0 |  |  |  |  |  | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | Plintă pentru podea, 2,5 m | buc | 100 |  |  |  |  |  | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 4100000-1 | Capac pentru plintă dreapta/stănga | buc | 60 |  |  |  |  |  | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | Unitor pentru plintă | buc | 100 |  |  |  |  |  | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | Colțar intern pentru plintă | buc | 75 |  |  |  |  |  | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | Colțar extern pentru plintă | buc | 50 |  |  |  |  |  | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | Plintă pentru tavan 2m | buc | 100 |  |  |  |  |  | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | Profil de ghidaj W10 | buc | 50 |  |  |  |  |  | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________