APROBAT prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 174 din 05 octombrie 2018 DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de servicii Obiectul achiziţiei: Servicii de internet și de transport de date Cod CPV: 72400000-4 Autoritarea Contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu” Procedura achiziţiei: Licitație deschisă

CAPITOLUL I INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO) [Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

Secțiunea 1. Dispoziții generale

Scopul procedurii de achiziție Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de servicii, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA). Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie 2.1.Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sînt: libera concurenţă; eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante; transparenţa; tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici; protecția mediului; respectarea ordinii de drept; confidenţialitatea; asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică. Sursa de finanţare În FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză. Participanţii la licitaţie Participant la licitaţie poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de licitaţie. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menţionate, precum şi cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta. Limba de comunicare în cadrul licitaţiei Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională. Secţiunile Documentelor de atribuire Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate în prezentul punct şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform pct. IPO8. CAPITOLUL I. Instrucţiuni pentru ofertanţi CAPITOLUL II. Fişa de date a achiziţiei CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț. CAPITOLUL V. Formularul de contract Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. Practicile de corupere şi alte practici interzise Autoritățile contractante şi participanţii la licitaţiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică. În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta: va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv. În cadrul procedurilor de achiziţie şi executării contractului nu se permit următoarele acţiuni: promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi; orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie; înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice; deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia; distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta. Personalul autorităţii contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obţinerii beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea procedurii de achiziţii publice.

Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

Criterii generale Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE decît cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la: eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică şi financiară; capacitatea tehnică şi/sau profesională; standarde de asigurare a calității; standarde de protecţie a mediului. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii: se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești; nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens; se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015; este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la puncteleIPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii. Capacitatea de exercitare a activității profesionale Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a presta servicii, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit. Capacitatea economică şi financiară În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare; declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. În sensul punctului IPO13.1 literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii serviciilor. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului. Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordata de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute lapunctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele c)-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane. Capacitate tehnică și/sau profesională În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziţii publice de servicii, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea serviciilor ce urmează să fie prestate şi numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului şi nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe, următoarele: a) lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sînt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; b) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii; d) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului, dacă acestea nu reprezintă factori de evaluare stabiliţi de autoritatea contactantă; e) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; f) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului; g) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care va dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului; h) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze. Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. În cazul prevăzut la punctulIPO14.2, ofertantul/candidatul are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele c)-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă. Standarde de asigurare a calităţii. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. Standarde de protecție a mediului. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze: a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS); b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului. Calificarea candidaților în cazul asocierii În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

Documentele ce constituie oferta Oferta va cuprinde următoarele: propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă; propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă; Documentul unic de achiziții european; Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Documente pentru demonstrarea conformităţii serviciilor Pentru a stabili conformitatea serviciilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile se conformează condiţiilor de prestare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în Capitolul IV 4. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a serviciilor propuse, cantităţilor propuse şi a termenelor de prestare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice (F4.1) și Specificaţii de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative, după caz. Oferte alternative Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare și în FDApunctul 3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentaţia de atribuire a cerinţelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autortiatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative. Garanţia pentru ofertă Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F3.2), după cum este specificat în FDApunctul 3.2. Garanţia pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificatîn FDA punctul 3.3, în lei moldoveneşti, şi va fi: în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau transfer pe contul autorităţii contractante; sau alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA punctul 3.2. Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente: a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă; b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire; c) suspendarea procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţii publice; d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri. Garanţia pentru ofertă va fi reţinută dacă: ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau ofertantul cîştigător refuză: să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42; să semneze contractul conform punctului IPO43. Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta. Preţuri Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F3.1) şi în Specificaţiile de preț (F4.2) se vor conforma cerinţelor specificate în punctul IPO22 . Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice (F4.1) și Specificațiile de preț (F4.2). Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat înFDA punctul 3.4. Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de preț (F4.2). Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDA punctul 3.7. Termenul de valabilitate a ofertelor Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDA punctul 3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele. Valuta ofertei Preţurile pentru serviciile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDA punctul 3.9.prevede altfel. Formatul ofertei Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.

Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

Depunerea ofertelor Oferta, scrisă şi semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și a garanției pentru ofertă. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți. Termenul limită de depunere a ofertelor Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7. Oferte întîrziate SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor. În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise. Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. Deschiderea ofertelor Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

Secțiunea a-5-a. Evaluarea și compararea ofertelor

Confidenţialitate SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice. Clarificarea ofertelor Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33. În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia. Determinarea conformităţii ofertelor Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei. Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă: nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa serviciilor specificate în contract; nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului; nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor. Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă. Neconformităţi, erori şi omiteri Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge. Evaluarea ofertelor Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus. Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, utilizînd instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Calificarea ofertantului Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităţilor acelui ofertant în executarea contractului. Descalificarea ofertantului Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare. Anularea procedurii Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligația de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cît și motivul anulării.

Secțiunea a-6-a. Adjudecarea contractului

Criteriul de adjudecare Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDA punctul 6.1. acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum şi altor condiţii şi cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului. Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile în timpul adjudecării La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micşora cu acordul operatorului economiccantitatea de servicii, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate iniţial în CAPITOLUL IVpentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire. Înştiinţarea de adjudecare Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat. Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora. Ofertanţii necîştigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate. Garanţia de bună execuţie La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de CPITOLUL IIpunctul6.2., folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F3.3), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condiţiilor formularului (F3.3). Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte. Semnarea contractului O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului (F5.1) completat şi toate celelalte documente componente ale contratului. Ofertantul cîştigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare, în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat în FDA punctul 6.5. Dreptul de contestare Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile sau, după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă. Contestaţiile privind anunțurile de participare la procedurile de achiziție publică şi documentaţia de atribuire vor fi depuse pînă la termenul limită de depunere a ofertelor.

| CAPITOLUL II FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) |
| --- |
| Următoarele date specifice referitoare la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I. Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive. |
| Dispoziții generale Nr. Rubrica Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii 1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, c/f 1007600000794 1.2. Obiectul achiziției: Servicii de internet și transport de date 1.3. Numărul și tipul procedurii de achiziție: Nr.: Conform SIA ”RSAP” Tipul procedurii de achiziție: Licitație deschisă 1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Servicii 1.5. Codul CPV: 72400000-4 1.6. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: Surse proprii 2020 1.7. Administratorul alocațiilor bugetare: IP USMF ”Nicolae Testemițanu” 1.8. Partenerul de dezvoltare (după caz): Nu se aplică 1.9. Denumirea cumpărătorului, IDNO: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, c/f 1007600000794 1.10. Destinatarul serviciilor, IDNO: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, c/f 1007600000794 1.11. Limba de comunicare: Limba de stat 1.12. Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire SIA ”RSAP” 1.13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate Nu 1.14. Tipul contractului: Prestări servicii 1.15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Nu se aplică |
| Lista serviciilorși specificațiile tehnice: |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | Unita-tea de măsură | Cantita-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1. | 72400000-4 | Sistem autonom + IP adrese | 1 | buc | Oferirea unui număr de ASN (Autonomous System Number) pentru interconectarea cu ISP. Oferirea a 256 IP adrese (/24) PA pentru funcționarea c orectă a Sistemului Autonom și a echipamentelor USMF | 25 000,00 |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2. | 72400000-4 | Servicii de internet de bandă largă + transport de date | 1 | buc | Tip conexiune: tehnologie FTTx (Fibra optica) cu punct de prezență și backup prin ISP oferit Viteza de acces la resursele Internet 5000/5000 Mbps (down/up) traffic nelimitat într-un singur punct Viteza de acces la resursele MD-IX 10 Gbit (down-up) Mbps trafic nelimitat Oferire a trei conexiuni fizice: prima pentru BGP Internet, a doua pentru BGP MD-IX, a treia pentru transportul de date între locațiile din Anexa nr. 1 Fiabilitate și scalabilitate minima pentru fiecare conexiune de 99% În anexa nr. 1 este prezentat serviciul și viteza de acces pentru fiecare punct. Termenul de conectare până la 10 zile lucrătoare din momentul semnării contractului. Notă: pentru transportul de date va fi oferit VLAN transport (Q-in-Q) din punctul Farmacia Universitară cu port dedicate viteza de 10 Gbit | 792 000.00 |
| 2.1 |  | Blocul didactic central, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165 | 1 | buc | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |
| 2.2 |  | Farmacia Universitară, str. N. Testemițanu 22 | 1 | buc | Service: Internet/Intranet Link Speed: 10 Gbps Bandwidth Internet/Intranet, Mbps: 5000/10000 |  |
| 2.3 |  | Farmacia Universitară, str. N. Testemițanu 22 | 1 | buc | Service: Data Transport Link Speed: 10 Gbps |  |
| 2.4 |  | Blocul didactic nr. 1”Leonid Cobîleanschi” | 1 | buc | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |
| 2.5 |  | IMSP Spitalul de Boli Contagioase pentru Copii, str. Lomonosov 49 | 1 | buc | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |
| 2.6 |  | Căminul nr. 5, str. N. Testemițanu 13/1 | 1 | buc | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |
| 2.7 |  | IMSP Institutul de Cardiologie, str. N. Testemițanu 29/1 | 1 | buc | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |
| 2.8 |  | IMSP Spitalul Clinic Republican, str. N. Testemițanu 29 | 1 | buc | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |
| 2.9 |  | IMSP Institutul Oncologic Hematologie, str. N. Testemițanu 30 B | 1 | buc | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |
| 2.10 |  | IMSP Institutul Oncologic, str. N. Testemițanu 30 | 1 | buc | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |
| 2.11 |  | IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, str. V. Korolenko 2 | 1 | buc | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |
| 2.12 |  | Centrul de Medicină Legală, str. V. Korolenko 8 | 1 | buc | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |
| 2.13 |  | Clinica ”Emilian Coțaga”, str. V. Alecsandri 2 | 1 | buc | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |
| 2.14 |  | IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 3 ”Sfînta Treime”, str. Alecu Russo 11 | 1 | buc | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |
| 2.15 |  | Centrul Socio-Cultural Universitar, str. N. Testemițanu 25 | 1 | buc | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |
| 2.16 |  | IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie, str. Grenoble 147 | 1 | buc | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |
| 2.17 |  | IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii ”Valentin Ignatenco”, str. Grenoble 149 | 1 | buc | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |
| 2.18 |  | IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1, str. Melestiu 20 | 1 | buc | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |
| 2.19 |  | IMSP Institutul Mamei și Copilului, str. Burebista 93 | 1 | buc | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |
| 2.20 |  | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, str. Costiujeni 3 | 1 | buc | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |
| 2.21 |  | IMSP Dispensarul Republican de Dermatovenerologie, str. Costiujeni 5 | 1 | buc | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |
| 2.22 |  | IMSP Spitalul Clinic Feroviar Central, Stația Chișinău, str. G. Cașu 37 | 1 | buc | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |
| 2.23 |  | IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfântul Arhanghel Mihail”, str. Sf. Arhanghel Mihail 38 | 1 | buc | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |
| 3. | 72400000-4 | Servicii de transport de date și acces la E-Infrastructura | 1 | buc | Servicii de transport de date și acces la E-Infrastructura științifico-educativă NREN din Moldova și Infrastructura academică Pan-Europeană GEANT. Notă: Oferirea a două conexiuni logice: prima pentru BGP Internet, a doua pentru BGP MD-IX | 176100,00 |
| Valoarea estimativă totală, fără TVA: | 993 100.00 |

| Cerințe obligatorii pentru loturile nr. 2, 3 | asigure funcţionalitatea reţelelor pentru prestarea serviciilor; să nu aducă daune terţii părţi în rezultatul utilizării serviciilor prestate de Prestator; să creeze şi să suporte condiţiile tehnice şi organizatorice, necesare prestării serviciilor contractate în nodurile comune ale reţelei Prestatorului; să presteze servicii în volum complet conform prevederilor prezentului contract în regim - 7/7 zile, 24/24 ore cu nivelul SLA min 99%; în baza adresării suplimentare a Beneficiarului, să asigure divizarea traficului de Internet conform cerințelor solicitate pentru nodurile de intrare plasate în blocurile Beneficiarului să informeze preventiv cu minim 24 ore în mod scris (prin e-mail) Beneficiarul despre stoparea sau micşorarea traficului de Internet prestat, despre probleme tehnice apărute privind prestarea serviciilor de transport de date etc., la adresa- tic@usmf.md, gabriel.russu@usmf.md, să asigure Beneficiarul cu date statistice disponibile privind utilizarea canalului de acces la Internet extern în alte ţări şi capacitatea canalului de acces la Internet intern în Republica Moldova să asigure acces la Internet și transport date în toate adresele indicate să asigure traficul nelimitat; să asigure suportul tehnic asigurat 24/24 ore, 365 de zile pe an În caz de apariţie în reţeaua Prestatorului a problemelor de ordin tehnic, care duc la defecţiunea serviciilor prestate (scăderea calităţii sau stoparea serviciilor prestate Beneficiarului), se va micşora taxa spre achitare, proporţional cu durata defecţiunilor serviciilor contractate. Valoarea sumei se va determina după următoarea formulă: Valoarea în lei a unei ore de defecţiune a serviciilor per punct de acces= (taxa lunară per punct de acces / 720) x 1.1, dar suma de scutire să nu depăşească taxa lunară; Defecţiunile serviciilor se monitorizează de ambele părţi de către Prestator şi Beneficiar, cu informarea bilaterală prin e-mail sau în scris a părţilor contractante în termen ce nu va depăşi 72 ore de la momentul apariţiei defecţiunii; Defecţiune a serviciilor va însemna scăderea calităţii sau stoparea serviciilor prestate Beneficiarului pentru o perioadă mai mare de 5 minute în continuu pe parcursul unei zile de lucru şi mai mare de 45 minute pe lună în total, cauzate de echipamentele sau aplicaţiile Prestatorului, cu excepţia cînd defecţiunea este cauzată direct sau indirect de situaţiile create în nodul/nodurile reţelei plasate în blocurile Beneficiarului. Defecţiune a serviciilor nu poate fi considerată orice întrerupere sau suspendare în timpul efectuării operaţiilor de deservire programată sau de rutină ale Prestatorului, în cazul când aceste lucrări sunt executate în orele nocturne de la 00:00 şi până la 06:00 şi Beneficiarul este informat în prealabil. Durata totală a perioadei de întrerupere pentru deservire programată în orele nocturne nu va depăşi 3 ore pe lună. Acţiunile de testare a capacităţii canalului de acces la Internet extern şi capacitaţii canalului de acces la Internet intern sunt efectuate în baza unor metode aprobate în comun de ambele părţi; Perioada aferenta urmatoarelor situatii nu se va considera drept perioadă de prezență a problemelor de ordin tehnic și nu vor intra in calculul fiabilității și scalabilității minime a retelei: b) cazurile de forta majora; c) orice actiune sau inactiune a Beneficiarului având drept consecință imposibilitatea Prestatorului de a intervini în restabilirea Serviciului (de exemplu: imposibilitate acces în blocurile Beneficiarului, dezacordul Beneficiarului pentru întreruperea circuitului în vederea efectuării de măsurători, lipsa unei infirmari a functionalitaţii soluţiei în mai mult de 30 minute, etc.). Timpul de nefuncționare a serviciului se calculeaza ca fiind intervalul delimitat de raportarea defecţiunii de către Beneficiar sau de către centrul de supervizare a Prestatorului (prin deschiderea unui tichet de defecţiune) şi momentul în care defecţiunea a fost înlăturată şi Serviciul a redevenit disponibil conform parametrilor conveniţi. |
| --- | --- |
| Cerințe obligatorii pentru lotul nr. 1 | să asigure suportul tehnic asigurat 24/24 ore, 365 de zile pe an |
| Cerințe obligatorii pentru lotul nr. 2 | să asigure canalul extern back-up (5 Gbps) pentru menţinerea fiabilităţii funcţionării reţelei, capacitatea canalelor dedicate externe - 10 Gbps. orice defectiune aparuta la un echipament al Beneficiarului prin intermediul caruia se realizeaza comunicatia şi care nu a facut obiectul prezentului Acord |

- Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | Nu vor fi acceptate |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii:IP USMF ”Nicolae Testemițanu” Denumirea Băncii: BC ”Moldova Agroindbank”SA Codul fiscal: 1007600000794 Contul de decontare: MD19AG000000022512015544 Contul bancar: AGRNMD2X723 cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publicănr. ____ din _______” |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1 % din valoarea ofertei fără TVA. |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz): | Nu se aplică |
| 3.5. | Termenul de prestare: | prestarea serviciilor se va efectua în perioada 01.01.2020-31.12.2020, în regim - 7/7 zile, 24/24 ore; |
| 3.6. | Locul prestării serviciilor: | Conform Anexei nr. 1 |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare. 100 % după prestarea serviciilor, lunar, în decurs de 20 zile, în baza facturii fiscale și actului de prestare-recepționare a serviciilor |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 60 zile |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | Nu se acceptă |
| Depunerea și deschiderea ofertelor |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: | Electronic, prin intermediul SIA ”RSAP” |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Conform SIA ”RSAP” |  |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” |
| Evaluarea și compararea ofertelor |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | Nu se acceptă ofertele în valută străină |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | Nu se aplică |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | Nu se aplică |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Evaluarea va fi efectuată pe: pe loturi |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | Nu se aplică |
| Adjudecarea contractului |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de avaluare: prețul cel mai scăzut |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | 5 % |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4 sau Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii:IP USMF ”Nicolae Testemițanu” Denumirea Băncii: BC ”Moldova Agroindbank”SA Codul fiscal: 1007600000794 Contul de decontare: MD19AG000000022512015544 Contul bancar: AGRNMD2X723 cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publicănr. ______ din ___________” |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | Nu se aplică |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | 10 zile |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: Victoria Craveț ________________

| CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |
| --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.3 | Garanţie de bună execuţie |

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: „___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț de participare Nr.: ______________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele servicii _______________________ ________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a serviciilor] Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

Garanţie de bună execuţie (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție publică Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Prestatorului] (numit în continuare „Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi serviciile] conform invitaţiei la procedura de achiziție publică nr. din _________. 201_ [numărul şi data procedurei de achiziție publică] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire. În urma solicitării Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Prestatorului] CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I. Formular Denumirea F4.1 Specificaţii tehnice F4.2 Specificații de preț

|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 3, 5] |
| Numărul procedurii de achiziție: ______ din ___________ |
| Denumirea licitaţiei: |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Lotul 1 |  |  |  |
| 72400000-4 | Sistem autonom + IP adrese | Oferirea unui număr de ASN (Autonomous System Number) pentru interconectarea cu ISP. Oferirea a 256 IP adrese (/24) PA pentru funcționarea corectă a Sistemului Autonom și a echipamentelor USMF |  |  |
|  | Lotul 2 |  |  |  |
| 72400000-4 | Servicii de internet de bandă largă + transport de date | Tip conexiune: tehnologie FTTx (Fibra optica) cu punct de prezență și backup prin ISP oferit Viteza de acces la resursele Internet 5000/5000 Mbps (down/up) traffic nelimitat într-un singur punct Viteza de acces la resursele MD-IX 10 Gbit (down-up) Mbps trafic nelimitat Oferire a trei conexiuni fizice: prima pentru BGP Internet, a doua pentru BGP MD-IX, a treia pentru transportul de date între locațiile din Anexa nr. 1 Fiabilitate și scalabilitate minima pentru fiecare conexiune de 99% În anexa nr. 1 este prezentat serviciul și viteza de acces pentru fiecare punct. Termenul de conectare până la 10 zile lucrătoare din momentul semnării contractului. Notă: pentru transportul de date va fi oferit VLAN transport (Q-in-Q) din punctul Farmacia Universitară cu port dedicate viteza de 10 Gbit |  |  |
|  | Blocul didactic central, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165 | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |  |
|  | Farmacia Universitară, str. N. Testemițanu 22 | Service: Internet/Intranet Link Speed: 10 Gbps Bandwidth Internet/Intranet, Mbps: 5000/10000 |  |  |
|  | Farmacia Universitară, str. N. Testemițanu 22 | Service: Data Transport Link Speed: 10 Gbps |  |  |
|  | Blocul didactic nr. 1”Leonid Cobîleanschi” | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |  |
|  | IMSP Spitalul de Boli Contagioase pentru Copii, str. Lomonosov 49 | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |  |
|  | Căminul nr. 5, str. N. Testemițanu 13/1 | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |  |
|  | IMSP Institutul de Cardiologie, str. N. Testemițanu 29/1 | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |  |
|  | IMSP Spitalul Clinic Republican, str. N. Testemițanu 29 | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |  |
|  | IMSP Institutul Oncologic Hematologie, str. N. Testemițanu 30 B | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |  |
|  | IMSP Institutul Oncologic, str. N. Testemițanu 30 | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |  |
|  | IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, str. V. Korolenko 2 | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |  |
|  | Centrul de Medicină Legală, str. V. Korolenko 8 | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |  |
|  | Clinica ”Emilian Coțaga”, str. V. Alecsandri 2 | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |  |
|  | IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 3 ”Sfînta Treime”, str. Alecu Russo 11 | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |  |
|  | Centrul Socio-Cultural Universitar, str. N. Testemițanu 25 | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |  |
|  | IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie, str. Grenoble 147 | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |  |
|  | IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii ”Valentin Ignatenco”, str. Grenoble 149 | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |  |
|  | IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1, str. Melestiu 20 | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |  |
|  | IMSP Institutul Mamei și Copilului, str. Burebista 93 | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |  |
|  | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, str. Costiujeni 3 | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |  |
|  | IMSP Dispensarul Republican de Dermatovenerologie, str. Costiujeni 5 | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |  |
|  | IMSP Spitalul Clinic Feroviar Central, Stația Chișinău, str. G. Cașu 37 | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |  |
|  | IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfântul Arhanghel Mihail”, str. Sf. Arhanghel Mihail 38 | Service: Data Transport Link Speed: 1 Gbps |  |  |
|  | Lotul 3 |  |  |  |
| 72400000-4 | Servicii de transport de date și acces la E-Infrastructura | Servicii de transport de date și acces la E-Infrastructura științifico-educativă NREN din Moldova și Infrastructura academică Pan-Europeană GEANT. Notă: Oferirea a două conexiuni logice: prima pentru BGP Internet, a doua pentru BGP MD-IX |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |

|  |  | Specificații de preț (F4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8, 9 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5, 10, 11] Numărul procedurii de achiziție: ______ din _______ Denumirea licitaţiei: N/o Cod CPV Denumirea serviciilor Unita-tea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de prestare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lotul 1 Prestarea serviciilor se va efectua în perioada 01.01.2020-31.12.2020, în regim - 7/7 zile, 24/24 ore MD19AG000000022512015544 1. 72400000-4 Sistem autonom + IP adrese buc 1 Lotul 2 2. 72400000-4 Servicii de internet de bandă largă + transport de date: buc 1 2.1 Blocul didactic central, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165 buc 1 2.2 Farmacia Universitară, str. N. Testemițanu 22 buc 1 2.3 Farmacia Universitară, str. N. Testemițanu 22 buc 1 2.4 Blocul didactic nr. 1”Leonid Cobîleanschi” buc 1 2.5 IMSP Spitalul de Boli Contagioase pentru Copii, str. Lomonosov 49 buc 1 2.6 Căminul nr. 5, str. N. Testemițanu 13/1 buc 1 2.7 IMSP Institutul de Cardiologie, str. N. Testemițanu 29/1 buc 1 2.8 IMSP Spitalul Clinic Republican, str. N. Testemițanu 29 buc 1 2.9 IMSP Institutul Oncologic Hematologie, str. N. Testemițanu 30 B buc 1 2.10 IMSP Institutul Oncologic, str. N. Testemițanu 30 buc 1 2.11 IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, str. V. Korolenko 2 buc 1 2.12 Centrul de Medicină Legală, str. V. Korolenko 8 buc 1 2.13 Clinica ”Emilian Coțaga”, str. V. Alecsandri 2 buc 1 2.14 IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 3 ”Sfînta Treime”, str. Alecu Russo 11 buc 1 2.15 Centrul Socio-Cultural Universitar, str. N. Testemițanu 25 buc 1 2.16 IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie, str. Grenoble 147 buc 1 2.17 IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii ”Valentin Ignatenco”, str. Grenoble 149 buc 1 2.18 IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1, str. Melestiu 20 buc 1 2.19 IMSP Institutul Mamei și Copilului, str. Burebista 93 buc 1 2.20 IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, str. Costiujeni 3 buc 1 2.21 IMSP Dispensarul Republican de Dermatovenerologie, str. Costiujeni 5 buc 1 2.22 IMSP Spitalul Clinic Feroviar Central, Stația Chișinău, str. G. Cașu 37 buc 1 2.23 IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfântul Arhanghel Mihail”, str. Sf. Arhanghel Mihail 38 buc 1 Lotul 3 3. 72400000-4 Servicii de transport de date și acces la E-Infrastructura buc 1 Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________________________________ |
| --- | --- | --- |

| CAPITOLUL V FORMULARUL DE CONTRACT |
| --- |
| Formular | Denumirea |
| F5.1 | Contract-model |

| Contract-model (F5.1) |
| --- |
| ACHIZIŢII PUBLICE |
| Contract Nr. _________ de achiziţionare a serviciilor Cod CPV: 72400000-4 “___”_________ 2020 mun. Chișinău |
| Prestatorul de servicii | Autoritatea contractantă |
| __________, reprezentată prin administrator, _________________, care acţionează în baza Statutului, denumită în continuare Prestator, c/f ________din______ , pe de o parte, | Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, reprezentată prin Rector, Ion Ababii, care acţionează în baza Cartei Universitare, denumită în continuare Beneficiar, pe de altă parte, |
| ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: Achiziţionarea serviciilor de internet și transport de date, denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip licitație deschisă nr. __________ din ______________, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din „” _________. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: Specificaţia tehnică; Specificația de preț. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. |
| Obiectul Contractului |
| Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform Anexei nr. 1, care este parte integrantă a prezentului Contract. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de Prestator. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Anexa nr. 1. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. |
| Termeni şi condiţii de prestare |
| Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în perioada 01.01.2020-31.12.2020, în regim - 7/7 zile, 24/24 ore Documentaţia de însoţire a Serviciilor include: a) factura fiscală…………………............................2 ex b) actul de îndeplinire a serviciilor…..2 ex c) factura fiscala non-livrare pentru echipamente… 2 ex d) acte de primire-predare echipamente… 2 ex Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 a) și b) se vor prezenta Beneficiarului în luna următoare prestării serviciilor. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2. c) și d) se vor prezenta și semna de către părți în momentul transmiterii echipamentelor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. |
| Preţul şi condiţii de plată |
| Preţul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat în Anexa nr. 1 a prezentului Contract. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________ (_____________) lei MD. Achitarea plăţilor pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldoveneşti. Metoda şi condiţiile de plată de către Beneficiar vor fi: 100 % după prestarea serviciilor, lunar, în decurs de 20 zile, în baza facturii fiscale și actului de îndeplinire a serviciilor. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract. |
| Condiţii de prestare-recepționare |
| Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar dacă: cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Anexa nr. 1 a prezentului Contract şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; calitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Anexa nr. 1 a prezentului Contract. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale și actului de îndeplinire a serviciilor lunar, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. |
| Standarde |
| Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în propunerea sa tehnică. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. |
| Obligaţiile părţilor |
| În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă: să presteze Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; să anunţe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor; să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; să asigure integritatea şi calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Beneficiar; să asigure funcţionalitatea reţelelor pentru prestarea serviciilor; să nu aducă daune terţii părţi în rezultatul utilizării serviciilor prestate de Prestator; să creeze şi să suporte condiţiile tehnice şi organizatorice, necesare prestării serviciilor contractate în nodurile comune ale reţelei Prestatorului; să presteze servicii în volum complet conform prevederilor prezentului contract în regim - 7/7 zile, 24/24 ore; cu nivelul SLA min 99%; în baza adresării suplimentare a Beneficiarului, să asigure divizarea traficului de Internet conform cerințelor solicitate pentru nodurile de intrare plasate în blocurile Beneficiarului să informeze preventiv cu minim 24 ore în mod scris (prin e-mail) Beneficiarul despre stoparea sau micşorarea traficului de Internet prestat, despre probleme tehnice apărute privind prestarea serviciilor de transport de date etc., la adresa- tic@usmf.md, sti@usmf.md,; să asigure Beneficiarul cu date statistice disponibile privind utilizarea canalului de acces la Internet extern în alte ţări şi capacitatea canalului de acces la Internet intern în Republica Moldova să asigure acces la Internet conform anexei nr.1 la prezentul contract; să asigure traficul nelimitat; să asigure suportul tehnic asigurat 24/24 ore, 365 de zile pe an. să asigure canalul extern back-up (5 Gbps) pentru menţinerea fiabilităţii funcţionării reţelei, capacitatea canalelor dedicate externe - 10 Gbps. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă: să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; să semnaleze către Serviciului Suport Clienţi, în cel mai scurt timp, orice defecţiune apărută, care afectează calitatea declarată a Serviciului; să respecte întocmai instrucţiunile primite de la Prestator pentru configurarea accesului la Servicii; să asigure, în caz de necesitate, accesul în blocuri personalul Prestatorului pentru efectuarea lucrărilor de restabilire şi mentenanță a Serviciului; să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract; să respecte regulile de exploatare a echipamentului transmis în folosinţă, sub sancţiunea reparării daunelor cauzate. În cazurile de defecţiune a echipamentului, Beneficiarul va înştiinţa Prestator. Se interzice imixtiunea personală sau a terţilor pentru înlăturarea defecţiunilor; Beneficiarul are obligația să returneze către Prestator echipamentele, atât la cererea Prestatorului, cât şi la încetarea contractului, pe baza de act de predare-primire achipamente. În caz de nereturnare de către Beneficiar a acestui echipament în termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la încetarea Contractului sau de la data depunerii cererii scrise a Prestatorului de returnare a echipamentului, acesta va fi obligat la plata de despăgubiri către Furnizor în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere calculate din valoarea Echipamentului nereturnat. În cazul în care Echipamentul a ieşit din funcţiune din vina Beneficiarului acesta va recupera Furnizorului toate cheltuieli de regie legate de reparaţia Echipamentului. Dacă defecţiunea Echipamentului s-a produs independent de voinţa Părţilor Prestatorul va asigura reparaţia sau schimbarea acestuia; Beneficiarul este obligat sa asigure o sursă de alimentare 220 V stabilizată pentru Echipamentul utilizat. 7. Defecţiuni ale serviciilor 7.1. În caz de apariţie în reţeaua Prestatorului a problemelor de ordin tehnic, care duc la defecţiunea serviciilor prestate (scăderea calităţii sau stoparea serviciilor prestate Beneficiarului), se micşorează taxa spre achitare, proporţional cu durata defecţiunilor serviciilor contractate. Valoarea sumei de scutire se determina după următoarea formulă: aloarea în lei a unei ore de defecţiune a serviciilor per punct de acces = (taxa lunară per punct de acces / 720) x 1.1., dar suma de scutire să nu depăşească taxa lunară; 7.2. Defecţiunile serviciilor se monitorizează de ambele părţi de către Prestator şi Beneficiar, cu informarea bilaterală prin e-mail sau în scris a părţilor contractante în termen ce nu va depăşi 72 ore de la momentul apariţiei defecţiunii; 7.3. Defecţiune a serviciilor va însemna scăderea calităţii sau stoparea serviciilor prestate Beneficiarului pentru o perioadă mai mare de 10 minute în continuu pe parcursul unei zile de lucru şi mai mare de 45 minute pe lună în total, cauzate de echipamentele sau aplicaţiile Prestatorului, cu excepţia cînd defecţiunea este cauzată direct sau indirect de situaţiile create în nodul/nodurile reţelei plasate în blocurile Beneficiarului. Defecţiune a serviciilor nu poate fi considerată orice întrerupere sau suspendare în timpul efectuării operaţiilor de deservire programată sau de rutină ale Prestatorului, în cazul când aceste lucrări sunt executate în orele nocturne de la 00:00 şi până la 06:00 şi Beneficiarul este informat în prealabil. Durata totală a perioadei de întrerupere pentru deservire programată în orele nocturne nu va depăşi 3 ore pe lună. Acţiunile de testare a capacităţii canalului de acces la Internet extern şi capacitaţii canalului de acces la Internet intern sunt efectuate în baza unor metode aprobate în comun de ambele părţi; 7.4. Perioada aferenta urmatoarelor situatii nu se va considera drept perioadă de prezență a problemelor de ordin tehnic și nu vor intra in calculul fiabilității și scalabilității minime a retelei: a) orice defectiune aparuta la un echipament al Beneficiarului prin intermediul caruia se realizeaza comunicatia şi care nu a facut obiectul prezentului Acord; b) operaţiile de deservire programată sau de rutină ale Prestatorului anunțate și care nu depaşesc fereastra de timp planificată conform p.7.3; c) cazurile de forta majora; d) orice actiune sau inactiune a Beneficiarului având drept consecință imposibilitatea Prestatorului de a intervini în restabilirea Serviciului (de exemplu: imposibilitate acces în blocurile Beneficiarului, dezacordul Beneficiarului pentru întreruperea circuitului în vederea efectuării de măsurători, lipsa unei infirmari a functionalitaţii soluţiei în mai mult de 30 minute, etc.). 7.5. Timpul de nefuncționare a serviciului se calculeaza ca fiind intervalul delimitat de raportarea defecţiunii de către Beneficiar sau de către centrul de supervizare a Prestatorului (prin deschiderea unui tichet de defecţiune) şi momentul în care defecţiunea a fost înlăturată şi Serviciul a redevenit disponibil conform parametrilor conveniţi. |
| Forţa majoră |
| 8.1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neândeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pământ, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 8.2. Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. 8.3. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. |
| Rezilierea |
| Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract; Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite; Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor; Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezilierea. |
| Reclamaţii |
| 10.1. Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului. 10.2. Pretenţiile privind calitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 10.3. Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată. 10.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 10.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 10.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întârziere sînt suportate de partea vinovată în corespundere cu condițiile prevăzute de prezentul Contract. Sancţiuni 11.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Beneficiar este prin transfer la contul autorității contractante sau emisă de o bancă comercială, în cuantum de 5 % din valoarea contractului. 11.2. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului. 11.3. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 2 zile, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1. 11.4. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract. 11.5. Scutirea prevazută in punctul 7.1. constituie unica şi întreaga remediere pentru nerespectarea parametrilor de calitate prevăzuți de Anexa nr.1. Scutirea va fi acordată prin creditare, cu evidenţiere in factura fiscală emisă în luna următoare celei in care Beneficiarul a solicitat acordarea acestora. Cererea trebuie adresată Prestatorului in cel mult 15 de zile de la sfarşitul lunii in care Serviciul nu a funcţionat. 11.6. Penalitățile prevăzute de prezentul punct nu sunt cumulative. In cazul in care mai multi parametri de calitate ai Serviciului nu sunt respectati, va fi aplicata penalitatea avand cea mai mare valoare totala. |
| Drepturi de proprietate intelectuală |
| 12.1. Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. |
| Dispoziţii finale |
| 13.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 13.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. 13.3. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 13.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 13.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Prestator, Beneficiar. 13.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării. 13.7. Prezentul Contract este valabil până la 01 februarie 2021. 13.8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 13.9. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. |
| Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor |
| Prestatorul de Servicii | Autoritatea contractantă |
|  | IP USMF ”Nicolae Testemițanu” |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165 |
| Telefon: | Telefon: 022 20-52-65; 20-52-21 |
| Cont de decontare: | Cont de decontare: MD19AG000000022512015544 |
| Banca: | Banca: BC ”Moldova Agroindbank” SA Fil. Chișinău-Centru |
| Adresa poştală a băncii: | Adresa poştală a băncii: |
| Cod: | Cod: AGRNMD2X723 |
| Cod fiscal: | Cod fiscal:1007600000794 |
| 15. Semnăturile părţilor |
|  | IP USMF ”Nicolae Testemițanu” |
| Semnătura autorizată: _______________________ | Semnătura autorizată: Emil Ceban _________________________ |
| L.Ș. | L.Ș. |

Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf:  „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”