|  | Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Numărul licitaţiei: |  | Data: „__” _______________ | Alternativa nr.: __________ |
| Denumirea licitaţiei: | produse petroliere: motorina(vara-iarna), benzină A-95, ulei motoare | Lot: ___________ | Pagina: 1 din ___ |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Bunuri/Servicii: |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| 09134200-9 | Motorină cu aditivi (ecto, extra, efix, evox...) |  |  |  | Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor sau fosforului. Standarte de referinta SM EN 590+A1:2017 Cifra cetanică min. 51,0 Punct de inflamabilitate, min 550 C Densitatea la 200 C, max. 860,0 kg/m3 Viscozitate la 400 C 2,00-4,50 mm2/s |  | SM EN 590+A1:2017 |
| 09134200-9 | Motorină simplă |  |  |  | Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor sau fosforului. Standarte de referinta SM EN 590+A1:2017 Cifra cetanică min. 51,0 Punct de inflamabilitate, min 550 C Densitatea la 200 C, max. 860,0 kg/m3 Viscozitate la 400 C 2,00-4,50 mm2/s |  | SM EN 590+A1:2017 |
| 09132000-3 | Benzina A-95 |  |  |  | Standarte de referinta SM EN 228 + A1:2017 Cifra octanică, COR, min. 95 Aspect limpede și transparent |  | SM EN 228 + A1:2017 |
|  | Lot 2 |  |  |  |  |  |  |
| 09211100-2 | Ulei p/u motoare |  |  |  | Marca M8, M10. (GOST 8581) |  | GOST 8581 |