# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea consumabile medicale
prin procedura de achiziție licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- IDNO: 1015600032824

- Adresa: mun Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16

- Numărul de telefon/fax: 022 02-59-21

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cnamup@ambulanta.md / www.ambulanta.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: cnamup.achizitii@ambulanta.md / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md (documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP)

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. lot | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33141000-0 | Cateter de aspirație | 200 | buc | - Mărimea CH 14; 16; 18 (F). Lungimea min. 50 cm - Material: PVC (polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO - Perforat -7 cm - Marcat la 10 cm de la capătul distal - Marcare în cm, intervalul 1cm - Atraumatic - Ambalaj individual, se indică nr. total de catetere | 400,00 |
| 2 | 33141000-0 | Cateter i/v periferic | 30000 | buc | - Dimensiuni de la 18; 20; 22; G - Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei - Sterile, de unică folosință - Material: poliuretan, Rg contrastabil - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală - Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire - Camera transparentă - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire - Ambalaj individual, se indică nr. total de catetere | 204000,00 |
| 3 | 33141000-0 | Cateter urinar (Nelaton) | 1000 | buc | - Dimensiuni: CH 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22, lungimea 40-42 cm - Material PVC medical - Tub moale cu vârf rotunjit, flexibil, atraumatic, cu două orificii laterale (la nivele diferite, distanța- 1cm) - Steril - Cod culoare internațional - Ambalaj individual, se indică nr. total de catetere | 2000,00 |
| 4 | 33141000-0 | Sondă (Cateter urinar) Foley | 1000 | buc | - Dimensiuni: CH 10; 12; 14; 16; 18; 20. Lungimea 30-35 cm, Balon simetric rotund cu volumul 3-5ml - Model cu 2 (două) canale - Material: silicon, transparent - Orificii amplasate lateral - Vârf atraumatic, drept, cilindric - Steril, radiopac - Valva Luer și Luer-Lock tip seringă - Ambalare individuala, Se indică nr. total de sonde - Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat - Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | 10000,00 |
| 5 | 33141000-0 | Sondă gastrică | 1000 | buc | - Mărimea: CH 6;8;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28 - Vizibilitate la raze X - Atraumatic - Cu orificii mari laterale - Tub simplu - Material : PVC medical - Marcaje de măsurare a adâncimii (cm) - Steril, non-toxic, nepirogen - Ambalate individual Se indică nr. total de sonde | 2000,00 |
| 6 | 33141000-0 | Saci deșeuri | 15000 | buc | - Volumul min. 50 litri (±10) - Material: Polietilenă- 0.040mm - Cu pictograma ”Pericol biologic” - Culoare galbenă - Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor - Sacul să poată fi închis și sigur | 37500,00 |
| 7 | 33141000-0 | Seringă Jane | 400 | buc | - Mărimea: 120ml - Steril - Ambalare individuală | 4800,00 |
| 8 | 33141000-0 | Seringă Jane | 400 | buc | - Mărimea: 60ml - Steril - Ambalare individuală | 1200,00 |
| 9 | 33141000-0 | Spatule din lemn (apăsătoare de limbă) | 1000 | cutii | - Material: lemn de calitate superioară, margini și suprafețe fin șlefuite - Dimensiuni: 150 x 18 x 1.6-2 mm - Minim 100 buc în cutie. | 30000,00 |
| 10 | 33141000-0 | Set de naștere steril | 400 | buc | - Cearșaf laminat 100*75 cm- 1 buc - Șervețele absorbante dense- 80*70 cm- 4 buc - Scutec (protector)- 90*60 cm- 1buc - Șorț laminat- 1 buc - Bonetă- 1buc - Mască chirurgicală trei straturi cu elastic- 1buc - Cearșaf SMS- 130*75cm – 1buc - Clamă ombelicală- 1 buc - Mini rulou vată- 2buc | 40000,00 |
| 11 | 33141000-0 | Emplastru | 6000 | buc | - Adeziv - Material țesut - Neiritant, nonalergic, testat dermotologic - Dimensiuni: 2,5 x 500 cm | 36000,00 |
| 12 | 33141000-0 | Mască de examinare simplă | 50000 | buc | - Material polipropilenă- nețesut, trei straturi, trei pliuri - Hipoalergică - Fixare cu elastic - Culoare alb, albastru (bleu) sau verde - Să permită respirația fără efort - Protecție împotriva contaminării - Adaptabilă la forma feței, cu benzi fixatoare din plastic pentru nas | 20000,00 |
| 13 | 33141000-0 | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac | 50000 | buc | - Dimensiune 19;20;21;22;23;24;25;27 G - Ac fabricat din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie - Conexiune sigură cu aripile și tubulatura - Lungimea tubulaturii- 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, non-toxic, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și căpăcel de închidere - Steril cod în culorile internaționale conform cu mărimea | 45000,00 |
| 14 | 33141000-0 | Garou hemostatic cu fixator | 400 | buc | - Dimensiuni: lungimea- 40cm, lățimea- 2.5 cm - Fixator din plastic de înaltă calitate - Cu sistem de siguranță închidere/deschidere rapid - Dezinfectarea prin utilizarea de produse standard sau autoclavare - Material- țesut | 5200,00 |
| 15 | 33141000-0 | Mănuși anticombustie | 300 | buc | Pachet steril cu manuși și gel anticombustie | 135000,00 |
| 16 | 33141000-0 | Pansament anticombustie | 3000 | buc | Pachet ermetic cu șervețel și gel anticombust 20x30cm | 600000,00 |
| 17 | 33141000-0 | Tampoane impregnate cu alcool | 4000 | cutii | - Dimensiuni: 60 x 30 mm - Alcool izopropilic 70% - Material nețesut - Ambalate individual - Utilizare pentru curățirea pielii, înainte de injecții - Min. 100 buc în cutie | 34000,00 |
| 18 | 33141000-0 | Mască laringiană I-gel u/f | 400 | buc | Dispozitiv pentru cotrolul căilor aeriene supreglotice. Centurile corespund structurilor faringiene, perifaringiene, laringiene. Mansonul de etanșare va fi confecționat din material moale elastomer termoplastic cu aspect de gel de uz medicl transparent, fara latex, negonflabil. Este prevazut cu canal gastric, dispozitiv antimușcătură, suport colorat, în funcție de dimensiunile măștii. Ambalat polyetilenă, dimensiuni 2,3,4. | 116000,00 |
| 19 | 33141000-0 | Cearșaf medical u/f | 30000 | buc | Dimensiuni aproximativ- 90 cm x 180 cm. Material nețesut (polipropilenă). Unică folosință. Nesterile. Stratul exterior cu absorbant (60 cm x 90 cm). Stratul inferior din polipropilenă ce împiedică scurgerea lichidelor. | 300000,00 |
| 20 | 33141000-0 | Cearșaf medical u/f | 30000 | buc | Dimensiuni aproximativ- 60 cm x 90 cm. Material nețesut (polipropilenă). Unică folosință. Nesterile. Stratul exterior cu absorbant. Stratul inferior din polipropilenă ce împiedică scurgerea lichidelor. | 150000,00 |
| 21 | 33141000-0 | Burete hemostatic | 1000 | buc | - Dimensiuni 80x50x10mm - Insolubil în apă - Porozitate uniformă - Caracter neutru în reacții chimice - Sterilizare: radiații Gamma - Ambalate individual | 25000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1798100,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: La necesitate în decurs de 30 zile din momentul înaintării comenzii pe parcursul an. 2019.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obligati- vitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Confirmat prin semnătura electronica a participantului | DA |
| 2 | Oferta | Original conform formularului ofertei (F 3.1)- confirmată prin semnătura și ștampila participantului | DA |
| 3 | Specificaţii preț | original confirmat prin semnătura și ștampila participantului conform formularului F 4.2 | DA |
| 4 | Specificaţii tehnice | original confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F4.1 | DA |
| 5 | Garanţia pentru ofertă | Confirmat prin semnătura și ștampila participantului, transferata la contul autorității contractante | DA |
| 6 | Notă: | La solicitarea autorității contractante, operatorii economici vor prezenta mostre pentru pozițiile solicitate în decurs de 5 zile lucratoare. | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform SIA RSAP / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md

- pe: conform SIA RSAP / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un asemenea anunț

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | - |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: nu se aplică

Conducătorul grupului de lucru:  			Tatiana BICIC                L.Ș.