## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale în vederea realizării Programul special privind asigurarea cu dipozitive medicale și consumabile a copiilor cu diabet zaharat pentru anul 2026 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | Stilou injector cu pasul 0.5 | Stilou injector cu pasul 0.5 | 6: Compatibil cu cartușul de insulină Aspart
| 2 | Transmiter de date | Transmiter de date | 6: Compatibil cu pompele Medtronic seria 700, aflate în dotare
| 3 | Pompă de insulină | Pompă de insulină | 6: Set pentru 12 luni: pompă, transmiter, senzori, sisteme de infuzie/rezervoare. Funcție low glucose suspend Fără restricții de vârstă
| 4 | Pompă de insulină | Pompă de insulină | 6: Set pentru 12 luni: pompă, transmiter, senzori, sisteme de infuzie/rezervoare. Funcție de livrare automată a insulinei
| 5 | Consumabile pompă de insulină | Consumabile pompă de insulină | 6: Set pentru 12 luni: senzori, sisteme de infuzie/rezervoare. Compatibile cu pompele Medtronic seria 700, aflate în dotare și în perioada de garanție
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F4.2 LP
Specificaţii de preț (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [6 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale în vederea realizării Programul special privind asigurarea cu dipozitive medicale și consumabile a copiilor cu diabet zaharat pentru anul 2026 | [6 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției |  | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar contractat (fără TVA) | Preţ unitar contractat (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Stilou injector cu pasul 0.5 | Stilou injector cu pasul 0.5 | Compatibil cu cartușul de insulină Aspart | 3: Buc; 4: 150; 9: o tranșă luna februarie 2026 | 35388.6561
33100000-1 | 2 | Transmiter de date | Transmiter de date | Compatibil cu pompele Medtronic seria 700, aflate în dotare | 3: Buc; 4: 20; 9: La solicitare în termen de 30 zile | 128006.5094
33100000-1 | 3 | Pompă de insulină | Pompă de insulină | Set pentru 12 luni: pompă, transmiter, senzori, sisteme de infuzie/rezervoare. Funcție low glucose suspend Fără restricții de vârstă | 3: Set; 4: 5; 9: I tranșă lunile 01-02, II tranșă lunile 04-05, III tranșă 08-09 | 423778.8175
33100000-1 | 4 | Pompă de insulină | Pompă de insulină | Set pentru 12 luni: pompă, transmiter, senzori, sisteme de infuzie/rezervoare. Funcție de livrare automată a insulinei | 3: Set; 4: 5; 9: I tranșă lunile 01-02, II tranșă lunile 04-05, III tranșă 08-09 | 661166.9379
33100000-1 | 5 | Consumabile pompă de insulină | Consumabile pompă de insulină | Set pentru 12 luni: senzori, sisteme de infuzie/rezervoare. Compatibile cu pompele Medtronic seria 700, aflate în dotare și în perioada de garanție | 3: Set; 4: 96; 9: I tranșă lunile 02-03, II tranșă lunile 05-06, III tranșă 09-10 | 7144579.3328
[5 empty] | 6: 0; 7: 0 | 8392920.2536
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
QAZwsx123

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________