| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: ”Armatura de secționare” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| 42100000-0 | Lot 1 Armatura de secționare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Supapă cu membrană МИК Ø 300 ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 (22ч7п*) | unit. | 3 |  |  |  |  | În termen de 1 lună din data semnării Contractului. Locul unde va fi livrat bunul, adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central. |  |  | achitarea va fi efectuată în termen de pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Supapă cu membrană МИК Ø 200 ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 (22ч7п*) | unit. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Supapă cu membrană МИК Ø 125 ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 (22ч7п*) | unit. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Supapă cu membrană МИК Ø 100 ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 (22ч7п*) | unit. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Supapă cu membrană МИК Ø 80 ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 (22ч7п*) | unit. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Vana din fontă D-80 сu acționare hidraulică (31ч718бр*) | unit. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Membrane p/u supape МИК | unit. | 15 (Ø50) 15 (Ø80) 30 (Ø100) 20 (Ø125) 30 (Ø150) 8 (Ø300) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Vana din fontă D-80 ТU 26-07-1214-79 | unit. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Supapă cu membrană KMF du-100 ISO 7005-2:1988 (15ч75п2*) | unit. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Supapă cu membrană KMF du-80 ISO 7005-2:1988 (15ч75п2*) | unit. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Supapă cu membrană KMF du-50 ISO 7005-2:1988 (15ч75п1*) | unit. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Supapă cu membrană KMF du-25 ISO 7005-2:1988 (15ч75п2*) | unit. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Membrane p/u supape KMF | unit. | 10 (Ø25) 10 (Ø50) 5 (Ø80) 5 (Ø100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Diafragme pentru supapa pompei de dozare Magdos DX-8 | unit. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | VALVA ASPIRATIE | unit. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | VALVA REFULARE | unit. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |