## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor pentru recuperare fizică conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijire Cronice | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Bare paralele pentru recuperare medicală | Lot nr. 1 Masa kinetoterapie Bobath, 2 secțiuni, reglaj electric |  |  |  | Masă profesională pentru recuperare medicală tip Bobath; construcție metalică robustă vopsită electrostatic; 2 secțiuni; reglaj electric al înălțimii cu motor silențios; interval reglaj înălțime minim 48–90 cm; dimensiuni totale masă: 200×100×max.90 cm sau 200×120×max.90 cm; secțiune cap reglabilă hidraulic; unghi reglaj cap 0–85°; dimensiuni secțiune cap: 55×100 cm sau 55×120 cm; dimensiuni secțiune picioare: 140×100 cm sau 140×120 cm; capacitate maximă de susținere minim 150 kg (preferabil 160 kg); greutate echipament aproximativ 122 kg (variantă 100 cm) / 132 kg (variantă 120 cm); tapițerie medicală impermeabilă, antibacteriană, rezistentă la dezinfectanți; colțuri rotunjite pentru siguranță; picioare cu protecție antiderapantă; alimentare 220–240V/50Hz
33100000-1 | 2 | Saltea gimnastica PVC | Lot nr. 2 Bicicleta pentru exerciții |  |  |  | Dispozitiv de recuperare tip bicicletă pentru membre superioare și inferioare, compus din: scaun suport pacient, volan de suport pentru membrele superioare, pedale pentru membrele inferioare, display pentru afișarea parametrilor și funcțiilor, volantă cu greutate minim 4–5 kg, cadru principal metalic cu bare/picioare de suport pentru stabilitate pe suprafață; ajustări disponibile: ajustarea rezistenței efortului cu minim 4 nivele, reglare înălțime scaun, reglare poziție scaun; funcții minime afișate pe display: TIME (afișarea timpului sau timp țintă), RPM (rotații pe minut), SPEED (viteza curentă), CALORIES (calorii arse în timpul exercițiilor), DISTANCE (distanța totală sau distanța țintă); sistem de frânare de tip magnetic; suport masă corporală pacient minim 120 kg; alimentare display informativ prin baterii sau acumulator intern; instruire utilizatori inclusă; manual de utilizare în limba română; garanție minim 24 luni.
33100000-1 | 3 | Bastoane gimnastica | Lot nr. 3 Bicicleta fitness orizontala (max. 130 kg) |  |  |  | Bicicletă fitness orizontală (recumbent) cu sistem de frânare magnetic și reglare manuală a rezistenței în minim 8 nivele; cadru robust cu șa confortabilă și spătar ergonomic, șa reglabilă pe orizontal; pedale mari antiderapante; display LCD cu afișarea timpului, vitezei, distanței, caloriilor și pulsului; senzori de puls integrați în mânere; roți pentru transport; alimentare display prin baterii; capacitate maximă utilizator 130 kg; dimensiuni 142×57×100,5 cm; greutate aparat ~30 kg;
33100000-1 | 4 | Minge de gimnastica | Lot nr. 4 Spalier gimnastica DSK cu bară de tracțiuni pentru spalier |  |  |  | Peretele de escaladă este un echipament de tip fix, destinat utilizării în încăperi și montajului direct la perete. Construcția este realizată din metal, atât structura de bază, cât și scările și barele fiind fabricate din același material, ceea ce conferă stabilitate și rezistență sporită. Capacitatea maximă de susținere este de 120 kg. Echipamentul este prevăzut cu 12 bare transversale, având dimensiunea treptelor de 63 cm (lungime x înălțime). Dimensiunile totale ale structurii sunt 229 x 90 x 101 cm (înălțime x lungime x lățime), iar greutatea totală este de 50 kg. Culoarea echipamentului este negru.
33100000-1 | 5 | Greutăți (haltere) 1kg | Lot nr. 5 Bandă de mers cu sistem de siguranță pentru prevenirea căderii pacientului |  |  |  | Bandă de alergat electrică pentru uz casnic cu motor electric ~900 W (clasă H, prevăzută pentru antrenament casnic), viteză reglabilă între 0,8–12 km/h, sistem de înclinare cu 12 niveluri reglabile, suprafață de alergare ~115×44 cm, capacitate maximă utilizator 120 kg, amortizare AirCushion Pro pentru reducerea impactului asupra articulațiilor, display LCD ce afișează timp, viteză, distanță, calorii, puls și nivel de înclinare, 12 programe de antrenament predefinite și 3 programe personalizabile, senzori de puls pe mânere, conectivitate Bluetooth compatibilă cu aplicațiile FitShow și Kinomap, roți de transport și mecanism pliabil pentru depozitare compactă, alimentare 230 V, conform standardelor europene de siguranță și calitate CE/EN ISO 20957‑1, EN 957‑6.
33100000-1 | 6 | Greutăți (haltere) 2kg | Lot nr. 6 Aparat elipctic |  |  |  | Aparat eliptic pentru uz casnic cu sistem de frânare magnetic și reglare manuală a rezistenței în 8 trepte; volantă de 4 kg; raport transmisie 1:6.5; lungime pas 33 cm, distanță între pedale ~21,6 cm; afișaj cu monitorizare timp, distanță, viteză, calorii și ritm cardiac prin senzori în mânere; suport pentru tabletă și suport pentru sticlă; roți transport și sistem de compensare pentru suprafețe inegale; alimentare electronică prin 2×AA baterii; dimensiuni aproximative 109×55,5×159 cm; greutate aparat ~29,5 kg; capacitate maximă utilizator ~110 kg; conform standardelor EN 957 pentru utilizare casnică.
33100000-1 | 7 | set Bandă elastică | Lot nr. 7 Dispozitiv pentru reabilitarea genunchiului și a șoldului |  |  |  | Dispozitiv pentru mobilizare pasivă a articulațiilor, alimentare 220V, interval de mișcare genunchi: -10° / 0° / 120°, interval de mișcare șold: 0° / 7° / 115°, greutate 11 kg, dimensiuni 97 x 36 x 23 cm, destinat pacienților cu înălțimea 120–200 cm, utilizat pentru recuperare post-operatorie și reabilitare ortopedică, reglabil, compact și ușor de transportat.
33100000-1 | 8 | Mingi pentru gimnastică | Lot nr. 8 Masă de verticalizare |  |  |  | Masă de verticalizare (tilt table) cu fixări trunchi/genunchi/picioare; înclinare progresivă. suprafață pacient tipic ~193×70 cm; înălțime masă ~60–92 cm (în funcție de model) Dispozitiv medical (CE/MDR); suporturi laterale, roți cu frână.
33100000-1 | 9 | Perete multifuncțional | Lot nr. 9 Suport de deplasare cu mânere și suport la piept |  |  |  | Patru roți mici ajutoare pentru mers, rulator, cu frână pentru roți Inaltime reglabila Cadru scaun cu rotile pentru stabilitate Capacitate de greutate 100 kg Lungime totala 88,5 cm Latime totala 73 cm Înălțimea totala min.: 110 cm / max.: 133 cm Greutatea produsului 13,9 kg
33100000-1 | 10 | Covoare de gimnastică | Lot nr. 10 Pedalier pentru recuperare |  |  |  | Produsul este un suport corector ortopedic destinat utilizării la nivelul piciorului, având rol în susținerea și alinierea corectă a segmentului anatomic vizat. Este fabricat din oțel, material care asigură rezistență mecanică, durabilitate și stabilitate în utilizare. Lungimea dispozitivului este de 48 cm, dimensiune adecvată pentru aplicare eficientă și fixare corespunzătoare. Produsul este comercializat sub este disponibil în culoarea alb, aspect care îi conferă un design neutru și adaptabil utilizării în contexte clinice sau de recuperare.
33100000-1 | 11 | Bicicleta pentru exerciții | Lot nr. 11 Bara tractiuni cu scripeti (max. 150 kg) |  |  |  | Bara de tracțiuni cu scripeti, capacitate maximă 150 kg, structură metalică rezistentă, montaj perete cu 4 șuruburi de ancorare, 3 perechi de prinderi pentru tracțiuni, 2 scripeți pentru exerciții cu greutăți, compatibilitate cu discuri clasice și olimpice, diametru adaptor reglabil între 25 și 50 mm, suportă greutăți adiționale, fabricată din oțel durabil, finisaj anti-coroziv, potrivită pentru antrenamente individuale și clinici de recuperare.
33100000-1 | 12 | Dispozitiv pentru reeducarea flexei și existensiei a degetelor (Stepper) | Lot nr. 12 Step aerobic |  |  |  | Step aerobic multifunctional, dimensiuni suprafață 53x33 cm, înălțime 14 cm, greutate 3,6 kg, capacitate maximă utilizator 200 kg, potrivit pentru reabilitare, fabricat din material durabil, stabil și sigur.
|  |  | Lot nr. 13 Dispozitiv pentru reeducarea flexei și existensiei a degetelor (Stepper) |  |  |  | Dispozitiv pentru reeducarea flexei și extensiei a degetelor (Stepper) Descriere Dispozitive pentru recuperare membrului superior prin miscari de flexo-extensie Parametrul Specificația Tip portabil Suport Pentru antebraț da Posibilitatea de ajustare a unghiului de înclinare a suportului da Material Suport antebraț oțel, metal sau alt tip de material asemanator, rezistent Inelele pentru degete piele de calitate înaltă, rezistentă sau alt tip de material analogic Inelele penru deget Posibilitatea schimbării rezistenței da Păstrarea unghiului optim de 90 ° între falangii și inele da Dimensiunile Lungimea 35 - 50 cm Lațimea 15 - 25 cm Suprafața Rezistentă la substanțe pentru dezinfectare da
|  |  | Lot nr. 14 Saltea de gimnastică |  |  |  | Salteaua de gimnastică are dimensiunile de 200 × 100 × 5 cm, cu o lungime de 200 cm, o lățime de 100 cm și o grosime de 5 cm. Este prevăzută cu acoperire din pânză, are o greutate de 3 kg .
|  |  | Lot nr. 15 Set benzi de fitness |  |  |  | Benzi de rezistență de fitness cu diferite niveluri de rezistență Nivel de dificultate:· x-easy 60 cm 5 cm 0,5 mm 4-7 kg;· ușor 60 cm 5 cm 0,7 mm 7-10 kg;· mediu 60 cm 5 cm 0,9 mm 9-13,5 kg;· heavy 60 cm 5 cm 1,2 mm 11-16 kg; x-grea 60 cm 5 cm 1,15 mm 13-20 kg.
|  |  | Lot nr. 16 Benzi de fitness |  |  |  | Produsul este fabricat din latex natural, asigurând elasticitate optimă, durabilitate și confort în utilizare. Este disponibil în trei variante de rezistență, adaptate diferitelor niveluri de pregătire și obiective terapeutice sau de antrenament: rezistență ușoară – mărimea S (2080 × 6 × 4,1 mm), rezistență medie – mărimea M (2080 × 12 × 4,5 mm) și rezistență mare – mărimea L (2080 × 22 × 4,5 mm).
|  |  | Lot nr. 17 Scară pentru reeducarea mersului |  |  |  | Scara pentru recuperare medicala. Scara kinetoterapie cu bare paralel, cadru robust din otel, urcare-coborare, configuratie cu colt. Platforma si trepte acoperite cu material antiderapant.4 trepte inaltime: 15 cm 5 trepte inaltime: 13 cm Platforma centrala: 60x60 cm Lungime linie dreapta: 310x65 cm Dimensiuni: 167x199 cm
|  |  | Lot nr. 18 Scara scandinava (spaliera) |  |  |  | Cadru lateral din lemn stratificat sau metal vopsit electrostatic Bare transversale din lemn masiv sau metal acoperit antiderapant Finisaj neted, rotunjit, fără muchii ascuțite Materiale rezistente la uzură și ușor de igienizat Dimensiuni Înălțime: minim 220 cm Lățime: 80–100 cm Distanța dintre bare: 18–22 cm Diametru bare: ≥ 30 m• Montare fixă pe perete • Sistem de prindere inclus în setul de livrare • Fixare rigidă și stabilă • Compatibilitate cu pereți portanți standard
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ | Lot nr. 19 Bare paralele modulare |  |  |  | Specificații tehnice:Reglaj înălțime: 65–100 cm Lățime între balustrade: 40–80 cm Lungime balustrade: 4 m Lățime suprafață de mers: 59 cm Lățime totală platformă: 70 cm Greutate suportată pe o balustradă: 135 kg
|  |  | Lot nr. 20 Suport mingi aerobic / terapeutice de peret |  |  |  | Suport de perete pentru mingi terapeutice/aerobic/pilates. Vopsit in camp electrostatic. Lungime: 1.80 m. Latime: 0.5 m. Suport de perete pentru mingi terapeutice/aerobic/pilates. Vopsit in camp electrostatic. Lungime: 1.80 m. Latime: 0.5 m.
|  | Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ | Lot nr. 21 Minge de gimnastica |  |  |  | Minge de gimnastică pentru terapie fizică și sport Material PVC, non-toxic sau echivalent Greutatea maximă a pacientului ≥ 110 kg Accesorii pompă compatibilă cu mingea Suprafața rezistentă la substanțe pentru dezinfectare Culori: (rosu, verde, galbe, albastru) Diametru: d=75 cm - 4 d=65 - 4 d=45 - 4
|  |  | Lot nr. 22 Minge pilates |  |  |  | Material PVC, non-toxic sau echivalent Diametru: 30 cm Culori: albastru, mov
|  |  | Lot nr. 23 Minge medicinală (2 kg) |  |  |  | Fabricata din cauciuc, umpluta cu nisip, cu diametrul de aproximativ 197 mm și greutatea de 2 kg.
|  |  | Lot nr. 24 Set minge masaj (4 buc.) d=5/6/7/8 cm |  |  |  | Mingea de masaj cu țepi este potrivită pentru utilizare pe întregul corp. Mingile de dimensiuni mai mici sunt deosebit de potrivite pentru masajul mâinilor și picioarelor, precum și pentru efectuarea exercițiilor speciale terapeutice și de fitness.
|  |  | Lot nr. 25 Bosu / Balansir |  |  |  | Baza realizată din PVC de calitate 2 benzi de rezistență ce permit multiple exerciții Diametru suprafață balans: 54.5 cm Diametru bază: 57.5 cm (63.5 cm când sunt măsurate și prinderile benzilor) Înălțime: 25 cm (ajustabilă în funcție de inflație) Lungime benzi de rezistență: 80 cm Limită de greutate: 200 kg Greutate: 5 kg
|  |  | Lot nr. 26 Greutati (2 buc. x 0.25 kg) |  |  |  | Material: poliester Umplutură: nisip Greutate: 0,25 kg Sistem de prindere: curea de fixare Dimensiune: reglabilă Destinație: pentru încărcare suplimentară în exercițiile de întărire generală Set: 2 bucăți
|  |  | Lot nr. 27 Greutati (2 buc. х 0.5 kg) |  |  |  | Săculeți pentru glezna/ încheietură Sunt fabricati din neopren de înaltă calitate, husa elastică, dar durabila și bucați metalice în interior care asigură potrivirea cu oricare formă și dimensiune de glezna/incheietura.
|  |  | Lot nr. 28 Greutati (2 buc. х 1,0 kg) |  |  |  | Săculeți pentru glezna/ încheietură Sunt fabricati din neopren de înaltă calitate, husa elastică, dar durabila și bucați metalice în interior care asigură potrivirea cu oricare formă și dimensiune de glezna/incheietura.
|  |  | Lot nr. 29 Set gantere 10 kg |  |  |  | Set gantere pentru recuperare și fitness: 3 tipuri de gantere cu greutăți 2,5 kg, 1,5 kg și 1 kg, discuri din fier/ciment acoperite cu neopren sau vinil, mânere oțel cromat cu finisaj anti-alunecare, toleranță greutate ±5%, design ergonomic, rezistente la dezinfectanți, conform standardelor de siguranță, suport gantere inclus
|  |  | Lot nr. 30 Baston gimnastica |  |  |  | Baston pentru recuperare medicală din plastic durabil, lungime 100 cm, diametru 25 mm, profil rotund. Suprafață netedă, ușor de curățat, rezistent la substanțe dezinfectante. Produs conform standardelor de calitate, potrivit pentru exerciții de gimnastică și terapie fizică. Culori: verde, violet, albastru, galben, roșu
|  |  | Lot nr. 31 Con cu gauri 23 cm |  |  |  | Con de 23 cm este perfect pentru antrenamente de agilitate și viteză. Fabricat din plastic durabil, este ușor de utilizat și de transportat. Găurile laterale permit fixarea cu bețe de antrenament sau alte accesorii, oferind versatilitate în exercițiile de coordonare. Acest con este disponibil într-o varietate de culori și poate fi folosit în diverse activități de reabilitare.
|  |  | Lot nr. 32 Con cu găuri 5 cm și 10 cm |  |  |  | Con de antrenament cu găuri, fabricat din plastic rezistent, fixabil pe bețele de antrenament la 3 înălțimi diferite (5 cm, 10 cm și variabil), utilizabil atât în antrenamente individuale, cât și în activități de echipă, plastic durabil, rezistent la substanțe dezinfectante. Culori diferite, în număr egal pentru fiecare dimensiune.
|  |  | Lot nr. 33 Pernă cilindru |  |  |  | Perna cilindrică pentru masaj, dimensiuni 61x23x23 cm, fabricată din piele ecologică durabilă, rezistentă la substanțe dezinfectante, umplutură de densitate medie pentru suport și confort, design ergonomic pentru relaxare și susținerea picioarelor, ușor de curățat și întreținut, potrivită pentru i reabilitare.
|  |  | Lot nr. 34 Pernă Semicilindrică |  |  |  | Pernă semicilindrică pentru masaj, dimensiuni aproximative 61x23x9 cm, fabricată din piele ecologică durabilă, rezistentă la substanțe dezinfectante, umplutură de densitate medie pentru suport și confort, design ergonomic pentru relaxare, masaj și exerciții de reabilitare, ușor de curățat și întreținut.
|  |  | Lot nr. 35 Tacamuri pentru persoane cu handicap |  |  |  | Tacamuri adaptate pentru persoane cu dizabilitati locomotorii cu manere adaptabile, din otel inoxidabil, maner gros din cauciuc lungime 11 cm, nervuri pentru o prindere usoara. Set tacamuri curbe - 4 bucati • Tacamuri: drepte, curbe • Cutit, furculita, lingura, lingurita • Tacamuri: otel inoxidabil • Maner din cauciuc: 11 cm
|  |  | Lot nr. 36 Înlățător WC cu mânere |  |  |  | Specificații tehnice Dimensiuni principale: 48 × 44 × 45 × 78 cm Greutate netă: 2.5 kg
|  |  | Lot nr. 37 Scaun toaletă multifuncțional 5-în-1 |  |  |  | Specificații tehnice: Dimensiuni totale: 51 × 43 × 75-93 cm (L × l × h reglabilă) Înălțime șezut: 47-65 cm Dimensiuni șezut: 40 × 28 cm Lățime între mânere: 40 cm Greutate maximă suportată: 75-100 kg Greutate netă: 5,3 kg
|  |  | Lot nr. 38 Scaun toaletă |  |  |  | Specificații tehnice: Dimensiuni totale: 50 × 56 × 60-75 cm (L × l × h reglabile) Înălțime șezut: 40-55 cm Dimensiuni șezut: 40 × 37 cm Lățime între mânere: 46 cm Greutate maximă suportată: 136 kg Greutate netă: 6,3 kg
|  |  | Lot nr. 39 Cadru de mers |  |  |  | Caracteristici Dimensiuni : Lațime reglabilă între 61 și 69 cm, adancime 43 cm, Înalțime reglabilă între 66 și 76 cm. Greutatea maximă suportată: 100 kg. Greutate produs: 3 kg.
|  |  | Lot nr. 40 Pereche mănuși robotică de reabilitare pentru mâna dreaptă și mâna stângă |  |  |  | Mănușă robotică pentru reabilitarea funcțională a mâinii și degetelor; destinată reeducării mobilității degetelor și forței mâinii; minim 5 niveluri de intensitate pentru activare gradată a degetelor; interfață LCD pentru programe de antrenament personalizate; funcții de monitorizare progres și ajustare parametri individuali; alimentare și control electronic; ergonomică și sigură pentru utilizare clinică.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor pentru recuperare fizică conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijire Cronice | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
37400000-2 | 1 | Lot nr. 1 Masa kinetoterapie Bobath, 2 secțiuni, reglaj electric | Lot nr. 1 Masa kinetoterapie Bobath, 2 secțiuni, reglaj electric | buc | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 90000
37400000-2 | 2 | Lot nr. 2 Bicicleta pentru exerciții | Lot nr. 2 Bicicleta pentru exerciții | buc | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 22250
37400000-2 | 3 | Lot nr. 3 Bicicleta fitness orizontala (max. 130 kg) | Lot nr. 3 Bicicleta fitness orizontala (max. 130 kg) | buc | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12333.3333
37400000-2 | 4 | Lot nr. 4 Spalier gimnastica DSK cu bară de tracțiuni pentru spalier | Lot nr. 4 Spalier gimnastica DSK cu bară de tracțiuni pentru spalier | buc | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 27666.6667
37400000-2 | 5 | Lot nr. 5 Bandă de mers cu sistem de siguranță pentru prevenirea căderii pacientului | Lot nr. 5 Bandă de mers cu sistem de siguranță pentru prevenirea căderii pacientului | buc | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 25000
37400000-2 | 6 | Lot nr. 6 Aparat elipctic | Lot nr. 6 Aparat elipctic | buc | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 23333.3333
37400000-2 | 7 | Lot nr. 7 Dispozitiv pentru reabilitarea genunchiului și a șoldului | Lot nr. 7 Dispozitiv pentru reabilitarea genunchiului și a șoldului | buc | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 143333.3333
37400000-2 | 8 | Lot nr. 8 Masă de verticalizare | Lot nr. 8 Masă de verticalizare | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 75000
37400000-2 | 9 | Lot nr. 9 Suport de deplasare cu mânere și suport la piept | Lot nr. 9 Suport de deplasare cu mânere și suport la piept | buc | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 10416.6667
37400000-2 | 10 | Lot nr. 10 Pedalier pentru recuperare | Lot nr. 10 Pedalier pentru recuperare | buc | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7500
37400000-2 | 11 | Lot nr. 11 Bara tractiuni cu scripeti (max. 150 kg) | Lot nr. 11 Bara tractiuni cu scripeti (max. 150 kg) | buc | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15000
37400000-2 | 12 | Lot nr. 12 Step aerobic | Lot nr. 12 Step aerobic | buc | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5000
37400000-2 | 13 | Lot nr. 13 Dispozitiv pentru reeducarea flexei și existensiei a degetelor (Stepper) | Lot nr. 13 Dispozitiv pentru reeducarea flexei și existensiei a degetelor (Stepper) | buc | 9 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 65250
37400000-2 | 14 | Lot nr. 14 Saltea de gimnastică | Lot nr. 14 Saltea de gimnastică | buc | 9 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6333.3333
37400000-2 | 15 | Lot nr. 15 Set benzi de fitness | Lot nr. 15 Set benzi de fitness | buc | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2000
37400000-2 | 16 | Lot nr. 16 Benzi de fitness | Lot nr. 16 Benzi de fitness | buc | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2083.3333
37400000-2 | 17 | Lot nr. 17 Scară pentru reeducarea mersului | Lot nr. 17 Scară pentru reeducarea mersului | buc | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 112500
37400000-2 | 18 | Lot nr. 18 Scara scandinava (spaliera) | Lot nr. 18 Scara scandinava (spaliera) | buc | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 11250
37400000-2 | 19 | Lot nr. 19 Bare paralele modulare | Lot nr. 19 Bare paralele modulare | buc | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 50000
37400000-2 | 20 | Lot nr. 20 Suport mingi aerobic / terapeutice de peret | Lot nr. 20 Suport mingi aerobic / terapeutice de peret | buc | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7500
37400000-2 | 21 | Lot nr. 21 Minge de gimnastica | Lot nr. 21 Minge de gimnastica | buc | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7500
37400000-2 | 22 | Lot nr. 22 Minge pilates | Lot nr. 22 Minge pilates | buc | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1500
37400000-2 | 23 | Lot nr. 23 Minge medicinală (2 kg) | Lot nr. 23 Minge medicinală (2 kg) | buc | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2500
37400000-2 | 24 | Lot nr. 24 Set minge masaj (4 buc.) d=5/6/7/8 cm | Lot nr. 24 Set minge masaj (4 buc.) d=5/6/7/8 cm | buc | 12 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5250
37400000-2 | 25 | Lot nr. 25 Bosu / Balansir | Lot nr. 25 Bosu / Balansir | buc | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 10000
37400000-2 | 26 | Lot nr. 26 Greutati (2 buc. x 0.25 kg) | Lot nr. 26 Greutati (2 buc. x 0.25 kg) | buc | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1333.3333
37400000-2 | 27 | Lot nr. 27 Greutati (2 buc. х 0.5 kg) | Lot nr. 27 Greutati (2 buc. х 0.5 kg) | buc | 14 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1000
37400000-2 | 28 | Lot nr. 28 Greutati (2 buc. х 1,0 kg) | Lot nr. 28 Greutati (2 buc. х 1,0 kg) | buc | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 583.3333
37400000-2 | 29 | Lot nr. 29 Set gantere 10 kg | Lot nr. 29 Set gantere 10 kg | buc | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1750
37400000-2 | 30 | Lot nr. 30 Baston gimnastica | Lot nr. 30 Baston gimnastica | buc | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1875
37400000-2 | 31 | Lot nr. 31 Con cu gauri 23 cm | Lot nr. 31 Con cu gauri 23 cm | buc | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1200
37400000-2 | 32 | Lot nr. 32 Con cu găuri 5 cm și 10 cm | Lot nr. 32 Con cu găuri 5 cm și 10 cm | buc | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1600
37400000-2 | 33 | Lot nr. 33 Pernă cilindru | Lot nr. 33 Pernă cilindru | buc | 25 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4125
37400000-2 | 34 | Lot nr. 34 Pernă Semicilindrică | Lot nr. 34 Pernă Semicilindrică | buc | 24 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4666.6667
37400000-2 | 35 | Lot nr. 35 Tacamuri pentru persoane cu handicap | Lot nr. 35 Tacamuri pentru persoane cu handicap | buc | 32 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5250
37400000-2 | 36 | Lot nr. 36 Înlățător WC cu mânere | Lot nr. 36 Înlățător WC cu mânere | buc | 9 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 18125
37400000-2 | 37 | Lot nr. 37 Scaun toaletă multifuncțional 5-în-1 | Lot nr. 37 Scaun toaletă multifuncțional 5-în-1 | buc | 7 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3333.3333
37400000-2 | 38 | Lot nr. 38 Scaun toaletă | Lot nr. 38 Scaun toaletă | buc | 7 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12833.3333
37400000-2 | 39 | Lot nr. 39 Cadru de mers | Lot nr. 39 Cadru de mers | buc | 25 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 25333.3333
37400000-2 | 40 | Lot nr. 40 Pereche mănuși robotică de reabilitare pentru mâna dreaptă și mâna stângă | Lot nr. 40 Pereche mănuși robotică de reabilitare pentru mâna dreaptă și mâna stângă | buc | 9 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12000
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________