| gazificare DT Orhei (Nr.Ob.326-2023) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Automatizare . Sursa autonoma de alimentare cu caldura   (marca AIT/AAGI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse,termo-manometre | buc | 3,000 |
| 2 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse,manometre | buc | 11,000 |
| 3 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, DM2010Cг | buc | 2,000 |
| 4 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5: HMП-100 | buc | 1,000 |
| 5 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 | buc | 2,000 |
| 6 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: semnalizatoare de gaz | set | 1,000 |
| 7 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module), masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
| 8 | 10-01-039-06 | Piese diverse:GSM-Releu | buc | 1,000 |
| 9 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module), masa, kg, pina la: 5 | buc | 3,000 |
| 10 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 1,000 |
| 11 | 10-08-002-02 | Avertizoare : de lumina,sonor in executare normala | buc | 2,000 |
| 12 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm | buc | 19,000 |
| 13 | 11-06-002-04 | Тeаva de impuls | 100 m | 0,100 |
| 14 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,270 |
| 15 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,080 |
| 16 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,005 |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,270 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in canale de cablu si tevi pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,970 |
| 19 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc | 20,000 |
| 20 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 | buc | 2,000 |
| 21 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 | buc | 1,000 |
| 22 | 11-03-001-01 | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 79,000 |
| 23 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 жил | 1,560 |
| 24 | 08-01-082-1 | -Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,600 |
| 25 | 11-06-002-02 | -Retele electrice in panouri si pupitre: de gabarite mici | 100 m | 0,700 |
| 26 | 335000417 | Robinet cu cep Dy15, 11Б12бк | buc | 3,000 |
| 27 | 335000418 | Robinet cu 3 cai Dy15, 14M1-16 | buc | 16,000 |
| 28 | 3332027-46 | Cablu КВВГнг-LS 2х1mm2 | m | 10,000 |
| 29 | 3332127-01 | Cablu КВВГнг-LS 4х1.0mm2 | m | 87,000 |
| 30 | 3332127-03 | Cablu КВВГнг-LS 5х1.0mm2 | m | 14,000 |
| 31 | 3332127-021 | Cablu КВВГнг-LS 7х1.0mm2 | m | 8,000 |
| 32 | 3332027-45 | Cablu КВВГЭнг-LS 2х0.75mm2 | m | 5,000 |
| 33 | 3331017-17 | Conductor ПВ1 1,5mm2 (pentru comutare ) | m | 30,000 |
| 34 | 3331018-04 | Conductor ПВ3 1,5mm2 (pentru comutare ) | m | 40,000 |
| 35 | 44400020 | Teava din otel fara sudura 10x1,2mm | m | 2,000 |
| 36 | 44400018 | Teava din otel fara sudura 18x1,2mm | m | 8,000 |
| 37 | 445000-102 | Teava gofrata din ПВХ CТG20-16-K41-100 d=16mm | m | 27,000 |
| 38 | 3337101-056 | Canal pentru cablu din sarma CLWG10-085-300 -3 | m | 2,000 |
| 39 | 33371012-53 | Canal din sirma 85x500x3000mm CLWG10-085-500-3 | m | 6,000 |
| 40 | 3337200036 | Daspartitura de parcelare CLP1F-080--2 | m | 8,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 41 | 3380001 | Tермоmanoметр | buc | 3,000 |
| 42 | 338000220 | Маnometru | buc | 11,000 |
| 43 | 3380003 | Манометр de semnalizare DM2010Cr | buc | 2,000 |
| 44 | 3380007-03 | Aparat de masurat presiunea НМП-100 | buc | 1,000 |
| 45 | 3380004-12 | Detector-releu de presiune ДE-57-6 | buc | 2,000 |
| 46 | 33800037-21 | Detector releu de nivel POC-301-3 | set | 1,000 |
| 47 | 338000151-6 | Semnalizator de gaz CТРАЖ-S10 A3K | buc | 1,000 |
| 48 | 338000151-7 | Semnalizator de gaz CТРАЖ-S30 A3K | buc | 1,000 |
| 49 | 33800031-6 | Modul cu antena GSM Ke-GSM25 | buc | 1,000 |
| 50 | 338039-01 | Sensor termic exterior Q01 TERMONA cod:TH040579 | buc | 1,000 |
| 51 | 33800031-15 | Modul de semnalizare BIM A | buc | 2,000 |
| 52 | 33410011-03 | Buton manual de avarie OA1-WO1-D-01-230 | buc | 1,000 |
| 53 | 3340085-08 | Avertizor sonor de lumina IP54 | buc | 2,000 |
| 54 | 33800213-1 | Dulap metalic ЩМП-3-0 У2 IP54 ,dim.650х500x220 , firma "ИЭК" | buc | 1,000 |
| 55 | 3380002011 | -Comutator universal УП5312-С86 | buc | 2,000 |
| 56 | 33800014-10 | -Переключатель поворотный на 3 фиксированных положения ALСLR-22 | buc | 2,000 |
| 57 | 33800115-1 | -Buton de comanda cu1 stift SB-7 | buc | 2,000 |
| 58 | 3380018-1 | -Buton de comanda culoare verde AEA-22 | buc | 1,000 |
| 59 | 3380018-1 | -Buton de comanda culoare rosie AEA-22 | buc | 1,000 |
| 60 | 33810004 | -Releu intermediar ПЭ37-44УЗ | buc | 18,000 |
| 61 | 33800401-06 | -Indicator de semnalizare AD-22DS 220V alb | buc | 1,000 |
| 62 | 33800401-16 | -Indicator de semnalizare AD-22DS 220V rosu | buc | 4,000 |
| 63 | 33800401-05 | -Indicator de semnalizare AD-22DS 220V galben | buc | 7,000 |
| 64 | 33800401-17 | -Indicator de semnalizare AD-22DS 220V verde | buc | 3,000 |
| 65 | 33800016 | -Diod Д226Б | buc | 16,000 |
| 66 | 338000204 | (Электроапарвтура раздела EEF/IEI) | buc | 1,000 |
| 67 | 5550240-4 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29M/1/2C | buc | 3,000 |
| 68 | 5550240-8 | Intrerupator automat cu 1 pol, 5A, BA47-29M/1/5C | buc | 4,000 |
| 69 | 5550239-6 | -Intrerupator automat 1p, 5A, BA47-29M/1/5B | buc | 3,000 |
| 70 | 5550249-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29M/3/20C | buc | 1,000 |
| 71 | 5550297-104 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/10/100 , 10A, 100mA | buc | 2,000 |
| 72 | 5550295-5 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 1,000 |
| 73 | 555000260 | -Declansator independent PH-47 | buc | 1,000 |
| 74 | 555000403-21 | Intrerupator de pachet ПП2-40 /Н3 40A. IP00-1 | buc | 1,000 |
| 75 | 33700305-4 | -Contactor KMИ-10910, 9А, 230B/AC3 1HO | buc | 1,000 |
| 76 | 33700403-5 | Anexa de conexiune ПКИ-40 | buc | 1,000 |
| 77 | 337000406-7 | Releu termic PTИ-1308, 2.5-4.0А | buc | 1,000 |
| 78 | 33600073-05 | Priza de fisa instalatie deschisa cu contact de impamintare , 220V, I=10A, IP31 | buc | 1,000 |
| 79 | 55500073-2 | Bara nul "N" 6x9mm 8/2 ,YNN11-08-100 | buc | 2,000 |
| 80 | 33800017 | -Bloc de cleme БЗ24-10 | buc | 6,000 |

Notă: denumirile utilajelor, mărcilor comerciale, magazinelor, țărilor au fost indicate de proiectanți ca reper. La efectuarea lucrărilor de construcții–montaj ele pot / vor fi înlocuite cu echivalentul lor.