CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat:   Primaria s. Frasin, r-nul Donduseni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primaria s. Frasin, r-nul Donduseni

3. Obiectul achiziţiilor:  Montarea retelei de iluminat public din com. Frasin, r-nul Donduseni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m | 0,04 |
| 2 |  | Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm | m | 4,00 |
| 3 |  | Beton C20 | m3 | 0,10 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A) | buc | 1,00 |
| 5 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Siguranta ППН 33 32А) | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (BZUM DDE-1 25A) | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P) | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (Contor electronic, 1F, BAYLAN BM 31) | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 25A) | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou de distributie ШМП 2-3 IP-54) | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P) | buc | 1,00 |
| 12 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-15A AHC) | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 22510 A | buc | 1,00 |
| 14 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Limitator al tensiunilor de impuls, Unom-400V, ОПС1-С(1P)) | set | 1,00 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 10A) | buc | 3,00 |
| 16 |  | Bara N 8*12 YNN21-14-100 | buc | 1,00 |
| 17 |  | Bara PE 8*12 YNN21-14-100 | buc | 1,00 |
| 18 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 7,70 |
| 19 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 7 700,00 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,53 |
| 21 |  | Cablu AVVGtr 2x25 mm2 | m | 8,00 |
| 22 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 144,00 |
| 23 |  | Cablu AVVG 3x10 mm2 | m | 1,50 |
| 24 | 08-02-159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 | buc | 2,00 |
| 25 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 4,00 |
| 26 |  | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc | 2,00 |
| 27 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,10 |
| 28 |  | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 10,00 |
| 29 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 154,00 |
| 30 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 154,00 |
| 31 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 160,00 |
| 32 |  | Clema de suport RA25 | buc | 160,00 |
| 33 |  | Banda de INOX F2007 | m | 888,00 |
| 34 |  | Clame A200 | buc | 888,00 |
| 35 |  | Clema de strapungere PC 25-70 | buc | 54,00 |
| 36 |  | Clema PS-1-1 | buc | 16,00 |
| 37 |  | Clema de strapungere PC 4-70 | buc | 240,00 |
| 38 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 240,00 |
| 39 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 120,00 |
| 40 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 120,00 |
| 41 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc | 120,00 |
| 42 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,12 |
| 43 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 12,00 |
| 44 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 1,00 |
| 45 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 20,00 |
| 46 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,60 |
| 47 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 60,00 |
| 48 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 49 |  | Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A | buc | 1,00 |
| 50 |  | Siguranta ППН 33 32А gab.-00 | buc | 1,00 |
| 51 |  | Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F | buc | 1,00 |
| 52 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P | buc | 1,00 |
| 53 |  | Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P | buc | 1,00 |
| 54 |  | Contor electronic, 1F, BAYLAN BM 31 | buc | 1,00 |
| 55 |  | Panou de distributie ШМП 2-3 IP-54 | buc | 1,00 |
| 56 |  | Demaror electromagnetic КМИ 22510 | buc | 1,00 |
| 57 |  | Limitator al tensiunilor de impuls, Unom-400V, ОПС1-С(1P) | buc | 1,00 |
| 58 |  | Releu de timp U-220V In-15A AHC | buc | 1,00 |
| 59 |  | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc | 2,00 |
| 60 |  | Corpuri de iluminat LED COB 30W 6500K | buc | 40,00 |
| 61 |  | Corpuri de iluminat LED COB 50W 6500K | buc | 80,00 |