Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

## CAIET DE SARCINI

## Bunuri

Obiectul REACTIVI CHIMICI DE LABORATOR PENTRU ANALIZATORUL PORTATIV IMUNOLOGIC LS-1100 (SISTEM INCHIS), pentru anul 2023

Autoritatea contractantă  IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”,  or. Drochia bd. N.Testemiţanu, 4/1_                                                                              (denumirea, adresa)

(denumirea, adresa)

- Descriere generală. Informaţii

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reagenţi (teste) pentru analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis) |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Test pentru determinarea ''LH'' (cutie 25 teste) LH - Hormon luteinizant | buc | 25 | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 1 475,00 |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Test pentru determinarea ''FSH'' (cutie 25 teste) FSH – Hormonul foliculostimulant | buc | 25 | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 1 475,00 |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Test pentru determinarea ''PRL'' (cutie 25 teste) PLR – Prolactina | buc | 25 | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 1 475,00 |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Test pentru determinarea ''Progesterone'' (cutie 25 teste) Progesterone - Progesteron | buc | 25 | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 1 575,00 |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Test pentru determinarea ''cTnI'' (cutie 25 teste) cTnI – Troponina cardiacă I | buc | 25 | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 1 900,00 |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Test pentru determinarea ''PSA'' (cutie 25 teste) PSA – Antigenul specific prostatic | buc | 25 | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 1 900,00 |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Test pentru determinarea ''mAlb'' (cutie 25 teste) mAlb – micro albumina in urina | buc | 25 | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 2 325,00 |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Controlul calitatii (pentru LH) | buc | 25 | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 5 950,00 |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Controlul calitatii (pentru FSH) | buc | 25 | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 5 950,00 |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Controlul calitatii (pentru PRL) | buc | 25 | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 5 950,00 |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Controlul calitatii (pentru Progesterone) | buc | 25 | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 5 950,00 |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Controlul calitatii (pentru cTnI) | buc | 25 | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 5 950,00 |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Controlul calitatii (pentru PSA) | buc | 25 | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 5 950,00 |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Controlul calitatii (pentru mAlb) | buc | 25 | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | 5 950,00 |
| Valoarea estimativă totală de achizitie: 53 775,00 lei f/TVA Toate poziţiile lotului să fie originale și produse de acelaşi producător! Testele să conține un QR-cod care permite analizatorului portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis) recunoașterea tipului de test și calibrarea automată. TERMENUL DE VALABILITATE A REACTIVILOR CHIMICI TREBUIE SĂ FIE NU MAI MIC DE 12 LUNI DIN DATA LIVRĂRII |  |  |  |  |  |  |  |

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor:

LIVRAREA LA COMANDA în termen de 5 zile de la comanda Cumpărătorului, cu transportul Vînzătorului, la sediul Beneficiarului.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Conformitatea reactivilor conform  standardelor în vigoare

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Prețul fără și cu TVA, în lei moldovenești.

- Mostre

Prezentarea  mostrelor la solicitarea Cumpărătorului.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
|  | Oferta |  |  |
|  | Oferta: Specificația tehnica | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, completat si semnat prin semnatura electronica a ofertantului | obligatoriu |
|  | Oferta: Specificatia de preț | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, completat si semnat prin semnatura electronica a ofertantului | obligatoriu |
|  | Cererea de participare | Anexa nr. 7 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, completat si semnat prin semnatura electronica a ofertantului | obligatoriu |
|  | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | APROBAT prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 semnat prin semnatura electronica a ofertantului | obligatoriu |
|  | Documentația de proviniența a testelor | Certificat de la producător despre confirmarea compatibilității testelor cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). | obligatoriu |

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Oferta finală și toate documentele solicitate de autoritatea contractantă.

Autoritatea contractantă  ___________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.