TEMĂ DE PROIECTARE

de elaborare a proiectului de execuție: ,,Reconstrucția acoperișului, replanificarea și reparația încăperilor imobilului pentru amplasarea PAMU Lozova, Strășeni.

- Beneficiar: IMSP CNAMUP;

- Tema proiectării: Reconstrucția acoperișului, replanificarea încăperilor, reparația.

- Faza de proiectare: Proiect de execuție;

- Amplasarea obiectului: s. Lozova, r-nul Strășeni, S = 154,5 m2

- Sursa de finanțare: Planul de investiții pe anul 2021;

- Parametrii tehnici de bază: Acoperiș din țiglă metalică;

- Date inițiale la tema de proiect, avize, acorduri: Beneficiarul deține Certificatul de urbanism nr. 10 din 23 iulie 2018 eliberat de Primăria s. Lozova, nr. fișei cadastrale 8022309133.01;

- Proiectantul va obține: Avizul autorităților administrației publice locale și organelor de stat de supraveghere;

- Conținutul proiectului de execuție: Schița de proiect; Proiectul în complet cu OLC, pentru reconstrucția acoperișului;

Memoriu explicativ; Plan general; Arhitectură; Rezistență; Rețele electrice (interioare); Termomecanica; Rețele inter.exter. apeduct și canalizare - Hazna; Verificarea proiectului de execuție și devizului; Coordonarea cu rețelele edilitare.

- Termenul de proiectare: Conform graficului contractual, 40 de zile;

- Costul lucrărilor: Se va calcula în lucrarea prezentă;

- Necesitate supravegherii de autor: Este necesară;

- Numărul de exemplare de documentație: În volum de 4 exemplare de documentație de proiect și deviz ( F. 1, 3, 5, 7; ), inclusiv format electronic KOS.

Cerințe:

Acoperiș șarpant cu învelitoare din țiglă metalică, masa stratului de zinc (275g/m2), grosimea nu mai mică de 0.47 microni, inclusiv copertinele la blocurile de ușă, copertinele curților de lumină și intrărilor la subsol. Reparația fațadei cu termoizolare,  replanificare, reparații, construcția haznălii cu sistema de  canalizare, căi de acces. La elaborarea proiectului să se țină cont de construcțiile existente, normativele în construcție și în strictă conformitate cu cerințele ecologice, sanitare și antiincendiare.