Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “15” septembrie 2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabile medicale și filme radiologice, pentru anul 2024, prin procedura de achiziții Licitație publică

- Denumirea autorității contractante:  IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”;

- IDNO: 1003600150602;

- Adresa: mun Chișinău, str. Vladimir Korolenko 2;

- Numărul de telefon/fax: 0(22)- 82-90-16;

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: imspinn@gmail.com, vitaliejora@mail.ru;

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea  serviciilor medicale;

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Suma planificata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33140000-3 | Ac chirurgical, tip HERNIA 572-1 | buc | 300 | pentru muschi si pilele, rotund, din oțel dur, curbura- 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 1 (GR 504-10) | 2 850,00 |
| 2 | 33140000-3 | Ac chirurgical, tip HERNIA 572-2 | buc | 220 | pentru muschi si pilele, rotund, din oțel dur, curbura- 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 2 (GR514-16) | 2 090,00 |
| 3 | 33140000-3 | Ac chirurgical, tip HERNIA 572-3 | buc | 320 | pentru muschi si pilele, rotund, din oțel dur, curbura- 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 3 (GR514-14) | 3 040,00 |
| 4 | 33140000-3 | Ac chirurgical, tip HERNIA 572-4 | buc | 300 | pentru muschi si pilele, rotund, din oțel dur, curbura- 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 4 (GR514-11) | 2 850,00 |
| 5 | 33140000-3 | Ac p/u puncţie spinală 18G | buc | 600 | Ac cu vârf tip Quinke pentru anestezie spinală, puncție lombară. G18 1,30 X 88 mm, cod culoare roz , Steril. lungimea 90mm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 4 374,00 |
| 6 | 33140000-3 | Ac p/u punctie spinala 20G | buc | 400 | Ac cu vârf tip Quinke pentru anestezie spinală, puncție lombară. G20 0,90 X 88 mm, cod culoare galben; Steril. lungimea 90mm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 3 024,00 |
| 7 | 33140000-3 | Ac pentru seringa 18G x 11/2" | buc | 3000 | Ace de unică folosință siliconate, 18G 1" 1/2 38mm; din oțel inoxidabil, sterile, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 5 550,00 |
| 8 | 33140000-3 | Ac pentru seringa 23G | buc | 3000 | 23Gx1`` (0,6x25mm), din oțel inoxidabil, sterile, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 600,00 |
| 9 | 33140000-3 | Banda adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic (Tegaderm), mărimea 7cm x 8.5cm | buc | 12000 | Pansamentul transparent Tegaderm I.V. este un pansament transparent utilizat pentru securizarea branulelor si pentru pansarea ranilor acute si cronice ce au nevoie de un mediu umed pentru vindecare. Dimensiune 7 cm x 8.5 cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 25 200,00 |
| 10 | 33140000-3 | Botoșei de unică folosință, culoare albastră, pachet 100 bucăți | buc | 20000 | Protectorul pentru incaltaminte de unica folosinta este realizat din polietilena 30 microni. Acest produs este prevazut cu elastic la glezna si este de marime unica. | 7 600,00 |
| 11 | 33140000-3 | Burete hemostatic chirurgical cu colagen 5x5x7mm | buc | 500 | 1g de preparat: colagen, solutie 2%-49g (0.98g colagen uscat), nitrofural 0.0075, acid boric 0.0125g Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 35 100,00 |
| 12 | 33140000-3 | Canula nazala pentru oxigen | buc | 200 | Canula nazala, Adult, 2.1m, 5 LPM, transparenta, narine drepte si cilindrice. Dimensiuni narine: Ø 4 mm, H 11 mm, 11 mm intre narine Material: PVC non-iritant si non-toxic atraumatica, rotunda in sectiune, distal se conecteaza la instalatia de oxigen, cele doua varfuri ce se introduc in narine sunt foarte fine . Steril | 1 020,00 |
| 13 | 33140000-3 | Canule pentru irigatii sau clisme, pentru cana Esmarh | buc | 12000 | canula din PVC transparentă cu 2 orificii laterale, diametru 8mm, Lungimea 165mm, Vârf atraumatic, drept, cilindric. Compatibil cu majoritatea Irigatoarelor. Produs steril de unica folosinta. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 62 400,00 |
| 14 | 33140000-3 | Cateter periferic i/v cu valve 16 G (1.3 / 1.7 x 45mm), gri, | buc | 800 | Cateter din poliuretan (PTFE), Rg contrast, PVC free, latex free, aripioare cu inclinatie anatomica si orificii de fixare la piele.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală cu deschidere în formă de umbrel, Aripioarele si capacul sunt flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Risc minim de obstructie a lumenului, lumenul fiind flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Sterile, de unică folosință. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 6 520,00 |
| 15 | 33140000-3 | Cateter periferic i/v cu valve 18 G (0.9 / 1.3 x 45mm), verde | buc | 3000 | Cateter din poliuretan (PTFE), Rg contrast, PVC free, latex free, aripioare cu inclinatie anatomica si orificii de fixare la piele.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală cu deschidere în formă de umbrel, Aripioarele si capacul sunt flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Risc minim de obstructie a lumenului, lumenul fiind flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Sterile, de unică folosință. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 27 099,00 |
| 16 | 33140000-3 | Cateter periferic i/v cu valve 20 G (0.8 / 1.1 x 32mm), roz, | buc | 7000 | Cateter din poliuretan (PTFE), Rg contrast, PVC free, latex free, aripioare cu inclinatie anatomica si orificii de fixare la piele.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală cu deschidere în formă de umbrel, Aripioarele si capacul sunt flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Risc minim de obstructie a lumenului, lumenul fiind flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Sterile, de unică folosință. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 63 231,00 |
| 17 | 33140000-3 | Cateter periferic i/v cu valve 22 G (0.6 / 0.9 x 25mm), albastru, | buc | 7000 | Cateter din poliuretan (PTFE), Rg contrast, PVC free, latex free, aripioare cu inclinatie anatomica si orificii de fixare la piele.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală cu deschidere în formă de umbrel, Aripioarele si capacul sunt flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Risc minim de obstructie a lumenului, lumenul fiind flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Sterile, de unică folosință. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 63 231,00 |
| 18 | 33140000-3 | Cateter Foley cu 2 canale N 16 | buc | 200 | Latex siliconat, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 1 242,00 |
| 19 | 33140000-3 | Cateter Foley cu 2 canale N 18 | buc | 100 | Latex siliconat, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 621,00 |
| 20 | 33140000-3 | Cateter Foley cu 2 canale N 20 | buc | 60 | Latex siliconat, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 372,00 |
| 21 | 33140000-3 | Cateter Foley cu 2 canale N10 | buc | 50 | Latex siliconat, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 310,00 |
| 22 | 33140000 | Cateter Foley cu 2 canale N12 | buc | 50 | Latex siliconat, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 310,00 |
| 23 | 33140000 | Cateter Foley cu 2 canale N6 | buc | 50 | Latex siliconat, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 310,00 |
| 24 | 33140000 | Cateter Foley Silicon cu 2 canale 16 Fr | buc | 300 | Silicon 100%, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 6 318,00 |
| 25 | 33140000 | Cateter Foley Silicon cu 2 canale 18 Fr | buc | 200 | Silicon 100%, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 4 212,00 |
| 26 | 33140000 | Cateter Foley Silicon cu 2 canale N22 | buc | 40 | Silicon 100%, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 842,00 |
| 27 | 33140000 | Cateter ventricular BMI (Cateter din silicon pentru drenare ventriculară, dren tubular cerebral din silicon LD-2.0mm) | buc | 150 | Cateter ventricular, bariu impregnat I.D.-1,5mm, OD-2,8mm L-35; luer lock cap-1buc, female luer adapter-1buc, stylet-1buc, troacar-1buc. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 128 790,00 |
| 28 | 33140000 | Cearşaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/- 10cm ) – 2 buc | buc | 600 | Caracteristicele tehnice: Material neţesut minim 4 straturi (SMMS), nu mai puţin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant, repelent | 24 000,00 |
| 29 | 33140000 | Cearsafuri de unica folosinta in rulouri 80cm x 200 m | buc | 120 | Rolă cearșaf de unică folosință din TNT, material nețesut cu lățimea de 80cm, lungimea de 200m cu perforații la fiecare 2m, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 47 952,00 |
| 30 | 33140000 | Cîmp chirurgical cu orificiu adeziv 75 x 90 cm | buc | 100 | Camp chirurgical adeziv cu orificiu, steril. Din material bistratificat, prevazut cu orificiu Ǿ 6 cm, pentru a permite adaptarea la zona de incizie. Material bilaminar: PPSB + PE (polietilena si material netesut). Dimensiune: 75 x 90 cm. | 1 700,00 |
| 31 | 33140000 | Cîmp chirurgical steril pentru cateterizarea venei centrale | buc | 300 | Cîmp chirurgical steril pentru cateterizarea venei centrale. Cu orificiu, dimensiunile 75x90 cm | 3 710,00 |
| 32 | 33140000 | Cimp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu banda adeziva | buc | 6000 | material - nețesut SMS, utilitar steril 75x75cm cu banda adeziva. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 84 000,00 |
| 33 | 33140000 | Cimp chirurgical utilitar steril 90x75cm cu banda adeziva | buc | 600 | material - nețesut SMS, utilitar steril 90 x75cm cu banda adeziva Banda de poziţionare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, laţimea de 5 cm;• Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min. 145 cm (+/-10cm) de H2O/cm2. Zona de incizie 10cm/10cm Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Camp steril din material absorbant si impermeabil cu banda adeziva. Banda de poziţionare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, laţimea de 5 cm; Dimensiune: 75cm x 90cm. Compozitie: polipropilena + polietilena. Steril. | 9 600,00 |
| 34 | 33140000 | Colac antiescare din cauciuc | buc | 12 | pernă gonflabilă, utilizare pre si postoperatorie în leziuni, escare,hemoroizi, marime 42,5 cm-45cm, inalțimea 10-15 cm. | 1 728,00 |
| 35 | 33140000 | Conductor GIGLI FF 130R 300mm, 14" | buc | 20 | 130R 300mm, 14". Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 1 960,00 |
| 36 | 33140000 | Containere pentru ace V-1 litru | buc | 400 | POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma ”Pericol biologic”, culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 4 560,00 |
| 37 | 33140000 | Containere pentru ace V-2 litri | buc | 400 | POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma ”Pericol biologic”, culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 5 280,00 |
| 38 | 33140000 | Crema protectoare pentru miini analog QUASIDERM® Protector | tub | 500 | Produs ce se bazeaza pe crearea unui efect de pelicula protectoare pe baza de uleiuri naturale. Previne si protejeaza miinile de efectele iritante ale contactului cu dezninfectanti de uz medical si talc. | 175 000,00 |
| 39 | 33140000 | Dispozitiv autonom cu conector fără ac BD Q-Syte™ | buc | 2000 | Dispozitiv de conectare ce conține o valvă de acces care permite conectarea fără ac a seringii la linia IV, foarte usor de dezinfectat, conectare tip luer-slip sau luer-lock, volum umplere 2.25ml, permite un debit >500 ml/min, transparent, cu trei tuburi extensie 15cm cu diametru standard, clema stopare flux pe fiecare tub. | 48 000,00 |
| 40 | 33140000 | Dispozitiv pentru divizarea comprimatelor | buc | 10 | Dispozitiv pentru divizarea comprimatelor | 480,00 |
| 41 | 33140000 | Dispozitive de imobilizare | buc | 50 | Dispozitiv imobilizare la nivelul incheieturii mainii pe pat sistem Velcro 2724, Descriere: – Pozitionarea uneia sau a ambelor maini pe pat in cazul pacientilor agitati; Consta din: 2 curele de mana SEGUFIX® Velcro® extins (cu blocare cu catarama) Marime: M (circumferinta incheieturii: 160-240 mm) | 2 448,00 |
| 42 | 33140000 | Dop universal (tip male-female) pentru sisteme infuzii | buc | 1000 | Dop universal (tip male-female) pentru sisteme infuzii,catetere, steril | 1 800,00 |
| 43 | 33140000 | Drenaje pleurale toracice cu stilet Fr18 | buc | 5 | Drenaje pleurale toracice cu stilet Fr18, d=6,0 mm, d=350 mm, rosu | 294,00 |
| 44 | 33140000 | Drenaje pleurale toracice cu stilet Fr20 | buc | 5 | Drenaje pleurale toracice cu stilet T Fr20 , d=6,6 mm, d=350 mm, galben | 294,00 |
| 45 | 33140000 | Emplastru 1.25 x 500 cm. | buc | 2300 | hipoalergic, pe bază de pînză, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 6 210,00 |
| 46 | 33140000 | Gel lubrifiant cu lidocaina pentru cateterizarea uretrala plic 12.5g. | buc | 500 | Gel transparent, incolor, hidrosolubil, steril, pentru cateterizare uretrala, ambalaj: plic 12.5g. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 10 773,00 |
| 47 | 33140000 | GIGLI FH 414 D-1.4 mm L- 400 mm 16" | buc | 250 | din 6 sîrme răsucite cu inel fixator D 3-4 mm, inox, flexibil, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 13 500,00 |
| 48 | 33140000 | GIGLI FH 415 D-1.4 mm L- 500 mm 20" | buc | 250 | din 6 sîrme răsucite cu inel fixator D 3-4 mm, inox, flexibil, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 14 250,00 |
| 49 | 33140000 | Halat chiurgical standard steril cu nivel înalt de protecție | set | 7000 | Halat chirurgical- lbuc., şerveţele absorbant- 2buc Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana); pe toata suprafata, manjete duble, cusuturi ale minecelor cu ultrasunet pe toata lungimea, modelul minecelor Raglan. Banda velcro cu legare la spate cu codul de culoare la guler, model „parte peste parte”, legarea laterala a centurii cu cusatura mijloc, tricot polyester manseta. Repelent. Fara latex. (preambalat cu folie SMS +2 servetele sterile) Lungime – 150 cm (+/-10cm). Valabilitatea halatelor – nu mai putin de 5 ani. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 707 000,00 |
| 50 | 33140000 | Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur ICSA - 132/20 extern | buc | 15000 | Indicator (extern) p/u controlul calităţii sterilizării cu vapori, în set cu registru. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 1 305,00 |
| 51 | 33140000 | Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur ICSA-IN/01-132/20 intern | buc | 30000 | Indicator (extern) p/u controlul calităţii sterilizării cu vapori, în set cu registru. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 9 600,00 |
| 52 | 33140000 | Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu aer ICAE - 180/60 | buc | 38000 | Indicator (extern) p/u controlul calităţii sterilizării cu vapori, în set cu registru. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 3 420,00 |
| 53 | 33140000 | Infuzomat Space Lines Standart | buc | 600 | Sistem pentru infuzie a lichidelor pînă la 48 ore , compatibile cu Infuzomate Space. Tub din silicon, nu conține latex,rezistent la presiune(4 bari),lungimea tubului 300cm | 30 582,00 |
| 54 | 33140000 | Mănușă de unică folosință Șampon spălare păr, fără clătire, unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită pe ambele fețe cu o loțiune de spălare hipoalergenică | buc | 1700 | Mănușa: material nețesut 90 g/m2, 3D reliefată, Polyethylene terephthalate (PET) 60%, viscoză 40%, căptușieala: peliculă PE de 25 µ, Loțiunea: apă, propilenglicol, disodium cocoamphodiacetat, fenoxietanol, caprylyl capril glucozidă, parfum, acid benzoic, pantenol, acid dehidroacetic, alantoină, acetat de tocoferil, poliaminpropilbiguanid, etilhexilglicerină, extract de flori de mușețel, suc din frunze de Aloe Vera, simeticonă.(formulă specială pentru pielea sensibilă); în special pentru pacienţi imobilizați sau în cazuri de inconştiență. Produs conform Regulamentului European 93/42 / CEE privind dispozitivele medicale - Clasa I - CE | 22 440,00 |
| 55 | 33140000 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 20 | buc | 50 | 1.mărime: 20G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm ± 15 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | 37,00 |
| 56 | 33140000 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21 | buc | 50 | 1.mărime: 21G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm ± 15 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | 37,00 |
| 57 | 33140000 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22 | buc | 50 | 1.mărime: 22G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm ± 15 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | 37,00 |
| 58 | 33140000 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23 | buc | 50 | 1.mărime: 23G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm ± 15 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | 37,00 |
| 59 | 33140000 | NewBIOTIdermal unguent 50ml | buc | 140 | NewBIOTIdermal cu unguent 50ml. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 24 780,00 |
| 60 | 33140000 | NewBIOTIdermal.Spray solutie unguent 75ml, | buc | 100 | Spray solutie unguent 75ml, New BIOTIdermal Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 25 400,00 |
| 61 | 33140000 | Nutriție enterală Nutricomp D | fl | 670 | Combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu diabet zaharat (carbohidrați≤ 12,3 g/100 ml, fl., plastic x 500ml) | 63 604,00 |
| 62 | 33140000 | Nutriție enterală Nutricomp Energy Fibre | fl | 720 | Combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu necesități crescute de calorii și proteine , 1.5 kcal/ml (proteine 5.0-7.5 g/100 ml, grasimi 4.0-6.0 g/100 ml, carbohidrați 14.0-20.0 g/100 ml, fl., plastic x 500ml) | 72 144,00 |
| 63 | 33140000 | Nutriție enterală Nutricomp Intensive | fl | 500 | Combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală p/u pacienți cu insuficiența respiratorie, bogată în proteine (proteine 6.5-7.5 g/100 ml, grasimi 4.0-6.0 g/100 ml, carbohidrați 12.0-14.0 g/100 ml, fl., plastic x 500ml) | 66 235,00 |
| 64 | 33140000 | Nutriție enterală Nutricomp Standard Fibre | fl | 500 | Combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre, 1 kcal/ml(proteine 3.5-4.0 g/100 ml, grasimi 3.0-4.0 g/100 ml, carbohidrați 12.0-14.0 g/100 ml, fl., plastic x 500ml) | 435,00 |
| 65 | 33140000 | Ozocherit 200.0/250.0 gr | buc | 320 | ambalaj 250g, fara miros. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 10 666,00 |
| 66 | 33140000 | Pachet din hirtie pentru sterilizare cu abur 150x250 | buc | 3500 | Pachet de hirtie pentru sterilizare cu abur, aer uscat cu banda autoadeziva. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 3 500,00 |
| 67 | 33140000 | Pachet din hirtie pentru sterilizare cu abur 90x250 | buc | 2000 | Pachet de hirtie pentru sterilizare cu abur, aer uscat cu banda autoadeziva. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 2 000,00 |
| 68 | 33140000 | Pahare plastic pentru distribuirea medicamentelor | buc | 10000 | Material plastic, volulum 30ml | 7 200,00 |
| 69 | 33140000 | Pansament adeziv steril post-operator 10x15 | buc | 6000 | Pansament adeziv mărime steril din material neţesut cu un tampon absorbant, care nu aderă la rană. Hipoalergic, potrivit pentru piele sensibilă. Permite pielea să respire. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 11 700,00 |
| 70 | 33140000 | Pansament adeziv steril post-operator 10x20 | buc | 2400 | Pansament adeziv mărime steril din material neţesut cu un tampon absorbant, care nu aderă la rană. Hipoalergic, potrivit pentru piele sensibilă. Permite pielea să respire. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 5 940,00 |
| 71 | 33140000 | Pansament adeziv steril post-operator 10x25 | buc | 2300 | Pansament adeziv mărime steril din material neţesut cu un tampon absorbant, care nu aderă la rană. Hipoalergic, potrivit pentru piele sensibilă. Permite pielea să respire. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 7 325,00 |
| 72 | 33140000 | Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm | buc | 110 | Pansament hidroactiv din spumă poliuretanică cu strat de hydrogel. Fața de contact a pansamentului cu plaga și un stratul exterior permiabil pentru gaze im sub formă de plasă Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 16 632,00 |
| 73 | 33140000 | Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor)10cm-10 cm | buc | 200 | Pansament hidroactiv din spumă poliuretanică cu strat de hydrogel. Fața de contact a pansamentului cu plaga și un stratul exterior permiabil pentru gaze im sub formă de plasă Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 11 880,00 |
| 74 | 33140000 | Pansament impregnat cu ungvente neutre și argint (antibacterial) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm | buc | 500 | Pansament cu argint din plasă de paiamidă hidrofobă cu fibre argintate Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 44 000,00 |
| 75 | 33140000 | Pansament impregnat cu ungvente neutre și argint (antibacterial) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm | buc | 150 | Pansament cu argint din plasă de paiamidă hidrofobă cu fibre argintate Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 8 287,00 |
| 76 | 33140000 | Pansament impregnat cu ungvente neutre și argint(antibacterial) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm | buc | 200 | Pansament cu argint din plasă de paiamidă hidrofobă cu fibre argintate Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 28 500,00 |
| 77 | 33140000 | Pansament pentru ingrijirea pielii in jurul tubului traheostomic si fixarea lui | buc | 2000 | din spuma poliurutanica, cu taietura sub forma de Y, dimensiunea 8cm x 8cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 10 000,00 |
| 78 | 33140000 | Parafină | kg | 80 | albă, omogenizată, cu concentratie de ulei de vazelina nu mai mic de 1.5%. | 6 304,00 |
| 79 | 33140000 | Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontenența de urina) | buc | 70 | Autoaderent – usor de aplicat, Hipoalergenic – biocompatibilitate neegalata de latex sau elastomer, Material siliconic – permeabil pentru schimbul de gaze; nu determina macerare sau iritatie locale. Transparent – permite monitorizarea completa a pielii. Permite cateterizarea urinara prin orificul de cuplare la punga colectoare – cand e cazul! Disponibil la dimensiuni diferite: 32, 36, 41. Disponibil in varianta cu teaca mai scurta si cu teaca mai lungaPermite adaptarea oricarui tip de punga colectoare de urina. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 4 900,00 |
| 80 | 33140000 | Protector de pat 90x120cm | buc | 9000 | Protectie pentru pat impotriva pierderilor accidentale de urina, cu capacitate de absorbtie suplimentara si o suprafata delicata, confecționată din cerluloză moale, confortabila pentru piele Dimensiuni 90cmx120cm, | 21 375,00 |
| 81 | 33140000 | Pungă pentru vomă de unică folosință cu 2 șirete | buc | 1000 | Punga pentru voma, de unica folosinta cu 2 sirete, care contine o banda din hirtie superabsorbanta cu o capacitate de absorbtie de 450 ml de NaCl 0,9% (ser fiziologic, echivalent cu fluidele organice). Punga: Polietilena cu denstitate scazuta (LDPE) cu 2 sirete (albastru si alb). Dimensiuni: 25 cm x 25 cm, grosime 40 µ Banda de hirtie superabsorbanta: сeluloza neţesută si polimeri superabsorbante, dimensiune 24 cm x 13 cm, grosimea peliculei 37 µ, cu o capacitate de absorbtie de 450 ml de NaCl 0,9% (ser fiziologic, echivalent cu fluidele organice). | 5 000,00 |
| 82 | 33140000 | Rampa de robinete | buc | 100 | Rezistentă la antiseptice , pentru 5 robinete marcate color cu întrerupătore și prelungitor 25cm, obturatoare | 12 000,00 |
| 83 | 33140000 | Saltea antiescară | buc | 48 | dimensiuni 200cm x 90cm x 11cm; material : Naylon și/sau PVC realizat in conformitate cu normele europene CE;cu compresor, Reglarea presiunii potrivit greutății pacientului mai mare de 120 kg. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 43 200,00 |
| 84 | 33140000 | Scutec pentru maturi Mărimea L >75 kg 100cm-150cm | buc | 8000 | Aierabile, Laterale respirabile care permit aerului să circule. Benzile de fixare resigilabile să asigure o fixare confortabilă. Nucleu puternic absorbant ce asigură o protecţie sigură împotriva scurgerilor nedorite. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 45 200,00 |
| 85 | 33140000 | Scutec pentru maturi Mărimea M > 55cm -75cm-110cm | buc | 4700 | Aierabile, Laterale respirabile care permit aerului să circule. Benzile de fixare resigilabile să asigure o fixare confortabilă. Nucleu puternic absorbant ce asigură o protecţie sigură împotriva scurgerilor nedorite. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 22 654,00 |
| 86 | 33140000 | Scutec pentru maturi Mărimea XL >95kg 130cm-170cm | buc | 10000 | Aierabile, Laterale respirabile care permit aerului să circule. Benzile de fixare resigilabile să asigure o fixare confortabilă. Nucleu puternic absorbant ce asigură o protecţie sigură împotriva scurgerilor nedorite. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 47 080,00 |
| 87 | 33140000 | Seringi pentru alimentarea pacienţilor 100/120ml | buc | 2500 | Seringa din 3 componente (cu piston de cauciuc). Posibiltate de adaptare la cateter (Ch 6-Ch20), sondele de alimentatie sau adaptare tip Luer (prin dispozitivul de prelungire a conului). Steril. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 14 825,00 |
| 88 | 33140000 | Set chirurgical de cîmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide: | set | 1000 | Componența setului: Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/- 10 cm) – din SMS - 1 buc Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata cu SMS. 150x230 cm (+/- 5cm) – 1 buc Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS. 80x140cm(+/-5 cm) - 1 buc Servetele pentru absorbtie- sa nu lase scame- 40x60 cm (+/- 5 cm) – 1 buc Pungă pentru sutură, Celuloza cu adeziv p/u fixare - 1buc Câmp spinal înformă de U. 190x300 cm (+/- 5cm) - 1 buc • Zona de incizie- 10x100 cm (+/-1 cm); • Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, lațimea de 5 cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 145( +/- 10) cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 (+/-5) cm H2O/cm2 Câmp parte superioară. 160x270 cm ( +/- 5 cm) - 1 buc -Zona pentru acoperirea brațelor; • Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, lațimea de 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2 Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2 | 182 000,00 |
| 89 | 33140000 | Set chirurgical de cîmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide: | set | 800 | Componența setului: • Câmp pentru Craniotomie 310x190x340 cm ( +/- 10 cm) - 1 buc • Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni 20x30 cm; fenestrare ovală; Zona absorbanta pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm (+/-10 cm) de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi cu banda velcro- 2 buc; • Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare si nivel de saparare a deșeurilor; integrat în câmpul chirurgical; 60.x115 cm(+/-5cm); • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 cm (+/- 5 cm) H2O/cm2 • Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/-5 cm) – din SMS – 1 buc • Cimp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente • Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata cu SMS. 160x280 cm (+/-10cm) – 1 buc • Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS. 80x150 cm (+/-5 cm) – 1buc • Servetele sterile pentru absorbtie de lichide, sa nu lase scame, 50x60 cm (+/-5cm) - 2 buc • Pungă pentru suture din Celuloza - 1 buc | 158 400,00 |
| 90 | 33140000 | Set de administrare de soluții pentru pompa de infuzie Terumo | buc | 800 | Set de administrare de soluții pentru pompa de infuzie,Adaptabil infuzomatelor Terumo, 40C, 200 Kpa 4,3 ml/1 min, cu clamă pentru reglarea circulației soluțiilor, compatibil cu terofuzioninfuzion pump(TERUMO) | 283 200,00 |
| 91 | 33140000 | Set de administrare gravitationala pentru nutriție enterala | set | 2000 | DEHP-free, pentru administarea nutritiei enterale, cu adaptor universal, care permite conectarea la mai multe tipuri de recipiente pentru nutritia enterala (atat la flacoanele din sticla, cat si la pungi). | 161 178,00 |
| 92 | 33140000 | Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector: | set | 1100 | seringi 200ml/100ml prelungitor dublu si prelungitor de conectare (set de la un singur producător în ambalaj unic). - seringi 200 ml/100 ml, în ambalaj dublu - 1+ 1buc; - linie bifurcată tip Y, în spirală, 150 cm-1 buc; - perforator (pompă) pentru umplerea seringilor cu soluţii din flacoane- 2 buc. - linia de presiune înaltă, spiralată, lung-150cm-1buc, prelungitor - 1 m. | 319 968,00 |
| 93 | 33140000 | Set igiena orala pentru adulti | buc | 100 | Sa contina :tampon cu tub de aspiratie; tampon cu sistem de control pentru aspiratie; cateter pentru igiena orala cu sistem de aspiratie; periuta de dinti cu sistem de aspiratie; conector pentru aspiratie, marime CH 16 | 7 740,00 |
| 94 | 33140000 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen (tip Seldinger) 5F | set | 110 | Cateter cu 1-canal 5Fx20cm, conductor J - .035” / 60 cм , dilatator 6F, ac 18G/7cm, seringa 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 18 711,00 |
| 95 | 33140000 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen (tip Seldinger) 6F | set | 560 | Cateter cu 1-canal 6Fx20cm, conductor J - .038” / 60 cм , dilatator 7F, ac 18G/7cm, seringa 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 93 744,00 |
| 96 | 33140000 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen (tip Seldinger) 7F | set | 470 | Cateter cu 1-canal 7Fx20cm, conductor J - .038” / 60 cм , dilatator 8F, ac 18G/7cm, seringa 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 78 678,00 |
| 97 | 33140000 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen (tip Seldinger) 4F | set | 60 | Cateter cu 1-canal 4Fx15cm, conductor J - .027” / 48 cм, dilatator 5F, ac 19G/50mm, seringa 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 10 206,00 |
| 98 | 33140000 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale Monulumen G-11 (9Fr) | set | 110 | Monulumen G-11 (9Fr) G-11 (9Fr), Ac 14G x 7cm; volum perfusie minim 90 ml/min, cateter 1.4mm, L-20cm din poliuretan; conductor metallic 60cm, seringa 10ml; Dilatator-12cm, roentghenocontrast Cu ghid metalic tip “J" *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 18 711,00 |
| 99 | 33140000 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale Monulumen G-12 (8Fr) | set | 120 | G-12 (8Fr), Ac 14G x 7cm; volum perfusie minim 90 ml/min, cateter 1.4mm, L-20cm din poliuretan; conductor metallic 60cm, seringa 10ml; Dilatator-12cm, roentghenocontrast Cu ghid metalic tip “J" *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 20 412,00 |
| 100 | 33140000 | Set pentru drenarea vezicii urinare 14f | buc | 2 | 1.Cateter cu balon SUPRA-KATH ,, INTEGRAL,, SILIKON, L-43 cm 2.Kanula L- 14 cm, diametru 4,6 mm | 888,00 |
| 101 | 33140000 | Set pentru gastrostomie endoscopica percutanata | buc | 1 | 1Ghid de inserare a buclei,i tub de alimentare din silicon, 1cablu cu laț, 1 adaptor universal, 1adaptor bolus,1bucșă din silicon pentru blocare,1ac-introductor-ac mare,1bisturiu,1 seringa 5ml cu ac, a ac 25G-ac mic, 1 șervețel steril,1 farfice, 1 ansa .silicon 100%, 24Fr | 1 440,00 |
| 102 | 33140000 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala G20 | set | 80 | pentru adulti, L= 12-15 cm, , Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan, Diametru extern 0,7-0,8 mm, Rentghencontrast, cu aripioare pentru fixare, Ac pentru punctie, Gid( conducator) metallic drept Steril. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 14 880,00 |
| 103 | 33140000 | Set pentru traheostomie percutana dilatationala fenestrata cu aspiratia subglotica, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare | buc | 1 | Set pentru dilatare (scalpel,seringa,ac pentru punctie,cateter din teflon,ghid metalic cu inserter,dilatator scurt,cateter de ghidare,dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, fenestrata cu manseta de presiunea scazuta, cu posibilitate de aspiratie subglotică și conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara fenestrata.Conector pentru aspiratie. Capac pentru decanulare. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg, valva pentru posibilitate de a vorbi).Diametrul exterior 8.0-9.0mm. | 3 600,00 |
| 104 | 33140000 | Set pentru traheostomie percutana dilatationala fenestrata, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare | buc | 1 | Set pentru dilatare (scalpel,seringa,ac pentru punctie,cateter din teflon,ghid metalic cu inserter,dilatator scurt,cateter de ghidare,dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, fenestrata cu manseta de presiunea scazuta, cu conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara fenestrata. Capac pentru decanulare, Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg, valva pentru posibilitate de a vorbi).Diametrul exterior 8.0-9.0mm. | 3 600,00 |
| 105 | 33140000 | Set pentru traheostomie percutana dilatationala nefenestrata cu aspiratia subglotica, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare | buc | 1 | Set pentru dilatare (scalpel,seringa,ac pentru punctie,cateter din teflon,ghid metalic cu inserter,dilatator scurt,cateter de ghidare,dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, nefenestrata cu manseta de presiunea scazuta, cu posibilitate de aspiratie subglotică și conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara nefenestrata.Conector pentru aspiratie, Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg).Diametrul exterior 8.0-9.0mm. | 3 600,00 |
| 106 | 33140000 | Set pentru traheostomie percutana dilatationala nefenestrata cu aspiratia subglotica, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare | buc | 1 | Set pentru dilatare (scalpel,seringa,ac pentru punctie,cateter din teflon,ghid metalic cu inserter,dilatator scurt,cateter de ghidare,dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, nefenestrata cu manseta de presiunea scazuta, cu posibilitate de aspiratie subglotică și conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara nefenestrata.Conector pentru aspiratie, Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg).Diametrul exterior 8.0-9.0mm. | 3 600,00 |
| 107 | 33140000 | Set pentru traheostomie transcutana | buc | 1 | Trusa de traheostomie percutana care permite inserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger , compusa din: • Bisturiu, • Seringa de 10ml,• Ansamblu canula IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu varf in “J” si aplicator cu varf detasabil • Dilatator • Canula de traheostomie cu balonas care trebuie sa intruneasca urmatoarele caracteristici: , termosensibil ce asigura o rigiditate initiala suficienta in momentul inserarii, pentru a deveni flexibila la temperatura corpului ,cu varf conic rotunjit. - Obturator cu varf conic rotunjit atraumatic, prevazut la capatul proximal cu cleme de fixare pentru a inlatura miscarea varfului obturatorului in momentul inserarii canulei, cu canal central pentru inserarea ghidului.• Balonasul trebuie sa fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, sa fie fabricat dintr-un material moale, sa se muleze pe canula la insertie sau suprimare. • Banda de fixare. Mărimea canulei traheostomice 7.5-9.0 (cu specificarea în solicitare) | 3 532,00 |
| 108 | 33140000 | Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie | buc | 2000 | Circuit de respirație Compact II, p/u conectarea pacientului la aparatul de anestezie si ventilator; Reversibil, configurabil, pliant, p/u adulți; Diametrul 22mm; Lungimea circuitului de pana la 2,0m in stare intinsa; tub suplimentar 1,5m; sac 2L; adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac la tubul endotraheal; conectiunea adaptorului 22M/15F; conectiunea furtunurilor 22F; Material- polipropilena, polietilena, elastomer, fara latex; Ambalaj individual; Clinic curat. | 151 122,00 |
| 109 | 33140000 | Set de aspirație Yancaur | buc | 1000 | steril, de unică folosință, Material transparent, incasabil și ușor. Furtun: PVC, rezistent la rupere și îndoire, furtun de conectare. Conector albastru: compatibil cu produsul, fabricat din PVC. Furtunul aspiratorului setat trebuie deconectat de la conectorul fișei și trebuie să poată fi utilizat în orice dispozitiv aspirator dorit. Lungimea totală a furtunului aspiratorului este de 210 cm, iar diametrul exterior interior trebuie să fie de 8,5 x 5,5 mm. | 89 700,00 |
| 110 | 33140000 | Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Cateter filtru epidural plat 18G | set | 60 | Completarea setului: Ac Tuohy 18G x 90mm cu deschidere distala suplimentara si element de blocare a acului spinal. Ac TOUHY marimea 18G/80mm, Cateter epidural SOFT 20G x 90cm cu 6 deschideri laterale in primii 18mm si capat distal inchis, marcat pe toata lungimea.- Adaptor de fixare prevazut cu capacel de protectie.- Minifiltru 0.2μm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 7 452,00 |
| 111 | 33140000 | Sistem de drenaj lombar AC TUOHY Cateter filtru epidural plat 17 G | set | 70 | Completarea setului: Ac TOUHY marimea 17G/80mm, marimea cateterului epidural 20G, filtru antibacterial plat 0.2 μm, fixator.Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 8 694,00 |
| 112 | 33140000 | Sistem de drenaj Novovac pentru plaga | set | 55 | drenaj flexibil, gaurit, Rg contrast marcat, de lungimea min 20 cm, cu stilet din inox pentru instalare drenaj, cu vacuum extractor mecanic min V=400ml, ambalat steril, apirogen | 3 492,00 |
| 113 | 33140000 | Sistem drenaj extern si monitorizare LCR | set | 150 | Sisteme de drenaj extern a lichidului cefalorahidian LCR complexe cu scala de masurare a presiunii intracraniene (mmH2O sau mmHg) cu punga de colectare de 650ml si camera de picurare de 100ml ce permite calcularea debitului LCR. Aceste sisteme de drenaj extern LCR pot fi utilizate impreuna cu/compatibile/: – catetere venticulare externe cu lungimi de 29cm (1.5mm ID, 3.0mm OD) sau 35cm (2.3mm ID, 4.0mm OD), radiotransparente. – catetere lombare externe cu lungimi de 90cm (0.76mm ID, 1.60mm OD) cu sau fara ghid introductor. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 182 250,00 |
| 114 | 33140000 | Tampoane cu alcool p/u inj., în 2 straturi 65x56 mm | buc | 200000 | Material nețesut (polyester/viscoza) în 2 straturi imbibate cu alcool isopropilic 70%. ambalaj N100. Ambalate individual. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 40 000,00 |
| 115 | 33140000 | Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm, | buc | 1100 | Material neșesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 16 500,00 |
| 116 | 33140000 | Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm, | buc | 2500 | Material neșesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 52 500,00 |
| 117 | 33140000 | Tensiometru cu stetoscop | set | 100 | mecanic, manjeta L - XL, obligator cu buletin de verificare metrologică | 34 500,00 |
| 118 | 33140000 | Termofor combinat | buc | 15 | din cauciuc, V-3l, combinat cu canule pentru clisme evacuatoare | 1 135,00 |
| 119 | 33140000 | Termometru clinic ecologic fara mercur | buc | 700 | Rezervorul termometrului. Tub capilar. Scala gradată a temperaturii. Învelişul (sondă) de sticlă. Nivelul înregistrării temperaturii: de la 35,5°C până la 42,0°C în ambalaj individual, testat metrologic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 22 750,00 |
| 120 | 33140000 | Tub conector la tubul de intubare Mount | buc | 6000 | Tub prelungitor pentru conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotaţie biaxială şi orificiu pentru aplicaţii 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 180mm, conecțuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, curat clinic. | 106 704,00 |
| 121 | 33140000 | Tub endotraheal armat N 4.0 | buc | 10 | armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 360,00 |
| 122 | 33140000 | Tub endotraheal armat N 4.5 | buc | 10 | armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 360,00 |
| 123 | 33140000 | Tub endotraheal armat N 5.0 | buc | 10 | armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 360,00 |
| 124 | 33140000 | Tub endotraheal armat N 5.5 | buc | 10 | armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 360,00 |
| 125 | 33140000 | Tub endotraheal armat N 6.0 | buc | 10 | armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 360,00 |
| 126 | 33140000 | Tub endotraheal armat N 6.5 | buc | 10 | armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 360,00 |
| 127 | 33140000 | Tub endotraheal armat N 7.0 | buc | 110 | armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 3 960,00 |
| 128 | 33140000 | Tub endotraheal armat N 7.5 | buc | 260 | armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 9 360,00 |
| 129 | 33140000 | Tub endotraheal armat N 8.0 | buc | 300 | armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 10 800,00 |
| 130 | 33140000 | Tub endotraheal armat N 8.5 | buc | 200 | armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 7 200,00 |
| 131 | 33140000 | Tub endotraheal N 4.0 | buc | 20 | Din PVC flexibil; echipat cu ochi lateral Murphy și linie radiopacă pe toată lungimea tubului; gradat la fiecare 1 cm, marker dublu adâncime pentru a controla poziția tubului; manșetă cu presiune scăzută și volum mare; dimensiunea tubului marcată în 4 locuri (pe conector, pe balonul pilot și în două locuri pe corpul tubului); conector detașabil cu un diametru exterior de 15 mm; balon pilot cu LOT și indicație de mărime; de unică folosință; fără latex. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 172,00 |
| 132 | 33140000 | Tub endotraheal N 4.5 | buc | 20 | Din PVC flexibil; echipat cu ochi lateral Murphy și linie radiopacă pe toată lungimea tubului; gradat la fiecare 1 cm, marker dublu adâncime pentru a controla poziția tubului; manșetă cu presiune scăzută și volum mare; dimensiunea tubului marcată în 4 locuri (pe conector, pe balonul pilot și în două locuri pe corpul tubului); conector detașabil cu un diametru exterior de 15 mm; balon pilot cu LOT și indicație de mărime; de unică folosință; fără latex. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 172,00 |
| 133 | 33140000 | Tub endotraheal N 5.0 | buc | 20 | Din PVC flexibil; echipat cu ochi lateral Murphy și linie radiopacă pe toată lungimea tubului; gradat la fiecare 1 cm, marker dublu adâncime pentru a controla poziția tubului; manșetă cu presiune scăzută și volum mare; dimensiunea tubului marcată în 4 locuri (pe conector, pe balonul pilot și în două locuri pe corpul tubului); conector detașabil cu un diametru exterior de 15 mm; balon pilot cu LOT și indicație de mărime; de unică folosință; fără latex. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 172,00 |
| 134 | 33140000 | Tub endotraheal N 5.5 | buc | 20 | Din PVC flexibil; echipat cu ochi lateral Murphy și linie radiopacă pe toată lungimea tubului; gradat la fiecare 1 cm, marker dublu adâncime pentru a controla poziția tubului; manșetă cu presiune scăzută și volum mare; dimensiunea tubului marcată în 4 locuri (pe conector, pe balonul pilot și în două locuri pe corpul tubului); conector detașabil cu un diametru exterior de 15 mm; balon pilot cu LOT și indicație de mărime; de unică folosință; fără latex. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 172,00 |
| 135 | 33140000 | Tub endotraheal N 6.0 | buc | 20 | Din PVC flexibil; echipat cu ochi lateral Murphy și linie radiopacă pe toată lungimea tubului; gradat la fiecare 1 cm, marker dublu adâncime pentru a controla poziția tubului; manșetă cu presiune scăzută și volum mare; dimensiunea tubului marcată în 4 locuri (pe conector, pe balonul pilot și în două locuri pe corpul tubului); conector detașabil cu un diametru exterior de 15 mm; balon pilot cu LOT și indicație de mărime; de unică folosință; fără latex. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 172,00 |
| 136 | 33140000 | Tub endotraheal N 6.5 | buc | 20 | Din PVC flexibil; echipat cu ochi lateral Murphy și linie radiopacă pe toată lungimea tubului; gradat la fiecare 1 cm, marker dublu adâncime pentru a controla poziția tubului; manșetă cu presiune scăzută și volum mare; dimensiunea tubului marcată în 4 locuri (pe conector, pe balonul pilot și în două locuri pe corpul tubului); conector detașabil cu un diametru exterior de 15 mm; balon pilot cu LOT și indicație de mărime; de unică folosință; fără latex. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 172,00 |
| 137 | 33140000 | Tub endotraheal N 7.5 | buc | 600 | Din PVC flexibil; echipat cu ochi lateral Murphy și linie radiopacă pe toată lungimea tubului; gradat la fiecare 1 cm, marker dublu adâncime pentru a controla poziția tubului; manșetă cu presiune scăzută și volum mare; dimensiunea tubului marcată în 4 locuri (pe conector, pe balonul pilot și în două locuri pe corpul tubului); conector detașabil cu un diametru exterior de 15 mm; balon pilot cu LOT și indicație de mărime; de unică folosință; fără latex. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 5 184,00 |
| 138 | 33140000 | Tub endotraheal N 8.0 | buc | 800 | Din PVC flexibil; echipat cu ochi lateral Murphy și linie radiopacă pe toată lungimea tubului; gradat la fiecare 1 cm, marker dublu adâncime pentru a controla poziția tubului; manșetă cu presiune scăzută și volum mare; dimensiunea tubului marcată în 4 locuri (pe conector, pe balonul pilot și în două locuri pe corpul tubului); conector detașabil cu un diametru exterior de 15 mm; balon pilot cu LOT și indicație de mărime; de unică folosință; fără latex. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 6 912,00 |
| 139 | 33140000 | Tub endotraheal N 8.5 | buc | 800 | Din PVC flexibil; echipat cu ochi lateral Murphy și linie radiopacă pe toată lungimea tubului; gradat la fiecare 1 cm, marker dublu adâncime pentru a controla poziția tubului; manșetă cu presiune scăzută și volum mare; dimensiunea tubului marcată în 4 locuri (pe conector, pe balonul pilot și în două locuri pe corpul tubului); conector detașabil cu un diametru exterior de 15 mm; balon pilot cu LOT și indicație de mărime; de unică folosință; fără latex. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 6 912,00 |
| 140 | 33140000 | Tub endotraheal N 9.0 | buc | 60 | Din PVC flexibil; echipat cu ochi lateral Murphy și linie radiopacă pe toată lungimea tubului; gradat la fiecare 1 cm, marker dublu adâncime pentru a controla poziția tubului; manșetă cu presiune scăzută și volum mare; dimensiunea tubului marcată în 4 locuri (pe conector, pe balonul pilot și în două locuri pe corpul tubului); conector detașabil cu un diametru exterior de 15 mm; balon pilot cu LOT și indicație de mărime; de unică folosință; fără latex. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 518,00 |
| 141 | 33140000 | Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 7 | buc | 20 | din PVC medical, flexibil, conector pivotant de 15 mm, plăcuțe flexibile cu fante pentru inserarea curelei pentru a asigura poziția tubului; manșetă moale, cu presiune redusă, cu pereți subțiri; balonul pilot în culori contrastante indică în mod clar nivelul de umflare a manșetei; 2 benzi de fixare protejate cu folie marcare clară a mărimii pe gât; atraumatic, vârf rotunjit moale, canulă curbată; linie radiopaca echipat cu obturator; de unică folosință; fără latex, STERIL Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 297,00 |
| 142 | 33140000 | Ulei pentru masaj 200ml | fl | 200 | Ulei pentru masaj Volum 200ml Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 4 980,00 |
| 143 | 33140000 | Urinar pentru barbati | buc | 10 | Urinar pentru barbati volum 1000-1200ml, material plastic | 216,00 |
| 144 | 33140000 | Film radiologic 14x17 – 100 filme ColentoHighCap XP | buc. | 1200 | Digitala cu bazaalbastra N100, Ambalajulsieticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificataprinDirectiva 2007/47/CE), cu indicareadenumiriisiadreseiproducatorului, denumireasicodulprodusului, numarului | 91 200,00 |
| 145 | 33140000 | Film radiologic 14x17 – 125filme Konica Minolta DRYPRO MODEL 873 – 125 filme | buc. | 1000 | Digitala cu bazaalbastra N125, Ambalajulsieticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificataprinDirectiva 2007/47/CE), cu indicareadenumiriisiadreseiproducatorului, denumireasicodulprodusului, numarului | 76 000,00 |
| 146 | 33140000 | Film radiologic 14x17 – 100 filme Codonix – Horizon GS | buc. | 1300 | Digitala cu bazaalbastra N100, Ambalajulsieticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificataprinDirectiva 2007/47/CE), cu indicareadenumiriisiadreseiproducatorului, denumireasicodulprodusului, numarului | 98 800,00 |
| 147 | 33140000 | Hirtie ALB-NEGRU A – 4 p/u imprimanta Codonix – Horizon GS – N80 | buc. | 2000 | p/u imprimanta Codonix – Horizon GS – N80, Ambalajulsieticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificataprinDirectiva 2007/47/CE), cu indicareadenumiriisiadreseiproducatorului, denumireasicodulprodusului, numarului | 37 500,00 |
| 148 | 33140000 | Film radiologic 11x14 – 100 filme Codonix – Horizon GS | buc. | 2500 | Digitala cu bazaalbastra N100, Ambalajulsieticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificataprinDirectiva 2007/47/CE), cu indicareadenumiriisiadreseiproducatorului, denumireasicodulprodusului, numarului | 96 375,00 |
| 149 | 33140000 | Film radiologic 8x10 – 100 filme Codonix – Horizon GS | buc. | 1300 | Digitala cu bazaalbastra N100, Ambalajulsieticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificataprinDirectiva 2007/47/CE), cu indicareadenumiriisiadreseiproducatorului, denumireasicodulprodusului, numarului | 69 000,00 |
| 150 | 33140000 | Film radiologic 14x17 – 100 filme AGFA DRYSTAR 5500 | buc. | 2600 | Digitala cu bazaalbastra N100, Ambalajulsieticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificataprinDirectiva 2007/47/CE), cu indicareadenumiriisiadreseiproducatorului, denumireasicodulprodusului, numarului | 197 600,00 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | 5 164 799,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică;

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite;

- Termenii și condițiile de livrare solicitați:

În decurs de 20 zile de la solicitare IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”, conform necesităților acestuia, pe parcuesul anului 2024, INCOTERMS DDP;

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024;

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu;

- Livrarea bunurilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu;

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | Obligatoriu |
| 2 | Declarația privind valabilitatea ofertei | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (60 de zile) se va calcula din data deschiderii acestora. | Obligatoriu |
| 3 | Scrisoare de garanţie bancară, sau transfer la contul autorității contractante | Conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP INN “Diomid Gherman” cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii: IMSP INN “Diomid Gherman” (b) datele bancare: BC VICTORIABANK SA (c)codul fiscal: 1003600150602 (d) contul de decontare :MD52VI022511700000034MDL (e) contul bancar: VICBMD2X457 | Obligatoriu |
| 4 | Garanţia de bună execuţie | Conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului, Garantia de bună execuție va fi prezentată la semnarea contractului | Obligatoriu |
| 5 | Specificaţii tehnice | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 6 | Specificaţii de preț | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 7 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat ne conform constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | Obligatoriu |
| Cerințe de calificare obligatorii |  |  |  |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 9 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 10 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 11 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 12 | Declarație de la ofertant | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, cu privire la prezentarea mostrelor în termen de 10 zile de la solicitare, ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei. Mostrele vor fi prezentate în termen de 10 zile de la solicitare, întro cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Ре fiecare produs în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/2018. Notă: Mostrele prezentate după termenul după termenul limită nu vor fi acceptate sau neprezentarea mostrelor va constitui temei de respingere a ofertelor. | Obligatoriu |
| 13 | Documente confirmatoare a specificațiilor tehnice | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit Numărului de lot oferit. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare | Obligatoriu |
| 14 | Notă | Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” M-tender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 15 | Notă | Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | Obligatoriu |
| 16 | Notă | In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă | Obligatoriu |
| 17 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat castigator va prezenta Declarația autorității contractante în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz DA, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA;

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz DA, cuantumul 5 % din valoarea contractului de achizitie, cu TVA;

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu;

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu;

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu;

- Ofertele se prezintă în valuta: moneda națională

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: corespunderea cerințelor solicitate, pe  loturi, cel mai mic preț oferit;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform platformei SIA RSAP;

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP;

Ofertele întârziate vor fi respinse;

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP;

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat;

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu;

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu este cazul;

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu este cazul;

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu este cazul

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP;

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu;

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Grigore ZAPUHLÎH______________________