	Reconstuirea cladirii terminalului Aeroportului International "Eugen Doga" - Chisinau (nr. cad. 0100120.236.01), cu replanificare partiala a incaperilor si extindere in dimensiuni
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-4-1
Bloc 1A, 1B, 1C  
Echipament electric de forta (comp EEF)
(denumirea lucrări)

K la utilaje de constructii=1,1500

K la salarii=1,1500

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	1
	RpEJ08C


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp 

	m
	313,200

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	72,0360

	2
	RpEJ08F


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp 

	m
	25,500

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	14,6625

	3
	RpEJ09D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 

	m
	313,200

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	108,0540

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	532,4400

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1566

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,1320

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	5,4027

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	7,2036

	4
	RpEJ09E


	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp 

	m
	25,500

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	13,1962

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	57,3750

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0128

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0026

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,5100

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,5865

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,8797

	5
	RpCU05A1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

	buc
	165,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,7950

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,6675

	6
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 

	buc
	165,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	13,2825

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,1800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	36,3000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1650

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,8250

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,8975

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,8462

	7
	RpEJ04A


	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) 
Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma) din val. mat. explicitate=1,0500


	m3
	46,800

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	26,9100

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	182,9880

	
	2010102904405
	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm
	m3
	0,0688

	
	2010102906958
	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm
	m3
	0,0344

	8
	RpEJ04B


	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina 

	m3
	46,800

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	46,2852

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	4,6800

	9
	34-02-006-4


	Camine-tip de vizitare /  Колодец контрольно-измерительный 335х240х255 мм, пластик 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,7720

	
	440-92029
	Колодец контрольно-измерительный 335х240х255 мм, пластик
	buc
	1,0000

	
	021141
	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,7360

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare

	
	
	

	
	
	2.1. IRD

	
	
	

	10
	08-03-572-5


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,0135

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,2500

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,2600

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0500

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0300

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,3795

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,4835

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,3795

	11
	
	Pictograma pe panou   

	buc
	1,000

	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,0000

	12
	08-03-521-18


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 1600 A 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,6720

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0270

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,2800

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,1000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0800

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	18,3000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0610

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0160

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0900

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2520

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0138

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0805

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	1,4375

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0138

	13
	08-03-523-3


	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A 

	buc
	6,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,6270

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0240

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,2480

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0960

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	24,6000

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0120

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0600

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0276

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,4140

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	1,3800

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0276

	14
	08-03-600-2


	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0010

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,0001

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0230

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0230

	15
	08-01-053-1


	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV 

	buc
	6,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,7670

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	2,3400

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	6,0000

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,2460

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,2691

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,1656

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,2691

	16
	08-03-526-4


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,3030

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1400

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0140

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,1520

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,4400

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0280

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,4400

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0520

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,1320

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0060

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,2000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0400

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0080

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0360

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1320

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0138

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,2990

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0920

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,7360

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0138

	17
	08-03-575-1


	Dispozitiv: Независимый расцепитель 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,5760

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0046

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0046

	18
	08-01-056-1


	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,3940

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,8400

	
	1019925
	Saibe patrate
	100 buc
	0,0800

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1380

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,0920

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1380

	19
	08-03-532-4


	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0700

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0600

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0010

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0500

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0060

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0350

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0100

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,0610

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0010

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0060

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0120

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1495

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0460

	20
	08-03-575-1


	Dispozitiv: DIN-рейка, Шина N, Шина PE 

	buc
	7,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,0160

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1400

	21
	
	DIN-рейка 600мм 

	buc
	3,000

	
	6008
	DIN-рейка 600мм
	buc
	3,0000

	22
	
	Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7 

	buc
	2,000

	
	6009
	Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7
	buc
	2,0000

	23
	
	Шина PE (медь габ.2) l=418mm 

	buc
	2,000

	
	60010
	Шина PE (медь габ.2) l=418mm
	buc
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total IRD
	            
	

	 
	
	2.2. АВР

	
	
	

	24
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,7255

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,8165

	25
	
	Pictograma pe panou   

	buc
	1,000

	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,0000

	26
	08-03-526-3


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,3480

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1400

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0080

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,8620

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,4400

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0280

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,4400

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0320

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0940

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0060

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,2000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0400

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0040

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0180

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0840

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0138

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,2990

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0920

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,5290

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0138

	27
	08-03-529-4


	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 400 A 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,6620

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1400

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0180

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,1520

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,4400

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0280

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,4400

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0580

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,1320

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0180

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,2000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0400

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,0620

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0100

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,1020

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1520

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0460

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,3680

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,3220

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,8740

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0460

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total АВР
	            
	

	 
	
	2.3. TGD1

	
	
	

	28
	08-03-572-5


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,0135

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,2500

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,2600

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0500

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0300

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,3795

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,4835

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,3795

	29
	
	Pictograma pe panou   

	buc
	1,000

	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,0000

	30
	08-03-521-17


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 630 A 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,7170

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0250

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,6500

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0900

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0800

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	18,3000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0610

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0140

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0720

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2160

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0115

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0805

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	1,2995

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0115

	31
	08-03-526-3


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,3480

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1400

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0080

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,8620

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,4400

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0280

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,4400

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0320

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0940

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0060

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,2000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0400

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0040

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0180

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0840

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0138

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,2990

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0920

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,5290

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0138

	32
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,5880

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1400

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0020

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0980

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,4400

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0280

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,4400

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0120

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0720

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0020

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,2000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0400

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0020

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0120

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0240

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0046

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,2990

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0920

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0046

	33
	08-03-575-1


	Dispozitiv: Независимый расцепитель 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,5760

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0046

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0046

	34
	08-03-575-1


	Dispozitiv: DIN-рейка, Шина N, Шина PE 

	buc
	7,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,0160

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1400

	35
	
	DIN-рейка 600мм 

	buc
	3,000

	
	6008
	DIN-рейка 600мм
	buc
	3,0000

	36
	
	Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7 

	buc
	2,000

	
	6009
	Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7
	buc
	2,0000


	37
	
	Шина PE (медь габ.2) l=418mm 

	buc
	2,000

	
	60010
	Шина PE (медь габ.2) l=418mm
	buc
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total TGD1
	            
	

	 
	
	2.4. TGD2

	
	
	

	38
	08-03-572-5


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,0135

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,2500

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,2600

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0500

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0300

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,3795

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,4835

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,3795

	39
	
	Pictograma pe panou   

	buc
	1,000

	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,0000

	40
	08-03-521-17


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 630 A 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,7170

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0250

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,6500

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0900

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0800

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	18,3000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0610

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0140

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0720

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2160

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0115

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0805

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	1,2995

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0115

	41
	08-03-526-3


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,1740

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0040

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,4310

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0160

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0470

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0030

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0020

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0090

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0420

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0069

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1495


	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0460

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,2645

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0069

	42
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,3360

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1400

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0080

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,7600

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,4400

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0280

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,4400

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0280

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0940

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0040

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,2000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0400

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0040

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0180

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0720

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0115

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,2990

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0920

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,4600

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0115

	43
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	18,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2920

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,2600

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0180

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,8820

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	21,9600

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,2520

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,9600

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,1080

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,6480

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0180

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	109,8000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	18,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,3600

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0180

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,1080

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2160

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0414

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,6910

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,8280

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0414

	44
	08-03-575-1


	Dispozitiv: Независимый расцепитель 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,2880

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0023

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0023

	45
	08-03-575-1


	Dispozitiv: DIN-рейка, Шина N, Шина PE 

	buc
	7,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,0160

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1400

	46
	
	DIN-рейка 600мм 

	buc
	3,000

	
	6008
	DIN-рейка 600мм
	buc
	3,0000

	47
	
	Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7 

	buc
	2,000

	
	6009
	Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7
	buc
	2,0000

	48
	
	Шина PE (медь габ.2) l=418mm 

	buc
	2,000

	
	60010
	Шина PE (медь габ.2) l=418mm
	buc
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total TGD2
	            
	

	 
	
	2.5. PGD

	
	
	

	49
	08-03-572-4


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,0135

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,2500

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,3225

	50
	
	Pictograma pe panou   

	buc
	1,000

	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,0000

	51
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,2315

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0080

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,5300

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0300

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0700

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0050

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0480

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0720

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0046

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0690

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,4370

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0046

	52
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	21,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	37,6740

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,4700

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0210

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,0290

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	25,6200

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,2940

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	25,6200

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,1260

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,7560

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0210

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	128,1000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	21,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,4200

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0210

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,1260

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2520

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0483

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,1395

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,9660

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0483

	53
	08-03-575-1


	Dispozitiv: DIN-рейка, Шина N, Шина PE 

	buc
	7,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,0160

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1400

	54
	
	DIN-рейка 600мм 

	buc
	3,000

	
	6008
	DIN-рейка 600мм
	buc
	3,0000

	55
	
	Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7 

	buc
	2,000

	
	6009
	Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7
	buc
	2,0000

	56
	
	Шина PE (медь габ.2) l=418mm 

	buc
	2,000

	
	60010
	Шина PE (медь габ.2) l=418mm
	buc
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PGD
	            
	

	 
	
	2.6. PDV1, PDV2

	
	
	

	57
	08-03-572-4


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,0270

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,5000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3400

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0600

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,6450

	58
	
	Pictograma pe panou   

	buc
	2,000

	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	2,0000

	59
	08-03-521-16


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,8440

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0280

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,0800

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,1000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,1460

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	24,4000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0820

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0100

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0720

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2640

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0092

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,1380

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	1,4950

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0092

	60
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 

	buc
	6,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,0080

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,4200

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0240

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	2,2800

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	7,3200

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0840

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	7,3200

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0840

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,2820

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0120

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	36,6000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	6,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,1200

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0120

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0540

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2160

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0345

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,8970

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,2760

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	1,3800

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0345

	61
	08-03-575-1


	Dispozitiv: DIN-рейка, Шина N, Шина PE 

	buc
	14,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,0320

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,2800

	62
	
	DIN-рейка 600мм 

	buc
	6,000

	
	6008
	DIN-рейка 600мм
	buc
	6,0000

	63
	
	Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7 

	buc
	4,000

	
	6009
	Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7
	buc
	4,0000

	64
	
	Шина PE (медь габ.2) l=418mm 

	buc
	4,000

	
	60010
	Шина PE (медь габ.2) l=418mm
	buc
	4,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PDV1, PDV2
	            
	

	 
	
	2.7. PDV3

	
	
	

	65
	08-03-572-5


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,0135

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,2500

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,2600

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0500

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0300

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,3795

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,4835

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,3795

	66
	
	Pictograma pe panou   

	buc
	1,000

	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,0000

	67
	08-03-521-16


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,9220

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0140

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,5400

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0500

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0730

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,2000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0410

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0050

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0360

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1320

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0046

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0690

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,7475

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0046

	68
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 

	buc
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,0040

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,2100

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0120

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,1400

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	3,6600

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0420

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	3,6600

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0420

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,1410

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0060

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	18,3000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	3,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0600

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0060

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0270

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1080

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0172

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,4485

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,1380

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,6900

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0172

	69
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	19,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,0860

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,3300

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0190

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,9310

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	23,1800

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,2660

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	23,1800

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,1140

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,6840

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0190

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	115,9000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	19,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,3800

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0190

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,1140

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2280

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0437

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,8405

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,8740

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0437

	70
	08-03-575-1


	Dispozitiv: DIN-рейка, Шина N, Шина PE 

	buc
	7,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,0160

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1400

	71
	
	DIN-рейка 600мм 

	buc
	3,000

	
	6008
	DIN-рейка 600мм
	buc
	3,0000

	72
	
	Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7 

	buc
	2,000

	
	6009
	Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7
	buc
	2,0000

	73
	
	Шина PE (медь габ.2) l=418mm 

	buc
	2,000

	
	60010
	Шина PE (медь габ.2) l=418mm
	buc
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PDV3
	            
	

	 
	
	2.8. PD1.1

	
	
	

	74
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,6680

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1500

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0150

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1150

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,8855

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1150

	75
	
	Pictograma pe panou   

	buc
	1,000

	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,0000

	76
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,6680

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0040

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3800

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0140

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0470

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0020

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0020

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0090

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0360

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0057

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1495

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0460

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,2300

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0057

	77
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	12,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	21,5280

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,8400

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0120

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,5880

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	14,6400

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,1680

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	14,6400

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0720

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,4320

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0120

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	73,2000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	12,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,2400

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0120

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0720

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1440

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0276

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,7940

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,5520

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0276

	78
	08-03-575-1


	Dispozitiv: Независимый расцепитель 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,2880

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0023

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0023

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD1.1
	            
	

	 
	
	2.9. PD1.2

	
	
	

	79
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,6680

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1500

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0150

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1150

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,8855

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1150

	80
	
	Pictograma pe panou   

	buc
	1,000

	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,0000

	81
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,6680


	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0040

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3800

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0140

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0470

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0020

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0020

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0090

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0360

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0057

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1495

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0460

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,2300

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0057

	82
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	12,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	21,5280

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,8400

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0120

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,5880

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	14,6400

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,1680

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	14,6400

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0720

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,4320

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0120

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	73,2000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	12,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,2400

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0120

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0720

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1440

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0276

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,7940

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,5520

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0276

	83
	08-03-575-1


	Dispozitiv: Независимый расцепитель 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,2880

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0023

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0023

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD1.2
	            
	

	 
	
	2.10. PD1.3

	
	
	

	84
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,6680

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1500

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0150

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1150

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,8855

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1150

	85
	
	Pictograma pe panou   

	buc
	1,000

	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,0000

	86
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,6680

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0040

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3800

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0140

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0470

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0020

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0020

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0090

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0360

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0057

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1495

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0460

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,2300

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0057

	87
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	11,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	19,7340

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,7700

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0110

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,5390

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4200

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,1540

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4200

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0660

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,3960

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0110

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	67,1000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	11,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,2200

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0110

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0660

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1320

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0253

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,6445

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,5060

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0253

	88
	08-03-575-1


	Dispozitiv: Независимый расцепитель 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,2880

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0023

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0023

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD1.3
	            
	

	 
	
	2.11. PD1.4

	
	
	

	89
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,6680

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1500

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0150

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1150

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,8855

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1150

	90
	
	Pictograma pe panou   

	buc
	1,000

	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,0000

	91
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,6680

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0040

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3800

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0140

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0470

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0020

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0020

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0090

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0360

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0057

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1495

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0460

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,2300

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0057

	92
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	12,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	21,5280

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,8400

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0120

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,5880

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	14,6400

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,1680

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	14,6400

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0720

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,4320

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0120

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	73,2000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	12,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,2400

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0120

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0720

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1440

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0276

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,7940

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,5520

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0276

	93
	08-03-575-1


	Dispozitiv: Независимый расцепитель 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,2880

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0023

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0023

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD1.4
	            
	

	 
	
	2.12. PD1.5

	
	
	

	94
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,6680

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1500

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0150

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1150

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,8855

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1150

	95
	
	Pictograma pe panou   

	buc
	1,000

	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,0000

	96
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,6680

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0040

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3800

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0140

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0470

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0020

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0020

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0090

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0360

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0057

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1495

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0460

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,2300

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0057

	97
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	17,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	30,4980

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,1900

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0170

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,8330

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	20,7400

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,2380

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	20,7400

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,1020

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,6120

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0170

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	103,7000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	17,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,3400

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0170

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,1020

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2040

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0391

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,5415

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,7820

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0391

	98
	08-03-575-1


	Dispozitiv: Независимый расцепитель 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,2880

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0023

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0023

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD1.5
	            
	

	 
	
	2.13. PD2.1

	
	
	

	99
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,6680

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1500

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0150

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1150

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,8855

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1150

	100
	
	Pictograma pe panou   

	buc
	1,000

	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,0000

	101
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,6680

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0040

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3800

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0140

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0470

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0020

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0020

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0090

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0360

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0057

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1495

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0460

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,2300

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0057

	102
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	8,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,3520

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,5600

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0080

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3920

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	9,7600

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,1120

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	9,7600

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0480

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,2880

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0080

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	48,8000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	8,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,1600

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0080

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0480

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0960

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0184

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,1960

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,3680

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0184

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD2.1
	            
	

	 
	
	2.14. PD2.2

	
	
	

	103
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,6680

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1500

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0150

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1150

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,8855

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1150

	104
	
	Pictograma pe panou   

	buc
	1,000

	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,0000

	105
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,6680

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0040

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3800

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0140

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0470

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0020

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0020

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0090

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0360

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0057

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1495

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0460

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,2300

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0057

	106
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	10,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	17,9400

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,7000

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0100

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,4900

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	12,2000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,1400

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,2000

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0600

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,3600

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0100

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	61,0000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	10,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,2000

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0100

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0600

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0230

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,4950

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,4600

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0230

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD2.2
	            
	

	 
	
	2.15. PD2.3

	
	
	

	107
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,6680

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1500

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0150

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1150

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,8855

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1150

	108
	
	Pictograma pe panou   

	buc
	1,000

	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,0000

	109
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,6680

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0040

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3800

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0140

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0470

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0020

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0020

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0090

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0360

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0057

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1495

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0460

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,2300

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0057

	110
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	18,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2920

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,2600

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0180

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,8820

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	21,9600

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,2520

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,9600

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,1080

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,6480

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0180

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	109,8000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	18,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,3600

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0180

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,1080

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2160

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0414

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,6910

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,8280

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0414

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD2.3
	            
	

	 
	
	2.16. PD2.4

	
	
	

	111
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,6680

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1500

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0150

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1150

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,8855

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1150

	112
	
	Pictograma pe panou   

	buc
	1,000

	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,0000

	113
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,6680

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0040

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3800

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0140

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0470

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0020

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0020

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0090

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0360

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0057

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1495

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0460

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,2300

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0057

	114
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	9,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,1460

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,6300

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0090

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,4410

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	10,9800

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,1260

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	10,9800

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0540

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,3240

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0090

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	54,9000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	9,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,1800

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0090

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0540

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1080

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0207

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,3455

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,4140

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0207

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD2.4
	            
	

	 
	
	2.17. Retele electrice

	
	
	

	115
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa 

	100 buc
	0,520

	
	1
	Muncitor
	h-om
	22,7838

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,0016

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,7800

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	53,0400

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2184

	116
	
	Розетка штепсельная для скрытой установки с защитными шторками и крышкой с заземляющим контактом 16А, 250В, IP44 tip РСбш10-3-ККБ-44 sau analog 

	buc
	24,000

	
	60037
	Розетка штепсельная для скрытой установки с защитными шторками и крышкой с заземляющим контактом 16А, 250В, IP44 tip РСбш10-3-ККБ-44
	buc
	24,0000

	117
	
	Розетка штепсельная для скрытой установки с защитными шторками с заземляющим контактом 16А, 250В, IP20 tip РСш10-3-КБ sau analog 

	buc
	28,000

	
	60038
	Розетка штепсельная для скрытой установки с защитными шторками с заземляющим контактом 16А, 250В, IP20 tip РСш10-3-КБ
	buc
	28,0000

	118
	08-03-591-8


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 

	100 buc
	0,060

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,9808

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0612

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	0,0618

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0066

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,4416

	119
	
	Розетка штепсельная для открытой установки с защитными шторками с заземляющим контактом 16А, 250В, IP20 

	buc
	6,000

	
	60099
	Розетка штепсельная для открытой установки с защитными шторками с заземляющим контактом 16А, 250В, IP20
	buc
	6,0000

	120
	08-03-591-12


	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa 

	100 buc
	0,580

	
	1
	Muncitor
	h-om
	46,2898

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,0018

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,8700

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	59,1600

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2436

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0467

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0467

	121
	
	Розетка штепсельная для скрытой установки с защитными шторками с заземляющим контактом -16A, 250В, степень защиты IP20 (LEGRAND Galion - 2 gangs single pole switched socket outlets - with USB A+C 27W charger) sau analog 

	buc
	58,000

	
	600100
	Розетка штепсельная для скрытой установки с защитными шторками с заземляющим контактом -16A, 250В, степень защиты IP20 (LEGRAND Galion - 2 gangs single pole switched socket outlets - with USB A+C 27W charger) 
	buc
	58,0000

	122
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 

	100 m
	12,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	93,0120

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,2400

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	3,7200

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	9,6000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	146,4000

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,6000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,2400

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	1,9200

	123
	
	Кабель КВВГнг-FRHF-0.66 sec. 4x1.5 mm2 

	m
	1 200,000

	
	600122
	Кабель КВВГнг-FRHF-0.66 sec. 4x1.5 mm2
	m
	1 200,0000

	124
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 

	100 m
	46,800

	
	1
	Muncitor
	h-om
	423,0252

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,9360

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	14,5080

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	37,4400

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	570,9600

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	2,3400

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,9360

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	14,9760

	125
	
	Кабель ВВГнг-HF-0.66 sec. 3x2.5 mm2 

	m
	4 150,000

	
	600124
	Кабель ВВГнг-HF-0.66 sec. 3x2.5 mm2
	m
	4 150,0000

	126
	
	Кабель ВВГнг-HF-0.66 sec. 3x4 mm2 

	m
	530,000

	
	600125
	Кабель ВВГнг-HF-0.66 sec. 3x4 mm2
	m
	530,0000

	127
	08-02-147-10


	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

	100 m
	55,500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1 123,3200

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0056

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0344

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0400

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	566,1000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	1,1544

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,5550

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	1,3598

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	13,8750

	128
	
	Кабель АВВГнг-HF-0.66 sec. 5x16 mm2 

	m
	400,000

	
	600127
	Кабель АВВГнг-HF-0.66 sec. 5x16 mm2
	m
	400,0000

	129
	
	Кабель ВВГнг-HF-0.66 sec. 5x2,5 mm2 

	m
	400,000

	
	600128
	Кабель ВВГнг-HF-0.66 sec. 5x2,5 mm2
	m
	400,0000

	130
	
	Кабель ВВГнг-HF-0.66 sec. 5x4 mm2 

	m
	150,000

	
	600129
	Кабель ВВГнг-HF-0.66 sec. 5x4 mm2
	m
	150,0000

	131
	
	Кабель ВВГнг-FRHF-0.66 sec. 5x6 mm2 

	m
	2 200,000

	
	600130
	Кабель ВВГнг-FRHF-0.66 sec. 5x6 mm2
	m
	2 200,0000

	132
	
	Провод ПВнгд-LS-1 sec. 1x4 mm2 

	m
	1 600,000

	
	600131
	Провод ПВнгд-LS-1 sec. 1x4 mm2
	m
	1 600,0000

	133
	
	Провод ПВнгд-LS-1 sec. 1x10 mm2 

	m
	800,000

	
	600132
	Провод ПВнгд-LS-1 sec. 1x10 mm2
	m
	800,0000

	134
	08-02-147-11


	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

	100 m
	40,300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1 001,0520

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0040

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0250

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0290

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	411,0600

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,8382

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,4030

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,9873

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	10,0750

	135
	
	Кабель АВВГнг-HF-0.66 sec. 5x25 mm2 

	m
	600,000

	
	600134
	Кабель АВВГнг-HF-0.66 sec. 5x25 mm2
	m
	600,0000

	136
	
	Кабель АВВГнг-HF-0.66 sec. 5x35 mm2 

	m
	500,000

	
	600135
	Кабель АВВГнг-HF-0.66 sec. 5x35 mm2
	m
	500,0000

	137
	
	Кабель АВВГнг-FRHF-0.66 sec. 5x25 mm2 

	m
	730,000

	
	600136
	Кабель АВВГнг-FRHF-0.66 sec. 5x25 mm2
	m
	730,0000

	138
	
	Кабель АВВГнг-FRHF-0.66 sec. 5x50 mm2 

	m
	1 000,000

	
	600137
	Кабель АВВГнг-FRHF-0.66 sec. 5x50 mm2
	m
	1 000,0000

	139
	
	Кабель ВВГнг-FRHF-0.66 sec. 5x10 mm2 

	m
	1 200,000

	
	600138
	Кабель ВВГнг-FRHF-0.66 sec. 5x10 mm2
	m
	1 200,0000

	140
	08-02-147-12


	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg 

	100 m
	7,400

	
	1
	Muncitor
	h-om
	221,2600

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0007

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0046

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0053

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	75,4800

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,1539

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0740

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1813

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	1,8500

	141
	
	Кабель АВВГнг-HF-0.66 sec. 5x70 mm2 

	m
	240,000

	
	600140
	Кабель АВВГнг-HF-0.66 sec. 5x70 mm2
	m
	240,0000

	142
	
	Кабель АВВГнг-HF-0.66 sec. 5x95 mm2 

	m
	400,000

	
	600141
	Кабель АВВГнг-HF-0.66 sec. 5x95 mm2
	m
	400,0000

	143
	
	Кабель АВВГнг-FRHF-0.66 sec. 5x70 mm2 

	m
	100,000

	
	600142
	Кабель АВВГнг-FRHF-0.66 sec. 5x70 mm2
	m
	100,0000

	144
	08-02-147-13


	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg 

	100 m
	6,700

	
	1
	Muncitor
	h-om
	285,8555

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0007

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0042

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0048

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	68,3400

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,1394

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0670

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1642

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	1,6750

	145
	
	Кабель АВВГнг-HF-0.66 sec. 5x120 mm2 

	m
	630,000

	
	600144
	Кабель АВВГнг-HF-0.66 sec. 5x120 mm2
	m
	630,0000

	146
	
	Кабель АВВГнг-HF-0.66 sec. 5x185 mm2 

	m
	40,000

	
	600145
	Кабель АВВГнг-HF-0.66 sec. 5x185 mm2
	m
	40,0000

	147
	08-02-147-14


	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 9 kg 

	100 m
	0,400

	
	1
	Muncitor
	h-om
	22,6320

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,0002

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0002

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0003

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	4,0800

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0083

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0040

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0098

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,1000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,7958

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	5,2440

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	5,2440

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,7958

	148
	
	Кабель АВВГнг-HF-0.66 sec. 5x240 mm2 

	m
	40,000

	
	600147
	Кабель АВВГнг-HF-0.66 sec. 5x240 mm2
	m
	40,0000

	149
	
	Коробка для установки выключателей и розеток 

	buc
	70,000

	
	600126
	Коробка для установки выключателей и розеток
	buc
	70,0000

	150
	10-06-037-12


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi 

	100 buc
	1,400

	
	1
	Muncitor
	h-om
	39,7992

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,8000

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,0280

	151
	
	Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с крышкой КОН-1м-04 sau analog 

	buc
	120,000

	
	600128
	Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с крышкой КОН-1м-04
	buc
	120,0000

	152
	
	Коробка ответвительная для открытой проводки IP44 КМ41237 sau analog 

	buc
	20,000

	
	600129
	Коробка ответвительная для открытой проводки IP44 КМ41237
	buc
	20,0000

	153
	08-02-420-1


	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie 

	100 buc
	0,200

	
	1
	Muncitor
	h-om
	53,8200

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	61,2000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,2535

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,2535

	154
	
	Пластмассовая коробка уравнивания потенциалов КУП скрытой установки с медной шиной, IP54 

	buc
	20,000

	
	600130
	Пластмассовая коробка уравнивания потенциалов КУП скрытой установки с медной шиной, IP54
	buc
	20,0000

	155
	08-02-390-3


	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. 

	100 m
	5,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	116,8975

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	7,0000

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	2 000,0000

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	43,8725

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	43,8725

	156
	
	Кабель-канал 90x50мм с фронтальной крышкой 

	m
	500,000

	
	600155
	Кабель-канал 90x50мм с фронтальной крышкой
	m
	500,0000

	157
	
	Заглушка 90x50мм 

	buc
	200,000

	
	600156
	Заглушка 90x50мм
	buc
	200,0000

	158
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 

	100 buc
	0,740

	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,4231

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,0023

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,1100

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	75,4800

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3108

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0340

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0340

	159
	
	Рамка и суппорт 45x45мм 

	buc
	74,000

	
	600158
	Рамка и суппорт 45x45мм
	buc
	74,0000

	160
	
	Электрическая розетка с заземлением, со шторками, белая, 230В, 16А 

	buc
	74,000

	
	600159
	Электрическая розетка с заземлением, со шторками, белая, 230В, 16А
	buc
	74,0000

	161
	08-02-396-6


	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 

	100 m
	12,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	405,7200

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,8000

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	150,0000

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	29,8080

	162
	
	Лоток перфорированный 300х100х3000 

	m
	1 200,000

	
	600161
	Лоток перфорированный 300х100х3000
	m
	1 200,0000

	163
	
	Соединитель профиля 300х100 

	buc
	400,000

	
	600132
	Соединитель профиля 300х100
	buc
	400,0000

	164
	
	Разделительная перегородка h=100 

	m
	1 200,000

	
	600133
	Разделительная перегородка h=100
	m
	1 200,0000

	165
	08-02-152-4


	Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg 

	100 buc
	8,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	261,2800

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0048

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	97,6000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	35,2000

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	202,4000

	166
	
	Держатель горизонтальный l=350 mm 

	buc
	800,000

	
	600135
	Держатель горизонтальный l=350 mm
	buc
	800,0000

	167
	08-02-396-6


	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 

	100 m
	4,500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	152,1450

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,8000

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	56,2500

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	11,1780

	168
	
	Короб металлический 300х100х3000 

	m
	450,000

	
	600167
	Короб металлический 300х100х3000
	m
	450,0000

	169
	
	Крышка для короба 300х100х3000 

	m
	450,000

	
	600168
	Крышка для короба 300х100х3000
	m
	450,0000

	170
	
	Соединитель профиля 300х100 

	buc
	150,000

	
	600132
	Соединитель профиля 300х100
	buc
	150,0000

	171
	
	Разделительная перегородка h=100 

	m
	450,000

	
	600133
	Разделительная перегородка h=100
	m
	450,0000

	172
	08-02-407-1


	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	35,4200

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,0500

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,8200

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,6800

	
	1109105
	Piulite de montare de legare la pamint
	100 buc
	0,6500

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0200

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	4,1000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	8,0000

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0800

	
	5009627
	Banda "ФУМ"
	kg
	0,0300

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	7,3830

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	7,1070

	173
	
	Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 условный проход 25мм 

	m
	100,000

	
	600172
	Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 условный проход 25мм
	m
	100,0000

	174
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	43,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1 176,9100

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0903

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	41,2800

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	576,2000

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	576,2000

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	8,6000

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	43,0000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	288,1000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	774,0000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	77,4000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	5,4395

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	781,3100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	133,5150

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	239,3380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	5,4395

	175
	
	Труба ПВХ ТУ2248-002-14369938-2008 условный проход 20мм 

	m
	3 800,000

	
	600174
	Труба ПВХ ТУ2248-002-14369938-2008 условный проход 20мм
	m
	3 800,0000

	176
	
	Труба ПВХ ТУ2248-002-14369938-2008 условный проход 25мм 

	m
	500,000

	
	600175
	Труба ПВХ ТУ2248-002-14369938-2008 условный проход 25мм
	m
	500,0000

	177
	08-02-472-7


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

	100 m
	0,150

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,6742

	
	1011627
	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm
	t
	0,0006

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1950

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2300

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2300

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,3450

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,2250

	
	5009105
	Suportul corpului de iluminat
	10 buc
	2,0100

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0431

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,5796

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0431

	178
	
	Сталь полосовая 4x40mm 

	m
	15,000

	
	600177
	Сталь полосовая 4x40mm
	m
	15,0000

	179
	08-02-472-6


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 

	100 m
	2,600

	
	1
	Muncitor
	h-om
	56,8100

	
	1011627
	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm
	t
	0,0104

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,4300

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	21,3200

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,3200

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	5,2000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	3,9000

	
	5009105
	Suportul corpului de iluminat
	10 buc
	34,8400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,5681

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	10,0464

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,5681

	180
	
	Сталь полосовая 4x25mm 

	m
	260,000

	
	600179
	Сталь полосовая 4x25mm
	m
	260,0000

	181
	08-02-471-4


	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm / l=3 m 

	10 buc
	6,500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	61,9677

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0130

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	5,0700

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,0465

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	18,9865

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,0465

	182
	08-02-472-9


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm 

	100 m
	1,950

	
	1
	Muncitor
	h-om
	47,7652

	
	1011627
	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm
	t
	0,0078

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,7550

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	15,9900

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	15,9900

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	4,6800

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	2,9250

	
	5009105
	Suportul corpului de iluminat
	10 buc
	26,1300

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,4261

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	7,5348

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,4261

	183
	
	Сталь круглая ф20 mm 

	m
	390,000

	
	600182
	Сталь круглая ф20 mm
	m
	390,0000

	184
	08-03-545-1


	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 / sina de egalare a potentialelor 

	buc
	5,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	19,0325

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,3500

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,2450

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	6,1000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0700

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	6,1000

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,1000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,1500

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,1550

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	1,0000

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0100

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,1000

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0115

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,4375

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,2300

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0115

	185
	
	Шина уравнивания потенциалов OBO Bettermann 5015650 sau analog 

	buc
	5,000

	
	600184
	Шина уравнивания потенциалов OBO Bettermann 5015650 
	buc
	5,0000

	186
	08-02-472-8


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm 

	100 m
	9,500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	219,5925

	
	1011627
	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm
	t
	0,0380

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	8,5500

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	77,9000

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	77,9000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	19,0000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	14,2500

	
	5009105
	Suportul corpului de iluminat
	10 buc
	127,3000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,2017

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	36,7080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,2017

	187
	
	Молниеприемная сетка ф8мм (прут-горячеоцинкованная сталь) 

	m
	950,000

	
	600187
	Молниеприемная сетка ф8мм (прут-горячеоцинкованная сталь)
	m
	950,0000

	188
	
	Универсальный соединитель для молниеприемной сетки ф8мм 

	buc
	475,000

	
	600188
	Универсальный соединитель для молниеприемной сетки ф8мм
	buc
	475,0000

	189
	
	Крестообразные зажимы для молниеприемной сетки ф8мм 

	buc
	20,000

	
	600189
	Крестообразные зажимы для молниеприемной сетки ф8мм
	buc
	20,0000

	190
	
	Опорный соединитель держатель-зажим 

	buc
	200,000

	
	600190
	Опорный соединитель держатель-зажим
	buc
	200,0000

	191
	
	Соединитель круглого проводника ф8мм 

	buc
	10,000

	
	600191
	Соединитель круглого проводника ф8мм
	buc
	10,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Retele electrice
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Utilaj

	
	
	

	
	
	3.1. IRD

	
	
	

	192
	
	Dulap BZUM 1250A 

	buc
	1,000

	
	70010
	Dulap BZUM 1250A
	buc
	1,0000

	193
	
	Рубильник на два направления Iн=1250А HI462-1250A sau analog 

	buc
	1,000

	
	70012
	Рубильник на два направления Iн=1250А HI462-1250A 
	buc
	1,0000

	194
	
	Предохранитель плавкий Iн=500А ППНИ-39/500А sau analog 

	buc
	3,000

	
	70015
	Предохранитель плавкий Iн=500А ППНИ-39/500А 
	buc
	3,0000

	195
	
	Предохранитель плавкий Iн=400А ППНИ-39/400А sau analog 

	buc
	3,000

	
	70016
	Предохранитель плавкий Iн=400А ППНИ-39/400А 
	buc
	3,0000

	196
	
	Электронный счетчик подключаемый через трансформаторы тока 5А, 230/400В с GSM модулем ZMG+GSM+Antena sau analog 

	buc
	2,000

	
	70018
	Электронный счетчик подключаемый через трансформаторы тока 5А, 230/400В с GSM модулем ZMG+GSM+Antena 
	buc
	2,0000

	197
	
	Трансформатор тока 500А/5А Т-0,66-500/5 sau analog 

	buc
	3,000

	
	70020
	Трансформатор тока 500А/5А Т-0,66-500/5 
	buc
	3,0000

	198
	
	Трансформатор тока 400А/5А Т-0,66-400/5 sau analog 

	buc
	3,000

	
	70021
	Трансформатор тока 400А/5А Т-0,66-400/5 
	buc
	3,0000

	199
	
	Автоматический выключатель Ip=400A HND630H/3/400A sau analog 

	buc
	1,000

	
	70023
	Автоматический выключатель Ip=400A HND630H/3/400A 
	buc
	1,0000

	200
	
	Автоматический выключатель Ip=315A HND400U/3/315A sau analog 

	buc
	1,000

	
	70024
	Автоматический выключатель Ip=315A HND400U/3/315A  
	buc
	1,0000

	201
	
	Независимый расцепитель 

	buc
	2,000

	
	70026
	Независимый расцепитель
	buc
	2,0000

	202
	
	Ограничитель импульсных перенапряжений SPD240 In=50kA Hager sau analog 

	buc
	2,000

	
	70028
	Ограничитель импульсных перенапряжений SPD240 In=50kA Hager 
	buc
	2,0000

	203
	
	Пост двухкнопочный, IP54 КП102 sau analog 

	buc
	1,000

	
	70030
	Пост двухкнопочный, IP54 КП102
	buc
	1,0000

	204
	
	Кнопка управления d22мм/230В  SB-7 "Стоп" sau analog 

	buc
	2,000

	
	70031
	Кнопка управления d22мм/230В  SB-7 "Стоп"
	buc
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total IRD
	            
	

	 
	
	3.2. АВР

	
	
	

	205
	
	Панель АВР (Iн=50А) АВР-100M-250 У3, IP21 

	buc
	1,000

	
	70038
	Панель АВР (Iн=50А) АВР-100M-250 У3, IP21
	buc
	1,0000

	206
	
	Выключатель автоматический Ip=200A HNB200H/3/200A sau analog 

	buc
	2,000

	
	70040
	Выключатель автоматический Ip=200A HNB200H/3/200A
	buc
	2,0000

	207
	
	Контактор Iр.=250А КМ 2035 sau analog 

	buc
	2,000

	
	70042
	Контактор Iр.=250А КМ 2035
	buc
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total АВР
	            
	

	 
	
	3.3. TGD1

	
	
	

	208
	
	Щит с монтажной паналью  ЩМП-7-0 36 УХЛ3, IP31 sau analog 

	buc
	1,000

	
	70045
	Щит с монтажной паналью  ЩМП-7-0 36 УХЛ3, IP31
	buc
	1,0000

	209
	
	Рубильник Iн=630А HA358/3P/630A sau analog 

	buc
	1,000

	
	70047
	Рубильник Iн=630А HA358/3P/630A 
	buc
	1,0000

	210
	
	Выключатель автоматический Ip=250A HHB201L/3/C250A sau analog 

	buc
	2,000

	
	70049
	Выключатель автоматический Ip=250A HHB201L/3/C250A 
	buc
	2,0000

	211
	
	Выключатель автоматический Ip=25A MC325A/3/C25A sau analog 

	buc
	1,000

	
	70051
	Выключатель автоматический Ip=25A MC325A/3/C25A 
	buc
	1,0000

	212
	
	Выключатель автоматический Ip=16A MC116A/1/C16A sau analog 

	buc
	1,000

	
	70052
	Выключатель автоматический Ip=16A MC116A/1/C16A 
	buc
	1,0000

	213
	
	Независимый расцепитель 

	buc
	2,000

	
	70026
	Независимый расцепитель
	buc
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total TGD1
	            
	

	 
	
	3.4. TGD2

	
	
	

	214
	
	Щит с монтажной паналью  ЩМП-7-0 36 УХЛ3, IP31 sau analog 

	buc
	1,000

	
	70045
	Щит с монтажной паналью  ЩМП-7-0 36 УХЛ3, IP31
	buc
	1,0000

	215
	
	Рубильник Iн=630А HA358/3P/630A sau analog 

	buc
	1,000

	
	70047
	Рубильник Iн=630А HA358/3P/630A 
	buc
	1,0000

	216
	
	Выключатель автоматический Ip=160A HDA160L/3/C250A sau analog 

	buc
	1,000

	
	70072
	Выключатель автоматический Ip=160A HDA160L/3/C250A 
	buc
	1,0000

	217
	
	Выключатель автоматический Ip=32A MC332A/3/C32A sau analog 

	buc
	2,000

	
	70073
	Выключатель автоматический Ip=32A MC332A/3/C32A 
	buc
	2,0000

	218
	
	Выключатель автоматический Ip=25A MC325A/3/C25A sau analog 

	buc
	1,000

	
	70051
	Выключатель автоматический Ip=25A MC325A/3/C25A 
	buc
	1,0000

	219
	
	Выключатель автоматический Ip=20A MC320A/3/C20A sau analog 

	buc
	16,000

	
	70075
	Выключатель автоматический Ip=20A MC320A/3/C20A 
	buc
	16,0000

	220
	
	Выключатель автоматический Ip=16A MC116A/1/C16A sau analog 

	buc
	1,000

	
	70052
	Выключатель автоматический Ip=16A MC116A/1/C16A 
	buc
	1,0000

	221
	
	Независимый расцепитель 

	buc
	1,000

	
	70026
	Независимый расцепитель
	buc
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total TGD2
	            
	

	 
	
	3.5. PGD

	
	
	

	222
	
	Щит с монтажной паналью  ЩМП-5-0 36 УХЛ3, IP31 sau analog 

	buc
	1,000

	
	70079
	Щит с монтажной паналью  ЩМП-5-0 36 УХЛ3, IP31 
	buc
	1,0000

	223
	
	Рубильник Iн=250А HA354/3P/250A sau analog 

	buc
	1,000

	
	70082
	Рубильник Iн=250А HA354/3P/250A 
	buc
	1,0000

	224
	
	Выключатель автоматический Ip=25A MC325A/3/C25A sau analog 

	buc
	5,000

	
	70051
	Выключатель автоматический Ip=25A MC325A/3/C25A 
	buc
	5,0000

	225
	
	Выключатель автоматический Ip=20A MC320A/3/C20A sau analog 

	buc
	6,000

	
	70075
	Выключатель автоматический Ip=20A MC320A/3/C20A 
	buc
	6,0000

	226
	
	Выключатель автоматический Ip=16A MC316A/3/C16A sau analog 

	buc
	9,000

	
	70086
	Выключатель автоматический Ip=16A MC316A/3/C16A 
	buc
	9,0000

	227
	
	Выключатель автоматический Ip=16A MC116A/1/C16A sau analog 

	buc
	1,000

	
	70052
	Выключатель автоматический Ip=16A MC116A/1/C16A 
	buc
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PGD
	            
	

	 
	
	3.6. PDV1, PDV2

	
	
	

	228
	
	Щит с монтажной паналью  ЩМП-5-0 36 УХЛ3, IP31 sau analog 

	buc
	2,000

	
	70079
	Щит с монтажной паналью  ЩМП-5-0 36 УХЛ3, IP31 
	buc
	2,0000

	229
	
	Рубильник Iн=400А HA357/3P/400A sau analog 

	buc
	2,000

	
	70096
	Рубильник Iн=400А HA357/3P/400A 
	buc
	2,0000

	230
	
	Выключатель автоматический Ip=100A HDA100L/3/C100A sau analog 

	buc
	4,000

	
	70098
	Выключатель автоматический Ip=100A HDA100L/3/C100A 
	buc
	4,0000

	231
	
	Выключатель автоматический Ip=63A HDA063L/3/C63A sau analog 

	buc
	2,000

	
	70099
	Выключатель автоматический Ip=63A HDA063L/3/C63A 
	buc
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PDV1, PDV2
	            
	

	 
	
	3.7. PDV3

	
	
	

	232
	
	Щит с монтажной паналью  ЩМП-7-0 36 УХЛ3, IP31 sau analog 

	buc
	1,000

	
	70045
	Щит с монтажной паналью  ЩМП-7-0 36 УХЛ3, IP31
	buc
	1,0000

	233
	
	Рубильник Iн=400А HA357/3P/400A sau analog 

	buc
	1,000

	
	70096
	Рубильник Iн=400А HA357/3P/400A 
	buc
	1,0000

	234
	
	Выключатель автоматический Ip=63A HDA063L/3/C63A sau analog 

	buc
	1,000

	
	70099
	Выключатель автоматический Ip=63A HDA063L/3/C63A 
	buc
	1,0000

	235
	
	Выключатель автоматический Ip=40A HDA040L/3/C40A sau analog 

	buc
	2,000

	
	700111
	Выключатель автоматический Ip=40A HDA040L/3/C40A 
	buc
	2,0000

	236
	
	Выключатель автоматический Ip=16A MC316A/3/C16A sau analog 

	buc
	1,000

	
	70086
	Выключатель автоматический Ip=16A MC316A/3/C16A 
	buc
	1,0000

	237
	
	Выключатель автоматический Ip=10A MC310A/3/C10A sau analog 

	buc
	4,000

	
	700118
	Выключатель автоматический Ip=10A MC310A/3/C10A 
	buc
	4,0000

	238
	
	Выключатель автоматический Ip=20A MC120A/1/C20A sau analog 

	buc
	1,000

	
	700119
	Выключатель автоматический Ip=20A MC120A/1/C20A 
	buc
	1,0000

	239
	
	Выключатель автоматический Ip=16A MC116A/1/C16A sau analog 

	buc
	2,000

	
	70052
	Выключатель автоматический Ip=16A MC116A/1/C16A 
	buc
	2,0000

	240
	
	Выключатель автоматический Ip=10A MC110A/1/C10A sau analog 

	buc
	11,000

	
	700121
	Выключатель автоматический Ip=10A MC110A/1/C10A 
	buc
	11,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PDV3
	            
	

	 
	
	3.8. PD1.1

	
	
	

	241
	
	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4 ряда, 48 модулей, 650x300x161мм) IP44 FWB41 sau analog 

	buc
	1,000

	
	700124
	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4 ряда, 48 модулей, 650x300x161мм) IP44 FWB41 
	buc
	1,0000

	242
	
	Выключатель нагрузки Iн=40А SBN340/3P/40A sau analog 

	buc
	1,000

	
	700128
	Выключатель нагрузки Iн=40А SBN340/3P/40A 
	buc
	1,0000

	243
	
	Выключатель автоматический Ip=16A MC316A/3/C16A sau analog 

	buc
	1,000

	
	70086
	Выключатель автоматический Ip=16A MC316A/3/C16A 
	buc
	1,0000

	244
	
	Независимый расцепитель MZ203 sau analog 

	buc
	1,000

	
	700130
	Независимый расцепитель MZ203 
	buc
	1,0000

	245
	
	Выключатель автоматический Ip=10A MC110A/1/C10A sau analog 

	buc
	4,000

	
	700121
	Выключатель автоматический Ip=10A MC110A/1/C10A 
	buc
	4,0000

	246
	
	Автоматический выключатель диф. тока Iдиф.=30мА AD966B/C16/30mA sau analog 

	buc
	7,000

	
	700132
	Автоматический выключатель диф. тока Iдиф.=30мА AD966B/C16/30mA 
	buc
	7,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD1.1
	            
	

	 
	
	3.9. PD1.2

	
	
	

	247
	
	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4 ряда, 48 модулей, 650x300x161мм) IP44 FWB41 sau analog 

	buc
	1,000

	
	700124
	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4 ряда, 48 модулей, 650x300x161мм) IP44 FWB41 
	buc
	1,0000

	248
	
	Выключатель нагрузки Iн=80А SBN390/3P/80A sau analog 

	buc
	1,000

	
	700139
	Выключатель нагрузки Iн=80А SBN390/3P/80A 
	buc
	1,0000

	249
	
	Выключатель автоматический Ip=16A MC316A/3/C16A sau analog 

	buc
	1,000

	
	70086
	Выключатель автоматический Ip=16A MC316A/3/C16A 
	buc
	1,0000

	250
	
	Независимый расцепитель MZ203 sau analog 

	buc
	1,000

	
	700130
	Независимый расцепитель MZ203 
	buc
	1,0000

	251
	
	Выключатель автоматический Ip=10A MC310A/3/C10A sau analog 

	buc
	5,000

	
	700118
	Выключатель автоматический Ip=10A MC310A/3/C10A 
	buc
	5,0000

	252
	
	Автоматический выключатель диф. тока Iдиф.=30мА AD966B/C16/30mA sau analog 

	buc
	6,000

	
	700132
	Автоматический выключатель диф. тока Iдиф.=30мА AD966B/C16/30mA 
	buc
	6,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD1.2
	            
	

	 
	
	3.10. PD1.3

	
	
	

	253
	
	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4 ряда, 48 модулей, 650x300x161мм) IP44 FWB41 sau analog 

	buc
	1,000

	
	700124
	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4 ряда, 48 модулей, 650x300x161мм) IP44 FWB41 
	buc
	1,0000

	254
	
	Выключатель нагрузки Iн=40А SBN340/3P/40A sau analog 

	buc
	1,000

	
	700128
	Выключатель нагрузки Iн=40А SBN340/3P/40A 
	buc
	1,0000

	255
	
	Выключатель автоматический Ip=16A MC316A/3/C16A sau analog 

	buc
	1,000

	
	70086
	Выключатель автоматический Ip=16A MC316A/3/C16A 
	buc
	1,0000

	256
	
	Независимый расцепитель MZ203 sau analog 

	buc
	1,000

	
	700130
	Независимый расцепитель MZ203 
	buc
	1,0000

	257
	
	Выключатель автоматический Ip=10A MC310A/3/C10A sau analog 

	buc
	2,000

	
	700118
	Выключатель автоматический Ip=10A MC310A/3/C10A 
	buc
	2,0000

	258
	
	Выключатель автоматический Ip=10A MC110A/1/C10A sau analog 

	buc
	1,000

	
	700121
	Выключатель автоматический Ip=10A MC110A/1/C10A 
	buc
	1,0000

	259
	
	Автоматический выключатель диф. тока Iдиф.=30мА AD966B/C16/30mA sau analog 

	buc
	7,000

	
	700132
	Автоматический выключатель диф. тока Iдиф.=30мА AD966B/C16/30mA 
	buc
	7,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD1.3
	            
	

	 
	
	3.11. PD1.4

	
	
	

	260
	
	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4 ряда, 48 модулей, 650x300x161мм) IP44 FWB41 sau analog 

	buc
	1,000

	
	700124
	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4 ряда, 48 модулей, 650x300x161мм) IP44 FWB41 
	buc
	1,0000

	261
	
	Выключатель нагрузки Iн=40А SBN340/3P/40A sau analog 

	buc
	1,000

	
	700128
	Выключатель нагрузки Iн=40А SBN340/3P/40A 
	buc
	1,0000

	262
	
	Выключатель автоматический Ip=16A MC316A/3/C16A sau analog 

	buc
	1,000

	
	70086
	Выключатель автоматический Ip=16A MC316A/3/C16A 
	buc
	1,0000

	263
	
	Независимый расцепитель MZ203 sau analog 

	buc
	1,000

	
	700130
	Независимый расцепитель MZ203 
	buc
	1,0000

	264
	
	Выключатель автоматический Ip=10A MC110A/1/C10A sau analog 

	buc
	1,000

	
	700121
	Выключатель автоматический Ip=10A MC110A/1/C10A 
	buc
	1,0000

	265
	
	Автоматический выключатель диф. тока Iдиф.=30мА AD966B/C16/30mA sau analog 

	buc
	8,000

	
	700132
	Автоматический выключатель диф. тока Iдиф.=30мА AD966B/C16/30mA 
	buc
	8,0000

	266
	
	Автоматический выключатель диф. тока Iдиф.=10мА AD966J/C16/10mA sau analog 

	buc
	2,000

	
	700167
	Автоматический выключатель диф. тока Iдиф.=10мА AD966J/C16/10mA 
	buc
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD1.4
	            
	

	 
	
	3.12. PD1.5

	
	
	

	267
	
	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4 ряда, 48 модулей, 650x300x161мм) IP44 FWB41 sau analog 

	buc
	1,000

	
	700124
	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4 ряда, 48 модулей, 650x300x161мм) IP44 FWB41 
	buc
	1,0000

	268
	
	Выключатель нагрузки Iн=80А SBN390/3P/80A sau analog 

	buc
	1,000

	
	700139
	Выключатель нагрузки Iн=80А SBN390/3P/80A 
	buc
	1,0000

	269
	
	Выключатель автоматический Ip=16A MC316A/3/C16A sau analog 

	buc
	1,000

	
	70086
	Выключатель автоматический Ip=16A MC316A/3/C16A 
	buc
	1,0000

	270
	
	Независимый расцепитель MZ203 sau analog 

	buc
	1,000

	
	700130
	Независимый расцепитель MZ203 
	buc
	1,0000

	271
	
	Выключатель автоматический Ip=10A MC110A/1/C10A sau analog 

	buc
	3,000

	
	700121
	Выключатель автоматический Ip=10A MC110A/1/C10A 
	buc
	3,0000

	272
	
	Автоматический выключатель диф. тока Iдиф.=30мА AD966B/C16/30mA sau analog 

	buc
	13,000

	
	700132
	Автоматический выключатель диф. тока Iдиф.=30мА AD966B/C16/30mA 
	buc
	13,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD1.5
	            
	

	 
	
	3.13. PD2.1

	
	
	

	273
	
	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4 ряда, 48 модулей, 650x300x161мм) IP44 FWB41 sau analog 

	buc
	1,000

	
	700124
	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4 ряда, 48 модулей, 650x300x161мм) IP44 FWB41 
	buc
	1,0000

	274
	
	Выключатель нагрузки Iн=40А SBN340/3P/40A sau analog 

	buc
	1,000

	
	700128
	Выключатель нагрузки Iн=40А SBN340/3P/40A 
	buc
	1,0000

	275
	
	Автоматический выключатель диф. тока Iдиф.=30мА AD966B/C16/30mA sau analog 

	buc
	8,000

	
	700132
	Автоматический выключатель диф. тока Iдиф.=30мА AD966B/C16/30mA 
	buc
	8,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD2.1
	            
	

	 
	
	3.14. PD2.2

	
	
	

	276
	
	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4 ряда, 48 модулей, 650x300x161мм) IP44 FWB41 sau analog 

	buc
	1,000

	
	700124
	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4 ряда, 48 модулей, 650x300x161мм) IP44 FWB41 
	buc
	1,0000

	277
	
	Выключатель нагрузки Iн=40А SBN340/3P/40A sau analog 

	buc
	1,000

	
	700128
	Выключатель нагрузки Iн=40А SBN340/3P/40A 
	buc
	1,0000

	278
	
	Автоматический выключатель диф. тока Iдиф.=30мА AD966B/C16/30mA sau analog 

	buc
	10,000

	
	700132
	Автоматический выключатель диф. тока Iдиф.=30мА AD966B/C16/30mA 
	buc
	10,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD2.2
	            
	

	 
	
	3.15. PD2.3

	
	
	

	279
	
	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4 ряда, 48 модулей, 650x300x161мм) IP44 FWB41 sau analog 

	buc
	1,000

	
	700124
	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4 ряда, 48 модулей, 650x300x161мм) IP44 FWB41 
	buc
	1,0000

	280
	
	Выключатель нагрузки Iн=40А SBN340/3P/40A sau analog 

	buc
	1,000

	
	700128
	Выключатель нагрузки Iн=40А SBN340/3P/40A 
	buc
	1,0000

	281
	
	Автоматический выключатель диф. тока Iдиф.=30мА AD966B/C16/30mA sau analog 

	buc
	15,000

	
	700132
	Автоматический выключатель диф. тока Iдиф.=30мА AD966B/C16/30mA 
	buc
	15,0000

	282
	
	Автоматический выключатель диф. тока Iдиф.=10мА AD966J/C16/10mA sau analog 

	buc
	3,000

	
	700167
	Автоматический выключатель диф. тока Iдиф.=10мА AD966J/C16/10mA 
	buc
	3,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD2.3
	            
	

	 
	
	3.16. PD2.4

	
	
	

	283
	
	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4 ряда, 48 модулей, 650x300x161мм) IP44 FWB41 sau analog 

	buc
	1,000

	
	700124
	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4 ряда, 48 модулей, 650x300x161мм) IP44 FWB41 
	buc
	1,0000

	284
	
	Выключатель нагрузки Iн=40А SBN340/3P/40A sau analog 

	buc
	1,000

	
	700128
	Выключатель нагрузки Iн=40А SBN340/3P/40A 
	buc
	1,0000

	285
	
	Автоматический выключатель диф. тока Iдиф.=30мА AD966B/C16/30mA sau analog 

	buc
	9,000

	
	700132
	Автоматический выключатель диф. тока Iдиф.=30мА AD966B/C16/30mA 
	buc
	9,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total PD2.4
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


