| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 ## Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ,, Materiale de construcție și articole conexe (geamuri, uși din PVC, uși din metal, echipament pentru cantină, jaluzele, etc)” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumi-rea modelului bunului | Ţara de origine | Produ- cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Plasă |  |  |  | Abrazivă, destinată pentru prelucrarea tencuielii, chitului și suprafețelor similare. Material-aluminiu. Cereale-220.Ambalat în seturi a cîte 10 bucăți. |  |  |  |
| Perie |  |  |  | Din sîrmă de oțel, care este fixată bine în baza periei. Este folosită pentru curățarea brută a suprafețelor de lucru.Lățimea-27mm. |  |  |  |
| Bidinea |  |  |  | Perie pentru var cu miner din plastic, dimensiuni 40*140mm. |  |  |  |
| Silicon |  |  |  | Universal transparent tub 280ml, temperatura de aplicare de la -40°С pana la +150.Culoare albă.Tip:siliconic.Domeniul de utilizare:interior și exterior.Echivalentul Silicon sanitar Tekasil |  |  |  |
| Spumă |  |  |  | Poliuretanică de montaj, rezinstentă la temperaturi mari.Pentru fixarea ușilor, ramelor ferestrelor.Volumul-700ml. |  |  |  |
| Pensulă |  |  |  | Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 50x15mm, mîner din plastic. Confecționată din păr mixt. |  |  |  |
| Pensulă |  |  |  | Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 70x15mm, mîner din plastic. Confecționată din păr mixt. |  |  |  |
| Pensulă |  |  |  | Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 20x15mm, mâner din plastic. Confecționată din păr mixt. |  |  |  |
| Șurub |  |  |  | Din oțel, tip-pentru lemn, diamentrul-4mm, lungime-50mm. Codul producatorului KMH. Ambalat în cutie-200buc. |  |  |  |
| Șurub |  |  |  | Din oțel, tip-pentru lemn, diamentrul-4mm, lungime-70mm. Codul producatorului KMH. Ambalat în cutie-200buc. |  |  |  |
| Rulou |  |  |  | Cu mâner, este destinata pentru vopselele emulsie și pe bază de latex. Diametrul rolei e de 48 mm. Înalțimea firelor poliacrilice - de 13 mm. Lățimea-180mm. |  |  |  |
| Diluant |  |  |  | Volumul(l)-0,9, baze diluabile-vopsele în ulei, emailuri alchidice, lacuri și grunduri. |  |  |  |
| Mastică |  |  |  | Bituminoasă pentru acoperișuri, greutatea (kg)-12. Rata de consum (kg/m2):0,5-1,5.Domeniul de aplicare: acoperișuri. Material de bază: bitum. Echivalentul Fix Oreol 12 kg R17 |  |  |  |
| Profil |  |  |  | Material din aluminiu,lungimea 3000mm, lățimea 45mm.Suprafața-mată, culoarea-șampanie. |  |  |  |
| Gresie |  |  |  | -Tip material: Gresie porțelanată -Destinație: Interior -Utilizare: Podea -Dimensiuni plăci: 60 x 60 cm -Grosime: 10 mm -Rezistență la alunecare: antiderapantă / R9-R11 Culoare / Model: grafit Echivalentul Model: Keramin Frankfurt |  |  |  |
| Gresie |  |  |  | Tip produs: Gresie porțelanată Culoare: gri Suprafața:mată, structurată, antiderapantă Dimensiuni: 400 × 400 mm Rezistență la abraziune: PEI 3 (potrivită pentru trafic rezidențial și comercial moderat) Clasă antiderapare: R10 – asigură siguranță sporită în condiții de umezeală. Rezistență la abraziune: PEI 3 (potrivită pentru trafic rezidențial și comercial moderat) Clasă antiderapare: R10 – asigură siguranță sporită în condiții de umezeală |  |  |  |
| Baghet |  |  |  | -Material: Polistiren extrudat (XPS) -Tip: Plintă pentru tavan Dimensiuni: -Înălțime: 50 mm -Lățime: 50 mm -Lungime: 2000 mm -Greutate: ușoară, ușor de manevrat și montat -Rezistență la apă: ridicată (polistirenul extrudat nu absoarbe apă) -Durabilitate: rezistent la crăpături și deformări Finisaj: alb, neted, poate fi vopsit cu vopsele pe bază de apă -Utilizare: interior, tavan, colțuri decorative |  |  |  |
| Canal |  |  |  | Material: PVC -Culoare: Alb -Dimensiuni: 2000 mm (lungime) x 100 mm (lățime) x 100 mm (înălțime) -Tip produs:-Profil / Element decorativ din PVC -Utilizare: Interior / Exterior (rezistent la umiditate și intemperii) -Caracteristici suplimentare: poate fi tăiat și montat ușor |  |  |  |
| Adeziv |  |  |  | adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale. |  |  |  |
| Laminat |  |  |  | -Clasa de abraziune 31 -Dimensiuni 1220 × 183 × 4 m (lungime ~1220 mm, lățime ~180-200 mm, grosime 4 mm) -Suprafaţa în cutie 2,2326 m² -Imitarea materialului-lemn -culoare-gri. Echivalentul Pardoseala SPC cu izolatie 8028-5 |  |  |  |
| Total lot nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gură |  |  |  | Scurgere din plastic, diametru 110. Cu dimensiuni 150x150mm .Grila plastic.Culoare sură. |  |  |  |
| Furtun |  |  |  | flexibil pentru apă FE-FI ½ 60cm |  |  |  |
| Furtun |  |  |  | flexibil pentru apă FI-FI ½ 60cm |  |  |  |
| Sifon-S |  |  |  | Pentru wc turcesc D.110, cu ieșire la 450. Echivalentul Brand EGEPLAST |  |  |  |
| Mufă |  |  |  | PPR Ø 20 |  |  |  |
| Cot |  |  |  | PP-R Ø 20mm x 900 |  |  |  |
| Cot |  |  |  | PP Ø110 900 |  |  |  |
| Cot |  |  |  | Cot PP Ø110 450 |  |  |  |
| Cot |  |  |  | Cot PP Ø50 450 |  |  |  |
| Cot |  |  |  | Cot PP Ø50 900 |  |  |  |
| Mufă |  |  |  | Mufă PP Ø 110 |  |  |  |
| Mufă |  |  |  | Mufă PP Ø 50 |  |  |  |
| Mecanism |  |  |  | Tip de produs: supapa de umplere Tipul de alimentare cu apă:alimentare laterală. Material:Plastic. |  |  |  |
| Gofră |  |  |  | Țeavă ondulată armată pentru toaletă.Diametrul ondulației 100mm. Lungimea maximă 500mm. Material:polipropilenă, spiralată de oțel. |  |  |  |
| Total lot nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ușă din termopan (PVC) |  |  |  | Ușă la construcții din mase plastice, dimensiune totală (cu toc) 900 × 2050 mm. Profil: PVC, culoare alb, adâncime toc 60 mm, 4 camere. Montaj: inclus (fixare cu dibluri + spumă PU + etanșare). Sistem vitrare: pachet termopan nu mai mic de 4–16–4 mm (≈24 mm grosime). Sticlă: mată tip nisip sablat (pentru intimitate). Umplere spaţiu: argon (opțional, pentru izolație termică mai bună). Locaţie geam: partea superioară a ușii. Dimensiuni estimate geam: 820 × 620 mm (L×H) (se verifică la montaj, toleranță ±2 mm). Panou inferior: sandwich opac PVC termoizolant, alb. Mânere: pe ambele părți (interior și exterior), alb/metal la alegere. Broască: închidere cu 3 chei (sistem standard). Balamale: 3 balamale reglabile. Prag: inclus. Sensul de deschidere în partea: stînga-2 bucăți. dreapta-2 bucăți. Anexa nr.1 |  |  |  |
| Ușă din termopan (PVC) |  |  |  | Dimensiuni cu toc inclus: 2050 × 650 mm Profil PVC: alb, adâncime constructivă 60 mm, 4 camere. Configurație: ușă simplă, cu prag inclus Umplere: panou sandwich opac (fără geam), grosime 24–28 mm, termoizolant Culoare: alb (standard) Sensuri de deschidere: 5 bucăți – deschidere spre stânga 2 bucăți – deschidere spre dreapta Închidere: broască tip WC buton rotativ pe interior (închidere/deschidere rapidă) cheie tip monedă pe exterior (pentru deblocare de urgență). Feronerie: balamale PVC/metal reglabile, mânere PVC albe Anexa nr.2 |  |  |  |
| Geam din termopan (PVC) |  |  |  | Dimensiune totală (cu toc): 1140 × 1310 mm Împărțire: stânga — fix; dreapta — mobil (deschidere dreapta) Dimensiune vizibilă sticlă (estimată, fiecare): 490 × 1230 mm/stînga și 470x1220mm/dreapta. înălțime: 1310 − 80 ≈ 1230 mm Profil: PVC 70 mm (adâncime), 6 camere, 2 garnituri. Geam: termopan 32 mm (ex. 4-24-4 Low-E) Anexa nr.3 |  |  |  |
| Geam din termopan (PVC) |  |  |  | Dimensiuni totale (cu toc): 1400 mm (lățime) × 1160 mm (înălțime) Profil PVC: alb, adâncime constructivă 70 mm, 6 camere Etanșare: 2 garnituri pentru protecție împotriva apei, curenților de aer, prafului și zgomotului Configurație: 2 canate (stânga fix, dreapta mobil oscilo-batant).Sens de deschidere: canat dreapta Pachet termopan: grosime 32 mm (ex. 4–24–4 Low-E) Culoare: alb Anexa nr.4 |  |  |  |
| Geam din termopan (PVC) |  |  |  | Fereastră din PVC, tip ușă, pentru alimentație. Cu 2 canate. Culoare profil: alb Dimensiune totală (cu ramă): 800 × 650 mm Dimensiune canat exterior (fiecare, cu ramă): 400 × 650 mm Dimensiune geam vizibil (estimare): 320 × 570 mm pentru fiecare canat (adică după scăderea a 40 mm pe fiecare margine). Geam: pachet termopan nisip alb mat 4–16–4 (grosime totală pachet ≈ 24 mm) Profil: PVC 70 mm, 6 camere, etanșare cu 2 garnituri, culoare albă. Feronerie: oscilo-batant pe ambele canate, balamale reglabile, mânere albe. Montaj: fixare în gol cu dibluri + spumă poliuretanică; toleranță montaj recomandată ±10 mm. Anexă nr.5 |  |  |  |
| Plasă anti-insecte |  |  |  | Plasa este fixată în deschidere cu ajutorul unor elemente de fixare tip buzunar din plastic sau metal, care fixează rama în poziție fără a deteriora profilul ferestrei. Covorașul este fabricat din fibră de sticlă gri cu o dimensiune a ochiurilor de 1–1,2 mm. Este rezistent la soare, la decolorare, la rupere și nedeformabil. Filtrează eficient țânțarii, muștele, puful de plop, praful și alți contaminanți, fără a împiedică trecerea luminii și a aerului. Culoare ramă: albă. 0,28x0,68m- 1 bucată; 0,57x0,35m- 1 bucată; 0,61x0,58m- 1 bucată; 0,50x1,26m- 2 bucăți; 1,22x0,49- 1 bucată; 0,46x1,17- 1 bucată; 0,40x1,17- 1 bucată; 1,12x0,42- 1 bucată; 0,41x1,15- 2 bucăți. Anexă nr.6 |  |  |  |
| Mâner |  |  |  | Mâner pentru fereastra termopan PVC, model universal, Culoare-Albă. |  |  |  |
| Sticlă |  |  |  | Pachet termopan simplu 24 mm, compoziție 4–16–4, sticlă clară (sau tip X la alegere), umplere aer/argon, etanșare dublă. 1,5x0,5m-1 buc; 0,57x1,19m-1buc; 1,37x0,51m-1buc; 1,58x0,66m-1buc |  |  |  |
| Total lot nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ușă din metal |  |  |  | Caracteristici tehnice: Tip: Ușă metalică pentru exterior/interior Material:oțel rezistent, grosime tablă 1,5 mm Culoare:wenge (interior și exterior) Dimensiuni: Lățime: 860 mm Înălțime: 2050 mm Grosime foaie: 70 mm Deschidere:spre dreapta Structură:foaie ranforsată cu nervuri verticale pentru stabilitate și siguranță Balamale: 2 balamale solide, rezistente la uzură Izolare: strat de izolație termo-fonică la interior (vată minerală / spumă rigidă, după model) Sistem de închidere: compatibil cu broaște multipunct (nu este inclusă în caracteristicile oferite) Echivalentul: Usa metalica Ripples wenge Anexa nr.7 |  |  |  |
| Ușă |  |  |  | Ușa solicitată este de tip metalică, destinată utilizării în spații care necesită rezistență și durabilitate sporită. Caracteristicile tehnice sunt următoarele: Culoare exterior: Graphite grey Culoare interior: Graphite grey Deschidere ușă: Dreapta Grosime foaie: 60 mm Grosime tablă de oțel: 1,5 mm Înălțime ușă: 2050 mm Lățime ușă: 960 mm Material: Metal Număr balamale: 2 Echivalentul: Thermo Nautilus MDF graphite grey Anexa nr.8 |  |  |  |
| Total lot nr.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Masă (chiuvetă) |  |  |  | • fabricată din oțel inoxidabil; • construcție înșurubată, pentru auto-asamblare; • margine plată 40 mm înălțime; • cameră cu dimensiunile 400x400x250; • gaură pentru robinet cu diametrul de 33 mm; • picioare conectate cu șuruburi, realizate din profile de 40x40 mm. (piesele, accesoriile și sistemul de scurgere să fie inclus). Model: |  |  |  |
| Total lot nr.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilator |  |  |  | -Diametru conectare: 10 cm; -Tip montare: Perete; -Material carcasă: ABS; -Putere: 14 W; -Viteză de rotație: 2300 rpm; -Debit de aer: 101 m³/h; -Nivel de zgomot: 35 dB(A); -Temperatura ambientală maximă: 40°C; -Grad de protecție: IP34. Echivalentul: Bravo 100 |  |  |  |
| Total lot nr.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Jaluzele |  |  |  | verticale din poliester antistatic, benzi textile cu efect de blackout, țesătură cu textură foarte groasă ce împedică pătrunderea lumii, cu lamele de 89 mm, tratat UV, reglarea intensității luminii inchis-deschis-întredeschis, cu șină de aluminiu, agățători, lanțuri inferioare, greutăți pentru lamele si accesorii de fixare. Dimensiuni:140 cm lățime x 190 cm lungime(înălțime), culoare: albă |  |  |  |
| Total lot nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lacăt |  |  |  | Materialul de producere: fontă. Acoperire:cromatic. Materialul manetei:A3. Diametrul manetei, mm:10 Numărul de chei, buc:3. Lățimea produsului, mm:70. Echivalentul: PROFMET |  |  |  |
| Total lot nr.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: ,, Materiale de construcție și articole conexe (geamuri, uși din PVC, uși din metal, echipament pentru cantină, jaluzele, etc)”. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri; Livrarea gratis la sediul beneficiarului: or.Rezina str.Nistreană 1, în termen de 3 de la solicitare.. 44100000-1; Lot nr.1. Plasă; set; 20. Perie; buc; 5. Bidinea; buc; 40. Silicon; buc; 10. Spumă; buc; 5. Pensulă; buc; 20. Pensulă; buc; 20. Pensulă; buc; 20. Șurub; cut; 10. Șurub; cut; 5. Rulou; buc; 20. Diluant; buc; 20. Mastică; buc; 1. Profil; buc; 15. Gresie; m2; 51. Gresie; m2; 100. Baghet; buc; 60. Canal; buc; 15. Adeziv; kg; 558,70. Laminat; cut; 17. Total lot nr.1. 44115210-4; Lot nr.2. Gură; buc; 10. Furtun; buc; 5. Furtun; buc; 15. Sifon-S; buc; 10. Mufă; buc; 50. Cot; buc; 50. Cot; buc; 20. Cot; buc; 20. Cot; buc; 20. Cot; buc; 20. Mufă; buc; 20. Mufă; buc; 20. Mecanism; buc; 30. Gofră; buc; 10. Tolal lot nr.2. 44221000-5; Lot nr.3. Ușă din termopan (PVC) 900 × 2050 mm; buc; 4. Ușă din termopan (PVC) 2050 × 650 mm; buc; 7. Geam din termopan (PVC) 1140 × 1310 mm; buc; 2. Geam din termopan(PVC) 1400 mm × 1160 mm; buc; 1. Geam din termopan(PVC) 800 × 650 mm; buc; 1. Plasă anti-insecte; buc; 11. Mâner; buc; 6. Sticlă; buc; 4. Total lot nr.3. 44421500-2; Lot nr.4. Ușă din metal; buc; 2. Ușă; buc; 1. Total lot nr.4. 39312200-4; Lot nr.5. Masă (chiuvetă); buc; 1. Total lot nr.5. 39717100-2; Lot nr.6. Ventilator; buc; 2. Total lot nr.6. 39515440-1; Lot nr.7. Jaluzele; buc; 7. Total lot nr.7. 44521210-3; Lot nr.8. Lacăt; buc; 50. Total lot nr.8. TOTAL. Semnat:______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |