## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea suplimentară a Consumabilelor de Laborator (EPRUBETE și CONTAINERE) conform necesităților IMSP pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (3.5 ml), cu vacuum | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (3.5 ml), cu vacuum | 6: Eprubeta vacuum cu Citrat de sodiu. 3.8% (raport 1:9) 1. Volumul de sânge: 3,5 -3,6 ml 2. Material: PP/PET 3. Cu capac vacuum 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Dimensiunile tubului: 13x75 mm 6. Ambalate în stativ până la 100 eprubete.
33100000-1 | 2 | Container pentru urina gradație 100 ml | Container pentru urina gradație 100 ml | 6: 1.Volum: 100-150ml 2.Gradație de 10ml până la 100ml 3.Loc pentru marcare 4.Steril 5.Capac filetat 6.Ambalate individual

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea suplimentară a Consumabilelor de Laborator (EPRUBETE și CONTAINERE) conform necesităților IMSP pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (3.5 ml), cu vacuum | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (3.5 ml), cu vacuum | Bucată | 123600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 110004
33100000-1 | 2 | Container pentru urina gradație 100 ml | Container pentru urina gradație 100 ml | Bucată | 15000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18000
|  |  |  | 5: Suma TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 128004

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________