## Sheet1
Beneficiar | Nr. Lot | Nr Lot | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină | Unitatea de măsură | Preț estimat cu TVA PENTRU 2025 | NOTE | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC | IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA | CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | IMSP POLICLINICA DE STAT | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU | IMSP CENTRUL DE SANATATE CEADIR-LUNGA | IMSP CENTRUL DE SANATATE REZINA | IMSP CENTRUL DE SANATATE STRASENI | IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA | IMSP SPITALUL RAIONAL LEOVA | IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI | Cantitatea | Suma Alocată cu TVA | Valoarea alocată fără TVA
IMU | 5 | 1 | Ansa bacteriologică 1mkl sterila din polistirol | Ansa bacteriologică 1mkl. sterila din polistirol. Ambalate până la 20 buc | Bucată | 0.4 | [8 empty] | 40000 | [13 empty] | 40000 | 16000 | 13333.34
IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” | 9 | 2 | Baghete(spatule) din plastic nesteril | Baghete(spatule) nesteril, polysteren,bilaterale, ambalaj 50 buc. | Bucată | 0.5 | mostre la SCR ”Timofei Moșneaga” | [8 empty] | 5000 | [12 empty] | 5000 | 2500 | 2083.34
Policlinica de Stat | 5 | 3 | Balon volumetric de sticlă | Balon volumetric de sticlă cotă de 50 cm3 clasa A | Bucată | 150 | [10 empty] | 10 | [11 empty] | 10 | 1500 | 1250
IMC | 1 | 4 | Borcane Coplin din sticlă Jar 26x26x90mm termorezistente-Pentru analiza I-FISH | Borcane Coplin din sticlă Jar 26x26x90mm termorezistente-Pentru analiza I-FISH | Bucată | 1380 | [11 empty] | 5 | [10 empty] | 5 | 6900 | 5750
SCTO | 3 | 5 | Cană gradată , din plastic 1000ml | Cană gradată , din plastic 1000ml, pentru laborator. | Bucată | 200 | [12 empty] | 10 | [9 empty] | 10 | 2000 | 1666.67
AMT Centru | 9 | 6 | Capilare Pancenco cu gradare pronunțată | Capilare Pancenco pentru VSH din sticlă, 5,0x174,5 mm, gradat 0-90mm, diviziune 1mm | Bucată | 4.96 | [15 empty] | 4000 | [6 empty] | 4000 | 19840 | 16533.34
Policlinica de Stat | 6 | 7 | Capsula de evaporare din portelan | volum 50ml, D70xH28 mm, fund rotund | Bucată | 36 | [10 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 180 | 150
AMT Centru | 10 | 8 | Container pentru mase fecale, 30 ml, nesteril, cu lopățică | Container din plastic, transparent, cu lopățică 1. Volum total 30-40 ml 2. Cu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 3. Material container: PS sau PP 4. Nesteril 5. Cu zonă sau etichetă de marcare | Bucată | 1.34 | [15 empty] | 10000 |  | 5000 |  |  |  |  | 15000 | 20100 | 16750
IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” | 4 | 9 | Container pentru transportarea materialul biologhic | Container pentru transportarea materialul biologhic aproximativ 380X250X330 | Bucată | 950 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | 2850 | 2375
SR Leova | 60 | 10 | Container pentru urina (nesteril) 150ml | Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1. Volum total: 130-150 ml 2. Gradat (marcat) până la 100-120 ml 3. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5. Nesteril 7. Cu eticheta/zona p/u marcare | Bucată | 1.19 | [20 empty] | 12000 |  | 12000 | 14280 | 11900
SR Leova | 70 | 11 | Creioane pe sticla | Creioane pe sticlă 1. culoare: roșu și albastru | Bucată | 3.63 | [20 empty] | 50 |  | 50 | 181.5 | 151.25
IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” | 29 | 12 | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice, 2 ml, conțin 25 de mărgele poroase și bulion adăugat (crioconservant), 100 buc/set, culoare roșie. | set | 6800 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 6800 | 5666.67
CRDM | 10 | 13 | Cupe de reactie | Cupe de reactie cu volum de 2ml, dimensiuni 16x24mm, material polystyrene, transparente, compatibile cu analizatorul Architect ci16200. Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM. | Bucată | 0.4 | [6 empty] | 60000 | [15 empty] | 60000 | 24000 | 20000
CRDM | 11 | 14 | Cupe de reactie tip Hitachi | Cupe de reactie cu volum de 2-5,5ml, dimensiuni 17x38mm, material polystyrene, transparente, compatibile cu analizatorul Architect ci16200. Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM. | Bucată | 0.28 | [6 empty] | 30000 | [15 empty] | 30000 | 8400 | 7000
Ioncologic | 1 | 15 | Cutie Petri, H 14.2-15 mm | din plastic (ROTUNDE) Dimensiuni: Diametru 9 cm, H 14.2-15 mm Material: PS Sterile, de unică folosință. | Bucată | 1.14 |  |  |  | 10000 | [18 empty] | 10000 | 11400 | 9500
IMU | 3 | 16 | Cutie Petri, H 16.2 mm | Cutie Petri din plastic Dimensiuni: Diametru 9 cm, H 16.2 mm Material: PS Sterile, de unică folosință. | Bucată | 1.14 | [8 empty] | 40000 | [13 empty] | 40000 | 45600 | 38000
Policlinica de Stat | 9 | 17 | Cutii Petri, aseptice | 90mm,PS, Aseptic ambalate până la 25buc | Bucată | 1.8 | [10 empty] | 1000 | [11 empty] | 1000 | 1800 | 1500
CS Straseni | 8 | 18 | Cuvă pentru ser penrtu analizator biochimic automat Selectra ProXL | Cuvă pentru ser pentru analizator biochimic automat Selectra ProXL, volum 1.5-2 ml | Bucată | 0.6 | [18 empty] | 30000 |  |  |  | 30000 | 18000 | 15000
IMSP Spitalul Raional Cimislia | 1 | 19 | Cuve cu bilă pentru Stellex(288 buc) | Cuve cu bilă pentru Stellex(288 buc) | Bucată | 0.6 | [19 empty] | 10368 |  |  | 10368 | 6220.8 | 5184
CS Straseni | 6 | 20 | Cuve cu bile magnetice pentru trombotimer cu 2 canale pentru protrombina | Cuve cu bile magnetice pentru trombotimer cu 2 canale pentru protrombina | Bucată | 0.8 | [18 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 | 800 | 666.67
SR Leova | 81 | 21 | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG | Bucată | 0.68 | [20 empty] | 5000 |  | 5000 | 3400 | 2833.34
IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” | 32 | 22 | Cuvete pentru spectrofotometrie 4-4.5 ml | Cuvete pentru spectrofotometrie 4.0-4.5 ml Material: PS, transparent Dimensiuni: 12x12x45 mm (+/- 1 mm) De unica folosinta, ambalaj pana la 100 bucati | Bucată | 0.51 | Cuvete pentru spectrofotometrie 4.0-4.5 ml Material: PS, Patru pereti transparenti transparent | [8 empty] | 10000 | [12 empty] | 10000 | 5100 | 4250
SR Telenesti | 3 | 23 | Cuvete Sigle 500 Pieces c-101v, Helena | Cuvete Sigle 500 Pieces c-101v, coagulometru HELENA c-1X, sistem închis, bucată= pachet 500 unități | Bucată | 1152 | [21 empty] | 16 | 16 | 18432 | 15360
Policlinica de Stat | 1 | 24 | Dispozitiv de captare tip Zaitev | Dispozitiv de captare tip Zaitev | Bucată | 180 | [10 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 900 | 750
IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” | 15 | 25 | Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl | Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl Certificat metrologic la livrare | Bucată | 2000 | mostre la SCR ”Timofei Moșneaga” | [8 empty] | 2 | [12 empty] | 2 | 4000 | 3333.34
IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” | 14 | 26 | Dozator automat variabile 0,5-10 mkl | Dozator automat variabile 0,5-10 mkl Certificat metrologic la livrare | Bucată | 2000 | mostre la SCR ”Timofei Moșneaga” | [8 empty] | 2 | [12 empty] | 2 | 4000 | 3333.34
IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” | 10 | 27 | Dozator automat variabile 100-1000 mkl | Dozator automat variabile 100-1000 mkl Certificat metrologic la livrare | Bucată | 2000 | mostre la SCR ”Timofei Moșneaga” |  | 4 | [6 empty] | 3 | [12 empty] | 7 | 14000 | 11666.67
IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” | 12 | 28 | Dozator automat variabile 10-100 mkl | Dozator automat variabile 10-100 mkl Certificat metrologic la livrare | Bucată | 2000 | mostre la SCR ”Timofei Moșneaga” | [8 empty] | 2 | [12 empty] | 2 | 4000 | 3333.34
IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” | 11 | 29 | Dozator automat variabile 20-200 mkl | Dozator automat variabile 20-200 mkl Certificat metrologic la livrare | Bucată | 2000 | mostre la SCR ”Timofei Moșneaga” | [8 empty] | 4 | [12 empty] | 4 | 8000 | 6666.67
IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” | 13 | 30 | Dozator automat variabile 2-20 mkl | Dozator automat variabile 2-20 mkl Certificat metrologic la livrare | Bucată | 2000 | mostre la SCR ”Timofei Moșneaga” | [8 empty] | 2 | [12 empty] | 2 | 4000 | 3333.34
AMT Rascani | 3 | 31 | Dozator medical 1-5 ml | Dozator medical 1-5 ml | Bucată | 1000 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1000 | 833.34
CRDM | 7 | 32 | Eprubeta cu accelerator cheag+gel separator. | 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 100 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului galben. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.Valabilitate mai mare de 60% din termenul de valabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM. | Bucată | 0.8 | [6 empty] | 70000 | [15 empty] | 70000 | 56000 | 46666.67
SR Leova | 87 | 33 | Eprubetă cu capac | Eprubetă V-12 ml cu fund conic 2. Material: PS 3. Cu capac- tipul capacului: snap cap tube 4. Cu gradație 1-2-4-6-8-10-12 ml 6. Dimensiunile tubului: 17x105 mm | Bucată | 0.75 | [20 empty] | 10000 |  | 10000 | 7500 | 6250
Ioncologic | 2 | 34 | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (2,5 ml) | Eprubeta cu Citrat de sodiu. 3.8% (raport 1:9) 1. Volumul de sânge: 2,5-2,6 ml 2. Material: PP/ PS/PET 3. Cu capac de plastic push 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Ambalate în stativ până la 100 eprubete. | Bucată | 0.7 |  |  |  | 6000 | [18 empty] | 6000 | 4200 | 3500
SR Leova | 91 | 35 | Eprubeta cu clod activator. 4ml. cu eticheta. 10x75mm | Eprubeta vacuum cu clod activator pentru separarea cît mai rapidă a serului, fără gel, fără granule 1. Material: PS/ PET 2. Cu etichetă pentru marcare 3. Dimensiunile tubului: 10x75 mm sau 13x75 mm 4. Ambalate în stativ până la 100 eprubete. | Bucată | 0.69 | [20 empty] | 16000 |  | 16000 | 11040 | 9200
CRDM | 9 | 36 | Eprubeta cu gel separator si K2EDTA | 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 100 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului alb. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.Valabilitate mai mare de 60% din termenul de valabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM. | Bucată | 1 | [6 empty] | 15000 | [15 empty] | 15000 | 15000 | 12500
CRDM | 8 | 37 | Eprubeta cu K3EDTA | 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 3 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 75 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului violet deschis (lavender). 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.Valabilitate mai mare de 60% din termenul de valabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM. | Bucată | 0.8 | [6 empty] | 15000 | [15 empty] | 15000 | 12000 | 10000
SCM Gheorghe Paladi | 1 | 38 | Eprubetă cu tampon de vată uscat | Sterilă. Eprubeta și bețișorul din plastic. Vata - bumbac. | Bucată | 0.7 |  |  | 3000 | [19 empty] | 3000 | 2100 | 1750
SR Leova | 105 | 39 | Eprubetă Eppendorf 1.5 ml | Eprubetă Eppendorf vol. 1.5 ml, cu fund conic (Centrifuge Tubes) 1. Nesteril 2. Material: PP, autoclavabile 3. Cu capac, Capac plat/Strâns (Flat/Snap Lid/Cap), .cu clapeta capacului elastică și urechiușă mare 4. Cu gradație | Bucată | 0.1 | [20 empty] | 1000 |  | 1000 | 100 | 83.34
SR Leova | 112 | 40 | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 250 mkl | Eprubeta cu capilar pentru colectarea sangelui periferic cu K3EDTA cu capac (pentru volum de sânge 0.25 ml) pentru investigații hematologice, cu eticheta pe fiecare să fie indicat limita. termenul de valabilitate și lotul. Ambalarea până la 100 bucăți | Bucată | 1.11 | [20 empty] | 3000 |  | 3000 | 3330 | 2775
SR Leova | 113 | 41 | Eprubetă pentru determinarea protrombinei cu citrat de natriu 3.8% (2-3 ml) | Eprubeta cu Citrat de sodiu. 3.8%, pentru determinarea protrombinei 1. Volumul de sânge: 2-3 ml 2. Material: PP / PS/ PET 3. Cu capac de plastic push 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Dimensiunile tubului: 12x56 sau 13x75 mm 6. Ambalate în stativ până la 100 eprubete. | Bucată | 0.6 | [20 empty] | 6000 |  | 6000 | 3600 | 3000
IFP Chiril Draganiuc | 2 | 42 | Eprubetă vacumată cu anticoagulant Li- Heparina 4 ml | Eprubete echivalent tip Hitachi 902(cu pezentarea mostre) | Bucată | 0.45 | [5 empty] | 10000 | [16 empty] | 10000 | 4500 | 3750
SR Leova | 129 | 43 | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 2.0-2.5 ml | Eprubetă vacuum K3 EDTA - 2-2,5 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 2-2,5 ml 2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm 3. Material: PET 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu vacuum 6.Ambalarea până la 100 bucăți | Bucată | 0.66 | [20 empty] | 16000 |  | 16000 | 10560 | 8800
CRDM | 6 | 44 | Eprubete cu citrat de natriu 3,2% | 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 3-3,5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 75 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului albastru deschis. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.Valabilitate mai mare de 60% din termenul de valabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM. 9.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM. | Bucată | 0.8 | [6 empty] | 10000 | [15 empty] | 10000 | 8000 | 6666.67
Policlinica de Stat | 4 | 45 | Filtre «АФА ВП» | Filtre «АФА ВП» d=20 mm | set | 4000 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 4000 | 3333.34
Policlinica de Stat | 7 | 46 | Filtre Celuloze nitrate membrane, sterile. | Filtre Celuloze nitrate membrane, sterile. (0,45mcm) (1 cutie=100 buc) | cutie | 1100 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1100 | 916.67
SCTO | 6 | 47 | Flacoane pentru culturi celulare de 25 cm2 cu capac | Flacoane pentru culturi celulare de 75 cm2 cu capac ventilat. Utilizare: culturi celulare. Caracteristici: confecționat din polistiren, suprafața de Sterilizat cu razegama.Împachetare: Câte 5 flacoane în pachet, steril.Livrare: Conform cerințelor producătorului. | Bucată | 40 | [12 empty] | 100 | [9 empty] | 100 | 4000 | 3333.34
SCTO | 5 | 48 | Flacoane pentru culturi celulare de 75 cm2 cu capac | Flacoane pentru culturi celulare de 75 cm2 cu capac ventilat. Utilizare: culturi celulare. Caracteristici: confecționat din polistiren, suprafața de Sterilizat cu razegama.Împachetare: Câte 5 flacoane în pachet, steril.Livrare: Conform cerințelor producătorului. | Bucată | 70 | [12 empty] | 100 | [9 empty] | 100 | 7000 | 5833.34
Ioncologic | 85 | 49 | Hârtie Kraft | Hârtie Kraft | kg | 130 |  |  |  | 10 | [18 empty] | 10 | 1300 | 1083.34
Policlinica de Stat | 8 | 50 | Hârtie Kraft, rulou | L=71cm, rulou | kg | 65 | [10 empty] | 4 | [11 empty] | 4 | 260 | 216.67
Ioncologic | 84 | 51 | Hârtie de filtru | Ambalaj până la 10kg | kg | 130 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 18 |  | 3 | [5 empty] | 73 | 9490 | 7908.34
CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI | 4 | 52 | Hîrtie de filtru, albă | Certificări: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţia: în procesul de filtrare a preparatelor diagnostice şi biomedicale din sînge, reactivelor chimice. Proprietăţi: a) hîrtie de filtru b) de culoare albă, c) capacitate de filtrare de la 65g/m2 pînă la 75g/m2; d) dimensiunea porilor 5-13 µm; e) lăţime rulou 100 cm. Forma de ambalare: livrate sub formă de rulou, în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. Prezența mostrei: 2 unități | kg | 99.1 |  |  |  | 40 |  |  |  | 50 | [14 empty] | 90 | 8919 | 4129.17
AMT Botanica | 1 | 53 | Hîrtie de filtru 200x200 | Hirtie de filtru. Marimea 200mm*200mm | kg | 162.5 | [13 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 650 | 541.67
AMT Centru | 11 | 54 | Hîrtie de filtru rotundă vatman 5 x 5 cm | Hîrtie de filtru rotundă vatman de tip 1.6.5 x 5 cm. set 100 buc. Pentru măsurarea timpului de sângerare | set | 202.5 | [15 empty] | 24 | [6 empty] | 24 | 4860 | 4050
SR Leova | 157 | 55 | Lamă de sticlă 75x25mm. grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare | Lame bine șlefuite. 75x25mm (±1,0 m) nesterile. ambulate cite 50-100 buc. grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare | Bucată | 0.24 | [20 empty] | 500 |  | 500 | 120 | 100
AMT Botanica | 2 | 56 | Lampă chimica de alcool din sticla cu complect de fitil | Un arzător de combustibil lichid cu un rezervor de alcool, prin capacul căruia este trecut un fitil cu un capăt situat în rezervor și celălalt în afara acestuia. Material-Lampa-sticla 2-3mm, Fitil-țesătură de bumbac sau cordon de azbest Volum 100-150 ml | Bucată | 160 | [13 empty] | 3 | [8 empty] | 3 | 480 | 400
SR Leova | 182 | 57 | Lanceta automata 1.8 mm | Lancete-piston încorporat pentru copii. 1.8 mm (±0,3 mm) împachetate individual sterile pentru copii (recoltare din deget) | Bucată | 1.36 | [20 empty] | 3000 |  | 3000 | 4080 | 3400
SR Leova | 183 | 58 | Lancete (scarificatoare) pentru maturi | Lanceta automata 1.8-2.4 mm. Steril, De unica folosinta cu adincimea de penetrare 1.8 – 2.4 mm pentru colectarea singelui din deget la maturi. Cu mecanism de protecție. | Bucată | 0.45 | [20 empty] | 6000 |  | 6000 | 2700 | 2250
SCTO | 4 | 59 | Mănuși pentru lucru la temperaturi joase (Cryo-Gloves) | Mănuși pentru lucru la temperaturi joase , în ultracongelator și cu azot lichid, mărimea L. Resistente la apă. | Bucată | 6000 | [12 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | 12000 | 10000
IMC | 2 | 60 | Marcher pentru sticlă cu scris gros | Marcher pentru sticlă cu scris gros cu vîrful mai mare de 2 mm, de culoare neagră sau albastră - Pentru investigații citogenetice | Bucată | 14.89 | [11 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | 148.9 | 124.09
IMC | 3 | 61 | Marcher pentru sticlă cu scris subțire | Marcher pentru sticlă cu scris subțire, de culoare neagră sau albastră - Pentru investigații citogenetice | Bucată | 14.89 | [11 empty] | 30 |  |  | 200 |  |  |  |  | 20 |  |  | 250 | 3722.5 | 3102.09
SR Telenesti | 2 | 62 | Micro cuvete Segment 04357108001 | Micro cuvete Segment 04357108001, compatibil cu analizatorul Cobas c 111, sistem închis | cutie | 2440.8 | [21 empty] | 20 | 20 | 48816 | 40680
IMC | 4 | 63 | Microfibre pentru prelucrarea opticii microscoapelor | Microfibre pentru prelucrarea opticii microscoapelor, set 50 buc - Pentru investigații citogenetice | set | 32.5 | [11 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | 325 | 270.84
IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” | 1 | 64 | Microplăci de 96 godeuri cu fundul plat | Microplăci de 96 godeuri, din polistiren, clare, cu fundul plat , cu volumul de 350µl, impachetate în cutii a cîte 1000 bucăți | Bucată | 20.5 | mostre la SCR ”Timofei Moșneaga” | [8 empty] | 1000 | [12 empty] | 1000 | 20500 | 17083.34
IFP Chiril Draganiuc | 1 | 65 | Multicuve pentru analizatorul Start Dust MC 15 | Getabile, cu 15 godeuri cu separator, volum 500 mkl | Bucată | 24.5 | [5 empty] | 150 | [16 empty] | 150 | 3675 | 3062.5
IMSP Spitalul Clinic Municipal ” Sf.Arhanghel Mihail” | 16 | 66 | Pachete pentru plasma pentru aparatul de dezghețare a plasmei | Pachete de unică folosință, 34cmx16cm, care protejează plasma înghețată împotriva contaminarii și izolează în caz de spargere. Compatibile cu Helmer Scientific. Prezentarea mostrelor. | Bucată | 3 | Consumabile de laborator | 1250 | [20 empty] | 1250 | 3750 | 3125
IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” | 2 | 67 | Pelicula din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. | Pelicula petru laborator din aliminiu, aplicate pe planșeta cu 96 de godeuri. 14X8,5 cm, -86ºC-+96ºC, cu suport adeziv, rezistent DMSO, RNAse, DNAse, DNA free. Amabalare până la 100 de pelicule | Bucată | 23.5 | [9 empty] | 250 | [12 empty] | 250 | 5875 | 4895.84
CS Straseni | 4 | 68 | Pilnie de plastic cu diametrul 150-200 mm | Pilnie de plastic cu diametrul 150-200 mm | Bucată | 18 | [18 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 54 | 45
SR Leova | 203 | 69 | Pipeta serologică din plastic 1ml | Pipeta serologică din plastic 1ml 1. ambalat individual 1 ml 1:1/100. Pipeta serologica sterila. din plastic non pirogenic ambalat individual. 1 ml. | Bucată | 1.25 | [20 empty] | 3000 |  | 3000 | 3750 | 3125
IMC | 5 | 70 | Pipete Pancenco cu gradare pronunțată | 1 tip: pancenco 1 gradat (pronunțat) din sticlă | Bucată | 3.83 | [11 empty] | 500 | [10 empty] | 500 | 1915 | 1595.84
AMT Centru | 12 | 71 | Pipete Pasteur 3 ml | Pipete Pasteur 3 ml. Nesterile. Material: plastic. Ambalaj pînă la 100 bucăți. | Bucată | 0.49 | [15 empty] | 500 | [6 empty] | 500 | 245 | 204.17
IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | 84 | 72 | Punga pentru plosca urinara 450ml de unica folsinta CAREBAG | Punga pentru plosca urinara 450ml de unica folsinta CAREBAG | Bucată | 20 |  |  |  |  | 1000 | [17 empty] | 1000 | 20000 | 16666.67
SR Leova | 226 | 73 | Salfete cu alcool | Salfete imbibate cu alcool izopropil 70% in stativ, parametri salfetelor 42.5x42.5±2.5mm, ambalate în cutie de plastic a câte 50-200 bucăți cu posibilitate de extragere a câte 1 Bucată. | Bucată | 0.53 | [20 empty] | 50 |  | 50 | 26.5 | 22.09
CRDM | 3 | 74 | Sistem de recoltare singe ac + holter | 1. Sistem de recoltare a sangelui venos cu ac preinstalat in holter, steril, in ambalaj individual, securizat, marime ac punctie venoasa 21G x 1 1/2", 0,80 x 38 mm. 2. Cu scut rotativ de siguranță, care poate fi activat pentru a acoperi acul imediat după puncția venoasă. 3. Baza acului din plastic transparent 4. Punctat pe capacul acului pentru indicarea locațiaei teșiturii acului. 5. Scutul sa se roteasca în poziția preferată pe suportul în care se află si sa rămâna stabil în timpul puncției venoase. 6. Scutul sa fie dotat cu clama de siguranta, cu clic audibil la inchidere pentru siguranta utilizatorului că scutul a fost activat corect și complet, imposibilitate de a deschide scutul repetat. 7. Pe ambalajul individual sa fie marcat: Reful, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile CE, sterilitate 8. Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE. EN ISO 13485. 9.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM. | Bucată | 3 | [6 empty] | 38000 | [15 empty] | 38000 | 114000 | 95000
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | 8 | 75 | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml | Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Containerul pentru recoltarea sîngelui – volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă; Containerul pentru transferul componentului sanguin – volum de 400 ml; Containerul pentru transferul componentului sanguin: a) 1 la număr; b) cu un volum de 400 ml; Containerele vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurate cu clame; e) amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y care va conține : Tubulatura de prelevare a sîngelui de donator cu 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare a acestora ; Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine asigurat cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm, prezența codului numeric de identificare a acestora și asigurat cu clamă. f) utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. Prezența mostrei: 2 unități |  | 150 |  |  |  | 2400 | [18 empty] | 2400 | 360000 | 300000
IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” | 6 | 76 | Ștativ 9X9 pentru microeprubete | Ștativ 9X9 pentru microeprubete (0,5;1,5;2 ml) cu 81 secțiuni din polypropylen cu capac transparent 133X133X45mm, rezistent -80ºC | Bucată | 250 | mostre la SCR ”Timofei Moșneaga” | [8 empty] | 10 | [12 empty] | 10 | 2500 | 2083.34
IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” | 7 | 77 | Ștativ cu capac pentru microeprubete | Ștativ cu capac pentru microeprubete din polypropylene, autoclavabile, pentru pastrarea probe la -80ºC, pentru eprubete 1.5-2 ml, cu 50 secțiuni 71X153X53mm | Bucată | 220 | mostre la SCR ”Timofei Moșneaga” | [8 empty] | 10 | [12 empty] | 10 | 2200 | 1833.34
AMT Centru | 13 | 78 | Stativ Pancenco | Stativ Pancenco cu 20 poziții pentru capilare tip Pancenco, | Bucată | 20 | [15 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | 600 | 500
IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” | 8 | 79 | Ștativ universal pentru eprubete | Ștativ universal pentru eprubete din polypropylen,autoclavabil, max. diametru eprubete 13mm, capacitate 40-60 eprubete, înalțime maxim 40-45mm | Bucată | 75 | mostre la SCR ”Timofei Moșneaga” | [8 empty] | 20 | [12 empty] | 20 | 1500 | 1250
CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI | 51 | 80 | Stripuri B.Stearothermophilius | Certificare: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru controlul sterilizării. Proprietăţi: Indicator a)biologic; b)din hîrtie sub formă de benzi. Temperatură de sterilizare: plus,121°C, 132°C, 180°C. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) cu prezenţa notificării “DE UZ UNIC | Bucată | 59.15 | [7 empty] | 600 | [14 empty] | 600 | 35490 | 29575
IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” | 5 | 81 | Suport pentru dozatoare (pipete) automate tip carusel | Suport pentru dozatoare (pipete) atomate tip carusel, pentru dozatoare monocanale, pentru 6 bucăți. | Bucată | 420 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 6 | 2520 | 2100
CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI | 1 | 82 | Suport, tip I | Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru suportul eprubetelor Proprietăţi: cu 60 găuri (5x12), Dimensiuni: a)înălţimea 7 cm, b)lăţimea -11,5 cm, c)lungimea – 24 cm, d)asigurat cu placa pentru suport la mijlocul stativului; e) compatibil cu eprubeta de tip III (volum 8ml; 9ml;10 ml) Tip material: a) plastic durabil; b) plastic rezistent la agenţi chimici, dezinfectanţi; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. Prezentarea mostrei : 1 unități | Bucată | 195 | [7 empty] | 25 | [14 empty] | 25 | 4875 | 4062.5
Policlinica de Stat | 12 | 83 | Taimer de buzunar | Taimer de buzunar | Bucată | 180 | [10 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | 360 | 300
CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI | 5 | 84 | Tub tip I | Certificări: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru conexiune la sistemul de filtrare a preparatelor şi soluţiilor. Proprietăţi: Tub de silicon de uz farmaceutic. Dimensiuni: a) diametrul intern – 9,5 mm. b) diametrul extern - 15,9 mm. Rezistent la reagenţi chimici. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). Prezenta mostrei obligatoriu cel putin 1 metru de tub | metru | 404.66 | [7 empty] | 90 | [14 empty] | 90 | 36419.4 | 30349.5
CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI | 6 | 85 | Tub tip II | Certificări: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru conexiune la sistemul de filtrare a preparatelor şi soluţiilor. Proprietăţi: Tub de silicon de uz farmaceutic Dimensiuni: a)diametrul intern – 9 mm b)diametrulextern - 12 mm. Rezistent la reagenţi chimici. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). Prezenta mostrei obligatoriu cel putin 1 metru de tub | metru | 345.8 | [7 empty] | 60 | [14 empty] | 60 | 20748 | 17290
CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI | 7 | 86 | Tub tip III | Certificări: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru conexiune la sistemul de filtrare a preparatelor şi soluţiilor. Proprietăţi: Tub de silicon de uz farmaceutic Dimensiuni: a)diametrul intern – 4,8mm -5 mm b)diametrul extern - 8 mm. Rezistent la reagenţi chimici. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). Prezenta mostrei obligatoriu cel putin 1 metru de tub | Metru | 108 | [7 empty] | 30 | [14 empty] | 30 | 3240 | 2700
SR Leova | 245 | 87 | Vârfuri 0-200 mkl | 1.volum: 0 - 200 mkl 2. culoare: galben 3. material: plastic 4.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet | Bucată | 0.03 | [20 empty] | 8000 |  | 8000 | 240 | 200
SR Leova | 247 | 88 | Vârfuri 100-1000 mkl | 1.volum: 100 - 1000 mkl 2.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet | Bucată | 0.06 | [20 empty] | 5000 |  | 5000 | 300 | 250
SCM Gheorghe Paladi | 3 | 89 | Virfuri sterile p/u pipete automate | volumul 100-1000mcl(1ml), ambalate a căte 96 în cutii. | Bucată | 0.5 |  |  | 4800 | [19 empty] | 4800 | 2400 | 2000
|  | 90 | Hîrtie de pergament | Certificări: Declarația de conformitate CE sau SM Destinaţia: pentru ambalarea veselei de laborator în procesul de sterilizare. Aspectul: rulouri sau folii Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). | Kg | 183.96 | [7 empty] | 100 | [14 empty] | 100 | 18396 | 15330
|  | 91 | Furtun,tip VI | Certificări: Declarația de conformitate CE sau SM și înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţia: se utilizează la turnarea centrifugatului fără presiune. Proprietăţi: Furtunuri cu suprafață interioară netedă și hidrofobă, biocompatibilitate, nu este toxic Dimensiuni: a)diametrul ID–9,5 mm. b)diametrul OD–15,9 mm. c)grosime perete tub–3,2 mm. d) raza minimă de îndoire-22,0 mm e) presiune maximă la T+22° - 2,4 atm Tip material - Tygon R 3603 Tip tub – NSF Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). Prezenta mostrei obligatoriu: cel putin 1 metru de furtun | metru | 3156 | [7 empty] | 60 | [14 empty] | 60 | 189360 | 157800
|  | 92 | Set pentru electroforeză ( Agarogeloză) | Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sîngelui Destinaţie: pentru determinarea activităţii factorului VIII în ser/plasma umană de donator şi preparate sanguine; Destinaţie: pentru aprecierea fracţiei proteice prin metoda electroforeză în preparate biomedicale din sînge. Proprietăţi: Metoda de determinare – electroforeză; Conţinutul setului: -Bufer SPE –3 fl (3x100 ml bufer concentrat), -Colorant concentrat - 1 fl (1x100ml) -Hîrtie de filtru 2 x 10 buc -Aplicator 2x10 buc -Peliculă cu agarogeloza 10 buc pentru 10 examinări/gel. Forma de ambalare: Flacoane, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. | Set | 13272.23 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 13272.23 | 11060.1917
|  | 93 | RNase-free Microfuge Tubes | Cantitate: 500 tuburi per set. Capacitate (volum): 1.5 mL. Sterile. RNase- and DNase-free | set | 4100 |  |  |  | 6 | [18 empty] | 6 | 24600 | 20500
|  | 94 | AssayTip/AssayCup tray | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 6702 |  |  |  | 13 | [18 empty] | 13 | 87126 | 72605
|  | 95 | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului Teco Coatron | Cuve de reacție pentru coagulametru Teco Coatron X TOP cu codul de bare, 1 ml, originale de la producător | Bucată | 1.74 | [14 empty] | 15000 | [7 empty] | 15000 | 26100 | 21750
1275132.5617