# „Aprob”

# Director al IMSP SCTO

# ____________ Serghei ȘTEPA

# ANUNȚ DE PARTICIPAR

privind achiziționarea

Dezinfectanti  conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2021 prin procedura de achiziție

# cererea ofertei de preturi

- Denumirea autorității contractante:

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- IDNO: 1003600150598

Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

- Numărul de telefon/fax: (022) 24-52-43

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: Achizitii.imspscto@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea Solutie de lucru | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
|  |  | Dezinfecția rapida pentru dispozitive medicale si suprafețele cu semnificație epidemiologica cat si alte tipuri de suprafețe (mobilierul din sala de proceduri după fiecare pacient), ambalaj de 1 L cu pulverizator. | L | 500 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericida, tuberculocida (mycobacterium terrae), fungicida, (la necesitate se va solicita testările de laborator). Certificări obligatorii: -Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -Certificat de înregistrare a produsului biodistructiv emis de autoritate naționala competenta in domeniu (ANSP) si certificat de înregistrare in Registru de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (copie semnata si stampilata de către participant); -Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - in limba de circulație internaționala si traducerea in limba romana, confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; -Instrucțiunea de utilizare a produsului confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Cerințe tehnice: -Substanța activa: Alcool ≥ 70%, sare cuaternara de amoniu, produs gata pentru utilizare; -Termenul total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani.. Expoziția (secunde) ≤ 120 secunde. | 50000.00 |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
|  |  | Dezinfecția igienica si chirurgicala a maniilor, ambalaj 1L | L | 1000 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericida, tuberculocida (mycobacterium terrae), fungicida; (la necesitate se va solicita testările de laborator). Certificări obligatorii: -Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -Certificat de înregistrare a produsului biodistructiv emis de autoritate naționala competenta in domeniu (ANSP) si certificat de înregistrare in Registru de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (copie semnata si stampilata de către participant); -Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - in limba de circulație internaționala si traducerea in limba romana, confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; -Instrucțiunea de utilizare a produsului confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Cerințe tehnice: -Substanța activa: Etanol ≥ 70%, sare cuaternara de amoniu, glycerina, produs gata pentru utilizare, sa nu conțină peroxid de hidrogen si Izopropanol; -Termenul total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani.. Expoziția (secunde) ≤ 120 secunde. | 100000.00 |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |
|  |  | Dezinfectia si curatarea a dispozitivelor medicale (instrumentarului chirurgical, endoscoape, utilaj medical) – ambalaj ≤ 5kg. | L | 32000 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericida, fungicida, (la necesitate se va solicita testările de laborator). Certificări obligatorii: -Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -Certificat de înregistrare in Registru de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului si Dispozitivelor medicale (copie semnata si stampilata de către participant); -Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - in limba de circulație internaționala si traducerea in limba romana, confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; -Instrucțiunea de utilizare a produsului confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Cerințe tehnice: -Substanța activa: Perborat/percarbonat de sodiu si tetraacetiletilen diamină – produs solid - cu inhibitor de coroziune; , termenul total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. - Termenul de valabilitate a soluției de lucru contaminate ≥ 48 ore. Expoziția (minut) ≤ 15 min. | 12800.00 |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |
|  |  | Dezinfecția si curățarea superfețelor si dispozitivelor medicale (instrumentelor chirurgicale endoscopice) ambalaj 1L | L | 100000 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericida, fungicida. (la necesitate se va solicita testările de laborator). Certificări obligatorii: -Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -Certificat de înregistrare in Registru de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului si Dispozitivelor medicale; - Certificat de înregistrare emis de ANSP; -Fisa tehnica de securitate a produsului chimic, copie sau original in limba de circulație internaționala si traducerea in limba romana, confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; -Instrucțiunea de utilizare a produsului confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Cerințe tehnice: -Substanța activa: aldehida glutarica, sare cuaternara de amoniu – produs concentrat lichid - cu inhibitor de coroziune, alcool; - Termenul total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția (minut) ≤ 30 min. | 40000.00 |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |
|  |  | Dezinfecția igienica a mâinilor. Ambalaj până la 5 litri. | L | 500 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: Bactericida; Fungicida. virucidă, (la necesitate se va solicita testările de laborator). Certificări obligatorii: -Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -Certificat de înregistrare a produsului biodistructiv emis de autoritate naționala competenta in domeniu (ANSP) sau avizat sanitar (ANSP); -Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - in limba de circulație internaționala si traducerea in limba romana, confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; -Instrucțiunea de utilizare a produsului confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Cerințe tehnice: -Substanța activa: Etanol ≥ 70% , glycerina, produs gata pentru utilizare, sa nu conțină peroxid de hidrogen; -Termenul total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani.. Expoziția (secunde) ≤ 120 secunde. | 27500.00 |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |
|  |  | Sterilizarea chimica la rece a dispozitivelor medicale – ambalaj ≤ 5kg. | L | 8000 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: (STERILIZARE) virucidă, bactericida, tuberculocida (mycobacterium terrae), fungicida, sporicida. (la necesitate se va solicita testările de laborator). Certificări obligatorii: -Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -Certificat de înregistrare in Registru de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului si Dispozitivelor medicale (copie semnata si stampilata de către participant); -Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - in limba de circulație internaționala si traducerea in limba romana, confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; -Instrucțiunea de utilizare a produsului confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Cerințe tehnice: -Substanța activa: Perborat/percarbonat de sodiu si tetraacetiletilen diamină – produs solid - cu inhibitor de coroziune; termenul total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. - Termenul de valabilitate a soluției de lucru contaminate ≥ 48 ore. Expoziția (minut) ≤ 30 min. | 16000.00 |
|  |  | Lotul 7 |  |  |  |  |
|  |  | Dezinfecția si curățarea superfețelor si dispozitivelor medicale (instrumentelor chirurgicale endoscopice) | L | 28000 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericida, fungicida. tuberculocida (mycobacterium terrae), (la necesitate se va solicita testările de laborator). Certificări obligatorii: -Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -Certificat de înregistrare in Registru de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului si Dispozitivelor medicale; - Certificat de înregistrare emis de ANSP; -Fisa tehnica de securitate a produsului chimic, copie sau original in limba de circulație internaționala si traducerea in limba romana, confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; -Instrucțiunea de utilizare a produsului confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Cerințe tehnice: -Substanța activa: Săruri cuaternare de amoniu, dodecil diamina clorid; - Termenul total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția (minut) ≤ 30 min | 12600.00 |
|  |  | Lotul 8 |  |  |  |  |
|  |  | Dezinfecția si curățarea superfețelor si dispozitivelor medicale | L | 75000 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericida, fungicida. tuberculocida (mycobacterium terrae), (la necesitate se va solicita testările de laborator) Certificări obligatorii: -Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -Certificat de înregistrare in Registru de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului si Dispozitivelor medicale; - Certificat de înregistrare emis de ANSP; -Fisa tehnica de securitate a produsului chimic, copie sau original in limba de circulație internaționala si traducerea in limba romana, confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; -Instrucțiunea de utilizare a produsului confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Cerințe tehnice: -Substanța activa: Dodecildeamin chloride, N-alchilbenzildimetil clorid amoniu și Alchidimetilclorid amoniu; - Termenul total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția (minut) ≤ 30 min | 26250.00 |
|  |  | Lotul 9 |  |  |  |  |
|  |  | Dezinfecția suprafețelor cu semnificație epidemiologica cat si alte tipuri de suprafețe, ambalaj ≤ 1 kilogram | L | 700000 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericida, tuberculocida (mycobacterium terrae), fungicida, (la necesitate se va solicita testările de laborator). Certificări obligatorii: -Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -Certificatul de înregistrare de stat al produsului biodistructiv eliberat de autoritatea naționala competitiva in domeniu (ANSP) -Fisa tehnica de securitate a produsului chimic, copie sau original in limba de circulație internaționala si traducerea in limba romana, confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; -Instrucțiunea de utilizare a produsului confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Cerințe tehnice: -Substanța activa: diclorizocenaurat de sodiu; – produs concentrat solid – comprimate in pastile/tablete; - Termenul total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția (minut) ≤ 30 min. | 105000.00 |
|  |  | Lotul 10 |  |  |  |  |
|  |  | Dezinfectant folosit la spălarea si curățarea , degresarea veselei de bucătărie, vaselor de sticla, ceramica, inox si plastic (ambalaj ≤ 5 litri) | L | 60000 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericida, fungicida. Certificări obligatorii: -Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -Instrucțiunea de utilizare a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original avizat cu ștampila umedă a participantului. -Aviz sanitar emis de Agentia Nationala pentru Sanatate Publica (ANSP) 3.Cerinţe tehnice: -Substanta activa: N-alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride; N-alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium cholride; Surfactanti tensioactivi anionici; Surfactanti tensioactivi neionici; Alcool etoxilat. - Ambalaj ≤ 5 litri inclusiv - Termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția (minut) ≤ 30 min. | 9000.00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  |  |

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: din momentul semnarii contractului pînă la 31.12.2021, în timp de 2 zile de la comanda beneficiarului. DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2021.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Garanția pentru ofertă 1% | Conform F3.2 din Documentația Standart. | da |
|  | Oferta de preț | Formularul ofertei F 3.1confirmată prin semnătura şi ştampila participantului | da |
|  | Formularul ofertei F 4.1 | Formularul ofertei F 4. 1confirmată prin semnătura şi ştampila participantului | da |
|  | Formularul ofertei F 4.2 | Formularul ofertei F 4.2 confirmată prin semnătura şi ştampila participantului | da |
|  | DUAE | DUAE | da |

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la:

- pe: data

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în  limba de stat

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anun:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- Alte informații relevante:

Persoană de contact: 078913550

Coșpormac Igor - președinte al grupului, vicedirector medical al IMSP SCTO.

Darciuc Irina- membru, asistentă principală al IMSP SCTO.

Gabriela Doagă– secretar al comisiei, contabil șef al IMSP SCTO.

Pereverzeva Tatiana- membru, economist al IMSP SCTO

Albu Larisa-  membru, asistent igienist- epidemiolog al IMSP SCTO

Valentin Diug - membru, farmacist diriginte al IMSP SCTO.