| Serie | CM |
| --- | --- |
| Avans (nominal), m³ / h | 100 |
| Cap, m | cincisprezece |
| Presiunea la intrarea pompei, kgf / cm², nu mai mult | 2.5 |
| Puterea consumată de pompă (max.), KW | 9.6 |
| Frecvența de rotație, rpm | 960 |
| Frecvența de rotație, c˜¹ | şaisprezece |
| Eficiența pompei,% | 66 |
| Tensiunea rețelei, V | 220; 380 |
| Frecvența curentului, Hz | cincizeci |
| Tipul curent | variabil |
| Rezerva de cavitație admisibilă, m, nu mai mult | 2.5 |
| Dimensiunea secțiunii de debit, mm | 68 |
| Tipul proiectării pompei | consolă |
| Zona de aplicare | admisie de apă de suprafață, drenaj, canalizare, metalurgie, minerit |
| Mediul pompat | apă curată, apă poluată, canalizare |