| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Dezinfectanți pentru mâini (pentru o perioadă de 60 zile) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Producătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| Lot 1. Dezinfectanți igienici pentru mâini pe bază de alcool |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.1 Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 min) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru). |  |  |  |  |  | Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut.) a mâinilor, pe baza de alcool Acțiunea dezinfectantului: Virucidă: EN 14476 actiune virucida incompleta/contra virusurilor anvelopate, bactericidă: EN 13727, EN 1500 Micobactericida: EN 14348 Levuricidă EN 13624 Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool 70-85 % (se admit substanțe adăugătoare) - produs lichid; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; conține agent de umectare: uscarea pielii - ambalaj ≤ 1 litru, dotat cu pompa de minim 3 ml Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la un minut) Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului precum și volumul pompei. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător " |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.2 Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri) |  |  |  |  |  | Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut )a mâinilor, pe baza de alcool Acțiunea dezinfectantului: Virucidă: EN 14476 actiune virucida incompleta/contra virusurilor anvelopate, bactericidă: EN 13727, EN 1500 Micobactericida: EN 14348 . Levuricidă EN 13624: Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool 70-85 % (se admit substanțe adăugătoare) - produs lichid; - produs gata pentru ultilizare - testat la toleranta dermatologica. - ambalaj ≤ 5 litru, Expoziția: Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut) Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător " |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Dezinfectanți igienici și chirurgicali pentru mâini pe bază de alcool |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid 1L |  |  |  |  |  | Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut.) a mâinilor, pe baza de alcool Acțiunea dezinfectantului: Virucidă: EN 14476 actiune virucida incompleta/contra virusurilor anvelopate, bactericidă: EN 13727, EN 1500 Micobactericida: EN 14348 Levuricidă EN 13624 Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica (ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool 70-85 % (se admit substanțe adăugătoare) - produs lichid; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; conține agent de umectare: uscarea pielii - ambalaj ≤ 1 litru, dotat cu pompa de minim 3 ml Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la un minut) Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului precum și volumul pompei. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător. |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.2 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid ≤5L |  |  |  |  |  | "Dezinfectia igienica si chirurgicala, lichid Acțiunea dezinfectantului: Virucidă: EN 14476 actiune virucida incompleta/contra virusurilor anvelopate, bactericidă: EN 13727, EN 1500, EN 12791 Micobactericida: EN 14348; Levuricid EN 13624 Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - pe baza alcool sau amestec de alcooli 70-85% (se admit numai emolienti protectori ai tegumentelor) - produs lichid , ambalaj ≤ 5 L; - produs gata pentru ultilizare - testat la toleranta dermatologica. Expoziția: Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec/3 ml de solutie.) Dezinfecţia chirurgicală (expoziția ≤ 2x45sec / 2x3 ml de solutie.) Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător |  |  |  |  |  |  |

Semnat:______ Numele, Prenumele:________      În calitate de: ______   Ofertantul: ____________         Adresa: _________