Реновация рекреационно-спортивной зоны с.Конгазчик АТО Гагаузия  р-н Комрат 30/18-IEE	Formular Nr.1
WinCmeta	
(Наименование объекта )		

Перечень объемов работ № 4-1
Iluminatul electric exterior
(наименование работ )
№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Общестроительные работы
				
1	TsC03B11

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной  влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)-1234м*0,9м*0,25м=263,7м3
	100 m3	2,6370	
 2	08-02-142-1

	 Устройство постели при одном кабеле бронированном в траншее  высотой 0,3м
	100 m	12,3400	
 3	цена рыночная

	Песок местный без примесей
	m3	87,4000	
 4	TsD02B11

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm in conditiile gospodaririi apelor (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 21-30 см, в условиях бытового использования воды)
	100 m3	1,7580	
 5	TsD04D

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт)
	m3	175,8000	
 6	33-01-007-2

	Бурение ям Ф300мм на глубину бурения 1,5 м, группа грунтов 2
	buc	90,0000	
 7	33-01-016-1

	Установка стальных опор -металлическая граненая фланцевая Н=8м марка ОГКФ-8, одностоечных, массой 1шт 85-136кг/шт
	t	0,6000	
 8	цена рыночная

	Опора металлическая граненая фланцевая Н=8м марка ОГКФ-8
	buc	6,0000	
 9	33-01-016-1

	Установка стальных опор -металлическая парковая трубная фланцевая Н=3,5м марка ОПФ2-4,0 массой 1шт 65кг/шт (65*84шт)
	t	5,5000	
 10	цена рыночная

	Опора металлическая парковая трубная фланцевая Н=3,5м марка ОПФ2-4,0
	buc	84,0000	
 11	33-04-016-5

	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	buc	90,0000	
 12	CA03D2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Обетонирование установленных опор до уровня -0,2м от уровня земли, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон  бетон класса В15)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150
	m3	4,2600	
 		Capitolul 2. Монтажные работы
				
		Capitolul 2.1. Кабельные изделия в траншее
				
13	08-02-141-2

	Укладка кабеля бронированного с алюминиевыми жилами  АПсБбШв 3*6мм2 в траншее
	100 m	11,5100	
 14	цена рыночная

	Кабель АПсБбШв 3*6мм2
	m	1 151,0000	
 15	08-02-141-2

	Укладка кабеля бронированного с алюминиевыми жилами  АПсБбШв 3*10мм2 в траншее
	100 m	6,8000	
 16	цена рыночная

	Кабель АПсБбШв 3*10мм2
	m	680,0000	
 		Capitolul 2.2. Электроосветительные материалы
				
17	08-02-369-2

	СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЙ-Светильник для уличного освещения светодиодный на кронштейнах 1Р-66
	buc	8,0000	
 18	цена рыночная

	Стоимость светильникa  для уличного освещения светодиодный марка FREGAT LED 150вт 1Р66
	buc	8,0000	
 19	08-02-363-1

	Установка кронштейнов, количество рожков: 1
	buc	4,0000	
 20	цена рыночная

	Кронштейны однорожковые-стоимость
	buc	4,0000	
 21	08-02-363-2

	Установка кронштейнов, количество рожков: 2
	buc	2,0000	
 22	цена рыночная

	Кронштейны двухрожковые-стоимость
	buc	2,0000	
 23	08-02-369-4

	СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЙ-венчающие для паркового освещения  IP-66
	buc	84,0000	
 24	цена рыночная

	Стоимость светильника венчающий для паркового освещения светодиодный марка SFERA LED
	buc	84,0000	
 25	08-02-369-4

	СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЙ-грунтовых светодиодных Н=0,5м  марка TERES LED
	buc	107,0000	
 26	цена рыночная

	Стоимость светильника -грунтовых светодиодных Н=0,5м  марка TERES LED
	buc	107,0000	
 27	08-02-369-4

	СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЙ- СВЕТИЛЬНИКИ светодиодные, встраиваемые в грунт  IP-67 Рн-18вт марка TERES LED
	buc	33,0000	
 28	цена рыночная

	СВЕТИЛЬНИКИ светодиодные, встраиваемые в грунт  IP-67 Рн-18вт-марка TERES LED
	buc	33,0000	
 		Capitolul 2.3. Кабельные изделия
				
29	08-02-412-1

	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ ПВС 3*1,5мм2, проложенные в опорах 
	100 m	4,0000	
 30	цена рыночная

	Провод ПВС 3*1,5мм2
	m	400,0000	
 31	цена рыночная

	Клемные коробки Y-614
	buc	92,0000	
 32	10-06-034-15

	Защита кабеля металлическими желобами оцинков. -коробами 50*150мм на стене
	m	2,0000	
 33	10-06-034-15

	Защита кабеля металлическими желобами -коробами оцинков.40*40мм на стене
	m	2,0000	
 34	08-02-148-1

	КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ -кабель алюмин. жилами ПВХ марка АВВГ сечение 5*16мм2
	100 m	0,0400	
 35	цена рыночная

	Кабель  в негорючей оболочке АВВГ-0,66  5*16мм2
	m	4,0000	
 36	08-02-148-1

	КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ -кабель бронированный  марка АПсБбШв сечение 3*6мм2
	100 m	0,0600	
 37	цена рыночная

	Кабель бронированный  марка АПсБбШв сечение 3*6мм2
	m	6,0000	
 38	08-02-148-1

	КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ -кабель бронированный  марка АПсБбШв сечение 3*10мм2
	100 m	0,1200	
 39	цена рыночная

	Кабель бронированный  марка АПсБбШв сечение 3*10мм2
	m	12,0000	
 		Capitolul 2.4. Щит управления и шкаф учета
				
40	08-03-572-4

	Монтаж блока защиты учета многофункциональный навесного исполнения, устанавливаемый на стене -марка БЗУМ -ТФ-01-63 с переключателем нагрузки  ВН32-3Р С25А до счетчика с автоматическим выключателем ВА47-29/3 С ток 20А  в комплекте со счетчиком
	buc	1,0000	
 41	08-03-600-2

	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные электронный прямого учета 380В, 40А 
	buc	1,0000	
 42	08-03-572-8

	Монтаж распределительного  щита ЩМП-3-0 У1 (1Р65)  600*500*220mm метал. с замком
	buc	1,0000	
 43	08-03-575-1

	Монтаж выключателя нагрузки (ВН 32 3Р-25А)
	buc	1,0000	
 44	08-03-526-1

	 Монтаж отходящего автомата - однополюсный 1у, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 10,0А  ВА47-29/1Р/С10,0 
	buc	9,0000	
 45	цена рыночная

	Шина соединительная
	buc	2,0000	
 46	цена рыночная

	Шина  РЕ и N 
	buc	2,0000	
 47	08-03-529-1

	Монтаж контактора малогабаритного  марка КМИ 22510 стоимость в разделе оборудование
	buc	1,0000	
 48	10-08-017-01

	Установка -Таймер управления освещением
	buc	1,0000	
 49	08-03-526-1

	 Монтаж автоматического выключателя- 4-х полюсный ВА47-29 /4Р/С25) в существующем шкафу- стоимость в разделе оборудование
	buc	1,0000	
 		Capitolul 3. Оборудование
				
50	цена рыночная

	Блок защиты учета BZUM- TF-01-63  все в комплекте
	set	1,0000	
 51	Цена поставщика

	Счетчик  учета эл.энергии электронный ZMG 310 GR 380B  -трехфазный
	buc	1,0000	
 52	цена рыночная

	Отходящий автомат трехполюсный ВА 47-29 /3 С20 хар-ка(С)
	buc	1,0000	
 53	цена рыночная

	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А 
	buc	2,0000	
 54	цена рыночная

	Автомат. выключатель однополюсный  ВА47-29/1Р/С10,0 
	buc	9,0000	
 55	Цена рыночная

	Контактор малогабаритный марка КМИ 22510
	buc	1,0000	
 56	цена рыночная

	Таймер управления освещением
	buc	1,0000	
 57	цена рыночная

	Автомат.выключатель 4-х полюсный ВА47-29 /4Р/С25
	buc	1,0000