Specificatii Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției:_ Acumulatori, pile galvanice şi baterii primare

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31400000-0 Acumulatori, pile galvanice şi baterii primare |  |  |  |  |  |  |  |
| 31400000-0 | Lotul Acumulator 55A |  |  |  |  |  |
| Acumulator 55A |  |  |  | Acumulator 55A, 12V cu centru de pornire - 450A, dimensiune L=242mm, l=175mm, h=175mm, (pentru generator) |  |  |

Semnat __________________ Nume, Prenume ______________________ În calitate de _______________________

Ofertantul ________________________ Adresa________________________________